Описание объекта закупки в соответствии со статьей 33 Закона о контрактной системе
           
           1. Поставка ламп ультрафиолетовых бактерицидных для облучателей-рециркуляторов воздуха (далее – товар).
2. Требования к техническим, функциональным и эксплуатационным характеристикам товара:
2.1. Поставляемый товар должен быть допустим к использованию в облучателях-рециркуляторах ультрафиолетовых бактерицидных ОРУБп-3-3- «КРОНТ», ОРУБ-3-5- «КРОНТ», имеющихся у Заказчика, согласно документам, содержащимся в регистрационных досье на указанные облучатели-рециркуляторы.
 2.2. Поставляемый товар должен полностью соответствовать количественным, техническим и функциональным характеристикам, которые указаны в Приложении № 1 к Описанию объекта закупки («Требования к значениям показателей (характеристик) товара, позволяющие определить соответствие установленным заказчиком требованиям или эквивалентности предлагаемого к поставке товара»).
3. Требования к качеству и безопасности товара:
3.1. Качество поставляемого товара должно соответствовать требованиям стандартов по качеству, упаковке и маркировке, утвержденной нормативно-технической документацией, действующей на момент поставки Товара.
3.2. Товар должен быть безопасным для жизни, здоровья, имущества потребителя и окружающей среды при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации. 
3.3. Поставщик гарантирует, что поставляемый товар не является предметом поставки по другим контрактам, свободен от прав и притязаний третьих лиц.
3.4. Поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации (употреблении), не иметь дефектов.
3.5. Информация о товаре должна быть на русском языке. 
3.6. Товар должен быть разрешен к применению на территории Российской Федерации. Качество поставляемого Товара должно соответствовать требованиям к качеству, установленным нормативной и технической документацией Российской Федерации, и должно удостоверяться:
- сертификатом соответствия/декларацией о соответствии или иным документом, подтверждающим соответствие качества Товара, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации (в случае если данные требования предъявляются действующим законодательством).
При отсутствии документа, удостоверяющего качество товара, поступившая партия товара в счет поставки по контракту не принимается и датой выполнения Поставщиком обязательства по поставке считается день предоставления Заказчику соответствующих документов о качестве, предусмотренных действующими требованиями законодательства Российской Федерации. Затраты на проведение контроля качества поставляемого товара осуществляются за счет Поставщика. 
3.7. В случае поставки некачественного товара (в том числе, в случае выявления внешних признаков ненадлежащего качества товара, препятствующих его дальнейшему использованию (нарушение целостности упаковки, повреждение содержимого и т.д.).  Поставщик обязан безвозмездно устранить недостатки товара в течение срока, указанного в письме (претензии).
В случае, если Поставщик не согласен с предъявляемой Заказчиком претензией о некачественной поставке, Поставщик обязан самостоятельно подтвердить качество Товара заключением эксперта, экспертной организации и оригинал экспертного заключения представить Заказчику. Выбор эксперта, экспертной организации осуществляется Поставщиком и согласовывается с Заказчиком. Оплата услуг эксперта, экспертной организации, а также всех расходов, в том числе связанных с транспортировкой, осуществляется Поставщиком.
3.8. Право собственности и риски случайной гибели товара переходят от Поставщика к Заказчику после приемки товара Заказчиком и подписания документов о приемке.
3.9. Требования к таре и упаковке Товара.
3.9.1. Поставщик должен обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к месту доставки. Упаковка товара должна полностью обеспечивать условия транспортировки, предъявляемые к данному виду товара. При определении габаритов упаковки товара и его веса с упаковкой необходимо учитывать удаленность мест доставки и отсутствие мощных грузоподъемных средств в некоторых пунктах по пути следования товара. Вся упаковка должна соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации. 
Маркировка должна содержать сведения о товаре: его наименование, номер партии, срок годности, сведения о производителе товара, а также иные обозначения в соответствии с требованиями национальных стандартов и иной нормативно-технической документации, действующей в Российской Федерации. 
3.10. Остаточный срок годности товара на момент его приемки Заказчиком должен составлять не менее 11 месяцев.
         4. Перечень приложений, являющихся неотъемлемой частью Описания объекта закупки.
         4.1. Приложение № 1. Форма «Требования к значениям показателей (характеристик) товара, позволяющие определить соответствие установленным заказчиком требованиям».
         4.2. Приложение № 2. Место и сроки поставки товара.
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Приложение № 1 к Описанию объекта закупки

«Требования к значениям показателей (характеристик) товара, позволяющие определить соответствие установленным заказчиком требованиям или эквивалентности предлагаемого к поставке товара»[footnoteRef:1] [1:  В случае отсутствия требований к одному или нескольким группам показателей в соответствующих графах заказчик указывает символ "X".] 


	Тип объекта закупки
	Товар

	Наименование товара, работы, услуги
	Код позиции КТРУ
	Наименование характеристики
	Значение характеристики
	Единица измерения характеристики
	Инструкция по заполнению характеристики в заявке
	Обоснование необходимости включения дополнительной информации, не содержащейся в КТРУ
	Единица измерения
	Количество

	Лампа бактерицидная ртутная безозоновая ультрафиолетовая
	ОКПД 2 
27.40.15.120
КТРУ отсутствует


	[bookmark: _GoBack]Назначение
	Для кварцевания (обеззараживания) воздуха и поверхностей в помещениях, предметов, стерилизации медицинских инструментов
	х
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	х
	шт.
	150

	
	
	Длина волны преобладающего излучения
	254 
	нм
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	Размер цоколя
	G13
	х
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	Номинальная мощность
	15 
	Вт
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	Объем обеззараживаемого воздуха
	≥37,5
	м3/ч
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	
	

	
	
	Диаметр
	≥25,5 и ≤28,0
	мм
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	
	

	
	
	Длина
	≥436,2 и ≤437,4
	мм
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	
	

	
	
	Срок службы
	≥9000 
	ч
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	
	

	
	
	Допустимость  использования в  облучателях-рециркуляторах ,имеющихся у Заказчика*
	Соответствие
	х
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	






 


Приложение № 2 к Описанию объекта закупки 
Место и сроки поставки товара

	№ п/п
	Место доставки товара
	Сроки и порядок поставки товара
	Наименование товара

	Единицы измерения
	Количество товара

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	190068,
г. Санкт-Петербург,
улица Декабристов, дом 1-3
	Сроки поставки: по заявке Заказчика в течение 10 (десяти) рабочих дней с 9 часов 00 минут до 15 часов 00 минут с момента получения заявки Заказчика.
	Лампа бактерицидная ртутная безозоновая ультрафиолетовая

	штука

	150





Приложение № 3 к Описанию объекта закупки

Требования к остаточному сроку годности поставляемого товара

	№ п/п
	Наименование предлагаемого к поставке товара
	Остаточный срок годности поставляемого товара, выраженный в единицах измерения времени

	1
	2
	3

	1
	Лампа ультрафиолетовая бактерицидная для облучателей-рециркуляторов воздуха
	 Не менее 11 месяцев с момента поставки






5



51











