Описание объекта закупки в соответствии со статьей 33 Закона о контрактной системе

1. Поставка ламп ультрафиолетовых бактерицидных для облучателей-рециркуляторов воздуха (далее – товар).

2. Требования к техническим, функциональным и эксплуатационным характеристикам товара:

2.1. Поставляемый товар должен быть допустим к использованию в облучателях-рециркуляторах ультрафиолетовых бактерицидных ОРУБп-3-3- «КРОНТ», ОРУБ-3-5- «КРОНТ», имеющихся у Заказчика, согласно документам, содержащимся в регистрационных досье на указанные облучатели-рециркуляторы.

2.2. Поставляемый товар должен полностью соответствовать количественным, техническим и функциональным характеристикам, которые указаны в Приложении № 1 к Описанию объекта закупки («Требования к значениям показателей (характеристик) товара, позволяющие определить соответствие установленным заказчиком требованиям или эквивалентности предлагаемого к поставке товара»).

3. Требования к качеству и безопасности товара:

3.1. Качество поставляемого товара должно соответствовать требованиям стандартов по качеству, упаковке и маркировке, утвержденной нормативно-технической документацией, действующей на момент поставки Товара.

3.2. Товар должен быть безопасным для жизни, здоровья, имущества потребителя и окружающей среды при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации.

3.3. Поставщик гарантирует, что поставляемый товар не является предметом поставки по другим контрактам, свободен от прав и притязаний третьих лиц.

3.4. Поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации (употреблении), не иметь дефектов.

3.5. Информация о товаре должна быть на русском языке.

3.6. Товар должен быть разрешен к применению на территории Российской Федерации. Качество поставляемого Товара должно соответствовать требованиям к качеству, установленным нормативной и технической документацией Российской Федерации, и должно удостоверяться:

- сертификатом соответствия/декларацией о соответствии или иным документом, подтверждающим соответствие качества Товара, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации (в случае если данные требования предъявляются действующим законодательством).

При отсутствии документа, удостоверяющего качество товара, поступившая партия товара в счет поставки по контракту не принимается и датой выполнения Поставщиком обязательства по поставке считается день предоставления Заказчику соответствующих документов о качестве, предусмотренных действующими требованиями законодательства Российской Федерации. Затраты на проведение контроля качества поставляемого товара осуществляются за счет Поставщика.

3.7. В случае поставки некачественного товара (в том числе, в случае выявления внешних признаков ненадлежащего качества товара, препятствующих его дальнейшему использованию (нарушение целостности упаковки, повреждение содержимого и т.д.).  Поставщик обязан безвозмездно устранить недостатки товара в течение срока, указанного в письме (претензии).

В случае, если Поставщик не согласен с предъявляемой Заказчиком претензией о некачественной поставке, Поставщик обязан самостоятельно подтвердить качество Товара заключением эксперта, экспертной организации и оригинал экспертного заключения представить Заказчику. Выбор эксперта, экспертной организации осуществляется Поставщиком и согласовывается с Заказчиком. Оплата услуг эксперта, экспертной организации, а также всех расходов, в том числе связанных с транспортировкой, осуществляется Поставщиком.

3.8. Право собственности и риски случайной гибели товара переходят от Поставщика к Заказчику после приемки товара Заказчиком и подписания документов о приемке.

3.9. Требования к таре и упаковке Товара.

3.9.1. Поставщик должен обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к месту доставки. Упаковка товара должна полностью обеспечивать условия транспортировки, предъявляемые к данному виду товара. При определении габаритов упаковки товара и его веса с упаковкой необходимо учитывать удаленность мест доставки и отсутствие мощных грузоподъемных средств в некоторых пунктах по пути следования товара. Вся упаковка должна соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации.

Маркировка должна содержать сведения о товаре: его наименование, номер партии, срок годности, сведения о производителе товара, а также иные обозначения в соответствии с требованиями национальных стандартов и иной нормативно-технической документации, действующей в Российской Федерации.

3.10. Остаточный срок годности товара на момент его приемки Заказчиком должен составлять не менее 11 месяцев.

4. Перечень приложений, являющихся неотъемлемой частью Описания объекта закупки.

4.1. Приложение № 1. Форма «Требования к значениям показателей (характеристик) товара, позволяющие определить соответствие установленным заказчиком требованиям».

4.2. Приложение № 2. Место и сроки поставки товара.

Приложение № 1 к Описанию объекта закупки

«Требования к значениям показателей (характеристик) товара, позволяющие определить соответствие установленным заказчиком требованиям или эквивалентности предлагаемого к поставке товара»

| Тип объекта закупки |  |  |  |  |  |  | Товар |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование товара, работы, услуги | Код позиции КТРУ | Наименование характеристики | Значение характеристики | Единица измерения характеристики | Инструкция по заполнению характеристики в заявке | Обоснование необходимости включения дополнительной информации, не содержащейся в КТРУ | Единица измерения | Количество |
| Лампа бактерицидная ртутная безозоновая ультрафиолетовая | ОКПД 2 27.40.15.120 КТРУ отсутствует | Назначение | Для кварцевания (обеззараживания) воздуха и поверхностей в помещениях, предметов, стерилизации медицинских инструментов | х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | х | шт. | 150 |
|  |  | Длина волны преобладающего излучения | 254 | нм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  | Размер цоколя | G13 | х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  | Номинальная мощность | 15 | Вт | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  | Объем обеззараживаемого воздуха | ≥37,5 | м3/ч | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |
|  |  | Диаметр | ≥25,5 и ≤28,0 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |
|  |  | Длина | ≥436,2 и ≤437,4 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |
|  |  | Срок службы | ≥9000 | ч | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |
|  |  | Допустимость использования в облучателях-рециркуляторах ,имеющихся у Заказчика* | Соответствие | х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |

Приложение № 2 к Описанию объекта закупки

Место и сроки поставки товара

| № п/п | Место доставки товара | Сроки и порядок поставки товара | Наименование товара | Единицы измерения | Количество товара |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 190068, г. Санкт-Петербург, улица Декабристов, дом 1-3 | Сроки поставки: по заявке Заказчика в течение 10 (десяти) рабочих дней с 9 часов 00 минут до 15 часов 00 минут с момента получения заявки Заказчика. | Лампа бактерицидная ртутная безозоновая ультрафиолетовая | штука | 150 |

### Приложение № 3 к Описанию объекта закупки

Требования к остаточному сроку годности поставляемого товара

| № п/п | Наименование предлагаемого к поставке товара | Остаточный срок годности поставляемого товара, выраженный в единицах измерения времени |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Лампа ультрафиолетовая бактерицидная для облучателей-рециркуляторов воздуха | Не менее 11 месяцев с момента поставки |

В случае отсутствия требований к одному или нескольким группам показателей в соответствующих графах заказчик указывает символ "X".