АДМИНИСТРАЦИЯ  ВЫБОРГСКОГО  РАЙОНА

г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

ОТДЕЛ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения

«Городская поликлиника №14»

194021, Санкт-Петербург   2й Муринский пр., дом 35 лит. А.

ИНН 7802068045 КПП 780201001

тел/факс: 8 (812) 246-74-62/ 8 (812) 246-74-59

e-mail:  p14economist@mail.ru

| СОГЛАСОВАНО Начальник отдела здравоохранения Администрации Выборгского района _______________________/П.А. Гущин./ «_______» _______________ 2026 г. | УТВЕРЖДАЮ Главный врач СПб ГБУЗ «Городская поликлиника №14» _______________________/В.П. Панов./ «_______» _________________ 2026 г. |
| --- | --- |

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

Очистка и дезинфекция приточных воздухораспределителей по адресу: СПб, ул. Политехническая, д. 6, строение 1, пом. 31Н; 49Н для нужд СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 14» в 2026 году

(ЭЛЕКТРОННЫЙ МАГАЗИН)

Идентификационный код закупки:

262780206804578020100100180000000244

| «ПРОВЕРЕНО» Ведущий экономист РЗО _______________________ /Э.В. Изъяго/ «_______» _________________ 2026 | Главный бухгалтер СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 14» ____________________ /К.А. Комплинова/ «_______» _________________ 2026 |
| --- | --- |

г. Санкт-Петербург

2026

Описание объекта закупки.

1. Наименование объекта закупки: Очистка и дезинфекция приточных воздухораспределителей по адресу: СПб, ул. Политехническая, д.6, строение 1, пом. 31Н; 49Н для нужд СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 14» в 2026 году.

2. Место, объем и сроки оказания услуг: Санкт-Петербург, ул. Политехническая, д. 6, строение 1, пом. 31Н; 49Н.

| № п/п | Наименование услуги | Место оказания услуг | Количество | Единица измерения | Площадь м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Очистка и дезинфекция приточных воздухораспределителей | СПб, ул. Политехническая, д. 6, строение 1, пом. 31Н; 49Н. | 1 | Условная единица | 80 |

3.Срок оказания услуг: с момента (даты) заключения контракта обеими сторонами по 4 августа включительно.

3. Требования к качеству оказания услуг.

Исполнитель оказывает услуги при наличии лицензии на оказание услуг по дезинфекции, дезинсекции и дератизации.

Качество оказываемых услуг должно соответствовать условиям Контракта, требованиям действующего законодательства регламентирующих данный вид деятельность, в том числе:

- Федеральный закон от 04.05.2011 N 99-ФЗ (ред. от 23.05.2025) "О лицензировании отдельных видов деятельности".

- Постановление Правительства Российской Федерации от 20.03.2024 №337 «Положение о лицензировании деятельности по оказанию услуг по дезинфекции, дезинсекции и дератизации в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения»

- СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней».

- МР 3.5.0372-25 «Методические рекомендации по организации и проведению дезинфекционных мероприятий на различных объектах в период подготовки и проведения массовых мероприятий»

- Федеральный закон от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

- Р 3.5.2.2487-09 «Руководство по медицинской дезинсекции».

- МУ 3.5.1.3439-17 «Оценка чувствительности к дезинфицирующим средствам микроорганизмов, циркулирующих в медицинских организациях».

- Приказ Минздрава России «О государственной регистрации дезинфицирующих, дезинсекционных и дератизационных средств для применения в быту, в лечебно-профилактических учреждениях и на других объектах для обеспечения безопасности и здоровья людей от 11.2002 г. № 344.

- Не указание Заказчиком иных требований, нормативно-правовых актов, норм и правил регулирующих деятельность и порядок оказания услуг являющихся предметом закупки, не освобождает Исполнителя от обязательств оказывать услуги в соответствии с нормами и правилами, действующим законодательством регулирующих порядок оказания данных услуг, на момент оказания услуг.

4. Порядок оказания услуг:

4.1. Основные понятия и термины.

- Дезинфекция-это обеззараживание или уничтожение в окружающей человека среде патогенных микроорганизмов (возбудителей болезней), исключая споровые формы.

4.2. Дезинфекция – на объекте предусматривает: Обеззараживание или уничтожение в окружающей человека среде патогенных микроорганизмов (возбудителей болезней), исключая споровые формы.

Виды дезинфекции:

- Механический метод дезинфекции. Влажная уборка с применением моющих и чистящих средств также является одним из способов дезинфекции. Но бытовая химия не убивает полностью микроорганизмы и бактерии.

- Физический метод дезинфекции. Борьба с бактериями путем повышения или понижения температуры или путем применения ультрафиолетовой лампы.

- Химический метод дезинфекции. Обработка поверхностей спиртосодержащими и химическими растворами.

4.3. Услуги должны оказываться с соблюдением действующих требований экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации, правил охраны труда и техники безопасности, производственных инструкций для обслуживающего персонала.

4.4.  Безопасность услуг – это безопасность услуг для жизни, здоровья, имущества потребителя и окружающей среды при обычных условиях ее использования, хранения, транспортировки и утилизации, а также безопасность процесса выполнения работ (оказания услуг) (Закон Российской Федерации  от 07.02.1992  N 2300-1 «О защите прав потребителей»).

4.5. Исполнитель оказывает услуги в объеме и в сроки указанные в п. 3 описания объекта закупки.

4.5.1. Услуги по дезинфекции оказываются Исполнителем на Объекте Заказчика.

4.5.2. Услуги по дезинфекции вентиляционных каналов оказываются Исполнителем на Объекте Заказчика, в установленный срок, в соответствии п 3 описания объекта закупки.

4.6. Исполнитель оказывает услуги с применением средств зарегистрированных и разрешенных к применению на территории Российской Федерации и сертифицированных в установленном порядке. Дезинфекционные мероприятия следует проводить средствами, разрешенными для применения в этой сфере. Запрещается применять яды острого действия и дусты.

4.7. Допускается применение дезинсекционных средств только IV класса опасности. Не допускается применять дератизационные средства, содержащие яды острого действия, дезинфицирующие средства I - II класса опасности. Допускается применение дератизационных средств III класса опасности (умеренно опасные) в помещениях обученным персоналом, а также в аэрозольной упаковке с обязательной регламентацией условий применения (норм расхода препарата, осуществление проветривания, уборки помещений). Дератизационные средства IV класса (малоопасные) разрешаются для использования без ограничений.

4.8. Исполнитель привлекает к оказанию услуг персонал прошедший профессиональную подготовку и имеющий соответствующие удостоверения, сертификаты и т.д. Годные по состоянию здоровья к данному виду работ, в соответствии с действующим законодательством.

4.9. Исполнитель соблюдает при оказании услуг иными нормами и правилами регулирующих данный вид деятельности в соответствии с действующим законодательством.

4.10. Исполнитель должен обеспечить соблюдение необходимых противопожарных мероприятий, мероприятий по технике безопасности и охране окружающей среды, использовать при проведении мероприятий исправного оборудования, инструментов и приспособлений.

4.11. После окончания мероприятий Исполнитель оставляет за собой чистоту и порядок, вывозит препараты, оборудование и прочие материалы.

4.12. Расходные материалы обеспечиваются за счет средств Исполнителя, их стоимость включается в стоимость контракта.

4.13. Ущерб, нанесенный третьему лицу в результате выполнения работ на объекте Заказчика по вине Исполнителя, возмещается Исполнителем.

4.14. Остатки препаратов и средств, а также пришедшие в негодность спецодежда и средства индивидуальной защиты должны быть утилизированы за счет Исполнителя

4.15. Проведение мероприятий проводится в работающем учреждения, поэтому обязательно согласование в санитарные дни (часы), согласованные с Заказчиком, под контролем уполномоченного представителя Заказчика. Работы производятся по графику, утвержденному Заказчиком в соответствии с режимом функционирования объекта

4.16. В случае если Заказчиком будут обнаружены некачественно оказанные услуги, то Исполнитель своими силами и без увеличения стоимости работ обязан в согласованный срок устранить выявленные недостатки; в противном случае Заказчик вправе привлечь других лиц для устранения недостатков, а Исполнитель обязан компенсировать Заказчику понесенные расходы.

4.17. Приемка оказанных услуг по настоящему описанию объекта закупки оформляется двухсторонним Актом сдачи-приемки оказанных услуг, который Заказчик подписывает не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты окончания Исполнителем Услуг, предусмотренных настоящим описанием объекта закупки.

5. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантии качества услуг.

5.1. Исполнитель гарантирует Заказчику соответствие качества услуг всем действующим стандартам и требованиям в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.2. Исполнитель обязуется предоставлять по запросу Заказчика всю необходимую информацию и документы об условиях оказания услуг.

5.3. Исполнитель гарантирует оказание услуг в полном объеме и в сроки, определенные условиями настоящего Контракта, а также своевременное устранение выявленных недостатков и дефектов.

5.4. Исполнитель гарантирует, что качество оказанных услуг соответствует требованиям стандартов и технических условий, установленных в Российской Федерации, а также иным требованиям, предъявляемым к указанным услугам (работам) на территории Российской Федерации, и требованиям, изложенным в Техническом задании.

5.5. Исполнитель, после приемки Услуг, не освобождается от выполнения любого из обязательств, предусмотренных Контрактом, которые остались не выполненными, или выполнены ненадлежащим образом ко времени подписания акта о приемке оказанных Услуг (выполненных работ), в этом случае к акту прилагается перечень недоделок с указанием сроков их устранения за счет Исполнителя.

5.7. По окончании оказания услуг Исполнитель предоставляет Заказчику:

- АКТ очистки и дезинфекции систем механической приточно-вытяжной вентиляции и климатического оборудования.

Составил описание объекта закупки:

Специалист АХД                                 С.А. Казаковцев.