Описание объекта закупки 

(в соответствии со статьей 33 Закона о контрактной системе)

Раздел 1. Общие требования

1.1. Предмет Контракта

1.1.1. Предмет контракта: выполнение работ по монтажу интернет-кабеля в помещениях  СПб ГБУЗ «Родильный дом № 6 им. проф. В.Ф. Снегирева.
1.1.2. Код ОКПД2: 43.21.10.170 Работы электромонтажные по прокладке телекоммуникационной проводки.
1.2. Цели и правовое основание для поставки товара

(выполнения работ, оказания услуг)

1.2.1. Целями данной закупки является: обеспечение бесперебойной работы СПб ГБУЗ «Родильный дом № 6 им. проф. В. Ф. Снегирева», организация функционирования Заказчика по ведению основной деятельности (оказание первичной медико-санитарной и специализированной акушерско-гинекологической помощи женщинам в период беременности, родах и послеродовом периоде) и иной деятельности, предусмотренной Уставом Заказчика.

1.3. Место, условия и сроки выполнения работ.

1.3.1. Место выполнения работ: 191014, Санкт-Петербург, ул. Маяковского, д.5 (далее объект)

1.3.2. Сроки (периоды) выполнения работ:

1.3.2.1. Начало выполнения работ: в течение 1 (одного) рабочего дня с даты подписания Акта передачи объекта для выполнения работ. Акт передачи объекта для выполнения работ подписывается Подрядчиком и Заказчиком в течение 1 (одного) рабочего дня со дня подписания Контракта.

1.3.2.2. Ремонтные работы возможно производить по рабочим дням с 8-00 до 19-00 часов, по праздничным и выходным дням с 12-00 до 19-00 часов.

1.3.2.3.1. Подрядчик письменно извещает Заказчика об окончании выполнения работ и не позднее 1 (одного) рабочего дня направляет Заказчику комплект документов (справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) с прилагаемой к ней расшифровкой (акт сдачи-приемки выполненных работ по форме КС-2) для осуществления контроля, проверки соответствия объема, срока и качества выполнения работ требованиям, установленным Техническим заданием и Локальным сметным расчетам.

В соответствии с СП 68.1.13330.2017 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов» Подрядчик обязан предоставить следующие документы:

- исполнительную документацию, общий и специальные журналы учета выполнения работ, соответствующих по составу и порядку ведения требованиям нормативных документов и акты скрытых работ.

1.3.2.3.2. Датой приемки выполненных работ считается дата подписания Акта приемки выполненных работ Заказчиком и Подрядчиком.

1.3.2.3. Окончание выполнения работ: не позднее «30» сентября 2023 г.

Подрядчик имеет право выполнить работы досрочно. 

Раздел 2. Описание объекта закупки и условий контракта в соответствии со статьей 33 Закона

2.1. Требования к выполнению работ

2.1.1. Подрядчик должен выполнить работы в соответствии с требованиями:

- Работы выполняются в соответствии с техническим заданием и приложениями к нему;

- Подрядчику запрещено, самостоятельно без письменного согласования с Заказчиком, изменять виды, объемы работ. 

- Работы должны выполняться Подрядчиком без нарушения режима работы подразделений Заказчика, с соблюдением всех санитарных норм и правил, учитывая специфику учреждения;

- Работы выполняются с соблюдением требований экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации;

- Работы должны выполняться согласно методическим рекомендациям и с применением технологий, не приводящих к ухудшению состояния объекта или его частей. Не допускать нарушений общественного порядка и иных действий, вызывающих неудобства для граждан и/или имущества граждан или других лиц в результате загрязнения, шума или других причин, являющихся следствием применяемых Подрядчиком методов проведения работ;

- Подрядчик до начала выполнения работ должен поставить по адресу Заказчика товары при выполнении закупаемых работ, а также осуществить их передачу по акту приема-передачи. Все материалы и оборудование должны быть сертифицированы и соответствовать техническим требованиям и нормативной документации. Документы, удостоверяющие качество поставляемых товаров, при выполнении закупаемых работ (сертификаты качества; сертификаты пожарной безопасности; санитарно-эпидемиологические заключения) должны быть переданы по требованию Заказчика заблаговременно (не менее чем за 3 (Три) календарных), позволяя осуществить проверку качества и приемку поставляемых товаров и оборудования до момента применения их в работе. Подрядчик отвечает за недостатки товара, поставленного на строительную площадку, даже если указанные недостатки не были обнаружены Заказчиком при приемке товара от Подрядчика и не были оговорены в акте приема-передачи. Товары должны быть переданы Заказчику по акту приема-передачи.

-  В случае выявления стороной недостатков (некомплектности) товаров в процессе их приемки, использования для осуществления работ, Подрядчик (Сторона, обнаружившая недостатки незамедлительно обязана поставить об этом в известность Заказчика (другую Сторону). При выявлении недостатков товара уполномоченными представителями Сторон составляется акт. 

Подрядчик отвечает за недостатки товара, поставленного на строительную площадку, даже если указанные недостатки не были обнаружены Заказчиком при приемке товара от Подрядчика и не были оговорены в акте приема-передачи. Если качество товара не соответствует требованиям настоящей документации, либо товар непригоден для использования при выполнении работ, Заказчик вправе по своему выбору требовать от Подрядчика, а Подрядчик обязан: приобрести за свой счет новый товар взамен непригодного; устранить за свой счет дефекты и иные недостатки в поставленном товаре; компенсировать расходы Заказчика на приобретение нового товара взамен непригодного.

- Подрядчик обязан до начала работ представить Заказчику для оформления пропусков номера автомашин, подвозящих материалы, оборудование и др. грузы, необходимые для выполнения работ.

- Предоставить и согласовать с Заказчиком в момент подписания Акта передачи Объекта в работу календарный план выполнения работ. Постоянно вести журнал учета выполненных работ в соответствии с календарным планом выполнения работ и своевременно оформлять исполнительную документацию и акты на скрытые работы, извещая Заказчика не менее чем за три рабочих дня о времени освидетельствования скрытых работ.

- Немедленно письменно предупредить Заказчика при обнаружении не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемых работ либо создают невозможность их завершения в срок.

- Исполнять полученные в ходе выполнения работ указания Заказчика, которые заносятся в соответствующие журналы, а также в срок, установленный предписанием Заказчика, устранять обнаруженные им недостатки в выполненной работе или иные отступления от условий Контракта.

- Обеспечивать сохранность объекта, материалов и оборудования, находящихся на объекте, в период выполнения работ, а также в период устранения недостатков в выполненной работе.

- Обеспечивать Заказчику возможность контроля и надзора за ходом выполнения работ, качеством поставляемых товаров, в том числе беспрепятственно допускать его представителей к любому конструктивному элементу объекта, представлять по их требованию отчеты о ходе выполнения работ, исполнительную документацию.

- Исполнять требования миграционного и трудового законодательства Российской Федерации, в том числе не привлекать и не допускать привлечения иногородних и иностранных рабочих без соответствующей регистрации и без разрешения на привлечение иностранной рабочей силы, когда такие обязанности установлены действующим законодательством РФ.

2.2. Требования к количественным и качественным характеристикам (объему) работ.

2.2.1. Работы должны быть выполнены в полном соответствии со сметной документацией Заказчика (Локальным сметным расчетом). Поставку товара при выполнении закупаемых работ в полном объеме осуществляет Подрядчик.

2.2.2. Технология и качество работ должны удовлетворять требованиям стандартов, технических условий, инструкций заводов-изготовителей, технологических карт, схемам нормативных требований к качеству строительных и монтажных работ, а также закупаемые товары должны соответствовать спецификациям, иметь сертификаты качества, другие документы, подтверждающие качество материальных ресурсов.

2.3. Требования к качеству и безопасности работ

2.3.1. Качество выполняемых работ должно удовлетворять требованиям действующих строительных норм и правил:

· Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) статья 721 от 26.01.1996 г. № 14-ФЗ


· Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ 

· Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» 
· Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании» 
· Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». 

· Федеральный закон от 30 декабря 2009 года № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» 

· Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» 

· СП 48.13330.2019 Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004 

· СП 118.13330.2022 «СНиП 31-06-2009 Общественные здания и сооружения»
· СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве Часть 1. «Общие требования» 

· СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. «Строительное производство» 

· СП 71.13330.2017 Изоляционные и отделочные покрытия. Актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87

· СП 68.13330.2017 Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 3.01.04-87

· СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства» Актуализированная редакция СНиП 3.05.06-85 «Электротехнические устройства» 

Технология и качество выполняемых работ должны удовлетворять требованиям нормативных правовых актов, норм и правил, государственных стандартов и Технических регламентов.

В случае если, один из перечисленных в данном техническом задании документов утратил силу, вследствие отмены или замены на иной документ, то Подрядчик (исполнитель работ) по контракту обязан руководствоваться действующей редакцией такого нормативно-технического документа СНиП, СП и т.п.

2.32. Перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации, а также перечень продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии, установлен постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009г. № 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии» («Собрание законодательства РФ», 14.12.2009, № 50, ст. 6096).

2.3.3. Перед началом выполнения работ Подрядчик должен назначить приказом от лица своей организации ответственного производителя работ, ответственных представителей за соблюдение правил пожарной безопасности, соблюдение правил техники безопасности на объекте и представить данные представителей Заказчику

2.3.4. Заказчик обязан не допускать посторонних лиц к выполнению работ.

2.3.5. Выполнение работ подрядчик проводит специально подготовленным и обученным персоналом, подрядчик обеспечивает персонал необходимым оборудованием.

2.3.6. Подрядчик обязуется предоставлять по запросу заказчика всю необходимую информацию и техническую (или/ и иную) документацию на выполнение данного вида работ.

Раздел 3.

3.1. Требования к гарантийным обязательствам.

3.1. Подрядчик обязан обеспечить качество выполненных работ в течение гарантийного срока, который составляет 12 (двенадцать) месяцев со дня сдачи объекта в эксплуатацию и подписания сторонами Акта приемки выполненных работ
3.2. Если в течение гарантийного срока выявится, что качество выполненных работ или поставляемых товаров,  материалов не соответствует требованиям сметной документации и СНиП, что работы выполнены Подрядчиком с отступлениями от строительных норм и правил, что привело к ухудшению их  результата, а также с иными недостатками, которые делают объект работ непригодным для нормальной эксплуатации, Заказчик письменно уведомляет об этом Подрядчика с указанием разумных сроков устранения недостатков, а Подрядчик обязан за свой счет устранить недостатки в установленный Заказчиком срок.

3.3. Гарантийный срок прерывается на все время, в течение которого устранялись выявленные недостатки.

Раздел 4. 

4.1. Требования энергетической эффективности товаров, работ, услуг

Требования не установлены.
