Техническое задание на  поставку резонатора ЭНУ 12-293

в ГБДОУ детский сад  № 50 Колпинского района СПб

1.Общие требования

1. Предметом настоящей закупки является право заключения договора на поставку резонатора ЭНУ 12-293 в государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  детский сад № 50 комбинированного вида  Колпинского района Санкт-Петербурга в 2023году.

- Порядок поставки и приемки товара

  - Поставка товара осуществляется в полном объеме, определенном Спецификацией товара силами и средствами Поставщика с понедельника по пятницу с 09:00 до 16:00 час. (за исключением выходных и нерабочих праздничных дней).

  - Срок поставки товара: не позднее 20 (двадцати) календарных дней со дня, следующего после дня вступления Контракта в силу.

  - Место поставки товара:  Санкт-Петербург, г. Колпино, ул. Машиностроителей, д.7, к.2, лит. А.

  - Товар поставляется в упаковке, соответствующей требованиям торгового оборота,   обеспечивающей сохранность товара при транспортировке.

# 3. Спецификация товара

| № п/п | Наименование товара | Характеристика товара | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Резонатор ЭНУ 12-293 | Резонатор ЭНУ 12-293 - это штатный держатель для электродов аппарата Искра-1 при проведении физиотерапевтических процедур в кабинетах физиотерапии и в домашних условиях. Резонатор ЭНУ 12-293 состоит из держателя электродов со специальным гнездом для электродов и сетевого кабеля с вилкой для стационарного блока. Предназначен для замены или ремонта в медицинских аппаратах для дарсонвализации Искра-1. Технические характеристики: частота колебаний– 110 кГц вес резонатора -250гр. Длина прибора-21 см, диаметр-3,5 см Сетевой шнур-145 см. | шт. | 1 |

# 4. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантии

# качества услуг

4.1 Исполнитель гарантирует качество и безопасность оказываемых услуг в соответствии обязательными требованиями к качеству и безопасности, предусмотренными действующим законодательством Российской Федерации для услуг данного рода.

4.2 Оказываемые Услуги должны соответствовать требованиям действующих нормативных документов, обязательных при оказании Услуг, соответствующих предмету настоящего Контракта

4.3 Срок предоставления гарантии качества услуг 12  календарных месяцев с момента подписания сторонами акта сдачи-приемки оказанных услуг.