Описание объекта закупки
1. Поставка кушетки
2. Адрес поставки: С.-Петербург, ул. Лени Голикова, д. 29, корп.4
3. Срок поставки: 10 дней с даты получения заявки.

4. Прочие условия: -  гарантийный срок не менее 12 месяцев с даты поставки товара.
	№
	Название товара
	ККН/КТРУ
	Показатель (характеристика) товара
	Требования к значениям показателей
	Единица измерения характеристики
	Ед. измер.
	Кол-во

	
	
	
	
	Минимальное значение показателя и/или максимальное значение показателя
	Показатели (характеристики), для которых указаны варианты значений
	Показатели, (характеристики) значения которых не могут изменяться
	
	
	

	
	
	
	
	Не менее
	Не более
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Кушетка тип 1
	32.50.30.119-020

/ нет
	Назначение
	 
	 
	 
	Смотровая медицинская
	-
	 шт
	2

	
	
	
	Конструкция
	 
	 
	 
	Сборно-разборная
	-
	
	

	
	
	
	Материал каркаса
	 
	 
	 
	Металл
	-
	
	

	
	
	
	Исполнение каркаса
	 
	 
	
	 Труба квадратного сечения
	-
	
	

	
	
	
	Регулировка высоты
	 
	 
	 
	Отсутствие
	-
	
	

	
	
	
	Подголовник
	 
	 
	 
	Наличие
	-
	
	

	
	
	
	Тип подголовника
	 
	 
	 
	Без выреза
	-
	
	

	
	
	
	Регулировка подголовника
	 
	 
	 
	Наличие
	-
	
	

	
	
	
	Угол регулировки подголовника, градус
	 
	 
	
	 0-30
	-
	
	

	
	
	
	Материал обивки
	 
	 
	 
	Искусственная кожа
	-
	
	

	
	
	
	Длина
	1940
	1970
	 
	 
	ММ
	
	

	
	
	
	Ширина
	600
	660
	 
	 
	ММ
	
	

	
	
	
	Высота
	 
	520
	 
	 
	ММ
	
	

	
	
	
	Покрытие
	 
	 
	 
	Полимерная краска
	-
	
	

	
	
	
	Соответствие нормативно-технической документации
	 
	 
	 
	ГОСТ 16371-2014 или ТУ производителя
	-
	
	


