УТВЕРЖДАЮ

Директор Санкт-Петербургского

государственного казенного учреждения

«Жилищное агентство Пушкинского

района Санкт-Петербурга»

___________________ Т.Г. Нам

«___» ______________ 2023 г.

Описание объекта закупки в соответствии со статьей 33 Закона

| Объектом закупки является право заключения государственного контракта на поставку метел для нужд Санкт-Петербургского государственного казенного учреждения «Жилищное агентство Пушкинского района Санкт-Петербурга». Код по Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности (ОКПД2) ОК 034-2014 с указанием вида продукции, соответствующий объекту закупки: 32.91.11.000 - Метлы и щетки для домашней уборки. |  |
| --- | --- |

- Требования к количеству, качеству товара, к его техническим, функциональным и эксплуатационным характеристикам.

  - Количество товара, подлежащего передаче Поставщиком Заказчику:

| № п/п | Наименование товара | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Метла для уборки | шт. | 100 |

2. Требования к значениям показателей (характеристик) товара, позволяющие определить соответствие установленным заказчиком требованиям или эквивалентности предлагаемого к поставке товара: указаны в Таблице 1 Приложения № 1 к Описанию объекта закупки.

Весь товар должен быть новым (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства, не нарушен срок годности товара).

Поставщик обязан обеспечить соответствие поставляемого Товара требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам), сертификации, лицензирования, установленным законодательством Российской Федерации и Контрактом. Поставляемый товар, включает стоимость на расходы, связанные с доставкой, разгрузкой - погрузкой, сборкой и размещением в местах хранения Заказчика.

- Требования к таре и упаковке:

Товар должен быть в таре или упаковке, обеспечивающей сохранность и целостность Товара при транспортировке (за исключением Товара, который по своему характеру не требует затаривания и упаковки) и погрузочно-разгрузочных работах надлежащего качества. Упаковка товара должна гарантировать его сохранность в пути следования при условии соблюдения правил транспортировки.

Маркировка товара должна содержать: наименование изделия, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска.

### Товар – может иметь сертифицированные маркировки завода-изготовителя, номера партии, сертификаты и соответствующие бирки или регистрационное удостоверение. При поставке товара поставщик, при наличии указанных документов, передает Заказчику оригиналы или надлежащим образом заверенные копии действующих сертификатов качества и сертификатов соответствия требованиям нормативных документов на поставляемый товар, разрешающих использование поставляемого товара на территории Российской Федерации.

4. Требования к гарантии качества товара:

# Качество товара при поставке может быть подтверждено сертификатом соответствия/наличием регистрационного удостоверения.

# Срок годности товара может соответствовать сроку, указанному в сертификате соответствия или не должен заканчиваться ранее, чем через 12 (двенадцать) месяцев со дня подписания Заказчиком документа о приемке.

# В случае поставки некачественного товара Поставщик обязан заменить такой товар своими силами в течение 3 (трех) дней с момента получения претензии об обнаружении в поставленном товаре дефектов. Расходы, связанные с транспортировкой неисправного товара, осуществляются за счет Поставщика.

# Претензия направляется Заказчиком по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Поставщика, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, указанным в Контракте, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого отправления претензии.

5. Требования энергетической эффективности товаров:

Не установлены.

6.  Место поставки товара: Санкт-Петербург, г. Пушкин, Детскосельский б-р, д.10.

7. Срок поставки товара: в течение 5 (пяти) календарных дней с даты подписания Контракта Сторонами.

Приложения:

- Приложение № 1 Требования к значениям показателей (характеристик) товара, позволяющие определить соответствие установленным заказчиком требованиям или эквивалентности предлагаемого к поставке товара.

Начальник отдела содержания объектов

благоустройства (уборки) внутриквартальных территорий                      П.Н. Еленкин

### Приложение № 1 к Описанию объекта закупки

Таблица 1

| Тип объекта закупки |  |  |  |  |  | Товар |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование товара | Код позиции | Наименование характеристики | Значение характеристики | Единица измерения характеристики | Инструкция по заполнению характеристик в заявке | Единица измерения |
| Метла для уборки | ## КТРУ 32.91.11.000-00000012 ## ККН отсутствует | Вид | Метла |  | ## Значение характеристики не может изменяться участником закупки | шт |
|  |  | Материал рабочей части | Пруток (стебель) |  | ## Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Назначение | Для уборки территорий (улиц) |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Черенок | Отсутствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Тип материала | Березовые прутья |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Длина | Не менее 80 не более 130 | ## см | ## Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  | Диаметр обхвата метущей части | Не менее 25 | ## см | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  | Количество прутиков лозы в одной метле | ## Не менее 50 | ## шт | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  | Двойная вязка | ## Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | В качестве перевязочного материала должна быть использована стальная проволока, диаметром | ## не менее 1,5 | ## мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  | Вязки должны быть прочными, нераспускающимися | ## Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |