| Наименование редакции сметных нормативов |  |  |  |  |  |  | Терр. единичные расценки на строительные и специальные строительные работы. ТЕР 81-02-2001. г. Санкт-Петербург. Изменения в территориальные единичные расценки на строительные и специальные строительные работы. Приказ Минстроя России от 28.02.2017 № 265/пр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программного продукта |  |  |  |  |  |  | SmetaWIZARD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СПб ГБУК "На Неве", Санкт-Петербург, Измайловский пр-кт, д.8, лит. А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование стройки) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование объекта капитального строительства) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ремонт дверных проемов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование конструктивного решения) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Составлен |  |  | базисно-индексным |  |  | методом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (проектная и (или) иная техническая документация) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Составлен в текущем (базисном) уровне цен |  |  |  |  |  | Май 2023г |  | ( | Январь 2000 г. |  | ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная стоимость |  |  |  |  |  | 25,42 |  | ( | 0,6 |  | ) | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | строительных работ |  |  |  |  | 22,9 |  | ( | 0,54 |  | ) | тыс. руб. |  |  |  |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,08 |  |  |  | чел. час |  |
|  | монтажных работ |  |  |  |  | 0 |  | ( | 0 |  | ) | тыс. руб. |  |  |  |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,02 |  |  |  | чел. час |  |
|  | оборудования |  |  |  |  | 0 |  | ( | 0 |  | ) | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | прочих затрат |  |  |  |  | 0 |  | ( | 0 |  | ) | тыс. руб. |  |  |  |  | Расчетный измеритель конструктивного решения |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
| № п.п. |  | Обоснование |  |  | Наименование работ и затрат |  |  |  |  | Единица измерения |  |  | Количество |  |  |  |  |  |  | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов отсутствующих в ФРСН), руб. |  |  |  |  |  |  | Индексы |  |  |  | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | на единицу |  | коэффициенты |  |  | всего с учетом коэффициентов |  | на единицу | коэффициенты |  |  | всего |  |  |  |  |  |  |  |
| №1 Раздел Демонтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 |  |  | 3 |  |  |  |  | 4 |  |  | 5 |  | 6 |  |  | 7 |  | 8 | 9 |  |  | 10 |  |  | 11 |  |  |  | 12 |
| 1 |  | ТЕРр56-10-01 |  |  | Снятие дверных полотен |  |  |  |  | 100 м2 дверных полотен |  |  | 0,0147 |  |  |  |  | 0,0147 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (0) |  |  | V=0,7*2,1/100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 352,28 |  |  |  | 5,18 |  |  | 37,175 |  |  |  | 192,57 |
|  |  |  |  |  | ЗТ |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 36,28 |  |  |  |  | 0,533316 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 352,28 |  |  |  | 5,18 |  |  |  |  |  |  | 192,57 |
|  |  |  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,18 |  |  |  |  |  |  | 192,57 |
|  |  | Пр/812-090.0-1 от 21.12.2020 |  |  | НР Проемы при ремонте |  |  |  |  | % |  |  | 90% |  |  |  |  | 90% |  |  |  |  |  | 4,66 |  |  |  |  |  |  | 173,31 |
|  |  | Пр/774-090.0 от 11.12.2020 |  |  | СП Проемы при ремонте |  |  |  |  | % |  |  | 47% |  |  |  |  | 47% |  |  |  |  |  | 2,43 |  |  |  |  |  |  | 90,51 |
|  |  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12,27 |  |  |  |  |  |  | 456,39 |
| 2 |  | ТЕРр56-11-01 |  |  | Снятие наличников |  |  |  |  | 100 м наличников |  |  | 0,5 |  |  |  |  | 0,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (0) |  |  | V=20*2,5/100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40,88 |  |  |  | 20,44 |  |  | 37,175 |  |  |  | 759,86 |
|  |  |  |  |  | ЗТ |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 4,21 |  |  |  |  | 2,105 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40,88 |  |  |  | 20,44 |  |  |  |  |  |  | 759,86 |
|  |  |  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,44 |  |  |  |  |  |  | 759,86 |
|  |  | Пр/812-090.0-1 от 21.12.2020 |  |  | НР Проемы при ремонте |  |  |  |  | % |  |  | 90% |  |  |  |  | 90% |  |  |  |  |  | 18,4 |  |  |  |  |  |  | 683,87 |
|  |  | Пр/774-090.0 от 11.12.2020 |  |  | СП Проемы при ремонте |  |  |  |  | % |  |  | 47% |  |  |  |  | 47% |  |  |  |  |  | 9,61 |  |  |  |  |  |  | 357,13 |
|  |  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 48,45 |  |  |  |  |  |  | 1 800,86 |
| 3 |  | ТЕРр56-21-05 |  |  | Установка дверных полотен: внутренних межкомнатных |  |  |  |  | 100 полотен |  |  | 0,01 |  |  |  |  | 0,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (0) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 479,69 |  |  |  | 14,8 |  |  | 37,175 |  |  |  | 550,19 |
|  |  |  |  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 162,45 |  |  |  | 1,62 |  |  | 21,346 |  |  |  | 34,58 |
|  |  |  |  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27,33 |  |  |  | 0,27 |  |  | 37,175 |  |  |  | 10,04 |
|  |  |  |  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 208,18 |  |  |  | 122,08 |  |  | 2,403 |  |  |  | 293,36 |
|  |  |  |  |  | ЗТ |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 120,3 |  |  |  |  | 1,203 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ЗТм |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 1,73 |  |  |  |  | 0,0173 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 850,32 |  |  |  | 138,5 |  |  |  |  |  |  | 878,13 |
|  |  |  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15,07 |  |  |  |  |  |  | 560,23 |
|  |  | Пр/812-090.0-1 от 21.12.2020 |  |  | НР Проемы при ремонте |  |  |  |  | % |  |  | 90% |  |  |  |  | 90% |  |  |  |  |  | 13,56 |  |  |  |  |  |  | 504,21 |
|  |  | Пр/774-090.0 от 11.12.2020 |  |  | СП Проемы при ремонте |  |  |  |  | % |  |  | 47% |  |  |  |  | 47% |  |  |  |  |  | 7,08 |  |  |  |  |  |  | 263,31 |
|  |  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 159,14 |  |  |  |  |  |  | 1 645,65 |
| 4 |  | 203-9057-037П |  |  | "Полотно дверное с притвором ОЛОВИ М07х21 крашеное белое без замка" применит |  |  |  |  | м2 |  |  | 1,47 |  |  |  |  | 1,47 |  | 3 933,3 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 5 781,95 |
|  |  | (0) |  |  | V=2,1*0,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 5 781,95 |
| 5 |  | ТЕР10-01-060-01 |  |  | Установка и крепление наличников |  |  |  |  | 100 м коробок блоков |  |  | 0,45 |  |  |  |  | 0,45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (0) |  |  | V=18*2,5/100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 78,12 |  |  |  | 35,15 |  |  | 37,175 |  |  |  | 1 306,7 |
|  |  |  |  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,59 |  |  |  | 1,62 |  |  | 19,852 |  |  |  | 32,16 |
|  |  |  |  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,65 |  |  |  | 2,99 |  |  | 7,179 |  |  |  | 21,47 |
|  |  |  |  |  | ЗТ |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 7,82 |  |  |  |  | 3,519 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 88,36 |  |  |  | 39,76 |  |  |  |  |  |  | 1 360,33 |
| 5.1 |  | 203-0478 |  |  | Наличник |  |  |  |  | м |  |  | 112 |  |  |  |  | 50,4 |  | 118,12 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 5 953,25 |
|  |  |  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35,15 |  |  |  |  |  |  | 1 306,7 |
|  |  | Пр/812-010.0-1 от 21.12.2020; Приказ N 812/пр, п.25 от 21.12.2020 |  |  | НР Деревянные конструкции |  |  |  |  | % |  |  | 108% |  | 0,9 |  |  | 97,2% |  |  |  |  |  | 37,96 |  |  |  |  |  |  | 1 270,11 |
|  |  | Пр/774-010.0 от 11.12.2020; Приказ N 774/пр, п.16 от 11.12.2020 |  |  | СП Деревянные конструкции |  |  |  |  | % |  |  | 55% |  | 0,85 |  |  | 46,75% |  |  |  |  |  | 19,33 |  |  |  |  |  |  | 610,88 |
|  |  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 97,05 |  |  |  |  |  |  | 9 194,57 |
| 6 |  | ТЕРр56-12-05 |  |  | Смена дверных приборов: замки врезные |  |  |  |  | 100 шт. приборов |  |  | 0,01 |  |  |  |  | 0,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (0) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 762,74 |  |  |  | 7,63 |  |  | 37,175 |  |  |  | 283,65 |
|  |  |  |  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 364,4 |  |  |  | 123,64 |  |  | 3,265 |  |  |  | 403,68 |
|  |  |  |  |  | ЗТ |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 73,2 |  |  |  |  | 0,732 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 127,14 |  |  |  | 131,27 |  |  |  |  |  |  | 687,33 |
|  |  |  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,63 |  |  |  |  |  |  | 283,65 |
|  |  | Пр/812-090.0-1 от 21.12.2020 |  |  | НР Проемы при ремонте |  |  |  |  | % |  |  | 90% |  |  |  |  | 90% |  |  |  |  |  | 6,87 |  |  |  |  |  |  | 255,29 |
|  |  | Пр/774-090.0 от 11.12.2020 |  |  | СП Проемы при ремонте |  |  |  |  | % |  |  | 47% |  |  |  |  | 47% |  |  |  |  |  | 3,59 |  |  |  |  |  |  | 133,32 |
|  |  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 141,73 |  |  |  |  |  |  | 1 075,94 |
| 7 |  | ТЕРр56-12-01 |  |  | Смена дверных приборов: петли |  |  |  |  | 100 шт. приборов |  |  | 0,02 |  |  |  |  | 0,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (0) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 037,83 |  |  |  | 20,76 |  |  | 37,175 |  |  |  | 771,75 |
|  |  |  |  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 546,6 |  |  |  | 30,93 |  |  | 3,547 |  |  |  | 109,71 |
|  |  |  |  |  | ЗТ |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 99,6 |  |  |  |  | 1,992 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 584,43 |  |  |  | 51,69 |  |  |  |  |  |  | 881,46 |
|  |  |  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,76 |  |  |  |  |  |  | 771,75 |
|  |  | Пр/812-090.0-1 от 21.12.2020 |  |  | НР Проемы при ремонте |  |  |  |  | % |  |  | 90% |  |  |  |  | 90% |  |  |  |  |  | 18,68 |  |  |  |  |  |  | 694,58 |
|  |  | Пр/774-090.0 от 11.12.2020 |  |  | СП Проемы при ремонте |  |  |  |  | % |  |  | 47% |  |  |  |  | 47% |  |  |  |  |  | 9,76 |  |  |  |  |  |  | 362,72 |
|  |  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 80,13 |  |  |  |  |  |  | 1 938,76 |
| 8 |  | ТССЦпг01-01-01-041 |  |  | Погрузочные работы: Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную |  |  |  |  | т |  |  | 0,76223 |  |  |  |  | 0,76223 |  | 927,84 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 707,23 |
|  |  | (0) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 707,23 |
| 9 |  | ТССЦпг03-21-01-035 |  |  | Расстояние перевозки: до 35 км. Класс груза 1. Таблица 3.7 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера |  |  |  |  | т |  |  | 0,76223 |  |  |  |  | 0,76223 |  | 389,76 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 297,09 |
|  |  | (0) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 297,09 |
|  |  |  |  |  | ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 538,77 |  |  |  |  |  |  | 22 898,44 |
|  |  |  |  |  | Итого прямые затраты по Разделу Х (в базисном уровне цен) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 386,84 |  |  |  |  |  |  | 17 499,2 |
|  |  |  |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 103,96 |  |  |  |  |  |  | 3 864,72 |
|  |  |  |  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,24 |  |  |  |  |  |  | 66,74 |
|  |  |  |  |  | материальные ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 279,64 |  |  |  |  |  |  | 12 563,42 |
|  |  |  |  |  | перевозка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 1 004,32 |
|  |  |  |  |  | Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 104,23 |  |  |  |  |  |  | 3 874,76 |
|  |  |  |  |  | Итого накладные расходы (в базисном уровне цен) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100,13 |  |  |  |  |  |  | 3 581,37 |
|  |  |  |  |  | Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 51,8 |  |  |  |  |  |  | 1 817,87 |
|  |  |  |  |  | Итого оборудование (в базисном уровне цен) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  |  |  | Итого прочие затраты (в базисном уровне цен) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  |  |  | Итого по разделу Раздел Х (в базисном уровне цен) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 538,77 |  |  |  |  |  |  | 22 898,44 |
|  |  |  |  |  | справочно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  |  |  | оборудование, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| Наименование и значение множителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Значение |  |  |  |  | Прямые |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 898,44 |  |  |  |
| Возмещение НДС для ОКН, НДС=(МАТ+ОБ+(ЭММ-ЗПм))*0.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,2 |  |  |  |  | 2 524,02 |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 422,46 |  |  |  |