Требования к значениям показателей функциональных, технических и качественных характеристик, 
эксплуатационных характеристик товара (при необходимости), позволяющие определить соответствие 
предлагаемого к поставке товара установленным заказчиком требованиям

# ВНИМАНИЕ:

# Подавая оферту участник закупки соглашается с тем, что при отсутствии в его оферте сведений по какому-либо из установленных Заказчиком показателей товара они будут включены в контракт в соответствии с описанием объекта закупки, установленным Заказчиком.

# Таблица №1

| № п/п | Наименование товара | Ед. изм. | Кол-во | Показатели функциональных, технических и качественных характеристик, эксплуатационных характеристик товара (при необходимости) и требования к их значениям, установленные Заказчиком |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Лампа светодиодная тип 1 | шт | 50 | Диаметр, ММ: > 60 и ≤ 70 Коррелированная цветовая температура, max, К: ≤ 4500 Коррелированная цветовая температура, min, К: ≥ 4000 Лампа матовая: Нет Номинальная мощность, ВТ: ≥ 5 и < 10 Световой поток, ЛМ: ≥ 750 и < 1000 Тип лампы: Одноцокольная Тип цоколя: Е27 Угол излучения: Обширное Форма лампы: Шарообразная Класс энергетической эффективности: не ниже А |
| 2 | Лампа светодиодная тип 2 | шт | 100 | Диаметр, ММ: > 40 и ≤ 50 Коррелированная цветовая температура, max, К: ≤ 3000 Коррелированная цветовая температура, min, К: ≥ 2700 Лампа матовая: Нет Номинальная мощность, ВТ: ≥ 5 и < 10 Световой поток, ЛМ: ≥ 750 и < 1000 Тип лампы: Одноцокольная Тип цоколя: Е14 Угол излучения: Обширное Форма лампы: Шарообразная Класс энергетической эффективности: не ниже А |
| 3 | Лампа светодиодная тип 3 | шт | 150 | Диаметр, ММ: > 30 и ≤ 40 Коррелированная цветовая температура, max, К: ≤ 4500 Коррелированная цветовая температура, min, К: ≥ 4000 Лампа матовая: Нет Номинальная мощность, ВТ: ≥ 5 и < 10 Световой поток, ЛМ: ≥ 750 и < 1000 Тип лампы: Одноцокольная Тип цоколя: Е14 Угол излучения: Обширное Форма лампы: Свеча Класс энергетической эффективности: не ниже А |
| 4 | Лампа светодиодная тип 4 | шт | 40 | Диаметр, ММ: > 30 и ≤ 40 Коррелированная цветовая температура, max, К: ≤ 3000 Коррелированная цветовая температура, min, К: ≥ 2700 Лампа матовая: Нет Номинальная мощность, Ватт: ≥ 5 и < 10 Световой поток, ЛМ: ≥ 750 и < 1000 Тип лампы: Одноцокольная Тип цоколя: Е14 Угол излучения: Обширное Форма лампы: Свеча Класс энергетической эффективности: не ниже А |
| 5 | Лампа светодиодная тип 5 | шт | 150 | Диаметр, ММ: > 30 и ≤ 40 Коррелированная цветовая температура, max, К: ≤ 4500 Коррелированная цветовая температура, min, К: ≥ 4000 Лампа матовая: Нет Номинальная мощность, Ватт: ≥ 15 и < 20 Световой поток, ЛМ: ≥ 1000 и < 1500 Тип лампы: Одноцокольная Тип цоколя: Е14 Угол излучения: Обширное Форма лампы: Свеча Класс энергетической эффективности: не ниже А |
| 6 | Лампа светодиодная тип 6 | шт | 100 | Диаметр, ММ: > 20 и ≤ 30 Коррелированная цветовая температура, max, К: ≤ 4500 Коррелированная цветовая температура, min, К: ≥ 4000 Лампа матовая: Да Номинальная мощность, ВТ: ≥ 5 и < 10 Световой поток, ЛМ: ≥ 750 и < 1000 Тип лампы: Двухцокольная Тип цоколя: G13 Угол излучения: Обширное Форма лампы: Трубчатая Класс энергетической эффективности: не ниже А Длина, ММ: > 550 и ≤ 600 |
| 7 | Лампа светодиодная тип 7 | шт | 70 | Диаметр, ММ: > 20 и ≤ 30 Коррелированная цветовая температура, max, К: ≤ 4500 Коррелированная цветовая температура, min, К: ≥ 4000 Лампа матовая: Да Номинальная мощность, ВТ: ≥ 15 и < 20 Световой поток, ЛМ: ≥ 1500 и < 2000 Тип лампы: Двухцокольная Тип цоколя: G13 Угол излучения: Обширное Форма лампы: Трубчатая Класс энергетической эффективности: не ниже А Длина изделия, ММ: > 1150 и ≤ 1200 |
| 8 | Лампа светодиодная тип 8 | шт | 10 | Диаметр, ММ: ≤ 20 Коррелированная цветовая температура, max, К: ≤ 4500 Коррелированная цветовая температура, min, К: ≥ 4000 Лампа матовая: Нет Номинальная мощность, ВТ: ≥ 5 и < 10 Световой поток, ЛМ: ≥ 250 и < 500 Тип лампы: Одноцокольная Тип цоколя: G4 Угол излучения: Обширное Форма лампы: Трубчатая Класс энергетической эффективности: не ниже А Сетевое напряжение, В: 12 Длина изделия, ММ: ≤ 100 |
| 9 | Лампа светодиодная тип 9 | шт | 10 | Диаметр, ММ: > 70 и ≤ 80 Коррелированная цветовая температура, max, К: ≤ 3000 Коррелированная цветовая температура, min, К: ≥ 2700 Лампа матовая: Да Номинальная мощность, ВТ: ≥ 25 и < 30 Световой поток, ЛМ: ≥ 2000 и < 2500 Тип лампы: Одноцокольная Тип цоколя: Е27 Угол излучения: Обширное Форма лампы: Грушевидная Класс энергетической эффективности: не ниже А |
| 10 | Лампа светодиодная тип 10 | шт | 70 | Диаметр, ММ: ≤ 20 Коррелированная цветовая температура, max, К: ≤ 4000 Коррелированная цветовая температура, min, К: ≥ 3500 Лампа матовая: Нет Номинальная мощность, ВТ: ≥ 15 и < 20 Световой поток, ЛМ: ≥ 1000 и < 1500 Тип лампы: Одноцокольная Тип цоколя: G9 Угол излучения: Обширное Форма лампы: Трубчатая Класс энергетической эффективности: не ниже А Длина изделия, ММ: ≤ 100 |
| 11 | Лампа светодиодная тип 11 | шт | 30 | Диаметр, ММ: ≤ 20 Коррелированная цветовая температура, max, К: ≤ 4000 Коррелированная цветовая температура, min, К: ≥ 3500 Лампа матовая: Нет Номинальная мощность, ВТ: ≥ 5 и < 10 Световой поток, ЛМ: ≥ 500 и < 750 Тип лампы: Одноцокольная Тип цоколя: G9 Угол излучения: Обширное Форма лампы: Трубчатая Класс энергетической эффективности: не ниже А Длина изделия, ММ: ≤ 100 |
| 12 | Лампа светодиодная тип 12 | шт | 5 | Диаметр, ММ: > 20 и ≤ 30 Коррелированная цветовая температура, max, К: ≤ 2700 Лампа матовая: Нет Номинальная мощность, ВТ: ≥ 1 и < 5 Световой поток, ЛМ: ≥ 250 и < 500 Тип лампы: Одноцокольная Тип цоколя: Е27 Угол излучения: Обширное Форма лампы: Трубчатая Длинна изделия, ММ: > 150 и ≤ 200 |