«Утверждаю»

Заведующий ГБДОУ

детский сад №4

Адмиралтейского района

__________Е.А. Односталко

# «      »___________2023г.

# Задание на проектирование

На архитектурный обмер, техническое обследование и разработку проектно-сметной документации в части устройства кондиционирования (приспособление для современного использования) здания СПб ГБДОУ детский сад №4 Адмиралтейского района по адресу: ул. Курляндская, д.41, лит.А.

| 1. | Заказчик | СПб ГБДОУ детский сад №4 Адмиралтейского района |
| --- | --- | --- |
| 2. | Наименование и адрес объекта | СПб ГБДОУ детский сад №4 Адмиралтейского района по адресу: ул. Курляндская, д.41, лит.А. |
| 3. | Основание для проектирования | Основание для закупки работ: |
| 4. | Источник финансирования | Бюджет Санкт-Петербурга на 2023 год |
| 5. | Исходные материалы и документы для проектирования | 1. Поэтажные планы здания с экспликацией помещений. 2. Технический паспорт здания; 3. Паспорт фасадов здания; 4. Задание Комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации №01-21-3039/2201 от 06.12.2022г. 5. Охранное обязательство. |
| 6. | Вид документации | Проектно-сметная документация. |
| 7. | Сроки выполнения работ | Срок проектирования 40 календарных дней, с момента подписания контракта; Срок согласования проекта 90 календарных дней; Общий срок изготовления проектной документации с согласованием 130 календарных дней. |
| 8. | Состав и содержание работ | В состав документации должны входить: - Предварительные работы: – сбор исходно-разрешительной документации; – фотофиксация до начала работ с приложением схему привязок к объекту; – разработка программы обследования; – составление Акта определения влияния предполагаемых к проведению видов работ на конструктивные и другие характеристики надёжности и безопасности ОКН. 2. Комплексные и научные исследования: 2.1. Инженерные химико-технологические исследования по строительным и отделочным материалам: штукатурки рекомендациями по ремонту. 2.2. Техническое обследование по I-й категории: - кладки капитальных стен. Состав обследования: - зондажи по предварительно согласованной с КГИОП схеме; - составление дефектной ведомости с указанием объёмов требуемых работ; - заключение по результатам обследования. 3. Архитектурный обмер: фасады (фрагмент здания в пределах помещений), планы, разрезы, шаблоны сечения, детали. 4. Проект приспособления для современного использования, устройство кондиционирования. - Пояснительная записка с технологическими рекомендациями по сохранению объекта культурного наследия при проведении работ; - Раздел АР приспособление помещений для установки проектируемого оборудования; - Раздел КР узлы крепления сетей и инженерного оборудования, узлы проходки сетей через стены и перекрытия; - Раздел ЭО, ВК (устройство дренажного трубопровода); (вышеуказанные разделы должны содержать: инженерное оборудование, сети, технологические решения, узлы прокладки трасс инженерных систем, крепления инженерного оборудования, аксонометрическая схема дренажного трубопровода). 5. Проект организации строительства. 6. Раздел демонтажа. При необходимости учесть объемы работ по демонтажу существующих конструкций и оборудования. Представить ведомость объемов демонтажных работ. 7. Раздел Дефектная ведомость. Сметный расчет. 8. Акт государственной историко-культурной экспертизы проектной документации. Все подразделы инженерного обеспечения должны иметь спецификации, ведомости материалов, ведомости объёмов работ; Компоновка рабочей документации по титулам и томам производится по решению подрядчика, согласованному с заказчиком. |
| 9. | Необходимые согласования | Проект подлежит согласованию: - КГИОП; - СПб ГБДОУ Детский сад №4. |
| 10. | Основные технические требования к проектированию | - СП 60.13330.2020 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха»; - СП 118.13330.2022 «Общественные здания и сооружения»; - СРП 2007.5 «Рекомендации по правилам ведения научно-изыскательских (инженерно-геологических) работ»; - Задание Комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации №01-21-3039/2201 от 06.12.2022г.; - СРП-2007.7 «Свод реставрационных правил. Часть 7. Методические рекомендации определения стоимости работ по сохранению объектов культурного наследия на территории Российской Федерации». |
| 11. | Требования к качеству и безопасности работ | При выполнении работ необходимо руководствоваться требованиями, установленными: - заданием КГИОП; - Федеральным законом от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»; - РНиП 1.02.01-94 «Инструкция о составе, порядке разработки, согласования и утверждении научно-проектной документации для реставрации недвижимых памятников истории и культуры»; Работы должны выполняться на основании действующей лицензии на осуществление деятельности по реставрации объектов культурного наследия (памятников истории и культуры). В указаниях по производству работ дать обязательные рекомендации по использованию технологии производства реставрационных работ, согласованной с КГИОП. |
| 12. | Требования к разработке сметной документации | Требования к разработке сметной документации: Сметную документацию разработать в соответствии с требованиями «Методики определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и архитектуры) народов Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 04.08.2020 г. №421/пр в актуальной редакции на момент разработки сметной документации, на основе базисно-индексного метода и индексов пересчета сметной стоимости в текущий уровень цен, разрабатываемых Санкт-Петербургским государственным бюджетным учреждением «Центр мониторинга и экспертизы цен» на основе сметно-нормативной базы ТСНБ «ГОСЭТАЛОН 2012». Индексы пересчета сметной стоимости строительства к элементам прямых затрат: - Индексы пересчета сметной стоимости строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов городского хозяйства, осуществляемых за счет средств бюджета Санкт-Петербурга, к территориальной сметно-нормативной базе Санкт-Петербурга, введенной с 01.01.2012, выпускаемые Санкт-Петербургским государственным бюджетным учреждением «Центр мониторинга и экспертизы цен». - по видам реставрационных работ применять индексы пересчета сметной стоимости ремонтно-реставрационных работ по памятникам истории и культуры Санкт-Петербурга, осуществляемых за счет средств бюджета Санкт-Петербурга, утвержденные распоряжением Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга на месяц составления сметной документации. Накладные расходы для реставрационных работ установить в соответствии с распоряжением Комитета экономического развития, промышленной политики и торговли от 30.08.2007 № 275-р «Об утверждении методических рекомендаций по определению величины накладных расходов и сметной прибыли в сметной документации на ремонтно-реставрационные работы, осуществляемые за счет средств бюджета Санкт-Петербурга». Накладные расходы для ремонтно-строительных работ установить в соответствии с методикой по разработке и применению нормативов накладных расходов при определении сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства утвержденной приказом Минстроя России от 21 декабря 2020 г. № 812/пр. Сметную прибыль для реставрационных работ установить в соответствии с распоряжением Комитета экономического развития, промышленной политики и торговли от 30.08.2007 № 275-р «Об утверждении методических рекомендаций по определению величины накладных расходов и сметной прибыли в сметной документации на ремонтно-реставрационные работы, осуществляемые за счет средств бюджета Санкт-Петербурга». Сметную прибыль для ремонтно-строительных работ установить в соответствии с методикой по разработке и применению нормативов сметной прибыли при определении сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства утвержденной приказом Минстроя России от 11 декабря 2020 г. № 774/пр. Налог на добавленную стоимость для ремонтно-строительных работ определить по ставке 20%, для реставрационных работ согласно статье 149 Налогового кодекса Российской Федерации НДС не облагается, для материалов для реставрационных работ по ставке 20%. Цены на оборудование, строительные материалы, изделия и конструкции необходимо принимать в текущем уровне цен на основании «Территориального сборника сметных цен на материалы, изделия и конструкции, применяемые в строительстве» издаваемого Санкт-Петербургским государственным бюджетным учреждением «Центр мониторинга и экспертизы цен». Цены на оборудование, строительные материалы, изделия и конструкции необходимо принимать в текущем уровне цен на основании «Сборника средних сметных цен на основные материалы, изделия и конструкции, применяемые в строительстве. Санкт-Петербург», издаваемого Санкт-Петербургским государственным бюджетным учреждением «Центр мониторинга и экспертизы цен» СССЦ. В случае невозможности определения цены оборудования, строительных материалов, изделий и конструкций по указанным методикам, стоимость оборудования, строительных материалов, изделий и конструкций определять на основании финансово-экономического мониторинга сложившейся рыночной конъюнктуры цен на такое оборудование, применять строительные материалы, изделия и конструкции, проведение которого должно быть подтверждено оригиналами коммерческих предложений от не менее чем трех потенциальных поставщиков, указать в сметном расчете минимальную цену поставщика. Стоимостные предложения должны быть оформлены соответствующим образом (заверены подписью и печатью подрядной организации, пронумерованы страницы, проставлены номера позиций в перечне материалов) с указанием даты, стоимости в рублях (с выделением НДС в процентах, без учета монтажа и наладочных работ, отдельным пунктом указать с учетом или без учета стоимости доставки). В составе пояснительной записки к сметной документации предоставить таблицу, включающую все позиции локальных смет, в которых содержатся указания на товарные знаки оборудования, строительных материалов, изделий и конструкций, используемых при производстве работ по реставрационному ремонту помещений, с подробным описанием технических характеристик отдельно для каждой марки, вида оборудования, строительных материалов, изделий и конструкций по форме, предоставляемой заказчиком. |
| 13. | Требования к передаваемой заказчику проектной документации | 1. Подрядчик представляет заказчику по накладной для приемки согласованную проектную и сметную документацию; 2. Проектную и сметную документацию представить в 4-х прошитых и заверенных печатью проектной организации экземплярах и 1 экземпляр в электронном виде: текстовая часть, дефектные ведомости объемов работ в формате MicrosoftWord, чертежи и схемы в формате AutoCAD, сметы в программе SmetaWizard, либо аналогичной сметной программе; 3. Сдача подрядчиком результата работ и его приемка заказчиком оформляется актом о приемке выполненных работ; 4. При обнаружении недостатков в проектной и сметной документации в срок, установленный заказчиком, подрядчик обязан безвозмездно устранить указанные недостатки, а также возместить заказчику причиненные убытки; Наличие недостатков в переданной заказчику проектно-сметной документации может устанавливаться заказчиком и/или иными контролирующими и эксплуатирующими организациями в течение срока выполнения работ по разработке проектной документации подрядчиком, выполнения работ по архитектурному обмеру, техническому обследованию и разработке проектно-сметной документации в части устройства кондиционирования (приспособление для современного использования) здания СПб ГБДОУ детский сад №4 Адмиралтейского района по адресу: ул. Курляндская, д.41, лит.А, а также в процессе эксплуатации здания после выполнения указанных работ на основе проектно-сметной документации, разработанной подрядчиком. |