| № п/п | Наименование товара | Технические, функциональные характеристики (потребительские свойства) товара | Ед. изм | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Лампа светодиодная | Диаметр: > 20 и ≤ 30Миллиметр Диммируемая лампа светодиодная: Нет Длина > 1150 и ≤ 1200 Миллиметр Класс энергетической эффективности, не ниже A Коррелированная цветовая температура, max ≤ 4500Кельвин Коррелированная цветовая температура, min ≥ 4000Кельвин Коэффициент пульсаций > 1 и ≤ 5 Лампа матовая: Да Номинальная мощность ≥ 15 и < 20Ватт Световой поток ≥ 1500 и < 2000Люмен Тип лампы: Двухцокольная Тип цоколя G13 Форма лампы Трубчатая | шт | 100 |
| 2 | Лампа светодиодная LED C, теплый белый свет | Диаметр, мм : > 50 и ≤ 60 Диммируемая лампа светодиодная: нет Длина, мм: > 100 и ≤ 150 Класс энергетической эффективности: не ниже А++ Коррелированная цветовая температура, max: ≤ 4000 Кельвин Коррелированная цветовая температура, min: ≥ 4000 Кельвин Номинальная мощность: ≥ 10 и < 15 Вт Лампа матовая: Нет Филамент: Да Общее время работы светодиодов : ≥ 30000 и < 40000 часов Общий индекс цветопередачи: ≥ 80 Световой поток: ≥ 1000 и < 1500 Люмен Тип цоколя: E27 Угол излучения: Обширное Форма лампы: Грушевидная | шт | 100 |