Требования к значениям показателей функциональных, технических и качественных характеристик,

эксплуатационных характеристик товара (при необходимости), позволяющие определить соответствие предлагаемого к поставке товара установленным заказчиком требованиям

«Поставка термометров и термогигрометра для нужд структурного подразделения гостиница «Каменноостровская» 
ГБНОУ «Академия талантов» в 2023 году»

# Таблица №1

| № п/п | Наименование товара | Код ККН и наименование товара согласно Справочника ККН, код ОКПД2 | Ед. изм. | Кол-во | Показатели функциональных, технических и качественных характеристик, эксплуатационных характеристик товара (при необходимости) и требования к их значениям, установленные Заказчиком |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Термометр кулинарный с щупом (термощуп) тип 1 | 26.51.51.110-003 | ШТ | 1 | ЖК-дисплей: ДА Тип: Электронный Материал рукоятки/корпуса: Пластик Материал щупа: Сталь Элементы питания в комплекте: ДА Длина щупа, ММ: не менее 100 Провод: НЕТ Защитный чехол: ДА Максимальная измеряемая температура, ГРАД ЦЕЛЬС: не менее 200 Соответствие нормативно-технической документации: ТУ производителя |
| 2 | Цифровой термогигрометр с поверкой | 26.51.51.110 | ШТ | 1 | Назначение: Портативный цифровой прибор с ЖК дисплеем, измеряющий температуру и влажность Вид: Переносной Минимальный диапазон измерения температуры воздуха, ГРАД ЦЕЛЬС: От - 10 до + 60 Диапазон измерения влажности воздуха %: от 10 до 95 Элемент питания в комплекте: Наличие Внесен в госреестр : Да Поверка: Наличие |
| 3 | Термометр для холодильников | 26.51.51.110 | ШТ | 20 | Тип: Термометр Поверка: Наличие Назначение: Для измерения температуры воздуха в холодильниках и морозильных камерах Диапазон измерения температуры, ГРАД ЦЕЛЬС: от -35 до +50 Предел допускаемой абсолютной погрешности, ГРАД ЦЕЛЬС: +/- 1 |