Утверждено 

Заказчик СПб ГБУЗ "Городская поликлиника №34"

Описание объекта закупки

(ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ)
на проведение работ по оценке  соответствия   лифтов  в течение назначенного срока службы в форме периодического технического освидетельствования  
1. Предмет договора: проведение работ по оценке  соответствия   лифтов  (рег.№№ 14177, В7КО5681, В7КО5680) в форме периодического технического освидетельствования.
2. Цель выполнения работ: 

Исполнитель при выполнении работ определяет:

Соответствие   лифтов    требованиям   технического  регламента  Таможенного  союза

«Безопасность  лифтов»  ТР ТС 011/ 2011   и  взаимосвязанных  с  ним  стандартов.
Место проведения работ: г. Санкт-Петербург, ул. Зверинская, д.15
3. Период выполнения работ (оказания услуг): до 31 декабря 2023г.
Общие требования к выполнению работ (оказанию услуг): 
Провести оценку соответствия лифтов в период эксплуатации по форме ежегодного технического освидетельствования лифтов, включающего в себя проверки, контроль, испытания и измерения в соответствии с требованиями, установленными:

-    Техническим  регламентом  Таможенного  союза «  Безопасность  лифтов» (ТР ТС 011/2011), утвержденным  Решением Комиссии Таможенного  союза от 18 октября 2011г. № 824;

- ГОСТ Р 53783-2010 «Лифты. Правила и методы оценки соответствия лифтов в период эксплуатации»;
- ГОСТ Р 53780-2010 «Лифты. Общие требования безопасности к устройству и установке»;

-  ГОСТ 33984.1-2016 (EN 81-20:2014) Лифты. Общие требования безопасности к устройству и установке. Лифты для транспортирования людей или людей и грузов;

- ГОСТ Р 56943-2016 «Лифты. Общие требования безопасности к устройству и установке. Лифты для транспортирования грузов»;

- Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии Приказ Минэнерго России от 12.08.2022 N 811 (ПТЭЭП);

- Правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок, утверждёнными приказом  Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. № 903н. (ПОТЭУ).
4. Требования к качеству работ (оказания услуг): 
При техническом освидетельствование лифтов осуществляют:

4.1. Проверку соблюдения требований к безопасной эксплуатации лифта в период назначенного срока службы;

4.2. Технический контроль оборудования лифта и устройств безопасности;

4.3. Проверку функционирования лифта;

4.4. Проверку функционирования устройств безопасности лифта;

4.5. Испытание изоляции электрических цепей и электрооборудования, визуальный контроль и измерительный контроль заземления (зануления) оборудования лифта;

4.6. Испытание сцепления тяговых элементов с канатоведущим шкивом (барабаном трения) и испытание тормозной системы на лифте с электрическим приводом;

4.7. Испытание герметичности гидроцилиндра и трубопровода на лифте с гидравлическим приводом.


4.8. Результаты проверок, испытаний и измерений оформляют протоколами, а на основании протоколов оформляют Акт периодического технического освидетельствования.

4.9. Сведения о проведенном периодическом техническом освидетельствовании и рекомендацию о возможности использования лифта по назначению записывать в паспорт лифта.     

4.10. При периодическом техническом освидетельствовании, в случае выявления дефектов, неисправностей, несоответствий, создающих недопустимый уровень риска при эксплуатации, специалист испытательного центра записывает рекомендацию о недопустимости использования лифта   по назначению до устранения этих нарушений или дефектов.

4.11. После   устранения дефектов, неисправностей, несоответствий, аккредитованный   испытательный центр   осуществляет проверку устранения этих дефектов, неисправностей, несоответствий. При положительных результатах специалист   делает отметку в Акте периодического технического освидетельствования и паспорте.

5. Необходимые допуски для выполнения работ (оказания услуг): 
1. Наличие аттестата аккредитации (выписки  из  реестра аккредитованных  лиц) испытательной лаборатории (центра), выданного: Федеральной службой по аккредитации и, прилагаемой к аттестату, области аккредитации  (приложение   к   аттестату  аккредитации) на  соответствие    критериям  аккредитации, предъявляемым к  деятельности испытательной  лаборатории (центра) в соответствии  требованиям  технического регламента Таможенного союза «Безопасность лифтов» ТР ТС 011/2011, утвержденного решением Комиссии Таможенного союза № 824 от 18.10.2011г.
2. Наличие в Испытательном центре (лаборатории) специалистов по оценке соответствия лифтов требованиям безопасности испытательной лаборатории (центра), подтвердившие свою квалификацию в соответствии с профессиональным стандартом, устанавливающим квалификационные характеристики для выполнения соответствующих работ, работающих в инженерном центре на постоянной основе (приложить подтверждающие документы: трудовую книжку, свидетельства  о  квалификации).
6. Порядок сдачи и приемки результатов работ (услуг): Завершением работ по  оценке  соответствия   лифтов  в течение назначенного срока службы в форме периодического технического освидетельствования  лифтов, является передача Заказчику  Акта периодического технического освидетельствования,  а также внесение записи о результатах проведения периодического технического освидетельствования в паспорт лифта, и Акта выполненных работ.
7. Контроль над ходом выполнения работ: Заказчик.
Список лифтового оборудования

на проведение работ по техническому освидетельствования  соответствия лифтов в течение назначенного срока службы в порядке, установленном  техническим регламентом Таможенного Союза (ТР ТС 011/2011) «Безопасность лифтов»

в СПб ГБУЗ «Городская поликлиника №34» в 2023 году. по адресу:
197198, Санкт-Петербург, ул. Зверинска, д15.

	№ п/п
	заводской номер
	назначение лифта
	число остановок
	г/п
	скорость м/сек
	тип дверей

	1
	14177
	Грузовой малый
	2
	50
	0,3
	Вертикально-раздвижные

	2
	В7КО5681
	Пассажирский
	6
	400
	1
	Раздвижные телескопические

	3
	В7КО5680
	Пассажирский
	6
	1000
	1
	Раздвижные телескопические


Заместитель главного врача по АХЧ                                          Э.А. Егоров
