Техническое задание на приобретение комплекта оборудования для сенсорных комнат

| № п/п | Наименование | Основные характеристики | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Комплекты оборудования для сенсорных комнат 32.99.53.130 | В комплекты входит: Фонтан- 1 шт Завораживающий каскад фибероптических волокон с боковым свечением, струящихся вдоль прозрачной трубы высотой не менее 1 м. Мягкая тумба. Для центрального светового модуля сенсорной комнаты. В комплект должен входить безопасный интерактивный радиопульт управления, позволяющий ведущему или пациенту управлять (фибероптическим) светоэффектом: -выбирать цвет подсветки из нескольких; -выбрать динамическую программу автоматического перебора цветов; -в динамических режимах управлять скоростью; -управлять яркостью подсветки. Размер: не менее100х50х50 см. Так же в комплект должен входить гроза- 1 шт. Декоративный световой модуль на базе оптического волокна. Несущая платформа выполнена в виде тучки размером не менее 1,5х0,9 м. из которой идет "дождь" разноцветных капель. Вспышки молнии. Подвес к потолку. В комплект должен входить безопасный интерактивный радиопульт управления, позволяющий ведущему или пациенту управлять (фибероптическим) светоэффектом: -выбирать цвет подсветки из нескольких; -выбрать динамическую программу автоматического перебора цветов; -в динамических режимах управлять скоростью; -управлять яркостью подсветки. В комплект должен входить прибор динамической заливки светом- 1 шт.. Проекционный прибор, имеющий в своем составе волоконно-оптический преобразователь, что позволяет добиться невероятного распределения цветов. Постоянно меняющиеся в невообразимых формах разнообразные цвета помогают переключиться мыслями, захватывают внимание, успокаивают, заинтересовывают. Превращение форм и цвета напоминает движение плазмы. В качестве источника света установлен сверхъяркий светодиод мощностью не менее 30вт, имеющий ресурс не менее 50 000 часов и высокую светотдачу, что делает прибор нетребующим замены ламп и позволяет экономить электроэнергию. Сложная механика вращения волоконно-оптического преобразователя выполнена на металлических шестеренках. В приборе вращается как сам волоконно-оптический преобразователь, так и колесо смены цвета, обеспечивая неповторяющуюся картинку смен форм и цвета. На задней стенке должна быть расположена ручка, управляющая скоростью изменения картинки.Габаритные размеры (без крепежного кронштейна) и объектива: не менее 36х16х13 см. Вес: не более 2,5кг. В комплект входит цветодинамический светильник- 1 шт. Должен быть предназначен для внесения элементов цветотерапии, и для заполняющего освещения тёмной сенсорной комнаты. Благодаря специально подобранным динамическим световым композициям светильник (или несколько их) способен создать целую световую среду, сказочный световой интерьер, создающие у зрителя настроение и переносящую зрителя в другой мир. Комната освещена горящими факелами. Живые языки пламени двигаются, гаснут, вспыхивают с новой силой.Можно попасть на север. Помещение охвачено холодными цветами, вспыхивает полярное сияние.Далее переносимся в летний сад с цветом зеленой листвы и жаркого дневного солнца. Можно встретить рассвет в его желто-розовых тонах. Можно постоянно включить красный цвет, который возбуждает, активизирует. А можно осветить помещение зеленым, который, наоборот, успокаивает. И, наконец, можно просто залить комнату приятным рассеянным белым светом. Все эти необыкновенные сказочные превращения мгновенно осуществляются благодаря светодиодному светильнику. В зависимости от площади комнаты и желаемого уровня освещения могут быть использованы несколько светильников. Рекомендуемое количество – не менее 1 светильник на каждые 8-12 м.кв. помещения. Светильник должен иметь семь режимов работы, которые управляются сенсорными переключателями. "Пламя" - изменение цветов от красного до жёлтого, имитирующее горящий факел. "Северное сияние" - сине-бирюзовое мерцание холодных цветов. "Летний сад" – цвета зеленой листвы и жаркого летнего солнца. "Рассвет" - цвета меняются от красного до пурпурного, с элементами желтого. Красный - статический цвет. Зелёный - статический цвет. Белый - статический цвет. Выбор режимов подсветки осуществляется простым касанием одного из семи теплочувствительных полей на лицевой панели светильника. Выбранный касанием режим подсвечивается. Корпус светильника должен иметь форму трапеции. Лицевая панель, на которой расположены теплочувствительные поля - зеркальная. Монтируется на стену. Размер: не менее 42х13х10см. Мощность: не менее 35Вт. В комплект входит проектор визуальных эффектов- 1 шт. Источник света – сверхъяркий светодиод со светоотдачей, достаточной для проецирования слайдов и вращающихся колес. Благодаря использованию мощного светодиода не требует замены лампы и экономит электроэнергию. Световой поток должен формироваться двухлинзовым конденсором и после прохождения через колесо-слайд попадает на объектив, который формирует изображение. Прибор должен быть оснащен ротатором, вращающим колесо смены цвета.Плавная регулировка частоты вращения колес-эффектов в диапазоне (0,5 – 1,5 об/мин). Размер: не менее 45х15х15 cм. В комплект входит колесо слайд «под водой»- 1 шт. В комплект входит стол на ножках для рисования песком- 1 шт. Столик представляет собой деревянный короб-планшет с отсеком для песка, на ножках, с подсветкой белыми светодиодами. Управление подсветкой не предусмотрено. В короб насыпается песок и распределяется равномерным слоем по прозрачному безопасному стеклу. Если на песке что-нибудь нарисовать – рисунок снизу будет подсвечен.Для удобства столик оснащен кармашком для хранения песка, куда излишки песка можно временно убрать. Материал корпуса должен быть – ЛДСП, Размер без ножек: не менее 65х75х10 см. В комплект так же должен входить кварцевый песок не менее чем 12, 5 кг- 1 шт. Для создания рисунков необходим песок для рисования на стекле и специальный столик. Кварцевый песок для рисования на стекле – легкий, мелкодисперсный, высокой степени очистки, прекрасно ложащийся на стекло. А главное, этот материал абсолютно безвреден даже при длительном контакте с кожей. После игры достаточно просто ополоснуть руки.В комплект входят диски для релаксации- 1 компл. 5 музыкальных альбомов с музыкой для релаксации. Так же в комплект входят подушечки детские с гранулами- 15 шт. Материал должен быть : ПВХ. Наполнение: пенополистирольные гранулы. Размер не менее : 40х40 см. В комплект входит пуфик-кресло с гранулами детский- 1 шт. Пуфик-кресло с гранулами должен быть изготовлен из кожзаменителя, наполнен пенополистирольными шариками. Когда ребенок или взрослый садится на пуфик с гранулами, наполняющие гранулы принимают форму тела. Наполняющие гранулы перераспределяются внутри чехла, и площадь опоры сидящего человека максимально увеличивается, обеспечивая минимальное давление на тело и максимальное удобство для сидящего. Размер не менее : 75х50 см. В комплекте присутствует покрытие мягкое напольное- 1 шт. Маты размером не менее 100х100 см, толщинане менее : 10 см. Между собою стыкуются при помощи "липучек", образуя единый мягкий пол в помещении сенсорной комнаты. В комплект входит мяч массажный- 1 шт. Не менее 5 мм и мяч массажный-1 шт. Не менее 10 мм и мяч антистресс. | Компл. | 1 |

И.о. заведующего ГБДОУ № 4                                                                  Е.М. Белохонова