«Утверждаю»

Директор ГБУДО ДТ
 «У Вознесенского моста»
Адмиралтейского района
Санкт-Петербурга
__________Э. А. Музиль 
«      »___________2023 г.
Описание объекта закупки

	№ п/п
	Наименование
	Характеристики
	Ед.изм.
	Кол-во

	1
	Фотометр «Эксперт-003» модель «Стандарт» (базовый)
	Компактный колориметр для измерения свыше 100 параметров качества питьевой, природной, сточной вод, проб пищевой продукции, почв и т.д. по ГОСТ, РД, ИСО, МВИ, ПНД Ф, работе с тест-системами. 
	шт
	1

	2
	КАРТРИДЖ (СМЕННЫй ДЛИН ВОЛН) к фото-ячейке ФЯ-1 длина волны "375"
	Картридж к фотоячейке "ФЯ-1" "Эксперт-003" 
Картридж длина волны "375"
	шт
	1

	3
	КАРТРИДЖ (СМЕННЫй ДЛИН ВОЛН) к фото-ячейке ФЯ-1 длина волны "430"
	Картридж к фотоячейке "ФЯ-1" "Эксперт-003" 
Картридж длина волны "430"
	шт
	1

	4
	КАРТРИДЖ (СМЕННЫй ДЛИН ВОЛН) к фото-ячейке ФЯ-1 длина волны "700"
	Картридж к фотоячейке "ФЯ-1" "Эксперт-003" 
Картридж длина волны "700"
	шт
	1

	5
	Градуировка СТ 1
	Градуировка фотометра:

"Мутность 525"
	шт
	1

	
	Градуировка СТ 1
	Градуировка фотометра:

"Цветность"
	шт
	1

	
	Градуировка СТ 1
	"Градуировка фотометра:

"Сульфат"
	шт
	1

	6
	Набор стеклянных кювет 
	4 ШТУКИ: 

 10×10 мм – 1 шт. 

 20×24 мм – 1 шт. 

 30×24 мм – 1 шт.

 50×24 мм – 1 шт.
	набор
	1


