ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

## Раздел 1. Общие требования

### 1. Предмет аукциона, начальная (максимальная) цена контракта

1.1. Предметом настоящего контракта является право заключения контракта на Оказание услуг по комплексному техническому обслуживанию индивидуального теплового пункта (ИТП- 4 шт.).

1.1.2. Начальная максимальная цена контракта (НМЦК) с учетом лимита финансирования на 2024 год, принимается равной  84 658,92 руб.

1.1.3. Код по Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности (ОКПД2) с указанием вида продукции, соответствующий предмету электронного аукциона: 43.22.12.120

### 2. Цели и правовое основание для выполнения работ

2.1. Целью данной закупки является комплексное техническое обслуживание индивидуального теплового пункта (ИТП- 4 шт.) в здании Заказчика.

2.2.	Основанием для закупки является: «План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 и плановый период 2025, 2026 гг.»

3. Источник финансирования закупки

3.1. Источник финансирования закупки: «Внебюджетные средства бюджетных организаций, код подраздела 0704, целевая статья 0230020960, код ОСГУ 225 «работы, услуги по содержанию имущества».

4. Форма, сроки и порядок оплаты работ

4.1. Оплата осуществляется в безналичной форме в соответствии с утвержденными бюджетными ассигнованиями.

4.2. Оплата осуществляется Заказчиком на основании акта выполненных работ, счёта (счёта-фактуры), выставленных посредством системы ЭДО, путём перечисления денежных средств на расчётный счёт Исполнителя в течение 7 рабочих дней с момента подписания Сторонами накладной

4.3. Авансирование не предусмотрено.

## Раздел 2. Описание объекта закупки и условий контракта в соответствии со статьей 33 Закона

## 1. Описание объекта закупки

    - Местом оказания услуг является: здание Санкт-Петербургского государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Колледж «Звездный» по адресу: 196233, Санкт-Петербург, ул. Звездная, дом 15, корп. 2, литер А.

    - Услуги, являющиеся предметом аукциона, выполняются в соответствии с расчетом начальной (максимальной) цены контракта, являющейся неотъемлемой частью технического задания (приложение № 1 к Контракту).

    - Сроки оказания услуг: начало: с даты заключения контракта. Окончание: 31 декабря 2024 года

## Исполнитель   принимает на себя обязательства по Комплексному техническому обслуживанию и ремонту индивидуального теплового пункта (ИТП – 4 шт.) в 2024 году, а Заказчик обязуется обеспечить оплату оказанных услуг.

  - Требования к качеству и безопасности   оказываемых услуг.

    - Услуги должны оказываться с соблюдением норм безопасности для жизни, здоровья, имущества Заказчика и окружающей среды при обычных условиях ее использования, хранения, транспортировки и утилизации (Закон Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей», Федеральный Закон Российской Федерации №52, статья 22 от 15.03.1999 «О санитарно-эпидемиологическом благополучия населения»), а также  должны осуществляться в соответствии с санитарными правилами и иными нормативными правовыми актами РФ.

    - Гарантия качества услуг должна распространяться на весь объем оказываемых услуг и на весь срок действия Контракта.

    - При выполнении работ, являющихся предметом Контракта, Исполнителем должна быть обеспечена безопасность работ.

    - Безопасность работ - это безопасность работ для жизни, здоровья, имущества потребителя и окружающей среды при обычных условиях ее использования, хранения, транспортировки и утилизации, а также безопасность процесса выполнения работы (Закон Российской Федерации от 07.02.1992 N 2300-1 «О защите прав потребителей»).

    - Во время производства работ Исполнитель  обязан осуществлять на объекте необходимые противопожарные мероприятия, мероприятия по технике безопасности и охране окружающей среды, работы необходимо вести с соблюдением требований экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации, с соблюдением требований СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве», утвержденного Постановлением Госстроя России от 17.09.2002 № 123 (Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство. СНиП 12-04-2002. Официальное издание - М: Госстрой России, ГУП ЦПП, 2002 год), «Правил пожарной безопасности в Российской Федерации», утвержденных приказом МЧС России от 25 апреля 2013 года № 390.

    - Качество услуг, являющихся предметом контракта, а также используемых материалов (комплектующих и оборудования) должно соответствовать нормативно-технической и методической документации:

    - - Свод правил СП 6.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности»;

    - - СНиП 3.05.06-85 «Электротехнические устройства» (Постановление Госстроя СССР от 11.12.1985 № 215) (Официальное издание / Госстрой России. - М.: ГУП ЦПП, 2001 год);

    - - ППБ 01-03 «Правила пожарной безопасности в Российской Федерации» (Приказ МЧС России от 18.06.2003 № 313) (Российская газета, № 129, 04.07.2003, официальное издание "Правила пожарной безопасности в Российской Федерации", ФГУ ВНИИПО МЧС России, М.: 2003);

    - - Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (Российская газета, № 163, 01.08.2008);

    - - Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (Российская газета №3 от 05.01.1995 г.);

    - - Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (Российская газета №64-65 от 06.04.1999 г.);

    - - СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве» (Постановление Госстроя России от 23.07.2001 № 80) (Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти № 38 от 17.09.2001 г.).

  - Требования к техническим характеристикам работ

Выполняемые работы должны удовлетворять требованиям, установленным действующим нормам и правилам.

    - Все применяемые материалы и оборудование должны соответствовать ГОСТ, стандартам, сертификатам и/или декларациям   о   соответствии   на материалы, для   которых   предусмотрена обязательная сертификация и/или подлежащие декларированию соответствия.

    - Аварийно-техническое обслуживание ИТП (4 шт.) Заказчика выполняется круглосуточно, в том числе в нерабочие и праздничные дни по заявкам Заказчика, в течение 12 часов с момента получения заявки. Заявка может быть подана следующим образом: по факсу, по телефону. Датой принятия заявки к исполнению считается дата ее регистрации в журнале диспетчерской службы Исполнителя.

    - Техническое обслуживание ИТП (4 шт.) Заказчика включает в себя:

- мероприятия по поддержанию в исправном состоянии оборудования и технических устройств путем проведения плановых и внеплановых осмотров, а также устранение неисправностей (восстановления работоспособности оборудования ИТП (4 шт.) здания Заказчика в целом и его отдельных элементов)) по заявкам Заказчика для поддержания эксплуатационных показателей;

- обеспечение своевременной ликвидации аварий оборудования ИТП (4 шт.)  здания Заказчика

    - Исполнитель оказывает услуги по ликвидации аварийных ситуаций из собственных материалов. Стоимость заменяемых запчастей, агрегатов и механизмов с ценой, превышающей 5000 рублей за единицу, не входит в стоимость услуг и оплачивается отдельно.

  - Исполнитель обязан:

    - Принять от Заказчика по акту на обслуживание исправное оборудование индивидуального теплового пункта (ИТП- 4 шт.) (Приложение № 3 к Контракту).

    - Извещать Заказчика в кратчайшие сроки обо всех нарушениях, аварийных случаях, сбоях в работе оборудования индивидуального теплового пункта (ИТП- 4 шт.)

    - Предоставлять по требованию Заказчика всю необходимую информацию о работе оборудования индивидуального теплового пункта (ИТП- 4 шт.).

    - Предоставлять по просьбе Заказчика в письменном виде отчет о работе оборудования индивидуального теплового пункта (ИТП- 4 шт.).

    - Привлекать к оказанию Услуг только квалифицированный технический персонал, имеющих соответствующие разряды, допуски по электробезопасности, промышленной безопасности, правилам технической эксплуатации тепловых энергоустановок и т.п., и прошедших медицинское освидетельствование в соответствии с законодательском РФ.

    - Комплексное техническое обслуживание системы ИТП (4 шт.) Заказчика выполняется круглосуточно, в том числе в нерабочие и праздничные дни по заявкам Заказчика, в течение 12 часов с момента получения заявки. Заявка может быть подана следующим образом: по факсу, по телефону.

    - Осуществлять аварийно-ремонтные работы.

    - Предоставить список технического персонала, задействованного для оказания Услуг.

  - Исполнитель имеет право:

    - Запрашивать у Заказчика информацию, в том числе документальную, необходимую для надлежащего оказания Исполнителем Услуг. Несоблюдение Заказчиком указанного пункта влечет право Исполнителя на приостановку оказания услуг по Договору.

    - Требовать беспрепятственного доступа технического персонала, согласно предоставленным спискам, в помещения   индивидуального теплового пункта (ИТП- 4 шт.) для оказания Услуг по Контракту.

  - Заказчик обязан:

    - Обеспечивать своевременную оплату выполненных Услуг.

    - Передать на техническое обслуживание исправное оборудование индивидуального теплового пункта (ИТП – 4 шт.) (Приложение № 3 к Контракту).

    - Предоставлять информацию, в том числе документальную, необходимую для обеспечения надлежащего оказания Услуг Исполнителем.

    - Обеспечить беспрепятственный доступ в помещения   индивидуального теплового пункта (ИТП- 4 шт.) здания технического персонала Исполнителя, согласно предоставленным спискам.

    - При обнаружении неисправности Оборудования, прекратить его эксплуатацию и    известить об этом Исполнителя.

    - Претензии   к качеству   работы оборудования   направлять в письменном виде.

    - Принять выполненные услуги на соответствие объему и качеству, предусмотренные Контактом.

  - Заказчик имеет право:

    - Требовать от Исполнителя надлежащего выполнения обязательств по настоящему Договору.

    - В любое время проверять ход и качество услуг, оказываемых Исполнителем, не вмешиваясь в его деятельность.

  - Аварийно-ремонтные работы

    - В случае аварии Исполнитель обязан прибыть на место не позднее 12 часов.

    - Заказчик предоставляет Исполнителю круглосуточный доступ   в помещения   индивидуального теплового пункта (ИТП- 4 шт.) здания.

    - Услуги по настоящему Контракту, в т.ч. и аварийно-ремонтные работы, производятся из запасных частей и комплектующих изделий Исполнителя, в случае, если их совокупная стоимость не превышает 5000 рублей в месяц. Запасные части и комплектующие изделия, превышающие указанную сумму, оплачиваются Заказчиком через казначейство путем перечисления денежных средств  платежным поручением на расчетный счет Исполнителя.

  - Обслуживание оборудования ИТП.  Разборка, дефектация, текущий ремонт/замена (один раз в месяц и по мере необходимости)

    - Профилактическое обслуживание циркуляционных насосов СОТ, ГВС,

    - Надзор за работой всех узлов оборудования, его компонентов, элементов и коммуникаций в установленном режиме.

    - Профилактическое обслуживание регулирующих клапанов.

    - Профилактическое обслуживание и замена аварийной запорной арматуры, расположенной на трубопроводах   ИТП (4 шт.).

    - Профилактическое обслуживание предохранительных клапанов.

    - Подтяжка болтов на трубопроводах ИТП (4 шт.).

    - Устранение течей на трубопроводах и теплообменных аппаратах ИТП (4 шт.).

  - Подготовка ИТП к отопительному сезону (один раз в год)

    - Промывка теплообменных аппаратов ИТП (4 шт.) и первого контура бассейна разборным или химическим способом.

    - Промывка внутренних систем: отопления, ГВС, гидропневматическим способом;

    - Промывка фильтров или замена фильтрующих сеток.

    - Гидравлические испытания трубопроводов ИТП – 4 шт.  (сохранение давления

    - 10 МБар в течении 30 минут, устранение утечек).

    - Гидравлические испытания трубопроводов здания (сохранение давления

    - 6 МБар в течении 30 минут, устранение утечек).

    - Составление документации для допуска ИТП к отопительному сезону (Актов испытаний и проведённых при подготовке работ).

    - Разборка и чистка обратных клапанов.

    - Настройка и испытания предохранительных клапанов.

    - Демонтаж и монтаж приборов ИТП (4 шт.)   до и после поверки.

    - Вызов и сдача ИТП в количестве четырех инспектору теплоснабжающей организации (получение акта допуска к отопительному сезону).

  - Контроль и поддержание параметров работы ИТП (4 шт.) по температуре, поддержание микроклимата здания (один раз в месяц и по мере необходимости)

    - Обслуживание первого контура теплоснабжения водоподготовки бассейна.

    - Поддержание заданной температуры в помещении здания (t>= 21С) (система отопления).

    - Поддержание заданной температуры (t>= 55С) в системе ГВС.

    - Поддержание договорных нагрузок по расходу тепловой энергии.

    - Корректировка параметров системы отопления и ГВС, подаваемых в здание.

  - Прочие работы.

    - Проведение плановых осмотров ИТП (4 шт.) - два раза в неделю.

    - Аварийные выезды осуществляются не позднее 12 часов со времени    поступления заявки от Заказчика.

    - Ликвидация аварийных ситуаций - производство работ по замене аварийных труб и их креплений., работы по заварке свищей.

    - Подкраска трубопроводов ИТП (4 шт.).

    - Поддержание дренажной системы ИТП (4 шт.)  в исправном состоянии.

    - Поставка химических реагентов для промывки теплообменных аппаратов.

    - Замена аварийной теплоизоляции труб.

  - Признаки аварийной ситуации:

    - Распайка водяных нагревательных калориферов.

    - Резкое изменение температуры подаваемого теплоносителя.

    - Протечки на трубопроводах ИТП.

    - Жалобы Заказчика на работу систем (отопление, ГВС).

    - Проведение испытаний и ремонтных работ на трубопроводах теплоснабжающей организации требующих надзор за оборудованием ИТП.

  - Требования к результатам выполненных работ (услуг) и иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ (услуг) потребностям заказчика (приемка работ)

    - Основанием   для   оплаты   выполненных работ    являются: акт   о выполненных работах, подписанный Сторонами, счет (счет-фактура). Все документы передаются и подписываются посредством системы ЭДО.

    - Сдача Исполнителем результата работ и приемка его Заказчиком оформляется актом о выполненных работах, подписанным Сторонами.

    - Заказчик вправе отказаться от приемки выполненных работ в случае несоответствия объемов выполненных работ фактически выполненным, некачественного выполнения работ, отступления от технических условий и других нормативных документов, отсутствия требуемой исполнительной документации, а также неправильное оформление документов.

    - При представлении Исполнителем недостоверной или недостаточной информации, содержащейся в отчетных документах, Заказчик вправе приостановить оплату выполненных Исполнителем работ до устранения Исполнителем допущенных нарушений.

    - Датой приемки выполненных работ считается дата подписания акта о приемке выполненных работ Заказчиком.

Раздел 3. Требования к гарантийному сроку услуг и (или) объему предоставления гарантий их качества

1. Качество оказываемых услуг должно удовлетворять требованиям действующих нормативных правовых актов в сфере оказываемых услуг.

2. Гарантия качества оказанных услуг составляет 12 месяцев с даты подписания акта оказанных услуг.

3. Гарантия качества распространяется на услуги, оказанные исполнителем по контракту.

Раздел. 4 Требования к энергетической эффективности работ

Требования не установлены