ь

Сведения о технических и функциональных характеристиках (потребительских свойствах) товара.

| № п/п | Наименование товара | Технические характеристики товара | Ед. измерения | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Выключатель одноклавишный | Тип комплектации; механизм с цельной накладкой (моноблок). Монтаж; скрытый. Материал; пластик. Ширина устройства; 65 мм. Высота устройства; 65 мм. Глубина устройства; 35 мм. Подсветка; нет. Тип подключения проводов; винтовое. Класс защиты; IP20. Защитное покрытие поверхности; необработанная. Свойство материала; термопласт. Ориентация монтажа; вертикальная. | шт | 5 |
| 3 | Выключатель двухклавишный | Тип комплектации; В сборе с корпусом. Монтаж; скрытый. Материал; пластик. Ширина устройства; 65 мм. Высота устройства; 65 мм. Глубина устройства; 35 мм. Подсветка; нет. Тип подключения проводов; винтовое. Класс защиты; IP20. Защитное покрытие поверхности; необработанная. Свойство материала; термопласт. Ориентация монтажа; вертикальная. | шт | 5 |
| 4 | Розетка, тип 1; | Розетка, тип 1; Тип розетки: одинарная, с заземлением; Способ монтажа: накладная; Цвет: белая Материал: пластик Степень защиты: не ниже чем IP20; Параметры сети: напряжение до 250В, сила тока до 10А; Защита от детей: со шторками Количество фаз: 1 | шт | 3 |
| 5 | Розетка, тип 2; | Тип розетки: двойная, с заземлением; Способ монтажа: накладная; Цвет: белый Материал: пластик Степень защиты: не ниже чем IP20; Параметры сети: напряжение до 250В, сила тока до 10А; Защита от детей: со шторками Количество фаз: 1 | шт | 15 |
| 8 | Выключатель одноклавишный Тип 1 | Тип комплектации; механизм с цельной накладкой (моноблок). Монтаж; открытый. Материал; пластик. Ширина устройства; 65 мм. Высота устройства; 65 мм. Глубина устройства; 35 мм. Подсветка; нет. Тип подключения проводов; винтовое. Класс защиты; IP20. Защитное покрытие поверхности; необработанная. Свойство материала; термопласт. Ориентация монтажа; вертикальная. | шт | 10 |
| 9 | Выключатель двухклавишный Тип 2 | Тип комплектации; В сборе с корпусом. Монтаж; открытый. Материал; пластик. Ширина устройства; 65 мм. Высота устройства; 65 мм. Глубина устройства; 35 мм. Подсветка; нет. Тип подключения проводов; винтовое. Класс защиты; IP20. Защитное покрытие поверхности; необработанная. Свойство материала; термопласт. Ориентация монтажа; вертикальная. | шт | 10 |
| 10 | Кабель канал 20х15 | Деталь профиль + крышка Материал поливинилхлорид (ПВХ) Ширина 20 мм Глубина 15 мм Длина 2000 мм Монтаж напольный, настенный | Шт | 15 |
| 11 | Кабель канал 16х16 | Деталь профиль + крышка Материал поливинилхлорид (ПВХ) Ширина 16 мм Глубина 16 мм Длина 2000 мм Монтаж напольный, настенный | шт | 20 |
| 12 | Изолента ПВХ | Материал ПВХ Минимальная температура эксплуатации -30 °C Максимальная температура эксплуатации 50 °C Длина 20 м Ширина 15 мм | рул | 15 |
| 13 | Клемники от 0,75-1,5 мм | Тип клеммная колодка датчика/активатора Тип зажима винтовой (-ое) Номин. ток 15 А Расчетное напряжение 600 | шт | 50 |
| 14 | Расспределительные коробки 80х80 | Монтаж наружный Материал полипропилен Форма квадратная Количество вводов 6-8 Длина 80 мм Ширина 80 мм Высота 40 - 60мм Класс пылевлагозащищенности IP55 Мембранные гермовводы | шт | 20 |
| 15 | Распределительные коробки 100х100 | Монтаж наружный Материал полипропилен Форма квадратная Количество вводов 6-8 Длина 100 мм Ширина 100мм Высота 50-60 мм Класс пылевлагозащищенности IP55 Мембранные гермовводы | шт | 20 |