УТВЕРЖДАЮ

Директор Санкт- Петербургского 

государственного бюджетного учреждения

 социального обслуживания населения  

«Центр социальной  реабилитации инвалидов

 и детей-инвалидов Адмиралтейского района

 Санкт-Петербурга»

                                                                                                        _________________   И.В. Дужак

                                                                                                «___» ___________  2023 год

Описание объекта закупки в соответствии со статьей 33 Закона № 44-ФЗ

1. Объект закупки.

          1.1. Поставка тренажера для реабилитации инвалидов для Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения социального обслуживания населения «Центр социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов Адмиралтейского района Санкт-Петербурга, в 2023 году. 

           1.2. Код (коды) продукции, соответствующие предмету закупки:

ОКПД 2: 32.30.14.130– Тренажеры реабилитационные

2. Описание объекта закупки
   2.1. Описание товара: функциональные, технические и качественные характеристики товара

Функциональные, технические и качественные характеристики поставляемого товара указаны в Приложении № 1 «Требования к значениям показателей (характеристик) товара или эквивалентности предлагаемого к поставке товара, товара, используемого для выполнения работы, оказания услуги, позволяющие определить соответствие установленным заказчиком требованиям».
   Эксплуатационные характеристики товара: Указаны в Приложении № 1 «Требования к значениям показателей (характеристик) товара или эквивалентности предлагаемого к поставке товара, товара, используемого для выполнения работы, оказания услуги, позволяющие определить соответствие установленным заказчиком требованиям».

                  Комплектность товара: Указана в Приложении № 1«Требования к значениям показателей (характеристик) товара или эквивалентности предлагаемого к поставке товара, товара, используемого для выполнения работы, оказания услуги, позволяющие определить соответствие установленным заказчиком требованиям».

             Все содержащиеся в техническом задании товарные знаки (знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы) сопровождаются словами «или эквивалент». Эквивалентность товара определяется в соответствии с требованиями к значениям показателей (характеристик) товара, или эквивалентности предлагаемого к поставке товара, позволяющие определить соответствие потребностям заказчика, приведенным в приложении № 1.

Поставщик должен соблюдать обязательные требования нормативных правовых актов РФ в отношении товара (СанПиН, ТУ, ГОСТ и т.д.).

3. Требования к таре и упаковке: 

3.1. Товар должен быть поставлен в ассортименте (наименовании), в объеме (количестве) и в сроки, предусмотренные Контрактом. Товар передается Заказчику  с необходимыми принадлежностями к нему, которыми, в том числе, могут быть копии сертификата, инструкции (памятки) на русском языке, паспорт на Товар, гарантийные талоны (сервисные книжки) и т.п.

3.2. Товар должен иметь необходимые маркировки, наклейки и пломбы в соответствии с законодательством Российской Федерации и Приложением №1. 
3.3. Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).
          4. Место поставки товара: г. Санкт-Петербург, пер.Бойцова, д.4, Литер А, пом. 2Н, 11Н
           5. Перечень документов, которые поставщик обязан одновременно с передачей товара передать заказчику: 
В момент передачи Товара Поставщик предоставляет Заказчику оформленные надлежащим образом необходимые документы : паспорт, сертификаты качества (при наличии), гарантийный талон, инструкция по эксплуатации на русском языке,  а также иные документы, подтверждающие качество Товара.
         6. Условия доставки товара: 

6.1.Поставка товара включает в себя стоимость товара, доставку товара, транспортные расходы, погрузочно-разгрузочные работы, включая работы с применением грузоподъемных средств, проведение предпродажной подготовки, а также все прочие расходы, все налоги и сборы, другие обязательные платежи, выплаченные или подлежащие к выплате. Все издержки и затраты, связанные с исполнением своих обязательств по Договору, Поставщик несет за свой счет. 
7. Сроки поставки товара:  с даты заключения Контракта, единовременной партией, по заявке Заказчика в течение 10 рабочих дней.
                 Поставка Товара осуществляется Поставщиком в рабочее время Заказчика согласно графику работы учреждения (понедельник-четверг 9.00-18.00; пятница, предпраздничные дни – 9.00-17.00; обеденный перерыв 13.00–13.45).

               Поставщик должен уведомить Заказчика не менее чем за 1 рабочий день о дате и времени поставки по телефону 575-15-01. Без предварительного уведомления товар приниматься не будет.
         8. Требования к гарантийному сроку товара и (или) объему предоставления гарантий их качества, к гарантийному обслуживанию товара, 

к расходам на эксплуатацию товара, к обязательности осуществления монтажа и наладки товара, к обучению лиц, осуществляющих использование и обслуживание товара 
8.1. Требования к гарантийному сроку товара и (или) объему предоставления гарантий их качества: не менее 12 месяцев с даты поставки товара;

8.2. Гарантия качества товара распространяется и на все составляющие его части (комплектующие изделия).
                  9. Требования энергетической эффективности товаров, работ, услуг

Не установлено
        10. Условия, запреты, ограничения допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами, в соответствии со статьей 14 Закона


Не установлено 
Приложение № 1
«Требования к значениям показателей (характеристик) товара или эквивалентности предлагаемого к поставке товара, товара, используемого для выполнения работы, оказания услуги, позволяющие определить соответствие установленным заказчиком требованиям»
	№п/п
	Наименование товара
	Требования к значениям показателей товара или эквивалентности товара, предлагаемого к поставке
	   Ед.изм.
	 Количество

	     1.
	Тренажёр для реабилитации инвалидов
	ОБЩИЕ СВОЙСТВА

Вес, кг - 51.5

Габариты (ДхШхВ), cм - 149x69,6x125,6

Вес с упаковкой, кг - 56.65

Габариты упаковки (ДхШхВ), см - 158x79x28

Общий объем товара, м3 - 0.3495

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Для реабилитации Да

Консоль - ЖК дисплей

Ширина бегового полотна, см - 40

Тип  - электрические

Максимальный вес пользователя, кг -  не более 120

Длина бегового полотна, см - не менее 116

Мин. скорость движения, км/ч. - 0.4

Макс. скорость движения, км/ч - 13

Складная - Да
ПРОГРАММЫ

Количество программ тренировки – не менее 33

Количество пульсозависимых программ -  не менее 2

Тренировка по времени - Да

Тренировка по расстоянию -Да

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Шаг регулировки скорости, км/ч - 0.1

Мощность двигателя, л.с.  - 1.25

Пиковая мощность двигателя, л.с.- 3

Тип регулировки угла наклона - ступенчатая

Автономная работа - Нет

Система амортизации  - Да

Отображение времени тренировки в целевой зоне - Да

Отображение текущей скорости  - Да

Отображение расхода калорий  - Да

Отображение пройденного расстояния  - Да

Измерение пульса  - Да

· 
	шт.
	       1


             Руководитель контрактной службы_________________________________ Е.Н.Мищенко
           Заместитель директора по основной деятельности                   _________________________________  В.А.Киселева
1
PAGE  
2

