КОНТРАКТ № 20/12
Выполнение актуализации проектной документации на монтаж системы видеонаблюдения (СВН) в здании для нужд Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №12 с углубленным изучением английского языка Василеостровского района Санкт-Петербурга в 2023 году
Санкт-Петербург







 ________________
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 12 С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА ВАСИЛЕОСТРОВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА (ГБОУ СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 12 С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице  Директора Шведовой Дианы Анатольевны, действующего на основании Устава, с одной стороны и ___________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице __________, действующего на основании __________, с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили в рамках осуществления закупки с идентификационным кодом закупки ______________________ настоящий контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:

1. Предмет Контракта

1.1. Подрядчик обязуется в порядке и на условиях, установленных Контрактом, Технической документацией, являющейся приложением № 1 к настоящему Контракту (далее – Техническая документация), по заданию Заказчика выполнить актуализацию проектной документации на монтаж системы видеонаблюдения (СВН) в здании для нужд Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №12 с углубленным изучением английского языка Василеостровского района Санкт-Петербурга в 2023 году (далее – Работы) по адресу: 199397, Санкт-Петербург, вн. тер. г. муниципальный округ Морской, ул. Кораблестроителей, д. 21, корп. 3, лит. А. (далее - объект) в объеме, установленном Заданием на проектирование, являющимся приложением № 1 к Технической документации (далее – Задание на проектирование) и в соответствии со Сметой на проектные (изыскательские) работы, являющейся приложением № 2 к Технической документации (далее – Смета), а Заказчик обязуется принять результат выполненных работ и обеспечить их оплату.

1.2. Подрядчик выполняет Работы в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, предусмотренных для работ данного рода действующим законодательством, Технической документацией, определяющим объем, содержание и другие, предъявляемые к ним требования.

1.3. Работы должны выполняться под наблюдением авторского (при наличии проекта) и технического надзора. Технический надзор осуществляется представителем Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения «Служба заказчика администрации Василеостровского района Санкт-Петербурга» (далее – СПб ГБУ «Служба заказчика»).

2. Цена Контракта и порядок расчетов
2.1. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.

2.2. Цена Контракта составляет ___________ рублей ________ копеек (______), в том числе НДС ________________ рублей _________копеек (______) / НДС не облагается, согласно Локальному сметному расчету.

2.3. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта, за исключением случаев, установленных действующим законодательством. 

В цену Контракта включены все расходы, в том числе расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, а также прочие расходы, связанные с исполнением Контракта. 

2.4. Оплата по Контракту осуществляется по безналичному расчету платежными поручениями путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Подрядчика. Датой оплаты считается дата списания денежных средств со счета Заказчика.

2.5. Источник финансирования Контракта – внебюджетные средства, средства бюджетных учреждений: собственные средства учреждения.

2.6. Сроки и порядок оплаты выполненных Работ: оплата выполненных Работ производится в срок не более чем в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Заказчиком Акта выполненных работ.

2.7. В случае ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, в том числе нарушения срока выполнения Работ по Контракту (этапу), Заказчик вправе произвести оплату выполненных по Контракту (этапу) Работ с учетом вычета рассчитанного в установленном законодательством Российской Федерации и Контрактом порядке размера неустойки.

Суммы неисполненных Подрядчиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком в соответствии с Законом и настоящим Контрактом, удерживаются Заказчиком из суммы, подлежащей оплате Подрядчику.

2.8. Работы, выполненные Подрядчиком с отклонениями от требований нормативно-правовых актов и иных исходных данных или иными недостатками, не подлежат оплате до устранения Подрядчиком обнаруженных недостатков.

2.9. Авансирование подлежащих выполнению Подрядчиком работ не предусмотрено.

3. Сроки и порядок выполнения Работ

3.1. Подрядчик выполняет Работы в сроки, установленные в Технической документации.

3.2. Заказчик должен передать объект Подрядчику по акту передачи объекта для выполнения работ, а Подрядчик обязан принять объект и подписать акт передачи объекта для выполнения работ не позднее 3-х календарных дней с даты предъявления объекта Заказчиком. Акт подписывается представителем СПб ГБУ «Служба заказчика».
При подписании акта передачи объекта для выполнения работ Подрядчик обязан предоставить приказ о назначении лица, ответственного за пожарную безопасность, из числа работников Подрядчика, постоянно находящихся на объекте.

3.3. Подрядчик выполняет Работы в соответствии с планом-графиком производства работ, который Подрядчик обязан представить на утверждение Заказчику в течение трех рабочих дней с момента подписания Контракта, а Заказчик утверждает календарный план-график производства работ.
3.4. При исполнении контракта (за исключением случаев, которые предусмотрены нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон) по согласованию Заказчика с Подрядчиком допускается выполнение работы, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которой являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в Контракте. В этом случае соответствующие изменения вносятся Заказчиком в реестр контрактов, заключенных Заказчиком.

3.5. Работы выполняются в согласованное с Заказчиком время.

3.6. Датой окончания выполнения Работ считается дата подписания ответственными представителями Сторон и представителем СПб ГБУ «Служба заказчика», а также представителем авторского надзора (при наличии проекта) акта о приемке выполненных работ, составленного по рекомендованной форме, согласно приложению к Технической документации. 

3.7. Ответственный представитель Заказчика и представитель СПб ГБУ «Служба заказчика», выполняющий функции технического надзора, осуществляют контроль за сроками выполнения Работ.

4. Сроки и порядок приемки Работ

4.1. Приемка Работ осуществляется в порядке и в сроки, установленные Технической документацией.

4.2. Представитель СПб ГБУ «Служба заказчика» осуществляет технический надзор и контроль за качеством и сроками выполнения Работ, а также производит проверку соответствия используемых Подрядчиком материалов и оборудования условиям Контракта и сметной документации, участвует в оформлении актов по форме КС-3 и КС-2. 
Ответственный представитель Заказчика, представитель СПб ГБУ «Служба заказчика» имеют право беспрепятственного доступа ко всем видам Работ в течение всего периода их выполнения и в любое время их производства.

4.3. Все права на результат Работ, в том числе промежуточный, созданный по Контракту, переходят к Заказчику с момента полной оплаты соответствующих Работ. Заказчик осуществляет использование результата Работ в любой форме и любым, не противоречащим закону, способом по своему усмотрению. 

4.4. Если в процессе выполнения Работ выясняется неизбежность получения отрицательного результата или нецелесообразность дальнейшего выполнения Работ, Подрядчик обязан приостановить выполнение Работ, поставив об этом в известность Заказчика. В этом случае Стороны обязаны в 15-дневный срок рассмотреть вопрос о целесообразности и направлениях продолжения выполнения Работ.

4.5. По результатам приемки Работ ответственными представителями Сторон, представителем СПб ГБУ «Служба заказчика», а также представителем авторского надзора (при наличии проекта) подписывается акт о приемке выполненных работ, составленный по рекомендованной форме, согласно приложению к Технической документации. При приемке выполненных Работ, в порядке, установленном действующим законодательством, проводится экспертиза результата выполненных Работ на предмет соответствия такого результата условиям Контракта и требованиям Заказчика.

5. Права и обязанности Сторон

5.1. Заказчик обязан:

5.1.1. Передать Подрядчику необходимую для выполнения Работ информацию в соответствии с условиями Технической документации, содержащей основные требования к Работам.

5.1.2. По окончании выполнения Подрядчиком Работ осуществить приемку их результата путем подписания акта о приемке выполненных работ в порядке, предусмотренном Контрактом.

5.1.3. Оплатить надлежаще выполненные Подрядчиком Работы на условиях Контракта.

5.1.4. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в порядке и случаях, установленных Федеральным законом.

5.2. Заказчик имеет право:

5.2.1. Во всякое время проверять ход и качество Работ, выполняемых Подрядчиком, не вмешиваясь в его оперативную деятельность.

5.2.2. Отказаться от принятия результата Работ, не соответствующего требованиям Технической документации, или потребовать устранения недостатков в разумные сроки.

5.2.3. Требовать надлежащего выполнения настоящего Контракта.

5.2.4. Требовать заключения соглашения о расторжении Контракта либо требовать в соответствии с действующим законодательством расторжения Контракта в судебном порядке и возмещения причиненных убытков либо расторгнуть Контракт в связи с односторонним отказом от исполнения Контракта в соответствии с пунктом 8.4 Контракта и гражданским законодательством.

5.3.  Подрядчик обязан:

5.3.1. Выполнить предусмотренные Контрактом Работы, обеспечив их надлежащее качество в соответствии с условиями Контракта, а также в соответствии с требованиями, предусмотренными для работ данного рода действующим законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

5.3.2. Приступить к исполнению Контракта и завершить Работы в сроки, установленные Контрактом.

5.3.3. Немедленно письменно предупредить Заказчика при обнаружении не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности результатов выполняемых Работ либо создают невозможность их завершения в срок.

5.3.4. Обеспечивать Заказчику возможность контроля за ходом выполнения Работ, в том числе представлять по его требованию отчеты о ходе выполнения Работ.

5.3.5. Исполнять полученные в ходе выполнения Работ указания Заказчика, в том числе в срок, установленный предписанием Заказчика, устранять обнаруженные им недостатки в выполненных Работах или иные отступления от условий настоящего Контракта.

5.3.6. Передать Заказчику результат Работ, выполненный по Контракту, в порядке, предусмотренном Технической документацией.

Подрядчик обязан передать Заказчику вместе с результатом Работ информацию, касающуюся эксплуатации или иного использования предмета Контракта.

5.3.7. Не передавать документацию, полученную от Заказчика в ходе исполнения Контракта, третьим лицам без письменного согласия Заказчика.

5.4. Подрядчик имеет право:

5.4.1. Требовать оплаты по Контракту в случае надлежащего исполнения своих обязательств.
6. Ответственность Сторон

6.1. В случае обнаружения Заказчиком недостатков выполняемых Работ и (или) выполнения Работ ненадлежащего качества, в том числе обнаруженных при приемке результата Работ или в течение гарантийного срока на результат Работ, заявленный Подрядчиком, Подрядчик обязан по требованию Заказчика и в установленные им сроки безвозмездно устранить выявленные недостатки в соответствии с Контрактом.

6.2. Заказчик вправе отказаться от оплаты Работ ненадлежащего качества, а если такие Работы оплачены, потребовать возврата уплаченных сумм.

6.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). 

6.4. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик уплачивает Подрядчику штраф в сумме 1000 рублей 00 копеек (одна тысяча рублей  00 копеек).

6.5. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. 

6.6. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, Подрядчик уплачивает штраф в размере 10% от цены Контракта.
6.7. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения (при наличии в Контракте таких обязательств), Подрядчик уплачивает штраф в сумме 1000 рублей 00 копеек (одна тысяча рублей  00 копеек).

6.8. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом (в том числе гарантийного обязательства) Подрядчик уплачивает Заказчику пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Подрядчиком.

6.9. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

6.10. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

6.11. Если отступления от условий Контракта или иные недостатки Услуг не были устранены Подрядчиком в разумный срок или являются существенными и неустранимыми, Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Контракта и потребовать возмещения убытков в полной сумме сверх неустойки.

6.12. Уплата неустойки не освобождает Стороны от полного выполнения обязательств по настоящему Контракту.

6.13. В случае, если Контракт будет заключен с физическим лицом, сумма, подлежащая уплате такому физическому лицу, уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой Контракта.

6.14. Заказчик вправе взыскать с Подрядчика убытки в полной сумме сверх установленной Контрактом неустойки за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом.

6.15. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненных Работ до их приемки Заказчиком несет Подрядчик. 

7. Обстоятельства непреодолимой силы

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Контракту, если это явилось следствием непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, возникших после заключения Контракта. Указанные обстоятельства должны быть подтверждены соответствующим документом, выданным компетентным органом.

7.2. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана уведомить другую Сторону об их возникновении, а также о виде и возможной продолжительности действия в письменной форме в течение 10 ( десяти) календарных дней с момента возникновения.

7.3. Сторона, которая не исполняет своего обязательства, должна дать письменное извещение другой Стороне о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по Контракту.

7.4. В случае, когда обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении более 30 (тридцати) дней и не обнаруживают признаков прекращения, настоящий Контракт может быть расторгнут Заказчиком и Поставщиком в порядке, установленном действующим законодательством.

8. Срок действия Контракта, 
порядок изменения и расторжения Контракта

8.1. Начальный срок исполнения обязательств по Контракту устанавливается с даты подписания Контракта.

Контракт действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Контракту, но не свыше срока действия Контракта.

Срок действия Контракта – с даты подписания Контракта до 30.06.2024.

В случае неисполнения Подрядчиком своих обязательств по Контракту, Заказчик вправе обратиться в суд с требованием о расторжении Контракта вне зависимости от истечения срока действия Контракта.

8.2. Любые изменения и дополнения к Контракту действительны, если они совершены в письменном виде и подписаны надлежаще уполномоченными представителями Сторон. 
Внесение изменений в Контракт возможно в соответствии с требованиями действующего законодательства. 

Изменение существенных условий Контракта возможно в случаях и порядке, указанных в статье 95 Федерального закона.

 Согласно пункту 5 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в случае уменьшения в соответствии с положениями Бюджетного кодекса РФ получателю бюджетных средств, предоставляющему Заказчику субсидии, ранее доведенных до него в установленном порядке лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидии, по соглашению Сторон в Контракт могут быть внесены изменения в части изменений размера и (или) сроков оплаты и (или) объема товаров, работ, услуг.
8.3. Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством.

8.4. Заказчик вправе требовать заключения соглашения о расторжении Контракта либо требовать в соответствии с действующим законодательством расторжения Контракта в судебном порядке и возмещения причиненных убытков либо расторгнуть Контракт в связи с односторонним отказом от исполнения Контракта при существенном нарушении условий Контракта Подрядчиком, в том числе:

8.4.1. Подрядчик не приступил к исполнению Контракта в течение 5 (Пяти) календарных дней с момента начала выполнения Работ, установленного Технической документацией.

8.4.2. Подрядчик отказался от устранения или не устранил допущенные им недостатки в Работах в срок, указанный Заказчиком в мотивированном отказе от приемки результатов Работ, либо допустил несогласованные с Заказчиком отступления от Технической документации или нормативно-правовых актов, либо фактически не исполнил предписания Заказчика, изложенные в мотивированном отказе от приемки результатов Работ, в течение срока, определенного Заказчиком или недостатки Работ, выполненных Подрядчиком, являются существенными и неустранимыми. 

8.4.3. Подрядчик не представил результаты Работ, предусмотренные Контрактом, в сроки окончания Работ, установленные Технической документацией, либо представленные Подрядчиком результаты Работ имеют недостатки, не позволяющие Заказчику осуществить их приемку.

8.4.4. У Заказчика отсутствует по независящим от него причинам возможность дальнейшего финансирования Работ по Контракту.

8.4.5. Проводится ликвидация Подрядчика или принято арбитражным судом решение о признании Подрядчика банкротом и об открытии конкурсного производства; деятельность Подрядчика приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях; имущество Подрядчика находится под арестом, наложенным по решению суда, если на момент истечения срока заключения Контракта балансовая стоимость арестованного имущества превысит двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Подрядчика по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период; у Подрядчика имеется задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Подрядчика по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, установлены недостоверные сведения обеспечения исполнения обязательств по Контракту.

8.5.6. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательством Российской Федерации.

9. Односторонний отказ от исполнения Контракта

9.1. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

9.2. В случае нарушения Подрядчиком Предусмотренных Контрактом обязательств Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Контракта и потребовать от Подрядчика уплаты неустойки, предусмотренной пунктом 6 Контракта.

9.3. В случае принятия Заказчиком решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта Заказчик в течение трех рабочих дней с даты принятия этого решения направляет его Подрядчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Подрядчика, указанному в Контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование данного уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Подрядчику. Выполнение Заказчиком указанных выше требований считается надлежащим уведомлением Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Заказчиком подтверждения о вручении Подрядчику данного уведомления или дата получения Заказчиком информации об отсутствии Подрядчика по его адресу, указанному в Контракте. 

9.4. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу, и Контракт считается расторгнутым через 10 (десять) дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

9.5. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Подрядчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранено нарушение условий Контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы (в случае проведения Заказчиком экспертизы, предусмотренной частью 10 статьи 95 Федерального закона). Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Подрядчиком условий Контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием  для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

9.6. Подрядчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

9.7. Решение Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта в течение трех рабочих дней с даты принятия этого решения направляется Заказчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Заказчика, указанному в Контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование данного уведомления и получение Подрядчиком подтверждения о его вручении Заказчику. Выполнение Подрядчиком настоящего требования считается надлежащим уведомлением Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Подрядчиком подтверждения о вручении Заказчику данного уведомления.

9.8. Решение Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу, и Контракт считается расторгнутым через 10 (десять) дней с даты надлежащего уведомления Подрядчиком Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

9.9. Подрядчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Заказчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для принятия указанного решения.

9.10. При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом Стороны Контракта от исполнения Контракта другая Сторона вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

9.11. Подрядчик не вправе отказаться от исполнения настоящего Контракта и потребовать возмещения убытков со ссылкой на пункт 2 статьи 719 ГК РФ.

9.12. В случае расторжения Контракта возмещение расходов, понесенных Сторонами, осуществляется в соответствии с требованиями действующего законодательства и условиями Контракта.
10. Прочие условия

10.1. При исполнении Контракта не допускается перемена Подрядчика, за исключением случаев, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.
10.2. Все споры, возникшие между Сторонами по Контракту или в связи с ним, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в установленном законодательством порядке.

10.3. Если в результате издания акта государственного органа исполнение обязательства становится невозможным, обязательства Сторон, предусмотренные Контрактом, могут быть прекращены Сторонами в части или полностью.

10.4. По всем вопросам, не урегулированным Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством.

10.5. Все приложения и дополнения к Контракту являются его неотъемлемой частью.

11. Приложения к Контракту
11.1. Приложение №1. Техническая документация
12. Адреса, банковские реквизиты, подписи сторон

	ЗАКАЗЧИК:
	
	ПОДРЯДЧИК:

	ЗАКАЗЧИК:

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 12 С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА ВАСИЛЕОСТРОВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА (ГБОУ СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 12 С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА)

199397, г. Санкт-Петербург, вн. тер.г. муниципальный округ Морской, ул. Кораблестроителей, д.21, корп. 3, лит. А

Тел.: (812) 417-38-25

e.mail:mail@school-12.com
ИНН 7801136239/ КПП 780101001

ОГРН 1027800541735

ОКПО 52153486

р/с 03224643400000007200

в Северо-Западное ГУ Банка России//УФК по 

г. Санкт-Петербургу, г. Санкт-Петербург

к/с 40102810945370000005

БИК 014030106

л/сч № 0491047
_______________/Шведова Д. А./

М.П.
	
	

	
	
	


Приложение № 1
К Контракту № 20/12 от ______________

ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
Общие требования

1. Предмет закупки, цена Контракта
1.1. Предметом настоящей закупки является право заключения государственного контракта на выполнение актуализации проектной документации на монтаж системы видеонаблюдения (СВН) в здании для нужд Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №12 с углубленным изучением английского языка Василеостровского района Санкт-Петербурга в 2023 году.

1.2. Цена контракта: 141 205 рублей 20 коп.

1.3. Код по Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности (ОКПД2) ОК 034-2014 (КПЕС 2008), соответствующий предмету закупки:

- 41.10.10.000 «Документация проектная для строительства».
2. Цели и правовое основание для выполнения работ

2.1. Целями данной закупки является выполнение актуализации проектной документации на монтаж системы видеонаблюдения (СВН) в здании. 

3. Источник финансирования

3.1. Источник финансирования: за счет субсидии, предоставленной Заказчику из бюджета Санкт-Петербурга.
4. Форма, сроки и порядок приема выполнения работ

4.1. Оплата осуществляется в безналичной форме в соответствии с утвержденными бюджетными ассигнованиями. Оплата производится за вычетом сумм, подлежащих взысканию с Подрядчика в качестве неустойки (штрафа, пеней), в случае нарушения Подрядчиком условий Контракта.
4.2. Основанием для приемки выполненных Подрядчиком работ являются: справка о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3), счет (счет-фактура), акт приемки выполненных работ по форме КС-2 и акт о приемке выполненных работ, составленный по рекомендованной форме, согласно приложению №3 к настоящей Технической документации, подписанные сторонами, представителем СПб ГБУ «Служба заказчика».

4.3. Работы, выполненные Подрядчиком с отклонениями от требований нормативно-правовых актов, и иных исходных данных или иными недостатками не подлежат оплате до устранения Подрядчиком обнаруженных недостатков.

4.4. Авансирование подлежащих выполнению Подрядчиком работ не предусматривается.

5. Место, условия и сроки выполнения работ

5.1. Работы должны выполняться под наблюдением технического надзора. 

Технический надзор осуществляется представителем Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения «Служба заказчика администрации Василеостровского района Санкт-Петербурга» (далее – СПб ГБУ ««Служба заказчика администрации Василеостровского района»).
5.2. Местом выполнения работ является: Санкт-Петербург, ул. Кораблестроителей, д.21, корп.3, лит. А.

5.3. Условия и сроки выполнения работ:

5.3.1. Начало выполнения работ - с момента подписания Заказчиком, Подрядчиком и ответственным представителем СПб ГБУ «Служба заказчика администрации Василеостровского района» акта передачи объекта для выполнения работ. Заказчик должен передать объект Подрядчику по акту передачи объекта для выполнения работ, а Подрядчик обязан принять объект и подписать акт передачи объекта для выполнения работ не позднее 3-х календарных дней с даты подписания Контракта. 

5.3.2. Подрядчик выполняет работы в соответствии с планом-графиком производства работ, который он подает на утверждение Заказчику в течение 3-х рабочих дней с момента подписания Контракта, а Заказчик утверждает календарный план-график производства работ.

5.3.3. Работы выполняются в согласованное с Заказчиком время.

5.3.4. Окончание выполнения работ – не позднее 31.05.2024 г. Датой окончания выполнения работ считается дата подписания акта о приемке выполненных работ ответственными представителями Сторон и СПб ГБУ «Служба заказчика администрации Василеостровского района».

5.3.5. Ответственный представитель Заказчика и СПб ГБУ «Служба заказчика администрации Василеостровского района» осуществляют контроль за сроками выполнения работ.
6. Порядок формирования цены контракта

6.1. Цена контракта сформирована на основании сметы на проектные (изыскательские) работы (Приложение № 2 к Технической документации).
Цена контракта определена и обоснована в соответствии с частью 12 статьи 22 Федерального закона № 44-ФЗ посредством иного метода.

Цена контракта определена как суммы учтенных территориальными единичными расценками затрат в текущем уровне цен на соответствующие виды работ, рассчитанных с применением текущих индексов изменения стоимости таких работ, и неучтенных территориальными единичными расценками затрат на материалы, изделия и конструкции, а также накладных расходов и сметной прибыли, рассчитанных в соответствии с нормативами, указанными в сборниках территориальных сметных норм и территориальных единичных расценок.

Основанием для применения иного метода является невозможность применения методов, перечисленных в части 1 статьи 22 Федерального Закона № 44-ФЗ, а именно:

Применение метода сопоставимых рыночных цен, при котором используется общедоступная информация о рыночных ценах работ не представляется возможным, так как с учетом специфики работ отсутствует общедоступная информация о ценах на идентичные и однородные указанным работы. 

Учитывая отсутствие требований к закупаемым работам, установленным в соответствии со статьей 19 Федерального закона № 44-ФЗ, а также отсутствие регулируемых цен (тарифов) на указанные работу, применение нормативного и тарифного метода для определения цены контракта на выполнение указанных работ не представляется возможным.

Применение проектно-сметного метода определения цены на выполнение работ невозможно, так как указанные работы не поименованы в частях 9 и 9.1 статьи 22 Федерального закона № 44-ФЗ.

Цена контракта на выполнение указанных работ затратным методом не может быть определена из-за отсутствия информации о прямых и косвенных затратах, затратах на транспортировку, хранение, страхование и иных затратах.
Если участник не является плательщиком НДС (в том числе находится на упрощенной системе налогообложения), расчеты за поставленные товары (выполненные работы, оказанные услуги) производятся с учетом коэффициента пересчета, рассчитанного как отношение цены контракта, предложенной участником, к начальной (максимальной) цене контракта, сформированной заказчиком, без учета суммы НДС.

6.2. Стоимость выполнения работ по контракту будет рассчитываться Заказчиком как стоимость работ, указанная заказчиком в Технической документации, уменьшенная на предложенное участником понижение относительно начальной (максимальной) цены контракта.

7. Требования к количественным характеристикам (объему) работ

7.1. Выполнение всех видов работ должно осуществляться в объеме, установленном Заданием на проектирование и Сметой на проектные (изыскательские) работы, являющейся Приложением № 1 и №2 к настоящей технической документации. Используемые материалы также должны соответствовать сметной документации, государственным стандартам и технической документации.

8. Требования к качеству и безопасности работ

Заказчик устанавливает требования к качеству и безопасности работ.

8.1.Согласование документации произвести в установленном порядке со всеми заинтересованными организациями, необходимость согласования с которыми определяется действующими нормативными документами, особенностями объекта и мотивированными решениями Заказчика.
8.2. Состав, порядок разработки и согласования документации должен соответствовать Заданию на проектирование (Приложение № 1 к Технической документации). 

9. Требования к техническим характеристикам работ

9.1. Требования к разработке проектной документации определены в Задании на проектирование и смете на проектные (изыскательские) работы (Приложении № 1, и №2 к Технической документации).

10. Требования к результатам работ и иные показатели, 
связанные с определением соответствия выполняемых работ 
потребностям Заказчика (приемка работ)

10.1. По завершении в установленные сроки выполненные работы Подрядчик передает Заказчику комплект проектной документации. Фактическая передача результатов оказанных услуг оформляется сторонами справкой о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, счетом (счет-фактура); актом приемки выполненных работ по форме КС-2, Актом о приемке выполненных работ и проектной документацией в 4 экземплярах + электронная версия (.dwg, .doc, .pdf).
10.2. Заказчик в течение семи календарных дней со дня получения проектной документации по накладной проверяет комплектность этой документации и ее соответствие сметам, подписывает и передает один экземпляр КС-2, КС-3 и Акт приемки проектной документации обратно Подрядчику.
Сдача Подрядчиком результата работ и приемка его Заказчиком оформляется Актом о приемке выполненных работ, подписанный сторонами и представителем технического надзора. 
В случае выявления некомплектности полученной документации, несоответствия ее Заданию на проектирование, исходным данным либо иных явных недостатков документации Заказчик вправе при подписании Акта о приемке выполненных работ оговорить в нем обнаруженные при приемке недостатки или отказаться от подписания до момента их устранения.

10.3. Окончательной приемке результатов выполненных работ должны предшествовать проводимые в установленном порядке согласования разработанной Подрядчиком проектной документации с заинтересованными ведомствами и организациями. Результаты согласований оформляются заключениями, либо предоставляется отметка о согласовании с входящим номером соответствующих органов.

10.4. Заказчик вправе отказаться от приемки результатов оказанных услуг в случае обнаружения недостатков, которые являются существенными и не могут быть устранены Подрядчиком.
11. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантии качества работ

Согласно статье 761 Гражданского кодекса РФ:

11.1. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее составление проектной документации включая недостатки, обнаруженные впоследствии в ходе строительства, а также в процессе эксплуатации объекта, созданного на основе проектной документации и данных проектно-изыскательских работ (если такой объект был создан).

11.2. При обнаружении недостатков в проектной документации или в проектно-изыскательских работах подрядчик по требованию Заказчика обязан безвозмездно переделать проектную документацию и соответственно произвести необходимые дополнительные изыскательские работы, а также возместить заказчику причиненные убытки, если законом или Контрактом на выполнение проектных и изыскательских работ не установлено иное.

12. Перечень приложений к технической документации, 

являющихся её неотъемлемой частью


12.1. Приложение № 1 – Задание на проектирование.

12.2. Приложение № 2 – Смета на проектные (изыскательские) работы.

Составил:

Согласовано: 




Согласовано:

Руководитель организации:



Руководитель курирующего отдела:

_______________/_____________ 


_______________/_____________

Приложение № 1 

к Технической документации

Задание на проектирование

	Перечень требований
	Содержание требований

	1
	2

	1. Наименование объекта
	ГБОУ СОШ №12 с углублённым изучением английского языка Василеостровского района Санкт-Петербурга

	2. Месторасположение объекта
	Санкт-Петербург, ул. Кораблестроителей, д. 21, 

корп. 3 лит. А

	3. Вид строительства
	Система видеонаблюдения (СВН)

Актуализация проектной документации.

	4. Основные технико-экономические показатели
	Общая площадь - 5654,3 м2

	5. Требования к проекту
	Выполнить актуализацию проектной документации в соответствии с ВСН58-88 (Р) п.5.10.

Актуализацию проектной документа выполнить в соответствии с действующими нормами, правилами и стандартами, требованиями экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации и обеспечить безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта (в т.ч ТСН 31-324-2002, №123-ФЗ, №261-ФЗ).

Предоставить актуальные виды и объёмы работ, конъюнктурный анализ цен.

Сметную документацию разработать в соответствии с Приказом от 07.07.2022 г № 557/пр. о внесении изменений в методику определения сметной стоимости строительства от 04.08.2020 г. приказ Минстроя № 421/пр., базисно-индексным методом, с применением территориальных единичных расценок ТСНБ ГОСЭТАЛОН 2012 Санкт-Петербург (редакция 2016г).

	6. Стадийность проектирования
	1. Рабочая документация (Стадия Р).

Срок актуализации и согласования рабочей документации – 45 календарных дней.

	Система видеонаблюдения (СВН)

	7. Общие требования к проектированию: 
	Разработать проектно-сметную документацию, включая разделы:

1. Система видеонаблюдения;

2. Электротехнические сооружения;

3. Приспособление помещений (в случае необходимости приспособления помещений для установки проектируемого оборудования);

4. Сметная документация.

	7.1. Технические требования:


	1. Общие требования к системе видеонаблюдения.

1.1. Система видеонаблюдения должна быть спроектирована с учетом следующих требований:

· сцены обзора видеокамер должны охватывать главный и запасной вход, территорию объекта, внешний периметр объекта, другие помещения, требующие обеспечение визуального контроля;

· приоритет отдается монтажу источников видеоизображения на высоте 2,5 - 5 метров над уровнем земли;

· сцены обзора видеокамер не должны перекрываться 
(даже частично) оптически не прозрачными препятствиями как то: ветки деревьев и кустарников, листва, различные трубы, столбы и прочие аналогичные объекты.

· обеспечение передачи видеоизображения от всех видеокамер на локальный пост наблюдения объекта, а также оборудование хранения и обработки данных.

· обеспечение работы в автоматизированном режиме;

· архивирование видеоинформации для последующего анализа событий;

· видеодокументирование событий в автоматическом режиме или по команде оператора;

· программирование режимов работы;

· совместная работа с системами управления доступом и охранной сигнализации;

· воспроизведение ранее записанной информации;

· оперативный доступ к видеоархиву путем задания времени, даты и идентификатора телекамеры.

1.2. Оборудование, устанавливаемое в отапливаемых помещениях, должно функционировать при температуре окружающего воздуха в интервале от +10°С до +50°С и относительной влажности воздуха до 95%. Оборудование, устанавливаемое вне отапливаемых помещений, должно функционировать при температуре окружающего воздуха 
в интервале от -40°С до +50°С и относительной влажности воздуха до 95 %.

1.3. Система должна функционировать круглосуточно, без учёта времени, необходимого для поведения регламентных работ в соответствии с инструкциями по эксплуатации системы.

1.4. Время восстановления системы после возобновления электроснабжения при временном прекращении электропитания – не более 5 минут (включая полную перезагрузку программного обеспечения и восстановление работоспособности всех видов оборудования и подключенных к нему устройств); оборудование должно автоматически восстанавливать работоспособность при пропадании и последующем восстановлении питания.

1.5. Все устанавливаемое оборудование должно иметь российские сертификаты соответствия, должно быть безвредно для здоровья лиц, имеющих доступ на территорию Объекта и эксплуатирующих его.

2. Оборудование регистрации и отображения.

2.1. В качестве оборудования регистрации использовать цифровые дисковые рекордеры реального времени со следующими характеристиками:

· наличие функции одновременной работы в 4-х режимах (записи, поиска, воспроизведения и мониторинга в режиме реального времени);

· поддержка объединения нескольких устройств по собственному протоколу для управления одним контроллером всеми регистраторами;

· поддержка работы по сети (одновременно с нескольких удалённых постов наблюдения) – работа с архивом, просмотр выбранных камер, удаленное управление телеметрией;

· запись видеоизображения в реальном времени от всех камер 
с разрешением не менее 1280x720;

· ёмкость архива системы видеонаблюдения не менее 
10 суток в режиме реального времени;

· для мест массового пребывания людей в соответствии с  требованиями Постановления Правительства РФ от 25.03.2015 № 272 «Об утверждении требований к антитеррористической защищённости мест массового пребывания людей и объектов (территорий), подлежащих обязательной охране войсками национальной гвардии Российской Федерации, и форм паспортов безопасности таких мест и объектов (территорий)» система видеонаблюдения должна обеспечивать непрерывное видеонаблюдение за состоянием обстановки на всей территории места массового пребывания людей, архивирование и хранение данных в течение 30 дней;

· поддержка подключения внешних накопителей для увеличения объёма видеоархива;

· наличие тревожных входов;

· наличие аудиовходов;

· поддержка обмена данными (в том числе ретрансляции) по протоколу RTSP (Real Time Streaming Protocol);

· поддержка форматов сжатия видеоизображения H.264 и MJPEG.

2.2. В качестве средств отображения использовать жидкокристаллические мониторы с диагональю не менее 
21 дюйма, для каждого регистратора должно быть задействовано два монитора – основной, на котором отображаются все сигналы от видеокамер и дополнительный (контрольный), который должен работать в режиме переключения выбранных изображений, а в случае тревоги в зоне наблюдения видеокамеры изображение должно выводиться на весь экран дополнительного монитора.

3. Технические требования к видеокамерам.

Должны применяться следующие типы видеокамер:

· фиксированная видеокамера (тип 1);

· поворотная, управляемая PTZ видеокамера (тип 2).

Уличные видеокамеры должны быть установлены 
в гермокожух с подогревом. Степень защиты гермокожуха должна быть не менее IP 65.

3.1. Требования к техническим и функциональным характеристикам видеокамер тип 1:

· поддержка разрешения видеоизображения, по выбору пользователя (первое значение количество точек по горизонтали второе значение количество точек по вертикали): 1280 точек на 720 точек, 30 кадр/с (720p) или 1280 точек на 
720 точек, 25 кадр/с или 1024 точек на 576 точек, 30 кадр/с или 960 точек на 544 точек, 30 кадр/с или 704 точек на 480 точек, 
30 кадр/с или 704 точек на 576 точек, 30 кадр/с  (4CIF) или 
640 точек на 368 точек, 30 кадр/с или 352 точек на 240 точек, 
30 кадр/с или 352 точек на 288 точек,30 кадр/с или 352 точек 
на 240 точек, 25 кадр/с (CIF);

· формат сжатия видеосигнала H.264 и MJPEG;

· изображение цветное соответствующее ГОСТ 50948-2001;

· битрейт: не менее 2 Мбит\сек;

· минимальная освещенность не более 0,5 лк;

· наличие варифокального объектива;

· минимальное фокусное расстояние объектива не более 2,8 мм

· максимальное фокусное расстояние объектива не менее 
12,0 мм

· наличие встроенной инфракрасной подсветки с дальностью 
не менее 30 м;

· наличие компенсации заднего света (BLC);

· поддержка обмена данными по протоколу RTSP (Real Time Streaming Protocol);

· поддержка управления по протоколу ONVIF: приближение 
и отдаление сцены обзора, без изменения ракурса в пределах возможностей объектива источника видеоизображения.

3.2. Требования к техническим и функциональным характеристикам видеокамер тип 2:

· поддержка разрешения видеоизображения, по выбору пользователя (первое значение количество точек по горизонтали второе значение количество точек по вертикали): 1280 точек на 720 точек, 30 кадр/с (720p) или 1280 точек на 
720 точек, 25 кадр/с или 1024 точек на 576 точек, 30 кадр/с или 960 точек на 544 точек, 30 кадр/с или 704 точек на 480 точек, 
30 кадр/с или 704 точек на 576 точек, 30 кадр/с  (4CIF) или 
640 точек на 368 точек, 30 кадр/с или 352 точек на 240 точек, 
30 кадр/с или 352 точек на 288 точек,30 кадр/с или 352 точек 
на 240 точек, 25 кадр/с (CIF);

· формат сжатия видеосигнала H.264 и MJPEG;

· изображение цветное соответствующее ГОСТ 50948-2001;

· битрейт: не менее 4 Мбит\сек;

· минимальная освещенность не более 0,5 лк;

· наличие варифокального объектива;

· минимальное фокусное расстояние объектива не более 
3,8 мм;

· максимальное фокусное расстояние объектива 
не менее 45,6 мм;

· оптическое увеличение объектива не менее чем в 12 раз;

· цифровое увеличение не менее чем в 10 раз; 

· наличие встроенной инфракрасной подсветки с дальностью 
не менее 30 м;

· наличие компенсации заднего света (BLC).

· поддержка обмена данными по протоколу RTSP (Real Time Streaming Protocol);

· наклон и высокоскоростное панорамирование с обзором 
на 360°. Скорость поворота не менее 90 °/сек;

· поддержка управления по протоколу ONVIF: изменение ракурса сцены обзора вправо, влево, вверх, вниз в пределах возможностей источника видеоизображения;

· поддержка управления по протоколу ONVIF: приближения 
и отдаление сцены обзора, без изменения ракурса в пределах возможностей объектива источника видеоизображения;

· возможность организации патрулирования (автоматического перемещения видеокамеры для наблюдения за заранее выбранными зонами).

4. Технические требования к размещению оборудования и прокладке кабелей:

· проектируемое оборудование СВН разместить в серверной объекта либо в специально приспособленном помещении. Местоположение шкафа уточнить при проектировании и согласовать с Заказчиком;

· при проектировании нового объекта строительства или капитальном ремонте предусмотреть выделение обособленного помещения для размещения технических средств с учётом требований к серверному помещению в соответствии 
с СН 512-78 «Требования к помещениям серверной»;

· предусмотреть установку проектируемых видеокамер с применением кронштейнов для крепления к стене или потолку;

· прокладка кабелей внутри здания предусмотреть в кабельных каналах по стенам и потолку, в гофрированной трубе за подвесным потолком (при наличии), в существующих лотках слаботочной кабельной системы (при наличии);

· прокладку кабелей по улице должна быть выполнена на высоте не менее 2,5 метров в гофрированной отрубе, рассчитанной на эксплуатацию при температуре от -40°C 
до +50°C;

· трассы прокладки кабелей, точное местоположение и углы обзора проектируемых видеокамер определить при проектировании и согласовать с Заказчиком.



	7.2. Электротехнические сооружения: 
	1. Документацией предусмотреть подключения системы видеонаблюдения к существующей системе электропитания 
и заземления здания 380/220В:

1.1. Предусмотреть прокладку кабеля электропитания от точки подключения до места расположения проектируемого оборудования системы видеонаблюдения, марку и сечение кабелей электропитания определить при проектировании;

1.2. В точке подключения к сети электропитания предусмотреть установку автоматических выключателей необходимого номинала;

1.3. Точка подключения определяется совместно представителем владельца здания во время проведения проектно-изыскательских работ.

2. Электропитание оборудование СВН должно быть предусмотрено от источников бесперебойного питания (UPS), оснащенных автономными источниками электроэнергии (аккумуляторными батареями), которые должны обеспечивать работоспособность всех элементов системы в течение 
не менее 10 минут при пропадании основного электропитания.

3. Электропитание цифровых видеокамер должно быть предусмотрено по технологии PoE (IEEE 802.3af / IEEE 802.3at).



	8. Согласования
	1. План. расположения оборудования, структурные схемы, схемы прокладки кабелей и др. должны быть согласованы 

с Заказчиком и собственником защищаемых помещений. (подпись и печать).

2. План. расположения оборудования на фасаде здания должен быть согласован с Комитетом по градостроительству и архитектуре.

3. В случае если здание находится под охраной государства, вышеуказанные документы должны быть согласованы 

с Комитетом по государственному контролю, использованию 

и охране памятников истории и культуры.

4. Техническое задание и проектно-сметная документация согласовывается в СПб ГКУ «ГМЦ» на соответствие выданным техническим условиям.



	9. Исходные данные предоставляемые заказчиком
	Архитектурно-строительные чертежи, содержащие разрезы, экспликации помещений.

	10.   Требования к сметной документации
	1. Сметную документацию разработать в соответствии с Приказом от 07.07.2022 г № 557/пр о внесении изменений в методику определения сметной стоимости строительства от 04.08.2020 г. приказ Минстроя 
№ 421/пр. ресурсно-индексным методом. 

2. При расчете стоимости строительно-монтажных работ руководствоваться сметными нормативами, включенными в Федеральный реестр сметных нормативов, в том числе:

- сметно-нормативной базой, утвержденной приказом Минстроя России от 30.12.2021 г. № 1046/пр (с изменениями и дополнениями), которая включает сборники сметных норм на строительные, ремонтно-строительные, пусконаладочные работы, а также сборники сметных цен на материалы, изделия, конструкции и оборудование, применяемые в строительстве, эксплуатацию машин и механизмов в базисном уровне цен по состоянию на 01.01.2022 (ФСНБ-2022);

- текущими сметными ценами, размещенными в ФГИС ЦС;

- индексами изменения сметной стоимости строительства к группам однородных ресурсов для строительных ресурсов, информация о текущих сметных ценах которых отсутствует в ФГИС ЦС. Распоряжение Комитета по Государственному заказу СПб № 12-00-1370/23-0-0 от 30.08.2023 г.
При отсутствии материальных ресурсов в ФГИС ЦС стоимость определяется на основании конъюнктурного анализа организаций-производителей или поставщиков материальных ресурсов.

3. Расчет стоимости строительства произвести в текущем уровне цен на момент выпуска ПСД. 

4. Начисление накладных расходов производить в соответствии с приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 21.12.2020 г. № 812/пр.

5. Начисление сметной прибыли производить в соответствии с приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 11.12.2020 г. № 774/пр.

6. Раздел СД - Сметная документация должен содержать: 

· локальные сметы по видам работ, в соответствии с разделами проекта (КР; АР; ОВ; ВК; КСОБ и т.п., демонтажные работы с расчетом мусора, подлежащего вывозу и размещению на полигоне)

· ведомости объемов работ (к каждой ЛС) по форме, требуемой Центром государственной экспертизы;

· дефектную ведомость, по форме, требуемой Центром государственной экспертизы;

· конъюнктурный анализ цен и прайс-листы на материалы и оборудование организаций-производителей или поставщиков материальных ресурсов, отсутствующих в номенклатуре ФГИС ЦС.

Сметы должны быть предоставлены как на бумажном, так и на электронном носителе в программе SmetaWIZARD,

 предоставлен программный файл .smw).

	11. Состав проектной документации
	СВН - Система видеонаблюдения 

СД – Сметная документация



	12. Количество экземпляров проектной документации
	 4 экземпляра + электронная версия (.dwg,(сохранение в версии 2004) .doc, .pdf, сметная документация должна быть выполнена в программе SmetaWIZARD, предоставлен программный файл .smw)

	13. Дополнительные требования
	Разрешительные письма получает Подрядчик. 

Технические условия от СПб ГКУ «ГМЦ» получает Подрядчик


Составил:

Согласовано:
Заказчик: 
Подрядчик:

_________________ /________________/ 
_________________ /________________/
Приложение № 2

 к Технической документации
Согласовано: 

Утверждаю: 

"___" ____________________ 

"___" ____________________ 

	Смета 

	на проектные (изыскательские) работы 

	


	Наименование предприятия, здания, сооружения, стадии проектирования, этапа, вида проектных или изыскательских работ 
	Актуализация проектной документации на монтаж системы видеонаблюдения (СВН) в здании ГБОУ СОШ №12 по адресу: СПб, ул. Кораблестроителей, д.21, корп.3, лит. А 

	
	

	№ пп.
	Характеристика предприятия, здания, сооружения или виды работ
	Номер частей, глав, таблиц, процентов, параграфов и пунктов указаний к разделу Справочника базовых цен на проектные и изыскательские работы для строительства
	Расчет стоимости: (a+bx)*Ki, или (объем строительно-монтажных работ) * проц./100 или количество x цена
	Стоимость, руб.

	1
	2
	3
	4
	5

	1 
	Установка промышленного телевизионного оборудования в готовом здании с числом камер от 2 до 12
	Объекты связи. 2010 г. Раздел 4. Таблица 20. Отдельные здания цехов и сооружения предприятий радиосвязи, радиовещания и телевидения п.7
A=36.61 тыс.руб; B=4.57 тыс.руб;
Xмакс=12;
Осн. показ. Х=20 (1 камера) 
Количество = 1
	(A + B * (0.4 * Xмакс + 0.6 * Xзад)) * Количество * Кст * Ктек * K1 * K2

(36610 руб + 4570 руб * (0.4 * 12 + 0.6 * 20)) * 1 * 0.5 * 5.54 * 0.74124303 * 1.2 * 0.216
	60 344,10

	
	Коэффициенты 
	
	
	

	
	Стадия: Проектная документация
	Кст = 0.5
	
	

	
	инд.3кв.2023г.к 01.01.2001 на пр.раб.
	Ктек = 5.54
Письмо Минстроя России от 11.09.2023 №55664-ИФ/09
	
	

	
	На объем работ
	K1 = 0.74124303 (Ценообразующий)
	
	

	
	Базовая цена разработки проектной и рабочей документации, при строительстве объектов в городах Москве, Санкт-Петербурге определяется с применением коэффициента
	K2 = 1.2
Общие положения, п.1.8 (Ценообразующий)
	
	

	
	Разделы документации 
	
	
	

	
	1. Пояснительная записка
	2% = 5587.42 руб.
	
	

	
	2. Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения
	18% = 50286.75 руб.
	
	

	
	2.1. Электроснабжение
	16% [из 18%] = 44699.33 руб.
	
	

	
	2.2. Связь
	2% [из 18%] = 5587.42 руб.
	
	

	
	3. Смета на строительство
	1.6% = 4469.93 руб.
	
	

	2 
	Установка промышленного телевизионного оборудования в готовом здании с числом камер от 2 до 12
	Объекты связи. 2010 г. Раздел 4. Таблица 20. Отдельные здания цехов и сооружения предприятий радиосвязи, радиовещания и телевидения п.7
A=36.61 тыс.руб; B=4.57 тыс.руб;
Xмакс=12;
Осн. показ. Х=20 (1 камера) 
Количество = 1
	(A + B * (0.4 * Xмакс + 0.6 * Xзад)) * Количество * Кст * Ктек * K1 * K2

(36610 руб + 4570 руб * (0.4 * 12 + 0.6 * 20)) * 1 * 0.5 * 5.54 * 0.74124303 * 1.2 * 0.2052
	57 326,90

	
	Коэффициенты 
	
	
	

	
	Стадия: Рабочая документация
	Кст = 0.5
	
	

	
	инд.3кв.2023г.к 01.01.2001 на пр.раб.
	Ктек = 5.54
Письмо Минстроя России от 11.09.2023 №55664-ИФ/09
	
	

	
	На объем работ
	K1 = 0.74124303 (Ценообразующий)
	
	

	
	Базовая цена разработки проектной и рабочей документации, при строительстве объектов в городах Москве, Санкт-Петербурге определяется с применением коэффициента
	K2 = 1.2
Общие положения, п.1.8 (Ценообразующий)
	
	

	
	Разделы документации 
	
	
	

	
	1. Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения
	19% = 53080.46 руб.
	
	

	
	1.1. Электроснабжение
	17% [из 19%] = 47493.04 руб.
	
	

	
	1.2. Связь
	2% [из 19%] = 5587.42 руб.
	
	

	
	2. Смета на строительство
	1.52% = 4246.44 руб.
	
	

	3 
	Итого по смете: 
	
	
	117 671,00 

	4 
	НДС
	
	20% от п.3
	23 534,20

	5 
	Всего по смете: 
	
	
	141 205,20 


	Всего с НДС (руб.): 
	141 205.20 (Сто сорок одна тысяча двести пять рублей двадцать копеек)



Составил:
Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение «Служба заказчика администрации Василеостровского района Санкт-Петербурга» 





Экономист 1 категории             Г.В. Александрова





Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение «Служба заказчика администрации Василеостровского района Санкт-Петербурга» 





Заместитель директора                 А.М. Сапронов





Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение «Служба заказчика администрации Василеостровского района Санкт-Петербурга» 


Начальник отдела подготовки 


проектно-сметной документации      О.С. Васильева








4

