УТВЕРЖДАЮ

Исполняющий обязанности заведующего 
ГБДОУ детским садом № 2
Колпинского района СПб
___________________ Е.А. Пискарева
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку регулятора температуры РТЕ-21М
Адрес доставки: 

196657, Санкт-Петербург, г.Колпино, Заводской проспект, дом 32, корпус 2, литера А 

	№ п/п
	Наименование
	Технические характеристики
	Единица измерения
	Количество

	1
	Регулятор температуры РТЕ-21М
	Регулятор температуры сильфонный прямого действия РТЕ-21М предназначен для автоматического поддержания заданной температуры горячей воды, идущей на бытовые нужды, в открытых системах теплоснабжения.
Условный диаметр: 50 мм.

Условное давление: 1,2 МПа.
Максимальный перепад давления: 1 бар. Пропускная способность: 20 м³/ч.
Пределы регулирования температуры: 30-70ºС

Максимальная температура воды на входе: 

+150°С.
Материал изделия (корпус): сталь.
Тип присоединения: приварной.
	шт
	1


