ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на поставку Комплект индивидуальной медицинской гражданской защиты 
(КИМГ3)

1. Наименование объекта закупки (предмет государственного контракта):

Комплект индивидуальной медицинской гражданской защиты (КИМГ3) соответствует требованиям приказа Министерства здравоохранения РФ от 15.02.2013 № 70н.

КИМГЗ предназначен для оказания первичной медико-санитарной помощи и первой помощи (в порядке само- и взаимопомощи) в очагах поражения с целью предупреждения или максимального ослабления эффектов воздействия поражающих факторов чрезвычайной ситуации (химической, радиационной и биологической природы).

2. Описание (функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики) объекта закупки:

Комплектность КИМГЗ для обеспечения НФ ГО предназначенных для оказания первой помощи, в том числе радиоактивного и химического заражения (в соответствие с приказом Минздрава России от 15 февраля 2013 г. № 70н)
	№
п/п
	Наименование препарата, форма
выпуска
	Характеристи
ка упаковки
	Назначение
препарата
	Кол
-во

	1. 
	Устройство для проведения искусственного дыхания «рот устройство-рот» одноразовое плёночное
	Пакет
	Для проведения
искусственной
вентиляции легких
	1

	2. 
	Жгут кровоостанавливающий
матерчато-эластичный 
	Пакет 
	Для кровотечений остановки 
	1

	3. 
	Пакет перевязочный
медицинский стерильный 
	Герметичная
стерильная
упаковка
	Для наложения
первичной повязки на
рану или ожоговую
поверхность
	1

	4. 
	Салфетка антисептическая из
нетканого материала с
перекисью водорода
	Герметичная
упаковка
	Для антисептической
обработки ран 
	1

	5. 
	Средство перевязочное
гидрогелевое противоожоговое
стерильное с охлаждающим и обезболивающим действием (не
менее 20х24 см)
	Герметичная
стерильная
упаковка
	Для обработки ожогов
I-III степени 
	1

	6. 
	Лейкопластырь рулонный,
(2х500 см)
	Картонная
коробка
	Для закрытия мелких
травм кожи,
закрепления
медицинских повязок и
предметов
медицинского
назначения,
герметизации ран
	1

	7. 
	Перчатки медицинские
нестерильные смотровые
	Пакет 
	СИЗ от инфекций 
	1

	8. 
	Маска медицинская
нестерильная трёхслойная из
нетканого материала с резинками
или завязками
	Пакет 
	СИЗ от инфекций 
	1

	10. 
	Цинка бисвинилимидазола
диацетат, капсулы 120 мг
	Капсула
	Антидотный,
антиэмитический и
анксиолитический
эффекты
	1

	11. 
	Ондансетрон (4 мг) 
	Таблетки,
покрытые
оболочкой
	Противорвотное 
	2

	12. 
	Карандаш 
	Для записей 
	1
	

	13. 
	Бумага для записей 
	Для записей 
	1
	

	14. 
	Сумка 
	Для хранения и
переноски антидотов и
медицинских изделий
	1
	

	15. 
	Рекомендации с
пиктограммами по
применению лекарственных
препаратов и использованию
медицинских изделий, входящих
в состав КИМГЗ
	Брошюра 
	1 шт. на
партию
	

	16. 
	Схема размещения вложений 
	Для
доукомплекто
вания
лекарственны
ми
препаратами
(изделиями)
	1
	


* Лекарственные препараты и медицинские изделия, которыми в соответствии с
требованиями указанными в приказе укомплектовывается КИМГЗ, не подлежат замене
лекарственными препаратами и медицинскими изделиями других наименований.
** Количества лекарственных препаратов приведены из расчета однократного
выполнения назначений медицинских работников.
*** Остаточный срок годности медицинских изделий (препаратов) – не менее 90%.


3. Сумка для переноски и хранения лекарственных препаратов и медицинских
изделий.

Материал верха и внутренней поверхности – ткань водоотталкивающая. Применяемый в
конструкции прокладочный материал должен предохранять находящиеся внутри сумки
вложения от повреждений при механических воздействиях.

Габаритные размеры (ДхШхВ), мм: 160x70x160. 


Сумка имеет прямоугольную форму, поясной ремень – фиксатор, состоящий из
полиэтиленовой стропы и основной ткани с пластиковыми карабинами, который
предусматривает регулировку по объему талии. Клапан сумки должен полностью закрывать и
предохранять карман – вкладыш от повреждений и механических воздействий, он снабжен
застежкой на контактной ленте. В основном корпусе сумки должно быть предусмотрено четыре отделения для специальной укладки (антидотов в таблетированной и капсульной форме, перевязочных, противоожоговых, кровоостанавливающих и антисептических средств, средств для проведения инъекций, жгут кровоостанавливающий, ротовой воздуховод), а также дополнительный отстегивающийся накладной карман – вкладыш с горизонтальными отделениями для вложения антидотов. 


На внешней стороне крышки – клапана должно быть нанесено название изделия «КИМГЗ» и эмблема Красного Креста (ГОСТ 19715-74), допускается внешний вид комплекта
согласно приказу МЧС России от 01.11.2005 г. № 633. 

Не допускается вложение маркировки КИМГЗ на бумажном носителе. 


Допускается соответствие цвета ткани КИМГЗ символики МЧС России (корпус сумки –
оранжевого цвета, канты и поясной ремень – синего цвета).


4. Требования по дате изготовления 


Год выпуска - не ранее 1 квартала   2021 года.

Медицинские препараты (изделия) должны быть новыми, ранее не использованными, не
собранными из разукомплектованных ранее изделий, без дефектов, с датой поставки текущего
квартала проведения торгов. Упаковка должна обеспечивать целостность и сохранность качества товара при перевозке и погрузке – разгрузке.

Документы, подтверждающие качество и происхождение товара:

- Паспорт, сертификат соответствия в системе АСС МЧС России.

5. Гарантийный срок хранения КИМГЗ: в сборе – не менее 2 лет.

6. Срок поставки  - до 30.04.2021г.


7. Количество поставляемых КИМГЗ – 30  штук.

