Требования к значениям показателей (характеристик) товара, позволяющие определить соответствие установленным заказчиком требованиям

| № п/п | Наименование товара, работы, услуги | Наименование характеристики | Значение характеристики | Тип характеристики | Единица измерения характеристики | Инструкция по заполнению характеристик в заявке | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ЭДТУК-динатриевая соль (Трилон Б) | Содержание основного вещества | 99,6 | количественная | Проц | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | шт | 1 |
|  |  | Фасовка | 0,5 | количественная | кг | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Квалификация | ЧДА | качественная |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
| 2 | Соляная кислота 0,1Н | Тип упаковки | ампула | количественная |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | упак | 5 |
|  |  | Фасовка | 10 | количественная | шт | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
| 3 | Эриохром черный Т | Фасовка | 0,05 | количественная | кг | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | шт | 1 |
|  |  | Квалификация | ЧДА | качественная |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
| 4 | Буферный раствор для рН-метрии pH=10.01 | Флакон 500 мл | Да | качественная |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | шт | 1 |
| 5 | Колба мерная тип 8 | Материал | Стекло | качественная |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | шт | 2 |
|  |  | Диаметр горловины | ≥21≤25 | количественная | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  | Пришлифованная пробка | Наличие | качественная |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Вместимость | 1000 | количественная | СМ3;^МЛ | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Диаметр | 125 | количественная | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Высота | 300 | количественная | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Шлиф горловины | 19/26 | качественная |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
| 6 | Колба коническая (тип Кн) тип 2 | Номинальная вместимость | 250 | количественная | СМ3;^МЛ | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | шт | 8 |
|  |  | Номинальный диаметр | 85±2,0 | количественная | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  | Номинальная высота | 135± 3,0 | количественная | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  | Цена деления | 25 | количественная | мл | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Обозначение конусов | 29/32 | качественная |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Градуировка | Наличие | качественная |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Исполнение | 1 (с взаимозаменяемыми конусами) | качественная |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Стойкость стекла | Термически и химически стойкое стекло (ТХС) | качественная |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
| 7 | Штатив для бюреток лабораторный | Комплектация | штанга-1шт,основание-1шт.,зажим д/бюреток с держателем ПП- 2шт | качественная |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | шт | 2 |
| 8 | Бюретка с оливой | Стекло — фирменное, боросиликатное, прозрачное, с особыми термическими и химическими свойствами; с малым коэффициентом расширения, не поддается коррозии щелочными растворами | соответствие | качественная |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | шт | 2 |
|  |  | Тип 1, исполнение 3, класс точности 1 | соответствие | качественная |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Вместимость | 25 | количественная | мл | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Цена деления | 0,05 | количественная | мл | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |