Техническое задание

(МЕСТО РАСПОЛОЖЕНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ: НАРОДНАЯ 21 КОРПУС 2)

Техническое обслуживание оборудования для водоподготовки Заказчика:

- Поставка комплектующих:

- комплект загрузки Сорбент АС+МС 1044 (АС 22,6 л +МС 5,7 л + кварц 10кг) – комплект.

- комплект CF 1044 (уголь 28,3 л + кварц 10 кг) – комплект

- Работы по замене загрузки.

ОБЩИЕ УСЛОВИЯ:

Сроки поставки комплектующих и выполнения работ: до 10 рабочих дней с даты заключения контракта.

Условия оплаты: оплата товара и работ осуществляется в безналичном порядке путем перечисления денежных средств со счета Заказчика на счет Исполнителя. Оплата производится в течение 10 рабочих дней с даты подписания Акта приемки товара / выполненных работ сторонами.