КОНТРАКТ № 33-2024-ЭМ

на поставку санитарно-технических расходных материалов 
для обеспечения нужд ГБНОУ ДУМ СПб в 2024 году

Санкт-Петербург							«___» __________ 2024 г.

Государственное бюджетное нетиповое образовательное учреждение Дворец учащейся молодежи Санкт-Петербурга (далее – ГБНОУ ДУМ СПб), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ____________, действующего на основании _________, с одной стороны и ___________________ (далее - ______________), в лице ______, действующего на основании ___________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», и каждый в отдельности «Сторона», в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон о контрактной системе) заключили настоящий контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:

- ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

  - Поставщик обязуется осуществить поставку санитарно-технических расходных материалов для обеспечения нужд ГБНОУ ДУМ СПб в 2024 году (далее – Товар) в обусловленный Контрактом срок, соответствующую по количеству, качеству, комплектности и характеристикам Техническому заданию (Приложение №1 к Контракту), Спецификации (Приложение № 2 
к Контракту) и требованиям Контракта, а Заказчик обязуется принять и оплатить поставленный Товар в порядке и сроки, установленные Контрактом.

  - На момент передачи Заказчику Товара, последний должен принадлежать Поставщику на праве собственности, не быть заложенным или арестованным, не являться предметом исков третьих лиц, не быть обремененным иными правами третьих лиц.

  - Срок поставки Товара: в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты заключения Контракта.

  - Место поставки: Санкт-Петербург, Малая Конюшенная д. 1-3, литер В.

  - Основанием заключения настоящего Контракта является п. 5 части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе.

  - Идентификационный код закупки 242782543146678410100100020000000244.

- ЦЕНА КОНТРАКТА,

СРОКИ ОПЛАТЫ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

  - Цена настоящего Контракта составляет _______ рублей ___ копеек (______ рублей __ копеек), в том числе НДС ___ рублей ___ копеек (___ рублей ___ копеек) (НДС не облагается).

  - Сумма, подлежащая уплате Заказчиком Поставщику, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

  - Цена Контракта включает в себя: стоимость Товара, расходы, связанные с доставкой Товара Заказчику (транспортировка, разгрузка - погрузка, монтаж, установка), стоимость упаковки (тары), маркировки, страхование, таможенные платежи (пошлины), НДС (при наличии), другие установленные налоги, сборы и иные расходы, связанные с исполнением Контракта, а также все иные издержки Поставщика и причитающиеся ему вознаграждения.

  - Цены единиц Товара указаны в Спецификации (Приложение № 2 к Контракту)

  - Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта, за исключением случаев, установленных Законом о контрактной системе и настоящим Контрактом.

Цена Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения, предусмотренного Контрактом количества и качества поставляемого Товара и иных условий Контракта.

Заказчик по согласованию с Поставщиком в ходе исполнения Контракта вправе увеличить или уменьшить предусмотренные Контрактом количество товара не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Контракта пропорционально дополнительному количеству товара исходя из установленной в Контракте цены единицы товара, но не более чем
 на десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренных Контрактом количества товара стороны Контракта обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы товара.

В соответствии с пунктом 5 статьи 78.1. Бюджетного кодекса Российской Федерации по соглашению сторон возможно изменение размера и (или) сроков оплаты и (или) количества Товара в случае уменьшения в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации получателю бюджетных средств, предоставляющему субсидии, ранее доведенных в установленном порядке лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидии.

  - Источник финансирования Контракта: Внебюджетные средства. Тип бюджетных средств: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания. Целевая статья: 0250020300. Код вида расходов: 244. КОСГУ: 344.

  - Расчет с Поставщиком за поставленный товар осуществляется Заказчиком в рублях Российской Федерации, в безналичной форме путём перечисления денежных средств Заказчиком на расчётный счёт Поставщика, указанный в настоящем контракте. В случае изменения расчетного счета Поставщик обязан в срок не более 1 (одного) рабочего дня с такого изменения в письменной форме сообщить об этом Заказчику с указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный 
в Контракте счет Поставщика, несет Поставщик

  - Оплата по Контракту производится в течение 7 (семи) рабочих дней на основании выставленного счета, товарной накладной (универсального передаточного документа), Акта приема-передачи Товара, подписанного обеими Сторонами и оформленного в соответствии 
с образцом (Приложение №3 к Контракту, являющееся неотъемлемой частью настоящего Контракта).

  - Обязанности Заказчика в части оплаты по Контракту считаются исполненными 
со дня списания денежных средств банком Заказчика со счета Заказчика.

  - Авансирование по настоящему Контракту не предусмотрено.

- СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА,

ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА

  - Настоящий Контракт вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до 31 декабря 2024 года.

В части финансовых взаиморасчетов, представления отчетных документов на оплату 
и предъявления претензий настоящий контракт действует до полного их завершения и устранения. По гарантийным обязательствам настоящий контракт действует до истечения срока таковых.

Окончание срока действия Контракта не влечет прекращение неисполненных обязательств по Контракту, в том числе гарантийных обязательств Поставщика.

  - Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается, 
за исключением их изменения по соглашению Сторон в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

  - Изменение условий Контракта возможно по соглашению Сторон в следующих случаях:

3.3.1.	при снижении цены Контракта без изменения, предусмотренного Контрактом количества товара и иных условий Контракта;

3.3.2.	если по предложению Заказчика увеличиваются или уменьшаются предусмотренное Контрактом количество товара не более чем на десять процентов. При этом по соглашению Сторон допускается, с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации, увеличение или уменьшение цены Контракта пропорционально изменяемому количеству товара исходя из установленной в контракте и его приложениях цены единицы товара, но не более чем 
на десять процентов цены Контракта;

3.3.3.	согласно ч.7 ст.95 Закона о контрактной системе при исполнении контракта 
по согласованию Заказчика с Поставщиком допускается поставка товара, качество, технические 
и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в контракте.

3.3.4.	в соответствии с пунктом 5 статьи 78.1. Бюджетного кодекса Российской Федерации по соглашению сторон возможно изменение размера и (или) сроков оплаты и (или) количества Товара в случае уменьшения в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации получателю бюджетных средств, предоставляющему субсидии, ранее доведенных в установленном порядке лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидии.

  - Настоящий Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа одной из Сторон от исполнения Контракта в соответствии 
с гражданским законодательством Российской Федерации и настоящим Контрактом

  - В случае расторжения Контракта в связи с односторонним отказом Стороны от исполнения Контракта другая Сторона вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

  - Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Контракта 
в соответствии с частью 2 статьи 407 ГК РФ и статьи 450.1 ГК РФ и потребовать возмещения причиненных убытков в случае следующих существенных нарушений Поставщиком условий Контракта:

3.6.1.	Поставщик не поставил Товар;

3.6.2.	Поставщик поставил Товар с нарушением порядка сдачи и приемки Товара, в том числе не представил документы, установленные в п. 4.2. Контракта;

3.6.3.	Если отступления в поставленном Товаре от условий Контракта или иные недостатки в установленные Заказчиком сроки не были устранены Поставщиком, либо являются существенными и неустранимыми.

  - Заказчик вправе провести экспертизу поставленного Товара с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

  - В случае одностороннего отказа от исполнения Контракта, Заказчик обязан соблюсти последовательность и сроки совершения действий, предусмотренных частями 12.1 и 12.2, 13 статьи 95 Закона о контрактной системе.

  - Поставщик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем внесудебном порядке в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

  - Любые изменения и дополнения к настоящему Контракту должны быть совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными представителями Сторон.

- ПОРЯДОК ПОСТАВКИ И ПРИЕМКИ ТОВАРА

  - Поставщик обеспечивает доставку Товара Заказчику с соблюдением действующих правил и норм, установленных для перевозки данного вида Товара, а также обеспечивает осуществление всех разгрузочных работ. Поставщик заранее уведомляет Заказчика о времени и дате доставки Товара в место доставки.

  - При поставке Товара одновременно с Товаром Заказчику должны быть переданы:

    - относящиеся к Товару документы (технические паспорта, сертификаты качества, инструкции по эксплуатации и т.п.);

    - документы об оценке соответствия, предусмотренные для данного вида Товара, 
а также иные документы, подтверждающие качество Товара, предусмотренные законодательством Российской Федерации и иными правовыми актами или настоящим Контрактом;

    - товарные накладные (товарно-транспортные накладные), счета и счета – фактуры (при наличии) или универсальные передаточные документы; акт приема-передачи Товара в двух экземплярах.

  - Товар считается поставленным с момента передачи Товара на территории Заказчика со всеми документами, указанными в п. 4.2.

  - Приемка Товара осуществляется в месте поставки Товара уполномоченными представителями Заказчика в день поставки. Представители Поставщика вправе присутствовать при проведении приемки. Заказчик вправе создать приемочную комиссию для проверки соответствия Товара требованиям, установленными настоящим Контрактом. Требования к качеству Товара установлены в Техническом задании (Приложение №1 к Контракту).

  - В течение 20 (Двадцати) рабочих дней с даты доставки Товара Поставщиком, для проверки на соответствие Товара условиям Контракта, Заказчик проводит экспертизу. Экспертиза может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании контрактов, заключенных в соответствии с законом 
о контрактной системе. Проверка соответствия Товара требованиям, установленным настоящим Контрактом, осуществляется в следующем порядке:

    - В присутствии представителей Заказчика, приемочной комиссии (в случае создания приемочной комиссии), экспертов, экспертных организаций (в случае привлечения к приемке экспертов, экспертных организаций) и представителей Поставщика (в случае направления Поставщиком своих представителей для участия в приемке) осуществляется проверка наличия сопроводительных документов на Товар, а также осмотр Товара.

    - После внешнего осмотра Товара осуществляется проверка Товара по количеству 
и сопоставление полученного количества с количеством Товара, указанным в Спецификации (Приложение № 2 к Контракту). Количество поступившего Товара при его приемке определяется 
в тех же единицах измерения, которые указаны в Спецификации. Одновременно проверяется соответствие наименования Товара, указанного в Спецификации, фактическому наименованию Товара, содержащемуся в сопроводительных документах на Товар.

  - При отсутствии у Заказчика претензий по количеству и качеству поставленного Товара, в течение 5 (Пяти) рабочих дней Заказчик подписывает Акт приема-передачи Товара (форма установлена в Приложении № 3 к Контракту).

  - При выявлении несоответствий в поставленном Товаре (наименования, количества, качества, в том числе в случае выявления внешних признаков ненадлежащего качества Товара, препятствующих его дальнейшему использованию (нарушение целостности упаковки, повреждение содержимого и т.д.), препятствующих его приемке, Заказчик отказывает в приемке Товара, направляя Поставщику в течение 3 (Трёх) рабочих дней мотивированный отказ от приемки Товара с перечнем выявленных недостатков и указанием сроков их устранения.

  - Во всех случаях, влекущих возврат Товара Поставщику, Заказчик обязан обеспечить сохранность этого Товара до момента фактического его возврата. Возврат (замена) Товара осуществляется силами и за счет средств Поставщика. Расходы, понесенные Заказчиком в связи 
с принятием Товара на ответственное хранение и (или) его возвратом (заменой), подлежат возмещению Поставщиком.

  - Право собственности и риск случайной гибели или порчи Товара переходит 
от Поставщика к Заказчику с момента приемки Товара Заказчиком и подписания Сторонами Акта приема-передачи Товара.

  - Заказчик вправе не отказывать в приемке поставленного Товара в случае выявления несоответствия Товара условиям Контракта, если выявленное несоответствие не препятствует приемке этого Товара и устранено Поставщиком.

- ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

  - Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар соответствует Требованиям 
к конкретным показателям к поставке, является новым, неиспользованным, не имеет дефектов, связанных с разработкой, материалами или качеством изготовления.

  - Срок гарантии на поставленный Товар составляет не менее гарантии производителя и начинает исчисляться со дня подписания Заказчиком акта приема – передачи Товара.

  - Объем предоставления гарантий качества Товара определяется в соответствии 
с документацией производителя. Гарантия Поставщика предоставляется вместе с Товаром.

  - Поставщик несет ответственность за недостатки (дефекты) товара, обнаруженные 
в пределах гарантийного срока поставляемого товара.

  - Если в процессе использования (эксплуатации) или хранения Товара в течение указанного гарантийного срока обнаружатся недостатки Товара, то устранение недостатков Товара или замена Товара ненадлежащего качества на Товар надлежащего качества и доставка производится силами и средствами Поставщика.

- ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

  - Поставщик обязан:

    - Поставить Товар в порядке, количестве, в срок и на условиях, предусмотренных Контрактом, Техническим заданием (Приложение № 1 к Контракту), спецификацией на поставку Товара (Приложение №2 к Контракту);

    - Обеспечить качество поставляемого Товара, которое должно соответствовать всем действующим стандартам и требованиям в соответствии с законодательством Российской Федерации, предъявляемым к товарам такого рода, в том числе требованиям безопасности жизни 
и здоровья, санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т.п.);

    - Обеспечить за свой счет устранение выявленных недостатков, в том числе скрытых, Товара или осуществить его соответствующую замену в порядке и на условиях, предусмотренных Контрактом;

    - В случае принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта 
не позднее трех рабочих дней с даты принятия указанного решения направить его Заказчику 
по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Заказчика, указанному 
в Контракте, а также телеграммой либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование данного уведомления и получение Поставщиком подтверждения о его вручении Заказчику;

    - Предоставлять Заказчику по его требованию документы, относящиеся к предмету Контракта, а также своевременно предоставлять Заказчику достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта;

    - На основании Акта приема-передачи Товара передать Заказчику Товар, который должен быть в собственности Поставщика, полностью свободный от прав третьих лиц, 
не состоящий в споре и под арестом, не являющийся предметом залога. Товар должен быть затарен и упакован в соответствии с условиями настоящего Контракта;

    - Одновременно с Товаром передать Заказчику надлежащим образом оформленные 
в соответствии с требованиями бухгалтерского учета финансовые документы, перечисленные 
в п.4.2. Контракта, документы, подтверждающие страну происхождения Товара, принадлежности 
и документы, относящиеся к Товару, в том числе заверенные копии сертификатов/деклараций соответствия, техническую документацию производителя (паспорт изделия и/или руководство (инструкция) по эксплуатации (использованию) Товара на русском языке (если применимо), инструкцию по сборке на русском языке (если применимо), гарантийный талон, предусмотренные Контрактом и законодательством Российской Федерации, подтверждающие соответствие Товара требованиям Спецификации на поставку Товара (Приложение №2 к настоящему Контракту). 
В случае не предоставления Поставщиком полного комплекта документов, относящихся к Товару, предусмотренных настоящим пунктом Контракта и законодательством Российской Федерации, Поставщик несет ответственность, как за нарушение требований к качеству Товара;

    - В срок, установленный в письменном запросе Заказчика, предоставлять информацию о ходе исполнения принятых на себя обязательств;

    - Письменно информировать Заказчика обо всех случаях невозможности исполнения им условий настоящего Контракта не позднее чем за 2 (два) рабочих дня до наступления срока исполнения обязательств.

  - Поставщик вправе:

    - Требовать от Заказчика произвести приемку Товара в порядке и в сроки, предусмотренные Контрактом;

    - Требовать своевременной оплаты на условиях, установленных Контрактом, надлежащим образом поставленного и принятого Заказчиком Товара;

    - Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством;

    - Требовать возмещения убытков, уплаты неустоек (штрафов, пеней) в соответствии 
с разделом 7 Контракта;

  - Поставщик вправе привлекать к исполнению своих обязательств по Контракту других лиц – соисполнителей. Поставщик несет перед Заказчиком полную ответственность 
за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по Контракту привлеченными им к поставке Товара по Контракту соисполнителями в соответствии с правилами пункта 1 статьи 313 и статьи 403 Гражданского кодекса РФ.

  - Заказчик обязан:

    - Обеспечить своевременную приемку и оплату поставленного Товара надлежащего качества в порядке и сроки, предусмотренные Контрактом;

    - В случае принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта 
не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия указанного решения направить Поставщику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Поставщика, указанному в Контракте, а также телеграммой либо посредством факсимильной связи, либо 
по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование данного уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Поставщику;

    - Требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней) в соответствии с разделом 7 Контракта;

    - Провести экспертизу поставленного Товара для проверки его соответствия условиям Контракта в соответствии с Законом о контрактной системе.

  - Заказчик вправе:

    - Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств по Контракту;

    - Требовать от Поставщика своевременного устранения недостатков, выявленных 
в ходе приемки;

    - Проверять ход и качество выполнения Поставщиком условий Контракта без вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность Поставщика;

    - Требовать возмещения убытков в соответствии с разделом 7 Контракта, причиненных по вине Поставщика;

    - Предложить увеличить или уменьшить в процессе исполнения Контракта количество Товара, предусмотренного Контрактом, не более чем на десять процентов в порядке 
и на условиях, установленных Законом о контрактной системе;

    - Отказаться от приемки и оплаты Товара, не соответствующего условиям Контракта;

    - Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством. До принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта провести экспертизу поставленного Товара с привлечением экспертов, экспертных организаций;

    - При передаче Поставщиком Товара ненадлежащего качества, если Поставщик 
не заменит Товар ненадлежащего качества в разумные сроки, потребовать по своему выбору: соразмерного уменьшения цены Контракта или безвозмездного устранения недостатков Товара или возмещения своих расходов на устранение недостатков Товара;

    - В случае существенного нарушения Поставщиком требований к качеству поставленного Товара (обнаружения неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков) по своему выбору: отказаться от исполнения Контракта и потребовать возврата уплаченной за Товар денежной суммы или потребовать замены Товара ненадлежащего качества Товаром, соответствующим условиям Контракта;

    - На основании Претензии, установленной п.8.2. Контракта, в бесспорном одностороннем порядке без обращения в суд произвести оплату по Контракту за вычетом суммы неустойки за ненадлежащее выполнение (не выполнение) Поставщиком обязательств по Контракту, подлежащей уплате Поставщиком согласно требованиям раздела 7 Контракта.

- ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

  - За неисполнение или ненадлежащее исполнение Контракта Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Контракта.

  - В случае полного (частичного) неисполнения условий Контракта одной из Сторон эта Сторона обязана возместить другой Стороне причиненные убытки в части, непокрытой неустойкой.

  - В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, Поставщик уплачивает Заказчику пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Размер пени составляет одна трехсотая действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта (отдельного этапа исполнения Контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения Контракта) и фактически исполненных Поставщиком.

  - За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, согласно Постановлению Правительства РФ от 30.08.2017 №1042 (далее – Правила) Поставщик уплачивает Заказчику штраф в размере 10% от цены Контракта, что составляет_____________.

  - За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, Поставщик уплачивает Заказчику штраф в размере 1000,00 рублей в соответствии с Правилами.

  - В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплату пени в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации 
от не уплаченной в срок суммы. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства.

  - За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплату штрафа в размере 1000,00 рублей в соответствии 
с Правилами.

  - Применение неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от исполнения обязательств по Контракту.

  - Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

  - Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

  - В случае расторжения Контракта в связи с односторонним отказом Стороны от исполнения Контракта другая Сторона вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

  - При наличии сумм, подлежащих уплате Заказчиком Поставщику на дату возникновения у Поставщика обязанности по уплате Заказчику неустоек (пеней, штрафов), 
в соответствии с порядком, предусмотренным пунктами 7.3.-7.5. настоящего Контракта, Заказчик вправе, в соответствии с положением статьи 410 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее ГК РФ), прекратить обязательство зачетом встречного однородного требования, срок которого наступил, осуществив выплату Поставщику суммы, уменьшенной на сумму неустойки (пеней, штрафов).

  - Заказчик вправе удержать суммы неисполненных Поставщиком требований 
об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком в соответствии с Законом 
о контрактной системе, из суммы, подлежащей оплате Поставщику.

- ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

  - В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а также споров, связанных с исполнением настоящего Контракта, Стороны обязуются решать их путем переговоров с соблюдением претензионного порядка.

  - Претензия оформляется в письменном виде и включает:

    - наименование, почтовый адрес и реквизиты организации (учреждения, предприятия), предъявившей претензию;

    - наименование, почтовый адрес и реквизиты организации (учреждения, предприятия), которой направлена претензия;

    - описание допущенных при исполнении Контракта нарушений со ссылкой на соответствующие положения Контракта или его приложений;

    - надлежащим образом оформленные и заверенные необходимые документы, подтверждающие заявленные требования;

    - стоимостная оценка и истребуемая сумма ответственности (неустойки) 
с обоснованным расчетом;

    - определение действий для устранения нарушений.

  - Срок рассмотрения претензии не может превышать 15 дней. Претензионное взаимодействие Сторон может осуществляться посредством электронной почты, телефонной 
и других средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование данного уведомления и получение подтверждения о его вручении.

  - Претензионный порядок досудебного урегулирования споров, вытекающих 
из Контракта, является для Сторон обязательным.

  - При не урегулировании Сторонами спора в досудебном порядке, спор разрешается
 в судебном порядке в Арбитражном суде Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

- ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

  - Стороны не несут ответственность за полное или частичное неисполнение предусмотренных Контрактом обязательств, если такое неисполнение связано с обстоятельствами непреодолимой силы.

  - В случае если надлежащее исполнение Стороной предусмотренных Контрактом обязательств оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы, такая Сторона не позднее 3 (трех) календарных дней с момента их наступления в письменной форме извещает другую Сторону с приложением документов, удостоверяющих факт наступления указанных обстоятельств.

  - В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы Стороны вправе расторгнуть Контракт, и в этом случае ни одна из Сторон не вправе требовать возмещения убытков.

  - Подтверждением наличия обстоятельств непреодолимой силы 
и их продолжительности является письменное свидетельство уполномоченных органов 
или уполномоченных организаций.

9.	АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

9.1.	При исполнении своих обязательств по Контракту Стороны обязуются не совершать, а также обязуются обеспечивать, чтобы их аффилированные лица, сотрудники и посредники 
не совершали прямо или косвенно следующих действий:

9.1.1.	платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные ценности, безвозмездно выполнить работы (оказать услуги) публично-правовым образованиям, должностным лицам публично-правовых образований, близким родственникам таких должностных лиц, либо лицам, иным образом, связанным с государством, в целях неправомерного получения преимуществ для сторон по контракту, их аффилированных лиц, работников или посредников, действующих по контракту;

9.1.2.	платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные ценности, безвозмездно выполнить работы (оказать услуги) сотрудникам другой Стороны 
по контракту, ее аффилированным лицам, с целью обеспечить совершение ими каких-либо действий в пользу стимулирующей Стороны (предоставить неоправданные преимущества, предоставить какие-либо гарантии и т.д.);

9.1.3.	не совершать иных действий, нарушающих антикоррупционное законодательство Российской Федерации.

- ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

  - Обеспечение исполнения Контракта не устанавливается.

  - Обеспечение гарантийных обязательств не устанавливается.

  - Банковское сопровождение Контракта в соответствии со статьей 35 Закона 
о контрактной системе не предусмотрено.

  - Казначейской сопровождение Контракта не осуществляется.

  - Все юридически значимые сообщения, необходимые для выполнения условий Контракта, направляются электронным сообщением или посредством факсимильной связи 
и считается полученным Стороной, которой оно адресовано, в первый рабочий день после отправки электронного сообщения или телефакса.

  - Каждая из Сторон обязуется письменно уведомлять другую Сторону об изменении своего наименования, место нахождения, почтового адреса, телефонов, организационно-правовой формы, указанных в разделе 12 настоящего Контракта в срок не более 3 (трех) календарных дней 
со дня такого изменения, в случае изменения банковских реквизитов в срок не более 1 (одного) рабочего дня со дня такого изменения, в противном случае риск неблагоприятных последствий такого не уведомления несет не уведомившая Сторона.

  - Настоящий Контракт составлен в форме электронного документа, подписанного усиленными квалифицированными электронными подписями уполномоченных на подписание Контракта лиц обеих Сторон. Усиленные квалифицированные электронные подписи в настоящем электронном документе - квалифицированные сертификаты ключей проверки электронных подписей, предназначенные для использования участниками контрактной системы в сфере закупок, которые содержат необходимые при осуществлении данных отношений сведения о правомочиях 
их владельцев, признаются равнозначными собственноручным подписям лиц в документе 
на бумажном носителе, заверенном печатью. После заключения Контракта Стороны вправе изготовить и подписать копии Контракта в письменной форме на бумажном носителе для каждой из Сторон.

- ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

  - Неотъемлемой частью Контракта являются следующие приложения:

Приложение №1 – Техническое задание,

Приложение №2 – Спецификация,

Приложение №3 – Образец акта приема - передачи Товара.

- АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

| ЗАКАЗЧИК: | ПОСТАВЩИК: |  |
| --- | --- | --- |
| Государственное бюджетное нетиповое образовательное учреждение Дворец учащейся молодежи Санкт-Петербурга ИНН/КПП 7825431466/784101001 Адрес: 191186, Санкт-Петербург, ул. Малая Конюшенная, д. 1-3, литер В. Банковские реквизиты: р/с № 03224643400000007200 Комитет финансов Санкт-Петербурга (ГБНОУ ДУМ СПб л/с №0191127) СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ/УФК ПО Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ, Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ БИК 014030106 ОКОПФ 75203 ОКПО 05090290 ОКВЭД 85.41, 85.42 Адрес электронной почты: office@dumspb.ru Телефон: ________________ |  |  |
| ЗАКАЗЧИК: |  |  | ПОСТАВЩИК: |
| _______________ |  |  | _______________ |
| Подписано ЭП |  |  | Подписано ЭП |

Приложение № 1

к Контракту № 33-2024-ЭМ от _____________2024г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку санитарно-технических расходных материалов для обеспечения нужд ГБНОУ ДУМ СПб в 2024 году

- Основные положения поставки Товара по Контракту

1.1.	Поставщик обязуется поставить Товар в полном объеме и надлежащего качества, 
в соответствии с характеристиками и требованиями, указанными в Техническом задании.

1.2.	В целях взаимодействия Сторон при исполнении Контракта (в т.ч. направление заявок, согласование сроков и места поставки Товара) Стороны определяют ответственных лиц 
и способы их коммуникации: электронная почта, телефонная связь или другие средства связи.

Ответственное лицо ГБНОУ ДУМ СПб по исполнению Контракта: Спиридонов Илья +7(812) 417-50-92.

- Требования к значениям показателей (характеристик) товара

| п/п | Наименование товара |  | Показатель (характеристика) товара | Требования к значениям показателей (характеристик) товара или эквивалентности предлагаемого к использованию товара, позволяющие определить соответствие потребностям заказчика | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Гибкая подводка | 1 | Способ соединения | Гайка 1/2"-Гайка 1/2"(вн.-вн.) | шт | 20 |
|  |  | 2 | Вид подводки | Армированная: резиновый шланг в металлизированной оплетке |  |  |
|  |  | 3 | Рабочее давление, бар | 10 |  |  |
|  |  | 4 | Максимальное давление, бар | 20 |  |  |
|  |  | 5 | Диапазон температур рабочей среды, °С | От +1°С до +95°С |  |  |
|  |  | 6 | Максимальная температура рабочей среды, °С | 100 |  |  |
|  |  | 7 | Минимально допустимый радиус изгиба, мм | 65 |  |  |
|  |  | 8 | Средний полный срок службы, лет | 10 |  |  |
|  |  | 9 | Длина подводок, мм | 600 |  |  |
|  |  | 10 | Материал шланга | Этиленпропиленовый каучук/EPDM |  |  |
|  |  | 11 | Материал пресс-гильзы | Сталь нержавеющая / AISI301 |  |  |
|  |  | 12 | Материал оплетки | Проволока из нержавеющей стали / AISI301 |  |  |
|  |  | 13 | Материал накидных гаек | Сталь нержавеющая / AISI302 |  |  |
|  |  | 14 | Материал прокладок | Этиленпропиленовый каучук / EPDM |  |  |
|  |  | 15 | Материал уплотнительных колец | Этиленпропиленовый каучук / EPDM |  |  |
|  |  | 16 | Материал штуцера | Сталь нержавеющая / AISI304 |  |  |
|  |  | 17 | Гарантийный срок, лет | 8 |  |  |
| 2 | Гибкая подводка | 1 | Способ соединения | Гайка 1/2"-Гайка 1/2"(вн.-вн.) | шт | 12 |
|  |  | 2 | Вид подводки | Армированная: резиновый шланг в металлизированной оплетке |  |  |
|  |  | 3 | Рабочее давление, бар | 10 |  |  |
|  |  | 4 | Максимальное давление, бар | 20 |  |  |
|  |  | 5 | Диапазон температур рабочей среды, °С | От +1°С до +95°С |  |  |
|  |  | 6 | Максимальная температура рабочей среды, °С | 100 |  |  |
|  |  | 7 | Минимально допустимый радиус изгиба, мм | 65 |  |  |
|  |  | 8 | Средний полный срок службы, лет | 10 |  |  |
|  |  | 9 | Длина подводок, мм | 400 |  |  |
|  |  | 10 | Материал шланга | Этиленпропиленовый каучук/EPDM |  |  |
|  |  | 11 | Материал пресс-гильзы | Сталь нержавеющая / AISI301 |  |  |
|  |  | 12 | Материал оплетки | Проволока из нержавеющей стали / AISI301 |  |  |
|  |  | 13 | Материал накидных гаек | Сталь нержавеющая / AISI302 |  |  |
|  |  | 14 | Материал прокладок | Этиленпропиленовый каучук / EPDM |  |  |
|  |  | 15 | Материал уплотнительных колец | Этиленпропиленовый каучук / EPDM |  |  |
|  |  | 16 | Материал штуцера | Сталь нержавеющая / AISI304 |  |  |
|  |  | 17 | Гарантийный срок, лет | 8 |  |  |
| 3 | Гибкая подводка | 1 | Способ соединения | Гайка 1/2"-Гайка 1/2"(вн.-вн.) | шт | 12 |
|  |  | 2 | Вид подводки | Армированная: резиновый шланг в металлизированной оплетке |  |  |
|  |  | 3 | Рабочее давление, бар | 10 |  |  |
|  |  | 4 | Максимальное давление, бар | 20 |  |  |
|  |  | 5 | Диапазон температур рабочей среды, °С | От +1°С до +95°С |  |  |
|  |  | 6 | Максимальная температура рабочей среды, °С | 100 |  |  |
|  |  | 7 | Минимально допустимый радиус изгиба, мм | 65 |  |  |
|  |  | 8 | Средний полный срок службы, лет | 10 |  |  |
|  |  | 9 | Длина подводок, мм | 300 |  |  |
|  |  | 10 | Материал шланга | Этиленпропиленовый каучук/EPDM |  |  |
|  |  | 11 | Материал пресс-гильзы | Сталь нержавеющая / AISI301 |  |  |
|  |  | 12 | Материал оплетки | Проволока из нержавеющей стали / AISI301 |  |  |
|  |  | 13 | Материал накидных гаек | Сталь нержавеющая / AISI302 |  |  |
|  |  | 14 | Материал прокладок | Этиленпропиленовый каучук / EPDM |  |  |
|  |  | 15 | Материал уплотнительных колец | Этиленпропиленовый каучук / EPDM |  |  |
|  |  | 16 | Материал штуцера | Сталь нержавеющая / AISI304 |  |  |
|  |  | 17 | Гарантийный срок, лет | 8 |  |  |
| 4 | Комплект гибкой подводки для смесителя | 1 | Способ соединения | Гайка 1/2"-Ниппель М10 (вн.-нар.) | компл | 12 |
|  |  | 2 | Вид подводки | Армированная: резиновый шланг в металлизированной оплетке |  |  |
|  |  | 3 | Рабочее давление, бар | 10 |  |  |
|  |  | 4 | Максимальное давление, бар | 20 |  |  |
|  |  | 5 | Диапазон температур рабочей среды, °С | X |  |  |
|  |  | 6 | Максимальная температура рабочей среды, °С | 100 |  |  |
|  |  | 7 | Минимально допустимый радиус изгиба, мм | 65 |  |  |
|  |  | 7 | Средний полный срок службы, лет | 10 |  |  |
|  |  | 9 | Длина подводок, мм | 600 |  |  |
|  |  | 10 | Материал шланга | Этиленпропиленовый каучук/EPDM |  |  |
|  |  | 11 | Длина присоединительных штуцеров, мм | 18; 35 |  |  |
|  |  | 11 | Материал пресс-гильзы | Сталь нержавеющая/ AISI301 |  |  |
|  |  | 12 | Материал оплетки | Проволока из нержавеющей стали/AISI301 |  |  |
|  |  | 13 | Материал накидной гайки | Сталь нержавеющая/ AISI302 |  |  |
|  |  | 14 | Материал штуцера для смесителя | Сталь нержавеющая/ AISI304 |  |  |
|  |  | 15 | Материал прокладки | Этиленпропиленовый каучук/ EPDM |  |  |
|  |  | 15 | Материал уплотнительных колец | Этиленпропиленовый каучук/EPDM |  |  |
|  |  | 17 | Гарантийный срок, лет | 8 |  |  |
| 5 | Кран шаровый | 1 | Вид крана | Шаровый | шт | 40 |
|  |  | 2 | Материал корпуса | Латунь, никелированная по медной подложке /CW602N |  |  |
|  |  | 3 | Наименование (состав) рабочей среды | Вода |  |  |
|  |  | 4 | Номинальное давление, МПа | 10,0 |  |  |
|  |  | 5 | Номинальный диаметр (DN), мм | 15 |  |  |
|  |  | 6 | Тип присоединения | Резьбовое |  |  |
|  |  | 7 | Диаметр резьбы, дюйм | 1/2 (вн.-нар.) |  |  |
|  |  | 7 | Тип проточной части корпуса крана | Полнопроходной |  |  |
|  |  | 8 | Тип управления | Привод ручной (рукоятка) – ручка бабочка |  |  |
|  |  | 9 | Форма корпуса | Прямой |  |  |
|  |  | 10 | Класс герметичности затвора | «А» |  |  |
|  |  | 11 | Средний полный срок службы, лет | 30 |  |  |
|  |  | 12 | Средний полный ресурс, цикл | 55000 |  |  |
|  |  | 13 | Ремонтопригодность | Да |  |  |
|  |  | 14 | Интервал температур рабочей среды, ºС | От -20°С до +150°С |  |  |
|  |  | 15 | Угол поворота рукоятки между крайними положениями, градусы | 90º |  |  |
|  |  | 16 | Направление потока рабочей среды | Любое |  |  |
|  |  | 17 | Стандарт резьбы | Трубная по ГОСТ 6357-81 |  |  |
|  |  | 18 | Затвор шаровой | Латунь хромированная / CW617N |  |  |
|  |  | 19 | Гайка сальниковая | Латунь никелированная / CW614N |  |  |
|  |  | 19 | Кольца седельные | Тефлон с термоприсадками / PTFE+C+EM |  |  |
|  |  | 20 | Уплотнитель сальниковый | Тефлон с термоприсадками / PTFE+C+EM |  |  |
|  |  | 21 | Гайка крепления рукоятки | Сталь нержавеющая /AISI 304 |  |  |
|  |  | 22 | Рукоятка-бабочка | Силумин с эпоксидной окраской / AlSi12(В) |  |  |
|  |  | 23 | Шток | Латунь /CW614N |  |  |
|  |  | 24 | Кольцо контрящее | Полиэтилен / LDPE |  |  |
|  |  | 25 | Гарантийный срок, лет | 10 | шт | 10 |
| 6 | Шланг для душа | 1 | Материал оплетки | Нержавеющая сталь,AISI304 |  |  |
|  |  | 2 | Длина | 1.5 м |  |  |
|  |  | 3 | Рекомендованное давление, МПа | 0,3 |  |  |
|  |  | 4 | Максимальное давление, МПа | 1 |  |  |
|  |  | 5 | Максимальная температура воды, ºС | 75 |  |  |
|  |  | 6 | Цвет | Хром |  |  |
|  |  | 7 | Материал штуцеров | Латунь / 57-3 |  |  |
|  |  | 8 | Материал внутреннего шланга | ПВХ |  |  |
|  |  | 9 | Подключение к лейке(дюйм) | Конус 1/2 |  |  |
|  |  | 10 | Подключение к смесителю(дюйм) | Гайка 1/2 |  |  |
|  |  | 11 | Цвет фитингов | хром |  |  |
|  |  | 12 | Материал фитингов | Нержавеющая хромированная сталь |  |  |
| 7 | Переходник | 1 | Тип соединения | Резьба | шт | 10 |
|  |  | 2 | Корпус фитинга | Корпус фитинга - шестигранный (под гаечный ключ) |  |  |
|  |  | 3 | Материал изготовления | Горячепрессованная латунь /CW617N с никелированным покрытием |  |  |
|  |  | 4 | Присоединительный диаметр, дюйм | 1/2"-3/8" (вн.-нар.) |  |  |
|  |  | 5 | Рабочее давление, бар | 40 |  |  |
|  |  | 6 | Максимальная рабочая температура, ºС | 120 |  |  |
|  |  | 7 | Гарантийный срок, лет | 10 |  |  |
|  |  | 8 | Высота, мм. | 30 |  |  |
| 8 | Труба полипропиленовая | 1 | Класс эксплуатации | 2 | шт | 5 |
|  |  | 2 | Номинальное рабочее давление (PN),МПа | 2,0 |  |  |
|  |  | 3 | Тип | Р-труба (С полимерным слоем) |  |  |
|  |  | 4 | Максимальная температура рабочей среды, ºС | 95 |  |  |
|  |  | 5 | Номинальный наружный диаметр, мм | 20 |  |  |
|  |  | 6 | Внутренний диаметр, мм | 14,4 |  |  |
|  |  | 7 | Стандартное размерное отношение (S) | 3,2 |  |  |
|  |  | 8 | Стандартное размерное отношение (SDR) | 7,4 |  |  |
|  |  | 9 | Форма выпуска | Прямой отрезок |  |  |
|  |  | 10 | Длина, м | 4 |  |  |
|  |  | 11 | Материал | Армированная со стекловолокном (PP-R/FB/PP-R) |  |  |
|  |  | 12 | Гарантийный срок, лет | 7 |  |  |
|  |  | 13 | Цвет | Белый |  |  |
| 9 | Угольник 90° | 1 | Номинальное давление, PN, бар | 25 | шт | 30 |
|  |  | 2 | Максимальная температура рабочей среды, ºС | 95 |  |  |
|  |  | 3 | Материал корпуса | Полипропилен /PP-R-100 |  |  |
|  |  | 4 | Тип присоединения | Под пайку |  |  |
|  |  | 5 | Диаметр трубы, мм | 20 |  |  |
|  |  | 6 | Гарантийный срок , лет | 7 |  |  |
|  |  | 7 | Цвет | Белый |  |  |
| 10 | Муфта | 1 | Номинальное давление PN, МПа | 2,5 | шт | 15 |
|  |  | 2 | Максимальная температура рабочей среды, ºС | 95 |  |  |
|  |  | 3 | Материал корпуса | Полипропилен /PP-R100 |  |  |
|  |  | 4 | Форма корпуса | Прямой |  |  |
|  |  | 5 | Тип присоединения | Под пайку |  |  |
|  |  | 6 | Диаметр трубы, мм | 20 |  |  |
|  |  | 7 | Гарантийный срок, лет | 7 |  |  |
|  |  | 8 | Цвет | Белый |  |  |
| 11 | Тройник | 1 | Номинальное давление, (PN) МПа | 2,5 | шт | 10 |
|  |  | 2 | Максимальная температура рабочей среды, ºС | 95 |  |  |
|  |  | 3 | Материал корпуса | Полипропилен / PP-R100 |  |  |
|  |  | 4 | Угол, град | 90 |  |  |
|  |  | 5 | Тип присоединения | Под пайку |  |  |
|  |  | 6 | Диаметр трубы, мм | 20 |  |  |
|  |  | 7 | Гарантийный срок, лет | 7 |  |  |
|  |  | 8 | Цвет | Белый |  |  |
| 12 | Фитинг неразъемный полипропиленовый с переходом на наружную резьбу | 1 | Номинальное давление, (PN)МПа | 2,5 | шт | 30 |
|  |  | 2 | Максимальная температура рабочей среды, ºС | 95 |  |  |
|  |  | 3 | Материал корпуса | Полипропилен PP-R-100 |  |  |
|  |  | 4 | Материал закладных деталей | Латунь /CW617N, никелированная |  |  |
|  |  | 5 | Тип резьбы закладных деталей | Трубная по ГОСТ 6357-81, класс точности «В» |  |  |
|  |  | 6 | Форма корпуса | Прямой |  |  |
|  |  | 7 | Тип фитинга | Переходник комбинированный |  |  |
|  |  | 8 | Диаметр трубы, мм | 20 |  |  |
|  |  | 9 | Диаметр резьбы, дюйм | 1/2M |  |  |
|  |  | 10 | Гарантийный срок, лет | 7 |  |  |
|  |  | 11 | Цвет корпуса | Белый |  |  |
| 13 | Крепёж-клипса для труб | 1 | Вид | Одинарный | шт | 50 |
|  |  | 2 | Материал | Полипропилен /PP-R |  |  |
|  |  | 3 | Диаметр,мм | 20 |  |  |
|  |  | 4 | С замком | Да |  |  |
|  |  | 5 | Цвет | Белый |  |  |
| 14 | Планка с водорозетками для полипропиленовых труб | 1 | Номинальное давление, (PN)МПа | 2,5 | шт | 20 |
|  |  | 2 | Максимальная температура рабочей среды, ºС | 95 |  |  |
|  |  | 3 | Материал корпуса | Полипропилен PP-R100 |  |  |
|  |  | 4 | Материал закладных деталей фитингов | Латунь CW 617 N, никелированная |  |  |
|  |  | 5 | Вид фитинга | Корпус из полипропилена с латунной никелированной ю резьбовой вставкой |  |  |
|  |  | 6 | Диаметр трубы, мм | 20 |  |  |
|  |  | 7 | Диаметр резьбы закладных деталей, дюйм | 1/2 |  |  |
|  |  | 8 | Тип присоединения | Резьба - Пайка |  |  |
|  |  | 9 | Тип резьбы | Внутренняя |  |  |
|  |  | 10 | Межосевое расстояние, мм | 150 |  |  |
|  |  | 11 | Гарантийный срок, лет | 7 |  |  |
|  |  | 12 | Цвет | Белый |  |  |
| 15 | Угольник 45° | 1 | Тип присоединения | Пайка | шт | 30 |
|  |  | 2 | Материал корпуса | Полипропилен / PP-R100 |  |  |
|  |  | 3 | Номинальное давление, (PN) МПа | 2,5 |  |  |
|  |  | 4 | Максимальная температура рабочей среды, ºС | 95 |  |  |
|  |  | 5 | Диаметр трубы, мм | 20 |  |  |
|  |  | 6 | Гарантийный срок, лет | 7 |  |  |
|  |  | 7 | Цвет | Белый |  |  |
| 16 | Обвод полипропиленовый | 1 | Тип присоединения | Пайка | шт | 20 |
|  |  | 2 | Материал корпуса | Полипропилен/ PP-R100 |  |  |
|  |  | 3 | Номинальное давление, (PN) МПа | 2,5 |  |  |
|  |  | 4 | Максимальная температура рабочей среды, ºС | 95 |  |  |
|  |  | 5 | Диаметр трубы, мм | 20 |  |  |
|  |  | 6 | Гарантийный срок, лет | 7 |  |  |
|  |  | 7 | Длина, мм | 225 |  |  |
|  |  | 8 | Цвет | Белый |  |  |
| 17 | Соединитель разъемный с переходом на наружную резьбу (американка) | 1 | Тип фитинга | Переходник комбинированный | шт | 10 |
|  |  | 2 | Тип присоединения | Пайка-резьба |  |  |
|  |  | 3 | Номинальное давление, (PN) МПа | 2,5 |  |  |
|  |  | 4 | Максимальная температура рабочей среды, ºС | 95 |  |  |
|  |  | 5 | Диаметр трубы, мм | 20 |  |  |
|  |  | 6 | Диаметр резьбы, дюйм | 1/2 |  |  |
|  |  | 7 | Материал корпуса | Полипропилен/ PP-R100 |  |  |
|  |  | 8 | Материал закладных деталей фитингов | Латунь / CW 617 N, никелированная |  |  |
|  |  | 9 | Гарантийный срок, лет | 7 |  |  |
|  |  | 10 | Цвет корпуса | Белый |  |  |
| 18 | Соединитель разъемный с переходом на внутреннюю резьбу (американка) | 1 | Тип фитинга | Переходник комбинированный | шт | 10 |
|  |  | 2 | Тип присоединения | Пайка-резьба |  |  |
|  |  | 3 | Номинальное давление,(PN) МПа | 2,5 |  |  |
|  |  | 4 | Максимальная температура рабочей среды, ºС | 95 |  |  |
|  |  | 5 | Диаметр трубы, мм | 20 |  |  |
|  |  | 6 | Диаметр резьбы, дюйм | 1/2 |  |  |
|  |  | 7 | Материал корпуса | Полипропилен/ PP-R100 |  |  |
|  |  | 8 | Материал закладных деталей фитингов | Латунь / CW 617 N, никелированная |  |  |
|  |  | 9 | Гарантийный срок, лет | 7 |  |  |
|  |  | 10 | Цвет корпуса | Белый |  |  |
| 19 | Водорозетка с внутренней резьбой | 1 | Тип фитинга | Переходник комбинированный | шт | 20 |
|  |  | 2 | Тип присоединения | Пайка-резьба |  |  |
|  |  | 3 | Номинальное давление,(PN) МПа | 2,5 |  |  |
|  |  | 4 | Максимальная температура рабочей среды, ºС | 95 |  |  |
|  |  | 5 | Диаметр трубы, мм | 20 |  |  |
|  |  | 6 | Диаметр резьбы, дюйм | 1/2 |  |  |
|  |  | 7 | Материал корпуса | Полипропилен/ PP-R100 |  |  |
|  |  | 8 | Материал закладных деталей фитингов | Латунь / CW 617 N, никелированная |  |  |
|  |  | 9 | Гарантийный срок, лет | 7 |  |  |
|  |  | 10 | Цвет корпуса | Белый |  |  |
| 20 | Труба для внутренней канализации | 1 | Цвет | Серый | шт | 5 |
|  |  | 2 | Длина, мм | 2000 |  |  |
|  |  | 3 | Диаметр, мм | 50 |  |  |
|  |  | 4 | Материал | Полипропилен / PP-H |  |  |
|  |  | 5 | Толщина стенки, мм | 1,8 |  |  |
|  |  | 6 | Макс. рабочая температура, °C | +95 |  |  |
|  |  | 7 | Форма выпуска | Прямой отрезок |  |  |
|  |  | 8 | Тип присоединения | Раструбный |  |  |
|  |  | 9 | Материал уплотнительного кольца | SBR Резина |  |  |
|  |  | 10 | Гарантия производителя, лет | 2 |  |  |
| 21 | Труба для внутренней канализации | 1 | Цвет | Серый | шт | 5 |
|  |  | 2 | Длина, мм | 1000 |  |  |
|  |  | 3 | Диаметр, мм | 50 |  |  |
|  |  | 4 | Материал | Полипропилен /PP-H |  |  |
|  |  | 5 | Толщина стенки, мм | 1,8 |  |  |
|  |  | 6 | Макс. рабочая температура, °C | +95 |  |  |
|  |  | 7 | Форма выпуска | Прямой отрезок |  |  |
|  |  | 8 | Тип присоединения | Раструбный |  |  |
|  |  | 9 | Материал уплотнительного кольца | SBR Резина |  |  |
|  |  | 10 | Гарантия производителя, лет | 2 |  |  |
| 22 | Отвод 45ºдля внутренней канализации | 1 | Цвет | Серый | шт | 10 |
|  |  | 2 | Диаметр, мм | 50 |  |  |
|  |  | 3 | Материал | Полипропилен / PP-H |  |  |
|  |  | 4 | Толщина стенки, мм | 1,8 |  |  |
|  |  | 5 | Макс. рабочая температура, °C | +95 |  |  |
|  |  | 6 | Макс. рабочая температура, °C | +95 |  |  |
|  |  | 7 | Тип присоединения | Раструбный |  |  |
|  |  | 8 | Материал уплотнительного кольца | SBR Резина |  |  |
|  |  | 9 | Гарантия производителя, лет | 2 |  |  |
| 23 | Отвод 30ºдля внутренней канализации | 1 | Цвет | Серый | шт | 10 |
|  |  | 2 | Диаметр, мм | 50 |  |  |
|  |  | 3 | Материал | Полипропилен / PP-H |  |  |
|  |  | 4 | Толщина стенки, мм | 1,8 |  |  |
|  |  | 5 | Макс. рабочая температура, °C | +95 |  |  |
|  |  | 6 | Тип присоединения | Раструбный |  |  |
|  |  | 7 | Материал уплотнительного кольца | SBR Резина |  |  |
|  |  | 8 | Гарантия производителя, лет | 2 |  |  |
| 24 | Отвод 87º для внутренней канализации | 1 | Цвет | Серый | шт | 10 |
|  |  | 2 | Диаметр, мм | 50 |  |  |
|  |  | 3 | Материал | Полипропилен / PP-H |  |  |
|  |  | 4 | Толщина стенки, мм | 1,8 |  |  |
|  |  | 5 | Макс. рабочая температура, °C | +95 |  |  |
|  |  | 6 | Тип присоединения | Раструбный |  |  |
|  |  | 7 | Материал уплотнительного кольца | SBR Резина |  |  |
|  |  | 8 | Гарантия производителя, лет | 2 |  |  |
| 25 | Тройник двухраструбный для внутренней канализации | 1 | Цвет | Серый | шт | 8 |
|  |  | 3 | Диаметр, мм | 50 |  |  |
|  |  | 4 | Материал | Полипропилен / PP-H |  |  |
|  |  | 5 | Толщина стенки, мм | 1,8 |  |  |
|  |  | 6 | Макс. рабочая температура, °C | +95 |  |  |
|  |  | 7 | Тип присоединения | Раструбный |  |  |
|  |  | 8 | Материал уплотнительного кольца | SBR Резина |  |  |
|  |  | 9 | Угол, град | 45 |  |  |
|  |  | 10 | Гарантия производителя, лет | 2 |  |  |
| 26 | Тройник двухраструбный для внутренней канализации | 1 | Цвет | Серый | шт | 6 |
|  |  | 2 | Диаметр, мм | 50 |  |  |
|  |  | 3 | Материал | Полипропилен / PP-H |  |  |
|  |  | 4 | Толщина стенки, мм | 1,8 |  |  |
|  |  | 5 | Макс. рабочая температура, °C | +95 |  |  |
|  |  | 6 | Тип присоединения | Раструбный |  |  |
|  |  | 7 | Материал уплотнительного кольца | SBR Резина |  |  |
|  |  | 8 | Угол, град | 87º |  |  |
|  |  | 9 | Гарантия производителя, лет | 2 |  |  |
| 27 | Хомут с защелкой | 1 | Цвет | Серый | шт | 50 |
|  |  | 2 | Диаметр, мм | 50 |  |  |
|  |  | 3 | Материал | Полипропилен |  |  |
| 28 | Tруба для внутренней канализации | 1 | Материал уплотнительного кольца | SBR Резина Серый | шт | 6 |
|  |  | 2 | Длина, мм | 250 |  |  |
|  |  | 3 | Диаметр, мм | 50 |  |  |
|  |  | 4 | Материал | Полипропилен /PP-H |  |  |
|  |  | 5 | Толщина стенки, мм | 1,8 |  |  |
|  |  | 6 | Макс. рабочая температура, °C | +95 |  |  |
|  |  | 7 | Форма выпуска | Прямой отрезок |  |  |
|  |  | 8 | Тип присоединения | Раструбный |  |  |
|  |  | 9 | Материал уплотнительного кольца | SBR Резина |  |  |
|  |  | 10 | Гарантия производителя, лет | 2 |  |  |
| 29 | Tруба для внутренней канализации | 1 | Цвет | Серый | шт | 6 |
|  |  | 2 | Длина, мм | 500 |  |  |
|  |  | 3 | Диаметр, мм | 50 |  |  |
|  |  | 4 | Материал | Полипропилен /PP-H |  |  |
|  |  | 5 | Толщина стенки, мм | 1,8 |  |  |
|  |  | 6 | Макс. рабочая температура, °C | +95 |  |  |
|  |  | 7 | Форма выпуска | Прямой отрезок |  |  |
|  |  | 8 | Материал уплотнительного кольца | SBR Резина |  |  |
|  |  | 9 | Тип присоединения | Раструбный |  |  |
|  |  | 10 | Гарантия производителя, лет | 2 |  |  |

3.	Требования к качеству и безопасности Товара

3.1.	 Качество поставляемого Товара должно удовлетворять требованиям нормативных правовых актов РФ.

3.2.	Поставляемый Товар должен быть новым (Товаром, который не был в употреблении, не прошел ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств).

3.3.	При поставке Товара Поставщик передает Заказчику документы, подтверждающие соответствие Товара: технические паспорта и/или другие документы, удостоверяющие качество Товара; сертификаты соответствия и/или декларации о соответствии на Товары, для которых предусмотрена обязательная сертификация и/или иные документы, подтверждающие качество Товара.

3.5.	Качество Товара должно удовлетворять требованиям Закона Российской Федерации от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». Безопасность используемых материалов для жизни и здоровья потребителя и окружающей среды при обычных условиях их использования, хранения, транспортировки и утилизации должна отвечать требованиям действующего законодательства Российской Федерации.

3.6.	Во время поставки Товара Поставщик должен обеспечить соблюдение необходимых норм пожарной безопасности, техники безопасности, охраны окружающей среды.

- Требования к таре и упаковке

4.1.	Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующей государственным стандартам, техническим условиям. Поставляемый товар по качеству и комплектности должен соответствовать стандарту образцов, описаний, технических характеристик.

4.2.	Поставщик должен обеспечить упаковку, применяемую для экспортных Товаров 
в стране - производителе Товара, которая обеспечила бы сохранность Товара при перевозке с учетом возможных перегрузок, складирования, продолжительности и способов транспортировки, при надлежащем и обычном способе обращения с грузом, а также предохранять Товар от атмосферных воздействий. Поставщик несет полную ответственность за порчу или повреждение Товара вследствие несоответствующей упаковки, до момента перехода права собственности на Товар Заказчику.

4.3.	Требования к размерам, упаковке Товара:

4.3.1.	Упаковка и маркировка Товара должны соответствовать требованиям ГОСТа, 
а упаковка и маркировка импортного Товара – международным стандартам упаковки.

4.3.2.	Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке Товара.

4.3.3.	Упаковка должна обеспечивать сохранность Товара при транспортировке и погрузо-разгрузочных работах к конечному месту эксплуатации.

4.3.4.	Уборка и вывоз упаковки производятся силами Поставщика или за его счет в течение 1 (одного) рабочего дня после дня поставки Товаров.

- Требования к отгрузке и доставке

5.1.	Поставщик самостоятельно доставляет Товар Заказчику одномоментно в полном объеме по количеству, согласно настоящему Техническому заданию по адресу: г. Санкт-Петербург, Малая Конюшенная д. 1-3, в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня заключения Контракта.

5.2.	Поставщик должен известить Заказчика о поставке Товара по телефону не позднее, чем за 24 часа до предполагаемой поставки Товара, с указанием даты и времени поставки Товара, наименования и количества Товара, номера транспортного средства, осуществляющего поставку Товара;

5.3.	Поставка и погрузо-разгрузочные работы Товара производятся силами и средствами Поставщика в рабочие часы Заказчика с 10-00 ч. до 17-00 ч. с учетом обеденного времени с 13-00 ч. до 13-30 ч. и не позднее, чем за 1 час до окончания рабочего времени, с учетом выходных 
и праздничных дней.

5.4.	Приемка Товара осуществляется представителем Заказчика и эксперта со стороны Заказчика в течение 20 (двадцати) рабочих дней со дня поставки. Представитель Заказчика, эксперт и представитель Поставщика проводят проверку соответствия наименования, количества и иных характеристик поставляемого Товара, указанным в разделе 2 настоящего Технического задания, 
а также содержащимся в сопроводительных документах Поставщика и соответствие Товара требованиям Контракта.

5.5.	Поставщик должен предоставить Заказчику Товар, соответствующий требованиям Контракта и соответствующие сопроводительные документы в срок, установленный п. 5.1. настоящего Технического задания.

- Требования сроку и (или) объему предоставления гарантии качества

  - Гарантийный срок, на весь объём подлежащего поставке Товара, должен быть 
не менее гарантийного срока, установленного предприятием-изготовителем. В любом случае гарантийный срок не может составлять менее 12 месяцев с момента перехода права собственности на Товар Заказчику. Исчисление гарантийного периода должно начинаться с момента подписания товарной накладной Заказчиком.

Поставщик несет ответственность за недостатки (дефекты) товара, обнаруженные в пределах гарантийного срока поставляемого товара.

6.2.	Течение гарантийного срока прерывается на время со дня письменного уведомления Заказчиком Поставщика об обнаружении недостатков до дня устранения их Поставщиком.

6.3.	В период гарантийного срока Поставщик осуществляет замену некачественного товара в течение одного дня, следующего за днем получения заявки от Заказчика, без дополнительного финансирования.

| ЗАКАЗЧИК: | ПОСТАВЩИК: |
| --- | --- |
| _______________ | _______________ |
| Подписано ЭП | Подписано ЭП |

Приложение № 2

к Контракту № 33-2024-ЭМ от _____________2024г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

| п/п | Наименование товара | Показатель (характеристика) товара | Ед. изм. | Кол-во | Цена (руб.) | Сумма (руб.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Гибкая подводка. Страна производитель ____ | 600 мм, армированная (резиновый шланг в металлизированной оплетке), гайка 1/2"-гайка 1/2"(вн.-вн.), материал шланга, прокладок, уплотнительных колец - этиленпропиленовый каучук/EPDM, материал пресс-гильзы, оплетки, накидных гаек, штуцера - нержавеющая сталь, гарантийный срок 8 лет | шт | 20 |  |  |  |
| 2 | Гибкая подводка Страна производитель ____ | 400 мм, армированная (резиновый шланг в металлизированной оплетке), гайка 1/2"-гайка 1/2"(вн.-вн.), материал шланга, прокладок, уплотнительных колец - этиленпропиленовый каучук/EPDM, материал пресс-гильзы, оплетки, накидных гаек, штуцера - нержавеющая сталь, гарантийный срок 8 лет | шт | 12 |  |  |  |
| 3 | Гибкая подводка Страна производитель ____ | 300 мм, армированная (резиновый шланг в металлизированной оплетке), гайка 1/2"-гайка 1/2"(вн.-вн.), материал шланга, прокладок, уплотнительных колец - этиленпропиленовый каучук/EPDM, материал пресс-гильзы, оплетки, накидных гаек, штуцера - нержавеющая сталь, гарантийный срок 8 лет | шт | 12 |  |  |  |
| 4 | Комплект гибкой подводки для смесителя Страна производитель ____ | 600 мм, армированная (резиновый шланг в металлизированной оплетке), гайка 1/2"- ниппель М10 (вн.-нар.), длина присоединительных штуцеров 18;35; материал шланга, прокладок, уплотнительных колец - этиленпропиленовый каучук/EPDM, материал пресс-гильзы, оплетки, накидных гаек, штуцера - нержавеющая сталь, гарантийный срок 8 лет | компл | 12 |  |  |  |
| 5 | Кран шаровый Страна производитель ____ | Латунь, никелированная по медной подложке /CW602N, Ø 15мм, резьбовое присоединение 1/2 (вн.-нар.), угол поворота рукоятки между крайними положениями 90º, затвор шаровой, гайка сальниковая - латунь никелированная/CW614N, кольца седельные, уплотнитель сальниковый - тефлон с термоприсадками/PTFE+C+EM, рукоятка-бабочка - силумин с эпоксидной окраской/AlSi12(В) | шт | 40 |  |  |  |
| 6 | Шланг для душа Страна производитель ____ | 1,5 м, хром, латунный штуцер, материал внутреннего шланга – ПВХ, подключение к лейке - конус 1/2", подключение к смесителю - гайка 1/2", материал фитингов - нержавеющая хром. сталь | шт | 10 |  |  |  |
| 7 | Переходник Страна производитель ____ | 30 мм, горячепрессованная латунь, резьбовое присоединение Ø1/2"-3/8" (вн.-нар.), корпус фитинга - шестигранный (под гаечный ключ) | шт | 10 |  |  |  |
| 8 | Труба полипропиленовая Страна производитель ____ | Класс эксплуатации 2, 4м, армированная со стекловолокном, Р-труба с полимерным слоем, внутренний диаметр 14,4мм, прямой отрезок, 7 лет гарантии | шт | 5 |  |  |  |
| 9 | Угольник 90° Страна производитель ____ | Белый, полипропилен /PP-R-100, 25 бар, тип присоединения - под пайку, Ø 20мм, 7 лет гарантии | шт | 30 |  |  |  |
| 10 | Муфта Страна производитель ____ | Форма корпуса – прямой, белый, полипропилен /PP-R-100, 2,5 мПа, тип присоединения - под пайку, Ø 20мм, 7 лет гарантии | шт | 15 |  |  |  |
| 11 | Тройник Страна производитель ____ | 90°, белый, полипропилен /PP-R-100, 2,5 мПа, тип присоединения - под пайку, Ø 20мм, 7 лет гарантии | шт | 10 |  |  |  |
| 12 | Фитинг неразъемный полипропиленовый с переходом на наружную резьбу Страна производитель ____ | Форма корпуса – прямой, белый, полипропилен /PP-R-100, материал закладных деталей латунь/CW617N никелированная, тип резьбы трубная по ГОСТ 6357-81, класс точности «В», 2,5 мПа, Ø 20мм, 7 лет гарантии | шт | 30 |  |  |  |
| 13 | Крепёж-клипса для труб Страна производитель ____ | Одинарный, полипропилен /PP-R, с замком, белый, Ø 20мм | шт | 50 |  |  |  |
| 14 | Планка с водорозетками для полипропиленовых труб Страна производитель ____ | Форма корпуса – прямой, белый, полипропилен /PP-R-100, материал закладных деталей латунь/CW617N никелированная, тип присоединения резьба – пайка, тип резьбы внутренняя, 2,5 мПа, Ø 20мм, межосевое расстояние 150мм, 7 лет гарантии | шт | 20 |  |  |  |
| 15 | Угольник 45° Страна производитель ____ | белый, полипропилен /PP-R-100, тип присоединения пайка, 2,5 мПа, Ø 20мм, 7 лет гарантии | шт | 30 |  |  |  |
| 16 | Обвод полипропиленовый Страна производитель ____ | 225мм, белый, полипропилен /PP-R-100, тип присоединения пайка, 2,5 мПа, Ø 20мм, 7 лет гарантии | шт | 20 |  |  |  |
| 17 | Соединитель разъемный с переходом на наружную резьбу (американка) Страна производитель ___ | Переходник комбинированный, пайка-резьба, Ø резьбы 1/2", белый, полипропилен /PP-R-100, тип присоединения пайка, материал закладных деталей латунь/CW617N никелированная, 2,5 мПа, Ø 20мм, 7 лет гарантии | шт | 10 |  |  |  |
| 18 | Соединитель разъемный с переходом на внутреннюю резьбу (американка) Страна производитель ____ | Переходник комбинированный, пайка-резьба, Ø резьбы 1/2", белый, полипропилен /PP-R-100, тип присоединения пайка, материал закладных деталей латунь/CW617N никелированная, 2,5 мПа, Ø 20мм, 7 лет гарантии | шт | 10 |  |  |  |
| 19 | Водорозетка с внутренней резьбой Страна производитель ____ | Переходник комбинированный, пайка-резьба, Ø резьбы 1/2", белый, полипропилен /PP-R-100, тип присоединения пайка, материал закладных деталей латунь/CW617N никелированная, 2,5 мПа, Ø 20мм, 7 лет гарантии | шт | 20 |  |  |  |
| 20 | Труба для внутренней канализации Страна производитель ____ | 2000мм, Ø50мм, полипропилен / PP-H, серый, толщина стенки 1,8мм, прямой отрезок, тип присоединения раструбный, материал уплотнительного кольца SBR Резина, 2 года гарантии | шт | 5 |  |  |  |
| 21 | Труба для внутренней канализации Страна производитель ____ | 1000мм, Ø50мм, полипропилен / PP-H, серый, толщина стенки 1,8мм, прямой отрезок, тип присоединения раструбный, материал уплотнительного кольца SBR Резина, 2 года гарантии | шт | 5 |  |  |  |
| 22 | Отвод 45ºдля внутренней канализации Страна производитель ____ | Ø50мм, полипропилен / PP-H, серый, толщина стенки 1,8мм, прямой отрезок, тип присоединения раструбный, материал уплотнительного кольца SBR Резина, 2 года гарантии | шт | 10 |  |  |  |
| 23 | Отвод 30ºдля внутренней канализации Страна производитель ____ | Ø50мм, полипропилен / PP-H, серый, толщина стенки 1,8мм, прямой отрезок, тип присоединения раструбный, материал уплотнительного кольца SBR Резина, 2 года гарантии | шт | 10 |  |  |  |
| 24 | Отвод 87º для внутренней канализации Страна производитель ____ | Ø50мм, полипропилен / PP-H, серый, толщина стенки 1,8мм, прямой отрезок, тип присоединения раструбный, материал уплотнительного кольца SBR Резина, 2 года гарантии | шт | 10 |  |  |  |
| 25 | Тройник двухраструбный для внутренней канализации Страна производитель __ | Ø50мм, полипропилен / PP-H, серый, толщина стенки 1,8мм, прямой отрезок, тип присоединения раструбный, материал уплотнительного кольца SBR Резина, 45°, 2 года гарантии | шт | 8 |  |  |  |
| 26 | Тройник двухраструбный для внутренней канализации Страна производитель ___ | Ø50мм, полипропилен / PP-H, серый, толщина стенки 1,8мм, прямой отрезок, тип присоединения раструбный, материал уплотнительного кольца SBR Резина, 87°, 2 года гарантии | шт | 6 |  |  |  |
| 27 | Хомут с защелкой Страна производитель ____ | Ø50мм, полипропилен, серый | шт | 50 |  |  |  |
| 28 | Tруба для внутренней канализации Страна производитель ____ | 250мм, полипропилен / PP-H, серый, толщина стенки 1,8мм, прямой отрезок, тип присоединения раструбный, материал уплотнительного кольца SBR Резина, 45°, 2 года гарантии | шт | 6 |  |  |  |
| 29 | Tруба для внутренней канализации Страна производитель ____ | 500мм, полипропилен / PP-H, серый, толщина стенки 1,8мм, прямой отрезок, тип присоединения раструбный, материал уплотнительного кольца SBR Резина, 45°, 2 года гарантии | шт | 6 |  |  |  |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  |

ИТОГО: __________ руб. (___________ рублей __ копеек), в т.ч. НДС/НДС не облагается.*

*В случае, если участник, с которым заключается контракт, не является плательщиком НДС, указывается «НДС не облагается».

| ЗАКАЗЧИК: | ПОСТАВЩИК: |
| --- | --- |
| ГБНОУ ДУМ СПб |  |
| Директор |  |
| _______________ А.А. Борщевский | _______________ |
| Подписано ЭП | Подписано ЭП |

Приложение № 3

к Контракту № 33-2024-ЭМ от _____________2024г.

ОБРАЗЕЦ

АКТ

приема-передачи товара

(ИКЗ 242782543146678410100100020000000244)

| Санкт-Петербург | «____» _____________ 2024 года |
| --- | --- |

______________________, в лице __________________________________, действующего на основании______________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», с одной стороны и ГБНОУ ДУМ СПб, в лице ____________________________, действующего на основании ______________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», составили настоящий Акт о нижеследующем:

- В соответствии с п. 1.1.  контракта № 33-2024-ЭМ от «__»________________2024 года (далее - Контракт) Поставщик передал, а Заказчик принял Товар следующего ассортимента и количества:

| № п/п | Наименование | Кол-во | Цена, включая НДС | Сумма, включая НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| Итого: |  |  |  |  |

Стоимость Товара поставленного в соответствии с условиями Контракта составляет ______________ руб. (________________ рублей _ копеек), с учетом НДС (НДС не облагается).*

2.	Принятый Заказчиком Товар обладает качеством и ассортиментом, соответствующим требованиям Контракта. Товар поставлен в установленные в Контракте сроки. Заказчик не имеет никаких претензий к принятому Товару.

3.	Настоящий Акт составлен в двух идентичных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон и является неотъемлемой частью Контракта.

*В случае, если участник, с которым заключается контракт, не является плательщиком НДС, указывается «НДС не облагается».

| ЗАКАЗЧИК: | ПОСТАВЩИК: |
| --- | --- |
| _______________ | _______________ |
| Подписано ЭП | Подписано ЭП |

| ЗАКАЗЧИК: | ПОСТАВЩИК: |
| --- | --- |
| ГБНОУ ДУМ СПб |  |
| Директор |  |
| _______________ А.А. Борщевский | _______________ |
| Подписано ЭП | Подписано ЭП |