Реле низкого давления P77AAA-9300

Защитное реле давления P77AAA-9300 Johnson Controls (прессостат), предназначенное для защиты холодильного компрессора по низкому давлению, с автоматическим возвратом

Основные характеристики:

Диапазон регулирования: -0,5…7,0 бар
Дифференциал 0,5…3,0 бар
Штуцер входной 1/4″ под гайку

Особенности:

Класс защиты прибора IP54
Металлический корпус

Размеры (длина×ширина×высота) и вес:

Масса 0,5 кг