Контракт №ОБ475-24/2

г. Санкт – Петербург 	2024г.

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №475 Выборгского района Санкт-Петербурга (ГБОУ школа №475 Выборгского района Санкт-Петербурга), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Овечкина Андрея Владимировича, действующего на основании Устава., с одной стороны, и ______________________________., действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» в порядке  статьи 50 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон о контрактной системе), по результатам электронного запроса котировок, заключили настоящий контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:

- ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. По настоящему Контракту Исполнитель обязуется оказать услуги по техническому обслуживанию систем водоподготовки 2 бассейнов, их элементов, инженерных систем и оборудования в ГБОУ школа №475 Выборгского района Санкт-Петербурга по адресу: Санкт-Петербург, п.Парголово, Тихоокеанская ул., д.10, корп. 2 в период с 01.07.2024 года по 30.09.2024 года (далее – Объект) согласно Приложению № 2, являющемуся  неотъемлемой частью настоящего Контракта, сдать результат услуг Заказчику, а Заказчик обязуется принять и оплатить оказанные услуги.

1.2. Исполнитель оказывает услуги в соответствии с требованиями нормативных правовых актов в области строительства, с регламентом оказания услуг, с требованиями Технического задания, являющегося неотъемлемой частью настоящего Контракта (Приложение № 2 к настоящему Контракту), определяющих объем, содержание и виды услуг и другими предъявляемыми к ним требованиями, а также условиями настоящего Контракта, определяющими цену услуг и сроки их выполнения. Услуги оказываются согласно условиям настоящего Контракта, в том числе Технического задания (Приложение № 2 к Контракту).

1.3. Сроки оказания услуг:

Услуги, предусмотренные п.1.1 настоящего Контракта, оказываются  в следующие периоды:

с даты заключения настоящего Контракта по 30.09.2024 г

Услуги оказываются поэтапно. Этапом исполнения настоящего Контракта считается соответствующий месяц, в котором оказываются услуги, предусмотренные п.1.1 настоящего Контракта.

1.4. Периодичность и сроки оказания услуг:

- В соответствии с перечнем оказываемых услуг, установленных в Регламенте оказания услуг (приложение № 1 к Описанию объекта закупки);

- Дата и время оказания услуг – по согласованию Заказчика и Исполнителя;

- Срок оказания услуг в случае аварийной ситуации: не более   3-х часов после получения заявки от Заказчика, направленной любым средством связи (факсимильная, телефонограмма, электронная почта и пр.).

1.5. Окончание оказания услуг по настоящему Контракту – 30.09.2024 года.

1.6. Место оказания услуг: в соответствии с Описанием объекта закупки (Приложение № 2 к настоящему Контракту).

- Права и обязанности сторон

2.1. Заказчик обязан:

2.1.1. Передать Исполнителю объект и оборудование бассейна с комплектом технической эксплуатационной документации по акту передачи объекта для оказания услуг, указанных в п.1.1. настоящего Контракта. Акт передачи Объекта для оказания услуг должен быть подписан Заказчиком и Исполнителем в течение 1 дня с момента подписания Контракта Сторонами, но не позднее 30.09.2024 года.

2.1.2. Принять от Исполнителя список квалифицированных специалистов, с заключением о допуске к работам, с указанием ответственного сотрудника за оказание услуг на объекте, в день передачи бассейна и оборудования бассейна по акту передачи объекта для оказания услуг.

2.1.3. Обеспечить допуск на территорию, специалистам Исполнителя для оказания услуг.

2.1.4. Согласовывать с Исполнителем по телефону, факсу, либо по электронной почте дату и время оказания услуг, в соответствии с Регламентом оказания услуг (приложение № 1 к Описанию объекта закупки).

2.1.5. Осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством оказываемых услуг, соблюдением сроков их выполнения и соответствием установленной Контрактом цене, а также качеством материалов и оборудования, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Исполнителя. При обнаружении в ходе оказания услуг отступлений от условий настоящего Контракта, которые могут ухудшить качество оказанных услуг, или иных недостатков, немедленно заявить об этом Исполнителю в письменной форме, назначив срок их устранения.

2.1.6. Предоставить Исполнителю помещение для складирования материалов, оборудования, инструментов, а также помещения для бытовых нужд Исполнителя.

2.1.7. В случае необходимости направлять заявку исполнителю в письменной форме либо по телефону (факсу) _________________, в которой указывается дата прибытия специалистов исполнителя.

2.1.8. Обеспечить на Объекте условия для оказания услуг персоналом Исполнителя в соответствии с санитарными нормами, правилами по технике безопасности и пожарной безопасности, а именно:

- обеспечение порядка;

- осушение в случае затопления;

- освещение рабочей зоны;

- санэпидблагополучие от насекомых и грызунов, в случае их обнаружения в письменной форме уведомить Исполнителя о дате проведения санобработки.

2.1.9. По окончании оказания Исполнителем услуг (по каждому этапу) осуществить приемку их результата.

2.1.10. Оплачивать оказанные Исполнителем услуги на условиях настоящего Контракта.

2.1.11. Возвратить Исполнителю денежные средства, внесенные Исполнителем в качестве обеспечения исполнения контракта (в том числе части этих денежных средств в случае уменьшения размера обеспечения исполнения контракта в соответствии с частями 7, 7.1 и 7.2 статьи 96 Федерального закона от 05 апреля 2013 г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»), при условии надлежащего исполнения первым всех своих обязательств по контракту, в течение 15 (пятнадцати) дней со дня получения Заказчиком соответствующего письменного требования Исполнителя. Денежные средства возвращаются на банковский счет, указанный Исполнителем в этом письменном требовании.

2.1.12. В случае выявления Заказчиком несоответствия сведений об объемах, содержании и стоимости услуг, отраженных в актах оказанных услуг по Контракту фактически оказанным услугам и их стоимости, определенной Контрактом, Заказчик в течение 3-х рабочих дней после обнаружения данного несоответствия уведомляет об этом Исполнителя и не подписывает акт сдачи-приемки оказанных услуг по Контракту до внесения Исполнителем соответствующих изменений.

2.2.	Заказчик имеет право:

2.2.1. Требовать от Исполнителя надлежащего выполнения условий настоящего Контракта.

2.2.2. Запросить у Исполнителя копии документов о регистрации, а также копии оформленных в установленном порядке разрешений на привлечение иностранной рабочей силы, на лиц, оказывающих услуги на Объекте.

2.2.3. Запросить у Исполнителя квалификационный список работающих на Объекте, с заключением о допуске к оказываемым услугам и указанием лица, ответственного за оказание услуг на Объекте.

2.2.4. При задержке предоставления Исполнителю акта оказанных услуг, невыполнении согласованного объема услуг или представлении недостоверной, или недостаточной информации, содержащейся в отчетных документах приостановить оплату оказанных Исполнителем услуг до устранения Исполнителем допущенных нарушений.

2.2.5. В соответствии с действующим гражданским законодательством принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта. Заказчик вправе провести экспертизу оказанных услуг с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта. Если Заказчиком проведена экспертиза оказанных услуг с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта может быть принято Заказчиком только по результатам экспертизы оказанных услуг, если в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

2.2.6. В случае нарушения требований к качеству работ (обнаруженных неустранимых недостатков, либо недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени и других подобных недостатков) Заказчик вправе не оплачивать услуги, качество которых не соответствует требованиям действующего законодательства к услугам (работам) данного рода.

2.2.7. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, заказчик вправе взыскать размер начисленных неустоек (штрафов, пени) за счет денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения контракта.

2.3. Исполнитель обязан:

2.3.1. Принять от Заказчика объект и оборудование бассейна с комплектом технической эксплуатационной документации по акту передачи объекта для оказания услуг в срок, указанный в п.2.1.1. Контракта.

2.3.2. В день заключения контракта, назначить приказом должностное лицо, ответственное за эксплуатацию и сохранность оборудования, для оперативного решения всех вопросов, возникающих в процессе исполнения Контракта и предоставить Заказчику список квалифицированных специалистов, с заключением о допуске к оказываемым услугам и указанием лица, ответственного за оказание услуг на объекте, с указанием Ф.И.О., а также контактного телефона уполномоченного представителя Исполнителя, в день передачи объекта по акту.

Назначить обученных и аттестованных в установленном порядке лиц, ответственных за исправное состояние и организацию работ по техническому обслуживанию оборудования.

Допускать к оказанию услуг по настоящему Контракту лиц, прошедших специальный инструктаж, обученных безопасным методам труда и прошедших соответствующую проверку знаний, имеющих соответствующие допуски к конкретным видам работ и документы, подтверждающие их полномочия.

2.3.3. Выполнить предусмотренные настоящим Контрактом услуги, в соответствии с условиями контракта, а также требованиями, установленными в Описании объекта закупки (приложение № 2 к настоящему Контракту), обеспечив их надлежащее качество в соответствии с требованиями соответствующих нормативно-правовых актов и иными исходными данными.

Приступить к исполнению Контракта и завершить в сроки, установленные настоящим Контрактом, в соответствии с Регламентом оказания услуг (приложение № 1 к Описанию объекта закупки).

2.3.4. Выполнять предусмотренные настоящим Контрактом услуги, обеспечив их надлежащее качество в соответствии с требованиями нормативных правовых документов.

2.3.5. Согласовывать с Заказчиком дату и время оказания услуг по телефону, факсу, либо по электронной почте, в соответствии с Регламентом оказания услуг (приложение № 1 к Описанию объекта закупки).

2.3.6. Исполнитель проводит самостоятельное согласование работ, связанных с отключением, переключением подачи воды, тепла, электроэнергии и т.п. с соответствующими предприятиями города и администрацией учреждения.

2.3.7. Постоянно вести журнал учета технического состояния систем водоподготовки  бассейнов и журналов обслуживания, своевременно оформлять исполнительную документацию.

2.3.8. Оказывать услуги по техническому обслуживанию по рабочим, выходным и праздничным дням в условиях действующего учреждения.

2.3.9. Гарантировать качество материалов, наличие сертификатов, технических паспортов, лицензий и других документов, удостоверяющих их качество и, по требованию Заказчика, представлять ему эти документы.

2.3.10. Подтвердить качество и безопасность материалов, комплектующих и оборудования, используемых при оказании услуг.

Все используемые материалы, комплектующие и оборудование, должны соответствовать обязательным требованиям к их качеству и безопасности, предусмотренными для материалов, комплектующих и оборудования данного рода действующим законодательством Российской Федерации, правовыми актами органов государственной власти Российской Федерации.

2.3.11. Обеспечивать Заказчику возможность контроля и надзора за ходом оказания услуг, качеством используемых материалов, комплектующих и оборудования, в том числе беспрепятственно допускать их представителей к любому конструктивному элементу объекта, предоставлять по их требованию отчеты о ходе оказания услуг, исполнительную документацию.

2.3.12. Организовать круглосуточную диспетчерскую службу в форме постоянной телефонной связи с представителями Заказчика для приема заявок на аварийные работы.

2.3.13. Принимать и регистрировать полученные в письменной форме, либо по телефону (факсу) заявки от Заказчика.

2.3.14. При необходимости круглосуточно выполнять регламентные услуги с 8-00 до 8-00 (прибытие аварийной бригады Исполнителя на объект в течение 3-х часов).

По согласованию с Заказчиком: в ночное время, воскресенье, праздничные дни оказывать услуги, специфика которых связана с (либо с большой долей вероятности может привести) изменением качественных и количественных показателей воды к несоответствию ГОСТ р 53491.2-2012 бассейны подготовка воды, а также услуги по очистке чаш бассейнов и их элементов.

2.3.15. Поддерживать работу систем водоподготовки  бассейнов в исправном (рабочем) состоянии. Для контроля качества воды произвести поверку приборов Заказчика Колориметр HI 96711- 1шт.; HI 83141 - Портативный влагонепроницаемый pH/мВ–метр- 1шт. Фотометр «Эксперт-003»- 1шт.

2.3.16. Каждые 4 (четыре) часа производить замеры показателей воды в чашах бассейнов на свободный хлор, pH и температуру.

2.3.17. Поддерживать в чистоте и надлежащем виде, в т.ч. противопожарном состоянии, помещения водоподготовки.

2.3.18. Постоянно вести (заполнять) журнал оказания услуг по техническому обслуживанию систем водоподготовки  бассейнов, их элементов, инженерных систем и оборудования с обязательной отметкой Заказчика о приеме оказанных услуг.

2.3.19. Осуществлять настройку режимов работы оборудования в зависимости от сезонного времени года.

2.3.20. Выполнять за свой риск, своим иждивением (из своих материалов, своими силами и средствами) услуги по техническому обслуживанию систем водоподготовки  бассейнов, их элементов, инженерных систем и оборудования в регламент периодически оказываемых услуг по техническому обслуживанию объекта и оборудования в соответствии с Регламентом оказания услуг (Приложение № 1 к Описанию объекта закупки).

2.3.21. Немедленно письменно предупредить Заказчика при обнаружении не зависящих от Исполнителя обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов оказываемых услуг либо создают невозможность их завершения в срок.

2.3.22. Информировать Заказчика об изменении своего адреса и реквизитов.

2.3.23. Выполнить иные обязанности, предусмотренные законом, иными правовыми актами или настоящим Контрактом.

2.3.24. Возвратить заказчику излишне полученные денежные средства в случае выявления фактов оплаты сверх фактических объёмов оказанных услуг, изменений способа оказания услуг, без соответствующих согласований с Заказчиком и отступлений от расчёта цены оказываемых услуг и Описания объекта закупки (Приложение № 2 к настоящему Контракту).

2.4. Исполнитель имеет право:

2.4.1. Требовать от Заказчика подписания документов об исполнении им обязательств по Контракту.

2.4.2. Требовать от Заказчика оплаты по настоящему Контракту в случае полного исполнения обязательств по настоящему Контракту.

2.4.3. Привлекать к выполнению работ по Контракту субподрядные организации, уведомляя об этом Заказчика, оставаясь ответственным перед Заказчиком за выполненные субподрядчиком работы по Контракту.

3. ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Цена контракта составляет ______________________________________________

В цену контракта включены все расходы, в том числе расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, а также прочие расходы, связанные с исполнением контракта.

3.2. Цена контракта включает в себя включает в себя полный перечень услуг, установленных в Описании объекта закупки (Приложение №2 к контракту), все расходы, связанные с выполнением Исполнителем обязательств по Контракту, в том числе налоги, сборы и другие обязательные платежи, которые Исполнитель должен выплатить в связи с выполнением обязательств по Контракту в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.3. Цена контракта является твердой и определена на весь срок действия Контракта.

3.4. При заключении и исполнении настоящего Контракта изменение его условий не допускается, за исключением случаев, предусмотренных статьями 34 и 95 Закона № 44-ФЗ.

Цена настоящего Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта, за исключением случаев, установленных Федеральным законом № 44-ФЗ и настоящим Контрактом:

- Цена контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренного контрактом объема и качества оказываемых услуг и иных условий контракта.

- По предложению Заказчика возможно увеличение предусмотренных контрактом объемов услуг не более чем на десять процентов или уменьшение предусмотренных контрактом объемов оказываемых услуг не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально дополнительному объему услуг исходя из установленной в контракте цены единицы услуги, но не более чем на десять процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренных контрактом объемов услуг Стороны обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы услуги.

- В случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом заказчик в ходе исполнения контракта обеспечивает согласование новых условий контракта, в том числе цены и(или) сроков исполнения контракта и(или) объема услуги, предусмотренных контрактом.

3.5. Оплата оказанных услуг осуществляется Заказчиком ежемесячно по казначейской системе оплаты в безналичной форме за фактически оказанные услуги путём перечисления денежных средств на расчётный счёт Исполнителя не более чем в течение 7 (семи) рабочих дней с момента подписания Заказчиком документа о приемке услуг в единой информационной системе в сфере закупок.

3.6. Основанием для оплаты оказанных услуг является документ о приемке услуг .

3.7. Авансирование оказываемых услуг не предусмотрено, за исключением услуг, оказываемых в декабре 2024 года.

3.8. За услуги, оказываемые в декабре 2024 года, оплата производится Заказчиком не позднее 15.12.2023 на основании выставленного Исполнителем счета на предоплату, с последующим предоставлением акта оказанных услуг, не позднее 31.12.2024 и подписанием сторонами акта сверки расчетов.

3.9. По окончании исполнения своих обязательств по Контракту стороны в течение 5 (пяти) рабочих дней подписывают акт сверки расчетов.

3.10. В случае ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, в том числе нарушения сроков оказания услуг по Контракту, Заказчик вправе произвести оплату оказанных услуг по Контракту с учетом вычета, рассчитанного в установленном законодательством Российской Федерации порядке размера неустойки (пени).

Суммы неисполненных Исполнителем требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком в соответствии с Законом и настоящим Контрактом, удерживаются Заказчиком из суммы, подлежащей оплате Исполнителю.

3.11. Источник финансирования заказа: Внебюджетные средства: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, КОСГУ 225, ВР 244.

- ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

4.1. Исполнитель оказывает услуги по настоящему Контракту в соответствии с условиями настоящего Контракта, в том числе Описания объекта закупки (приложение № 2 к настоящему Контракту).

4.2. В случае возникновения необходимости проведения дополнительных услуг, не включенных в Контракт, составляется акт.

4.3. При исполнении настоящего Контракта по согласованию Сторон допускается выполнение услуг, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в настоящем Контракте.

- ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ УСЛУГ.

5.1. Исполнитель ежемесячно в течении 3 (трех) рабочих дней с даты окончания срока исполнения настоящего Контракта формирует с использованием единой информационной системы в сфере закупок, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Исполнителя, и размещает в единой информационной системе в сфере закупок документ о приемке.

5.2. К документу о приемке должны быть приложены:

- акт сдачи-приемки оказанных услуг, подтверждающего факт оказания услуг, с указанием объема оказанных услуг и их стоимости и затрат;

- счет на оплату услуг;

- счет-фактура (в случае, если Исполнитель является плательщиком НДС).

5.3. Для проверки результатов оказанных услуг в части их соответствия условиям Контракта и Описания объекта закупки, Заказчик проводит экспертизу. Экспертиза результатов оказанных услуг, предусмотренных Контрактом, проводится Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании контрактов, заключенных в соответствии с Законом.

По результатам проведения экспертизы оформляется заключение по результатам экспертизы.

5.3.1. Для проведения экспертизы выполненных работ эксперты, экспертные организации имеют право запрашивать у Заказчика и Исполнителя дополнительные материалы, относящиеся к условиям исполнения Контракта и отдельным этапам исполнения Контракта.

5.3.2. В случае, если по результатам такой экспертизы установлены нарушения требований Контракта, не препятствующие приемке оказанных услуг, в заключении могут содержаться предложения об устранении данных нарушений, в том числе с указанием срока их устранения.

5.3.3. В случае привлечения Заказчиком для проведения указанной экспертизы экспертов, экспертных организаций при принятии решения о приемке или об отказе в приемке результатов отдельного этапа исполнения контракта либо оказанных услуг Заказчик, приемочная комиссия должны учитывать отраженные в заключении по результатам указанной экспертизы предложения экспертов, экспертных организаций, привлеченных для ее проведения.

5.3.4. Экспертиза осуществляется Заказчиком на основании проверок, проводимых Заказчиком в течение всего периода оказания услуг. Такие проверки могут проводиться без участия Исполнителя.

5.3.5. При обнаружении в ходе экспертизы нарушений условий настоящего Контракта Заказчиком составляется рекламационный акт, в котором фиксируется перечень недостатков и сроки их устранения Исполнителю.

Указанный рекламационный акт в день его составления направляется Заказчиком Исполнителю для устранения выявленных нарушений.

5.3.6. Приемке подлежат исключительно фактически оказанные услуги.

5.4. В течение 5 рабочих дней со дня поступления документа о приемке в соответствии с пунктом 5.2 настоящего Контракта Заказчик на основании изучения документов, предусмотренных пунктом 5.2 настоящего Контракта, и результатов экспертизы, проведенной в соответствии с пунктом 5.3 настоящего Контракта, осуществляет одно из следующих действий:

а) подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика и размещает в единой информационной системе в сфере закупок документ о приемке;

б) формирует с использованием единой информационной системы в сфере закупок, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает в единой информационной системе в сфере закупок мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа.

5.4.1. Заказчик имеет право частично принять оказанные услуги с отражением информации о расхождениях в приемке в соответствии с условиями настоящего Контракта и фактически оказанных услугах в документе о приемке.

5.5. В случае создания приемочной комиссии в течение 5 рабочих дней со дня поступления документа о приемке в соответствии с пунктом 3.2 настоящего Контракта на основании изучения документов, предусмотренных пунктом 5.2 настоящего Контракта, и результатов экспертизы, проведенной в соответствии с пунктом 5.3 настоящего Контракта:

а) члены приемочной комиссии подписывают поступивший документ о приемке или формируют с использованием единой информационной системы в сфере закупок, подписывают усиленными электронными подписями мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа. При этом, если приемочная комиссия включает членов, не являющихся работниками Заказчика, допускается осуществлять подписание документа о приемке, составление мотивированного отказа от подписания документа о приемке, подписание такого отказа без использования усиленных электронных подписей и единой информационной системы в сфере закупок;

б) после подписания членами приемочной комиссии в соответствии с подпунктом «а» настоящего пункта документа о приемке или мотивированного отказа от подписания документа о приемке Заказчик подписывает документ о приемке или мотивированный отказ от подписания документа о приемке усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает их в единой информационной системе в сфере закупок. Если члены приемочной комиссии в соответствии с подпунктом «а» настоящего пункта не использовали усиленные электронные подписи и единую информационную систему в сфере закупок, Заказчик прилагает подписанные ими документы в форме электронных образов бумажных документов.

5.5.1. Приемочная комиссия имеет право частично принять оказанные услуги с отражением информации о расхождениях в приемке в соответствии с условиями настоящего Контракта и фактически оказанных услугах в документе о приемке.

5.6. Датой поступления Исполнителю документа о приемке, мотивированного отказа от подписания документа о приемке считается дата размещения в соответствии с пунктом 6 части 13 статьи 94 Закона таких документа о приемке, мотивированного отказа в единой информационной системе в сфере закупок в соответствии с часовой зоной, в которой расположен Исполнитель.

5.7. В случае получения в соответствии с пунктом 8.6 настоящего Контракта мотивированного отказа от подписания документа о приемке Исполнитель вправе устранить причины, указанные в таком мотивированном отказе, и направить Заказчику документ о приемке в порядке, предусмотренном настоящим разделом Контракта.

5.8. Исполнитель обязан устранить все обнаруженные в ходе приемки недостатки своими силами и за свой счет, в сроки, установленные в рекламационном акте.

Устранение Исполнителем выявленных Заказчиком недостатков не освобождает его от уплаты неустойки (штрафа, пени), предусмотренных разделом 6 настоящего Контракта.

5.9. Датой приемки выполненных работ считается дата размещения в единой информационной системе документа о приемке, подписанного Заказчиком.

Обязательства Исполнителя по настоящему Контракту (этапу) считаются исполненными после подписания Сторонами документа о приемке.

5.10. Внесение исправлений в документ о приемке, оформленный в соответствии с настоящим разделом Контракта осуществляется путем формирования, подписания усиленными электронными подписями лиц, имеющих право действовать от имени Исполнителя, Заказчика, исправленного документа о приемке.

После устранения недостатков, послуживших основанием для неподписания документа о приемке, Исполнитель и Заказчик подписывают документ о приемке в порядке и сроки, предусмотренные настоящим разделом Контракта.

Срок исправления Исполнителем документа о приемке при поступлении от Заказчика уведомления об уточнении составляет 5 дней.

5.11. Заказчик вправе не отказывать в приемке результатов отдельного этапа исполнения контракта либо оказанных услуг в случае выявления несоответствия этих результатов, либо этих услуг условиям Контракта, если выявленное несоответствие не препятствует приемке этих результатов либо этих услуг и устранено Исполнителем.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ КОНТРАКТОМ.

6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения настоящего Контракта стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Федеральным законом от 05.04.2013 г. №44 – ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 №1042.

Указанные в настоящем разделе неустойка (пеня, штраф) взимаются за каждое нарушение в отдельности.

6.2. Ответственность Заказчика:

6.2.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Исполнитель вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Пеня устанавливается контрактом в размере 1/300 ключевой ставки ЦБ РФ, действующей на дату уплаты пени, от не уплаченной в срок суммы.

6.2.2. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

а) 1 000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

6.3 Ответственность Исполнителя:

6.3.1. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом, Заказчик направляет Исполнителю требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

6.3.2. Пеня за просрочку исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства) начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного контрактом, в том числе:

- За неявку для передачи Объектов в срок, указанный в п.1.2 контракта;

- за нарушение сроков оказания услуг, предусмотренных Контрактом;

- за нарушение сроков предоставления нового обеспечение исполнения Контракта в случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения Контракта.

6.3.3.  Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в размере одной сотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта (отдельного этапа исполнения контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения контракта) и фактически исполненных Исполнителем, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени

6.3.4. Штрафы начисляются за неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийных обязательств), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается (за исключением п.7.3.5 настоящего раздела) в следующем порядке:

а) 10 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа)не превышает 3 млн. рублей;

за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов. Штрафы начисляются за каждое нарушение в отдельности.

6.3.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей.

6.3.6. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Законом), предложившим наиболее высокую цену за право заключения контракта, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном Постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, и устанавливается в следующем порядке:

а) в случае, если цена контракта не превышает начальную (максимальную) цену контракта:

10 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) в случае, если цена контракта превышает начальную (максимальную) цену контракта:

10 процентов цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

6.4. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафов, пеней), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

6.5. Исполнитель несёт ответственность за действия третьих лиц, привлечённых им к исполнению обязательств по контракту.

6.6. Уплата пени (неустойки) за просрочку или иное ненадлежащее исполнение обязательств по Контракту, не освобождает Исполнителя от исполнения этих обязательств по Контракту.

6.7. Уплата штрафных санкций за нарушение обязательств по контракту производится Исполнителем на основании претензии Заказчика путем перечисления денежных средств на текущий счет по исполнению бюджета Санкт-Петербурга, открытый УФК по Санкт-Петербургу.

6.8. В случае ненадлежащего исполнения, просрочки исполнения Исполнителем обязательств по Контракту Заказчик вправе произвести перечисление денежных средств в оплату обязательств по Контракту в сумме, уменьшенной на размер неустойки (штрафов), начисленной Заказчиком, в соответствии с пунктами 6.3.1-6.3.6. Контракта, после направления в адрес Исполнителя уведомления с расчетом суммы неустойки.

6.9 в случае неуплаты Исполнителем неустойки (штрафа, пени) в срок, установленный в претензии Заказчика, исполнение обязательства Исполнителем по Контракту по перечислению неустойки (штрафа, пени) в доход бюджета Санкт-Петербурга осуществляется Заказчиком в следующем порядке:

6.9.1. Начисление по исполнению денежного обязательства по Контракту производится на основании сдачи-приемки оказанных услуг за смену, содержащего сведения об исполнении обязательства Исполнителем, о принятых работах по исполнению Контракта, включая сумму неустойки (пени, штрафа).

6.9.2. Оплата по Контракту осуществляется путем выплаты Исполнителю по контракту суммы, уменьшенной на сумму неустойки (пени, штрафа), которая подлежит перечислению в установленном порядке в доход бюджета Санкт-Петербурга на основании платежного документа, оформленного Заказчиком, с указанием Исполнителя, за которого осуществляется перечисление неустойки (пени, штрафа) в соответствии с условиями Контракта.

6.10. Если способом обеспечения является внесение денежных средств, при ненадлежащем исполнении или неисполнении обеспеченного внесенными денежными средствами обязательства требования Заказчика удовлетворяются без обращения в суд – внесенные денежные средства остаются у Заказчика.

6.11. Подписание настоящего контракта Исполнитель подтверждает свое согласие на оплату по контракту за вычетом суммы неустойки, взимаемой Заказчиком, в соответствии с пунктами 6.3.1-6.3.6. Контракта. После оплаты по Контракту в соответствии с условиями настоящего раздела Стороны обязуются подписать акт сверки расчетов.

6.12. В случае расторжения настоящего Контракта в связи с односторонним отказом стороны от исполнения настоящего Контракта другая Сторона вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения настоящего Контракта.

6.13. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

6.14. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

7. ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК И (ИЛИ) ОБЪЕМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА УСЛУГ

7.1. Срок гарантийных обязательств на оказанные услуги: 12 (	Двенадцать) месяцев со дня подписания Заказчиком документа о приемке

7.2. Качество выполненной Исполнителем услуги должно соответствовать условиям Контракта и приложениям к нему, а при отсутствии или неполноте условий Контракта требованиям, предъявляемым к услугам соответствующего рода. Результат выполненной услуги должен в момент передачи Заказчику обладать свойствами, указанными в Контракте или определенными предъявляемыми требованиями, и в пределах разумного срока быть пригодными для установленного Контрактом использования, а если такое использование Контрактом не предусмотрено, для обычного использования результата услуги такого рода.

7.3. Исполнитель обеспечивает соответствие результата выполненных услуг условиям настоящего Контракта и приложениям к нему о качестве в течение всего гарантийного срока эксплуатации Объекта.

7.4. Исполнитель несет ответственность за недостатки (дефекты, исключающие возможность использования объекта для цели, которая определена в Контракте), обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта или его частей и неправильной эксплуатации.

78.5. Исполнитель гарантирует заказчику качество оказания услуг в соответствии с требованиями Описания объекта закупки (Приложение № 2 к контракту) и согласно Спецификации (Приложение № 1 к контракту).

7.6. Исполнитель гарантирует соблюдением трудового законодательства Российской Федерации в части обеспечения требований по нормам выработки, режиму работы, сменности, условиям отдыха при оказании услуг.

8. Срок действия контракта, порядок изменения и расторжения контракта, возможность одностороннего отказа от исполнения контракта

8.1 Контракт считается заключённым с момента размещения Заказчиком Контракта, подписанного усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, в единой информационной системе в соответствии со ст. 51 Федерального закона от 05.04.2013 г. №44-ФЗ и действует по 31.12.2024 года. Окончание срока действия Контракта не влечет прекращения неисполненных обязательств Сторон по Контракту.

8.2. Информация о настоящем Контракте подлежит включению в реестр Контрактов, заключённых Заказчиками.

8.3. Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8.4. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в ходе исполнения Контракта установлено, что Исполнитель и (или) оказываемые услуги (поставляемый товар) не соответствует установленным извещением об осуществлении закупки требованиям к участникам закупки  и (или) оказываемым услугам (поставляемому товару) или представил недостоверную информацию о своем соответствии и (или) оказываемых услуг таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения Исполнителя.

8.5. Заказчик имеет право в одностороннем порядке отказаться от исполнения контракта в соответствии со ст. 95 Федерального закона № 44-ФЗ по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, а также в случаях, предусмотренных контрактом:

- Если Исполнитель после заключения Контракта отказался от оказания услуг;

- Если Исполнитель не явился на передачу Объектов по акту передачи Объектов для оказания услуг в срок;

- Если Исполнитель не приступил к оказанию услуг в течение 5 дней после передачи объектов по акту;

- Если Исполнитель оказал услуги ненадлежащего качества в соответствии с заключением Заказчика или приемочной комиссии, либо эксперта или экспертной организации;

- Если у Исполнителя отозвана лицензия на частную охранную деятельность либо закончился и не продлен срок действия лицензии и Исполнитель не предоставил новую.

- В иных случаях, предусмотренных соглашением сторон или действующим законодательством РФ.

8.6. В случае принятия заказчиком предусмотренного частью 9 статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ решения об одностороннем отказе от исполнения контракта, заключенного по результатам проведения электронных процедур, закрытых электронных процедур:

1) заказчик с использованием единой информационной системы формирует решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, подписывает его усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и размещает такое решение в единой информационной системе. В случаях, предусмотренных частью 5 статьи 103 Федерального закона № 44-ФЗ, такое решение не размещается на официальном сайте;

2) решение об одностороннем отказе от исполнения контракта не позднее одного часа с момента его размещения в единой информационной системе в соответствии с пунктом 1 части 12.1. статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ автоматически с использованием единой информационной системы направляется исполнителю. Датой поступления исполнителю решения об одностороннем отказе от исполнения контракта считается дата размещения в соответствии с настоящим пунктом такого решения в единой информационной системе в соответствии с часовой зоной, в которой расположен исполнитель;

3) поступление решения об одностороннем отказе от исполнения контракта в соответствии с пунктом 2 части 12.1. статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ считается надлежащим уведомлением исполнителя об одностороннем отказе от исполнения контракта.

8.7. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Исполнителя об одностороннем отказе от исполнения контракта.

Заказчик не позднее двух рабочих дней, следующих за днем вступления в силу решения заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, направляет в соответствии с порядком, предусмотренным пунктом 1 части 10 статьи 104 Федерального закона № 44-ФЗ, обращение о включении информации о поставщике (подрядчике, исполнителе) в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей).

8.8. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления исполнителя о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения контракта устранено нарушение условий контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения исполнителем условий контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта.

8.9. В случае отмены заказчиком в соответствии с настоящим Федеральным законом не вступившего в силу решения об одностороннем отказе от исполнения контракта, размещенного в единой информационной системе в соответствии с частью 12.1 статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ, заказчик не позднее одного дня, следующего за днем такой отмены, формирует с использованием единой информационной системы извещение об отмене решения об одностороннем отказе от исполнения контракта, подписывает его усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и размещает такое извещение в единой информационной системе. В случаях, предусмотренных частью 5 статьи 103 Федерального закона № 44-ФЗ, такое извещение не размещается на официальном сайте.

8.10. Исполнитель вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, если в контракте было предусмотрено право заказчика принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта.

8.11. В случае принятия Исполнителем предусмотренного частью 19 статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ решения об одностороннем отказе от исполнения контракта, заключенного по результатам проведения электронных процедур, закрытых электронных процедур, такое решение направляется заказчику в следующем порядке:

1) исполнитель с использованием единой информационной системы формирует решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, подписывает его усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени исполнителя, и размещает такое решение в единой информационной системе. В случаях, предусмотренных частью 5 статьи 103 Федерального закона № 44-ФЗ, такое решение не размещается на официальном сайте;

2) решение об одностороннем отказе от исполнения контракта не позднее одного часа с момента его размещения в единой информационной системе в соответствии с подпунктом 1 пункта 9.11. Контракта автоматически с использованием единой информационной системы направляется заказчику. Датой поступления заказчику решения об одностороннем отказе от исполнения контракта считается дата размещения в соответствии с настоящим пунктом такого решения в единой информационной системе в соответствии с часовой зоной, в которой расположен заказчик;

3) поступление решения об одностороннем отказе от исполнения контракта в соответствии с подпунктом 2 пункта 9.11. Контракта считается надлежащим уведомлением заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта.

8.12. Решение исполнителя об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления исполнителем заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта.

8.13. Исполнитель обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления заказчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения контракта устранены нарушения условий контракта, послужившие основанием для принятия указанного решения.

8.14. При расторжении контракта в связи с односторонним отказом стороны контракта от исполнения контракта другая сторона контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта.

8.15. Изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в следующих случаях:

8.15.1. При снижении цены контракта без изменения предусмотренных контрактом объема услуг и иных условий контракта, при условии, что данное условие предусмотрено документацией о закупке;

8.15.2. При исполнении контракта (за исключением случаев, которые предусмотрены нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального закона о контрактной системе) по согласованию Заказчика с Исполнителем допускается оказание услуг, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в контракте. В этом случае соответствующие изменения должны быть внесены Заказчиком в реестр контрактов, заключенных заказчиком.

8.15.3. В ходе исполнения контракта размер обеспечения подлежит уменьшению в следующем порядке и случаях:

8.15.3.1. Размер обеспечения исполнения контракта уменьшается посредством направления заказчиком информации об исполнении исполнителем обязательств по оказанию услуги или об исполнении им отдельного этапа исполнения контракта и стоимости исполненных обязательств для включения в соответствующий реестр контрактов, предусмотренный статьей 103 Федерального закона № 44-ФЗ. Уменьшение размера обеспечения исполнения контракта производится пропорционально стоимости исполненных обязательств, приемка и оплата которых осуществлены в порядке и сроки, которые предусмотрены контрактом. В случае, если обеспечение исполнения контракта осуществляется путем предоставления независимой гарантии, требование заказчика об уплате денежных сумм по этой гарантии может быть предъявлено в размере не более размера обеспечения исполнения контракта, рассчитанного заказчиком на основании информации об исполнении контракта, размещенной в соответствующем реестре контрактов. В случае, если обеспечение исполнения контракта осуществляется путем внесения денежных средств на счет, указанный заказчиком, по заявлению Исполнителя ему возвращаются заказчиком в установленный в соответствии с частью 27 статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ контрактом срок денежные средства в сумме, на которую уменьшен размер обеспечения исполнения контракта, рассчитанный заказчиком на основании информации об исполнении контракта, размещенной в соответствующем реестре контрактов.

8.15.3.2. Предусмотренное уменьшение размера обеспечения исполнения контракта осуществляется при условии отсутствия неисполненных Исполнителем требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных заказчиком в соответствии с Контрактом.

8.16. При исполнении Контракта не допускается перемена Исполнителя, за исключением случая, если новый Исполнитель является правопреемником Исполнителя по настоящему Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

8.17. В случае перемены Заказчика права и обязанности Заказчика, предусмотренные Контрактом, переходят к новому Заказчику.

8.18. Информация об изменении Контракта размещается Заказчиком в единой информационной системе в течение 3 рабочих дней с даты изменения Контракта.

8.19. Информация об Исполнителе, с которым Контракт был расторгнут в связи с односторонним отказом Заказчика от исполнения Контракта, включается в установленном Федеральным законом порядке в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей).

8.20. Информация о расторжении Контракта, размещается Заказчиком в единой информационной системе в течение 3 рабочих дней с даты расторжения Контракта.

8.21. Прекращение срока действия Контракта не освобождает Стороны от ответственности за нарушение его условий.

8.22. Прекращение действия Контракта не влечет за собой прекращения действия обязательств по Контракту, и они действуют до полного их исполнения.

9. Обстоятельства непреодолимой силы

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по Контракту, если их неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы.

9.2. Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) календарных дней письменно информировать другую Сторону о произошедших обстоятельствах и их причинах с приложением документов, удостоверяющих факт наступления обстоятельств непреодолимой силы.

10.АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

10.1. При исполнении своих обязательств по настоящему контракту Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей прямо, или косвенно любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.

10.2. При исполнении своих обязательств по настоящему контракту Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего контракта законодательством как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

10.3. В случае возникновения у Стороны обоснованных подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления соответствующая Сторона обязана направить подтверждение, что нарушения не произошли или не произойдут. Это подтверждение должно быть направлено в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты направления письменного уведомления.

10.4. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на обоснованные факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками, выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

10.5. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в разделах настоящего контракта действий и (или) неполучения другой Стороной в установленный настоящим контрактом срок подтверждения, что нарушения не произошли или не произойдут, другая Сторона имеет право направить обоснованные факты или предоставить материалы в компетентные органы в соответствии с применимым законодательством.

11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

11.1. Настоящий Контракт составлен в форме электронного документа, подписанного электронными цифровыми подписями уполномоченных на подписание Контракта лиц обеих сторон. Электронная цифровая подпись в настоящем электронном документе, сертификат которой содержит необходимые при осуществлении данных отношений сведения о правомочиях его владельца, признается равнозначной собственноручной подписи лица в документе на бумажном носителе, заверенном печатью собственноручной подписи лица в документе на бумажном носителе, заверенном печатью.

11.2. В случае изменения у какой-либо из Сторон местонахождения, наименования, а также в случае реорганизации она обязана в течение десяти дней с даты внесения в единый государственный реестр юридических лиц указанных изменений письменно известить об этом другую Сторону.

11.3. Любые изменения и дополнения и приложения к Контракту к настоящему контракту, не противоречащие законодательству Российской Федерации, оформляются дополнительными соглашениями к контракту в письменной форме и подписанные каждой из Сторон, являются его неотъемлемой частью.

Любая корреспонденция, которую одна Сторона направляет другой Стороне в соответствии с контрактом, направляется в письменной форме почтой или в форме электронного документа, подписанного уполномоченным лицом с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи, предусмотренной Федеральным законом от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи».

Если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации или контрактом, любая корреспонденция, связанная с контрактом, будет считаться надлежащим образом доставленной Стороной другой Стороне и полученной ею, если она передана нарочно лично уполномоченному представителю другой Стороны под расписку либо направлена другой Стороне по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Стороны, указанному в контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки корреспонденции, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Стороной, в адрес которой она направлена.

Корреспонденция считается доставленной Стороне также в случаях, если:

- сторона отказалась от получения корреспонденции и этот отказ зафиксирован организацией почтовой связи;

- несмотря на почтовое уведомление Сторона не явилась за получением направленной корреспонденции, о чем организация почтовой связи уведомила отправителя;

- корреспонденция не вручена в связи с отсутствием Стороны по указанному адресу, о чем организация почтовой связи уведомила отправителя.

11.4. В случае изменения у какой-либо из Сторон местонахождения, названия, банковских реквизитов или в случае реорганизации она обязана в течение 5 (пяти) календарных дней письменно известить об этом другую Сторону.

11.5. Банковское и казначейское сопровождение Контракта не предусмотрено.

11.6. Все, что не урегулировано настоящим Контрактом, регулируется действующим гражданским законодательством РФ.

11.7. Все споры, возникающие в процессе исполнения настоящего Контракта, стороны будут стремиться разрешать претензионным путем в порядке досудебного разбирательства: посредством переговоров, обмена письмами, уточнением условий Контракта, составлением необходимых протоколов, дополнений и изменений, обмена телеграммами, факсами и др. При этом каждая из сторон вправе претендовать на наличие у нее в письменном виде результатов разрешения возникших вопросов.

При не достижении взаимоприемлемого решения стороны передают спор на рассмотрение Арбитражного суда Санкт- Петербурга и Ленинградской области.

11.8. Настоящий контракт заключен в соответствии со статьей 51 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», по результатам проведения электронного запроса котировок.

12. ПРИЛОЖЕНИЯ

Все приложения к Контракту являются его неотъемлемой частью:

Приложение №1 «Спецификация»;

Приложение №2 «Описание объекта закупки»;

14. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ СТОРОН И ПОДПИСИ СТОРОН.

ЗАКАЗЧИК:						ИСПОЛНИТЕЛЬ:

| Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 475 Выборгского района Санкт-Петербурга 194362, г. Санкт – Петербург, Парголово, ул. Торфяная, д.25, лит А Телефон 7-812-4172584 Электронная почта INFO.SCH475@OBR.GOV.SPB.RU Северо-Западное ГУ Банка России//УФК по г. Санкт-Петербургу г.Санкт-Петербург БИК 014030106 Счет банка получателя (ЕКС) 40102810945370000005 л/счет : 0501058 Счет 03224643400000007200 ИНН 7802148780 КПП 780201001. ОГРН 1027801582984 ОКПО 53251914 ОКВЭД80.21.2 ОКОНХ 92310 ОКТМО 40313000 - поселок Парголово Директор __________/А.В.Овечкин/ «___» _____________ 2024 г. Подписано ЭЦП | Генеральный директор __________/_______________ / «___» ___________ 2024 г. Подписано ЭЦП |
| --- | --- |

Приложение № 1

к Контракту № ОБ475-24/2

от «___» _________ 2024 г.

Спецификация

| Наименование услуги | Ед. измерения | Кол-во | Стоимость услуги за 1 месяц (руб., НДС не облагается) | Стоимость с 01.04.2024. по 30.06.2024 года (руб., НДС не облагается) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Оказание услуг по техническому обслуживанию систем водоподготовки бассейнов, их элементов, инженерных систем и оборудования в ГБОУ школа №475 Выборгского района Санкт-Петербурга по адресу: Санкт-Петербург, п.Парголово, Тихоокеанская ул., д.10, корп. 2 в период 01.07.2024 года по 30.09.2024 года | месяц | 2 |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |

Цена контракта составляет

| Заказчик: Директор ________________/А.В.Овечкин/ «_______» _____________ 2024 г. Подписано ЭЦП | Исполнитель: Генеральный директор ________/________________/ «___» ___________ 2024 г. Подписано ЭЦП |
| --- | --- |

Приложение № 2 к Контракту

№ ОБ475-24/2

от                           2024 г.

Описание объекта закупки (далее Техническое задание)

- Общие требования

1.1.	Выполнение работ по техническому обслуживанию системы водоподготовки двух бассейнов в период с 01.07.2024 года по 30.09.2024 года для нужд ГБОУ «№475» 194294, г. Санкт – Петербург, Парголово, ул. Тихоокеанская 10, к2.

1.2.	 Целью данной работы является обеспечение безотказной работы и безопасной эксплуатации системы водоподготовки бассейна.

- Требования к объему и качеству выполняемых работ, их техническим характеристикам

2.1.	Основные технико-экономические показатели объекта Заказчика:

Большой бассейн

| № п/п | Технологические показатели бассейна | Количественные характеристики |
| --- | --- | --- |
| 1 | Тип бассейна | переливной |
| 2 | Вид бассейна | оздоровительный |
| 3 | Длина, м | 25 |
| 4 | Ширина, м | 11,8 |
| 5 | Глубина, м | 1,8/1,2 |
| 6 | Расчетная площадь зеркала воды, м2 | 295 |
| 7 | Объем бассейна, м3 | 442,5 |
| 8 | Конструкция чаши | ж/б монолитный |
| 9 | Отделка чаши | плитка специальная |
| 10 | Тип трубопроводов | ПВХ напорные, на клею |

Малый бассейна

| № п/п | Технологические показатели бассейна | Количественные характеристики |
| --- | --- | --- |
| 1 | Тип бассейна | переливной |
| 2 | Вид бассейна | детский |
| 3 | Длина, м | 10 |
| 4 | Ширина, м | 6 |
| 5 | Глубина, м | 0,6/1,0 |
| 6 | Расчетная площадь зеркала воды, м2 | 60 |
| 7 | Объем бассейна, м3 | 48 |
| 8 | Конструкция чаши | ж/б монолитный |
| 9 | Отделка чаши | плитка специальная |
| 10 | Тип трубопроводов | ПВХ напорные, на клею |

2.2.	Место расположения объектов Заказчика: 194294, г. Санкт – Петербург,

Парголово, ул. Тихоокеанская 10, к2.

Перечень обслуживаемого оборудования:

Малый бассейн:

Насос цирк ASTRAL POOL  38780– 2шт

Фильтр ASTRALPOOL ARTIC D950 - 2 шт

Электрический теплообменник Aqua compact AC120– 2шт

Теплообменник Pahlen HI-Flow HF75 – 1шт

Расходомер в ванну бассейна ВСХН65 -   1 шт

Расходомер на подпитку бассейна ВСХН25 -   1 шт

Реле потока - 1 шт

УФО ОДВ-30 (ОДВ-12С) - 1 шт

Щит управления бассейном - 1 шт

Контроллер управления баками AQUACONTROL M150 – 1шт

Станция дозирования AQUACONTROL SWIM-TEC Consulting Public CL2 – 1шт

Электромагнитный клапан арт.8615NN200SBDF – 1шт

Переливная емкость 8 м3.

Бак разрыва струи на большой и малый бассейн 1 шт – 3,6 м3.

Высокоточный термостат Pahlen – 1шт

Термометр – 3шт

Манометр – 3шт

Большой бассейн:

Фильтр ASTRALPOOL VESUBIO песок D1200 – 3шт

Насос цирк ASTRALPOOL MAXIM 08005   -  3 шт.

Расходомер в ванну бассейна ВСХН125 -   1 шт

Расходомер на подпитку бассейна ВСХН80 -   1 шт

Щит управления бассейном 1 шт

Контроллер управления баками AQUACONTROL M150 – 1шт

Станция дозирования AQUACONTROL SWIM-TEC Consulting Public CL2 – 1шт

Электрический теплообменник Aqua compact AC150– 5шт

Теплообменник Pahlen Maxi-Flow MF400 – 3 шт

Электромагнитный клапан арт.8618NN390SBDF – 1шт

УФО ОДВ-100 (ОДВ-40С) - 1 шт

Переливная емкость 21 м3 – 1шт

Дренажный насос резьба НР 1,25 дюйма - 2шт.

Реле потока Ридан FQS-U30G -  1 шт

Высокоточный термостат Pahlen – 1шт

Термометр – 3шт

Манометр – 4шт

Бак разрыва струи на большой и малый бассейн 3,6 м3 - 1шт

3.Требования к объему и качеству выполняемых работ, их техническим характеристикам

3.1.	Работы по техническому обслуживанию включают в себя:

3.1.1.	Периодическое выполнение регламентных работ.

3.1.2.	Внеплановое техническое обслуживание, в том числе выявление и устранение мелких неисправностей, выполнение ремонтных работ, устранение аварийных неисправностей по вызову Заказчика.

3.2.	Объемы и порядок выполнения работ:

3.2.1.	Выполнение периодических регламентных работ производится Исполнителем согласно графику выполнения периодических регламентных работ (Приложение № 1) в объеме, установленном настоящим техническим заданием в соответствии с требованиями инструкций по эксплуатации и паспортов на оборудование инженерных систем обоих бассейнов:

| № п/п | Наименование работ | Периодичность выполнения работ |
| --- | --- | --- |
| 1. Проверка и регулировка дозирующих систем в соответствии с технологическими требованиями физико-химических параметров воды |  |  |
| 1.1 | Внешний осмотр, проверка поверхности оборудования. Проверка мест соединений, подключений к оборудованию. | 4 раза в мес. |
| 1.2 | Осмотр насосов, проверка целостности шлангов для хим. Реагентов. | 4 раза в мес. |
| 1.3 | Проверка работоспособности системы автоматики. | 4 раза в мес. |
| 1.4 | Проверка и регулирование дозирующей станции рН и Cl. | 4 раза в мес. |
| 1.5 | Проверка и регулирование дозирующих насосов коагулянта . | 4 раза в мес. |
| 1.6 | Регулирование параметров воды химическими реагентами. | 4 раза в мес. |
| 1.7 | Поддержание заданной концентрации обеззараживающего реагента. | 4 раза в мес. |
| 1.8 | Контрольный осмотр и очистка префильтров | 4 раза в мес. |
| 2. Проверка технического состояния и работоспособности системы автоматики, управления и силовых цепей оборудования: |  |  |
| 2.1 | Щит управления оборудованием. | 4 раза в мес. |
| 2.2 | Регулятор температуры. | 4 раза в мес. |
| 2.3 | Привод смесителей клапанов регулирования температуры на теплообменниках. | 4 раза в мес. |
| 2.4 | Блок управления уровнем воды в переливной емкости. | 4 раза в мес. |
| 3. Проверка технического состояния и работоспособности основного оборудования: |  |  |
| 3.1 | Фильтры с загрузкой песком. | 4 раза в мес. |
| 3.2 | Насосные агрегаты. | 4 раза в мес. |
| 3.3 | Ультрафиолетовая установка. | 4 раза в мес. |
| 3.4 | Теплообменники. | 4 раза в мес. |
| 3.5 | Расходомер. | 4 раза в мес. |
| 4. Регулировка рабочих параметров оборудования в соответствии с эксплуатационными требованиями, устранение обнаруженных неисправностей, не связанных с ремонтом |  |  |
| 4.1. | регулировка температурных параметров. | 4 раза в мес. |
| 4.2 | регулировка периодичности работы ФУ. | 4 раза в мес. |
| 5. | Внешний осмотр, проверка мест соединений и креплений. | 4 раза в мес. |
| 6. | Проверка состояний механизмов: кранов, клапанов, задвижек и т.д. | 4 раза в мес. |
| 7. | Проверка технического состояния, герметичности и работоспособности трубопроводов от донных стоков с арматурой. | 4 раза в мес. |
| 8. | Проверка технического состояния, герметичности и работоспособности трубопроводов от пылесосных форсунок с арматурой. | 4 раза в мес. |
| 9. | Проверка технического состояния, герметичности и работоспособности трубопроводов подачи воды на форсунки с арматурой. | 4 раза в мес. |
| 10. | Проверка технического состояния, герметичности и работоспособности трубопроводов пяти вентильной группы на ФУ. | 4 раза в мес. |
| 11. | Проверка технического состояния, герметичности и работоспособности трубной обвязки сливных элементов. | 4 раза в мес. |
| 12. | Проверка технического состояния, герметичности и работоспособности трубной обвязки компенсационной емкости. | 4 раза в мес. |
| 13. Слив бассейна и профилактические работы |  |  |
| 13.1 | Консервация оборудования водоподготовки | 1 раз в год |
| 13.2 | Дополнение загрузки фильтров | 1 раз в год |
| 13.3 | Чистка подающих форсунок | 1 раз в год |
| 13.4 | Чистка донных сливов | 1 раз в год |
| 13.5 | Чистка лестниц бассейна | 1 раз в год |
| 13.6 | Чистка решетки переливного лотка | 1 раз в год |
| 13.7 | Слив бассейна | 1 раз в год |
| 13.8 | Чистка дна и стен бассейна с применением чистящих средств | 1 раз в год |
| 13.9 | Чистка переливного лотка бассейна с применением чистящих средств | 1 раз в год |
| 13.11 | Двукратная дезинфекция стен, дна и переливного лотка бассейна | 1 раз в год |
| 13.12 | Заливка бассейна | 1 раз в год |
| 13.13 | Пуско-наладочные работы в системе водоподготовки | 1 раз в год |
| 13.14 | Консервация оборудования водоподготовки | 1 раз в год |
| 13.15 | Замер сопротивления изоляции электродвигателей насосов | 1 раз в год |
| 13.16 | Обжим контактов электродвигателей | 1 раз в год |
| 13.17 | Производство обеспыливания монтажного оборудования ЩС | 1 раз в год |
| 13.18 | Проверка УЗО по встроенному тесту | 1 раз в год |
| 13.19 | Чистка переливных баков и бака разрыва струи | 1 раз в год |
| 14. Поставка химических реагентов и др. для нужд бассейнов |  |  |
| 14.1 | Жидкий рН минус Aqualeon, канистра 35 кг (30л) | 2шт. в мес. |
| 14.2 | Гипохлорит натрия марки А очищенный, Aqualeon, канистра 33 кг (30л) | 15шт. в мес. |
| 14.3 | Таблетки для ручного тестера для проверки наличия хлора (DPD1) (10шт.) | 16 блистеров в мес. |
| 14.4 | Таблетки для ручного тестера для проверки уровня рН (Phenol Red) (10шт.) | 16 блистеров в мес. |
| 14.5 | Коагулянт, канистра 25л (поставка 2шт. январь и 2 шт. июль) | 4шт. |
| 14.6 | Щавелевая кислота (химически чистая) (поставка январь) | 2кг. |
| 14.7 | Песок для фильтров (для частичной замены) (поставка июнь) | 1200кг |
| 14.8 | Бак для хим. реагентов 100л (поставка январь) | 1шт. |
| 14.9 | Комплект буферных калибровочных растворов (набор калибровок pH 4, pH 7, Rx 468 mV) (поставка август) | 2шт. |
| 14.10 | Реагент для снижения уровня связанного хлора(поставка июнь) | 1шт. |
| 14.11 | Реагент для борьбы с водорослями(поставка апрель) | 2шт. |
| 14.12 | Лампы для ультрафиолетовой установки (поставка июнь) | 5шт. |
| 14.13 | Префильтры для станции дозирования AQUACONTROL SWIM-TEC Consulting Public CL2(поставка январь 2шт, август 2шт) | 4шт. |

3.2.2.	Все измерительные приборы должны использоваться Исполнителем при наличии действующих Свидетельств государственной поверки для точной настройки оборудования системы водоподготовки. Заверенная копия свидетельства предъявляется Исполнителем Заказчику по требованию последнего.

3.2.4.	В целях организации работ на объекте Заказчика Исполнитель должен обеспечить объект Заказчика специалистами для выполнения работ по обслуживанию системы водоподготовки:

| № п/п | Должности (специальности) | Кол-во чел. |
| --- | --- | --- |
| Управление объектом |  |  |
| 3.2.4.1 | Руководитель объекта | 1 |
| Техническое обслуживание системы водоподготовки бассейна |  |  |
| 3.2.4.2. | Техник по водоподготовке | 1 |

3.2.5. Внеплановое техническое обслуживание, в том числе выявление и устранение мелких неисправностей, выполнение ремонтных работ, устранение аварийных неисправностей по вызову Заказчика производится силами Исполнителя и/или аварийных служб за счет Исполнителя.

3.2.5.1. В период с 01.07.2024 года по 30.09.2024 года Исполнитель обязан проводить работы по выявлению и устранению мелких неисправностей системы водоподготовки бассейна Заказчика (по мере обнаружения). Выполнение работ по устранению мелких неисправностей инженерных систем на объекте производится Исполнителем в течение 3 (трех) рабочих часов с момента их начала.

3.2.5.2. В период с 01.07.2024 года по 30.09.2024 года Исполнитель круглосуточно осуществляет прием заявок, поступающих от Заказчика, и устраняет неисправности в работе системы водоподготовки бассейна Заказчика (проводит ремонтные работы). Исполнитель должен приступить к ремонтным работам (в рабочее время) не позднее 3 часов с момента получения заявки от Заказчика. Работы по ремонту системы водоподготовки бассейна Заказчика производятся Исполнителем в рабочие часы Заказчика и должны быть завершены в срок, не превышающий 1 (одного) рабочего дня с момента их начала.

3.2.5.3. В случае невозможности завершения ремонтных работ и восстановления работоспособности системы водоподготовки бассейна Заказчика в сроки, установленные п. 3.2.5.1. и 3.2.5.2. настоящего технического задания, такие работы приравниваются к работам по ликвидации аварийной ситуации и подлежат завершению в порядке и сроки, согласованные в письменном виде с Заказчиком.

3.2.6. В случае наступления аварийной ситуации, Исполнитель должен приступить к ликвидации аварии не позднее 3 часов с момента получения заявки, при этом выполнение работ по ликвидации аварийной ситуации производится круглосуточно, включая выходные и праздничные дни. Устранение аварийных неисправностей производится Исполнителем силами собственной или привлеченной им аварийной службы, за счет Исполнителя.

Исполнитель ведет учет исполнения заявок Заказчика и предоставляет отчет, об исполнении каждой заявки в письменной форме в течение 3 (трех) рабочих дней с момента завершения работ по каждой заявке.

3.2.7. Требования к качеству, безопасности выполняемых работ, используемых при выполнении работ материалов (комплектующих и оборудования) регламентируются настоящим техническим заданием, нормативно-технической документацией, в том числе:

-	статьей ст. 721 Гражданского кодекса Российской Федерации;

-	Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (с изменениями на 2022 года);

-	Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (с изменениями на 13 июля 2015 года);

-	Федеральным законом № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (с изменениями на 13 июля 2015 года);

- Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 24.12.2020 N 44
"Об утверждении санитарных правил СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг"
(Зарегистрировано в Минюсте России 30.12.2020 N 61953)

-	ГОСТ Р 53491.1-2009 «Бассейны. Подготовка воды. Часть 1. Общие требования»;

-	ГОСТ 12.0.004.90 «ССБТ. Организация обучения безопасности труда. Общие положения»;

-	ПОТ Р М-016-2001, РД 153-34.0-03.150-00 Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок (с Изменениями и дополнениями);

-	Правилами устройства электроустановок (Издание шестое, издание седьмое);

- ГОСТ 22180-76 Реактивы. Кислота щавелевая. Технические условия (с Изменениями N 1, 2) Кислота щавелевая должна удовлетворять указанному стандарту;

-	Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей, утв. приказом Минэнерго РФ от 13.01.2003 № 6 (ПТЭЭП);

- СП 255.1325800.2016 Здания и сооружения. Правила эксплуатации. Основные положения.

3.2.8. Работы на Объекте выполняются Исполнителем с соблюдением следующих требований Заказчика:

3.2.8.1. Исполнитель приступает к выполнению работ по контракту 01.07.2024 года в 09.00

3.2.8.2. В первый рабочий день (01.07.2024 года) Исполнитель:

- в присутствии представителей Заказчика производит первичное техническое обследование инженерных сетей на объекте Заказчика с оформлением акта приемки инженерных систем Заказчика на техническое обслуживание;

- в письменном виде представляет Заказчику сведения (ФИО, паспортные данные, контактный номер телефона) о техническом персонале Исполнителя, который будет задействован в выполнении работ, с целью осуществления их пропуска на территорию Заказчика;

- копию приказа о назначении руководителя объекта и доверенность, определяющую круг полномочий такого лица.

3.2.8.3. Не позднее 11.07.2024 года Исполнитель представляет Заказчику для согласования, утвержденные им положения (инструкции, приказы) по контролю качества за выполненными работами; учетные журналы по эксплуатации инженерных систем и оборудования с указанием даты выполнения работ, наименования работ, фамилии, отчество работника Исполнителя, выполнившего работы, временного периода выполнения работ; другую документацию по планированию и отчётности, связанную с эксплуатацией систем и оборудования, согласно Межотраслевым правилам по охране труда (Правила безопасности), и при необходимости учитывает замечания Заказчика к перечисленной документации.

3.2.8.4. В период проведения работ на объекте Исполнитель обязан обеспечить выполнение требований Заказчика по соблюдению Правил внутреннего распорядка на территории Заказчика, производственной санитарии, учитывая специфику действующего образовательного учреждения, не допускать нарушений общественного порядка и иных действий, вызывающих неудобства для граждан и/или имущества граждан или других лиц в результате загрязнения, шума или других причин, являющихся следствием применяемых Исполнителем методов выполнения работ.

Специалисты Исполнителя, обслуживающие объект, должны иметь соответствующую квалификацию, проходить первичный, вводный инструктажи у Заказчика и внеплановый инструктаж, проводить который должен ответственный представитель Исполнителя по вопросам охраны труда. Данные о проведении инструктажа фиксируются в журнале инструктажа на рабочем месте, который хранится в помещении диспетчерской Заказчика. Техническое обслуживание должно осуществляться специалистами, прошедших периодическую проверку знаний норм и правил работы в электроустановках в качестве оперативно-ремонтного персонала и имеющие ниже III группы по электробезопасности до 1000В (Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденные приказом Минэнерго РФ от 13.01.2003 № 6 (далее – ПТЭЭП)).

Персонал Исполнителя обязан на объекте выполнять Правила внутреннего распорядка Заказчика и требования локальных нормативных актов Заказчика.

Исполнитель должен соблюдать правила техники безопасности, правила пожарной безопасности, ПТЭЭП, а также требования производственных инструкций.

Специалисты исполнителя обязаны выполнять работы по контракту с использованием средств индивидуальной защиты в соответствии с требованиями ст. 212, 221 ТК РФ, Приказа Минздравсоцразвития РФ от 01.06.09 № 290н «Об утверждении Межотраслевых правил обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты». Ответственность за нарушение правил техники безопасности при выполнении работ и компенсация ущерба пострадавшим, лежит на Исполнителе. Исполнитель обязуется самостоятельно выплачивать страховые взносы по страховке на случай возможного получения трудового увечья при выполнении работ.

В случае причинение вреда здоровью человека, имуществу Заказчика и имуществу третьих лиц работниками Исполнителя ответственность по возмещению убытков лежит на Исполнителе.

3.2.8.5.	Расходные материалы, запасные части необходимые для выполнения работ по техническому обслуживанию и ремонту системы водоподготовки и чаши бассейна приобретаются за счет Исполнителя.

Химические реагенты/реактивы должны соответствовать требуемому составу, поставляться в заводской упаковке в опломбированном состоянии, с остаточным гарантийным сроком хранения/сроком годности не менее 50%. На упаковке должна содержаться информация о наименовании химического реагента/реактива, сведения производителя о химическом составе (рецептуре), мерах предосторожности.

Качество и безопасность используемых при выполнении работ химических препаратов должно подтверждаться:

-	паспортом качества (при наличии);

- сертификат соответствия (при наличии);

-	паспортом безопасности (при наличии);

-	свидетельство о государственной регистрации (при наличии);

-	санитарно-эпидемиологическим заключением (при наличии);

Заверенные Исполнителем копии сертификатов на используемые при выполнении работ материалы и оборудование, должны быть представлены Исполнителем Заказчику не менее чем за 3 (три) календарных дня до их использования при выполнении работ.

3.2.8.6. В целях обеспечения надлежащего исполнения обязательств по контракту, в том числе в нерабочие и праздничные дни, специалисты Исполнителя должны быть оснащены необходимыми инструментами, оборудованием и принадлежностями, а также минимальным запасом запасных частей и расходных материалов согласно разделу 3 настоящего технического задания, который должен быть в наличии и храниться на складе Исполнителя. Перед началом выполнения работ по контракту Исполнитель предъявляет наличие материалов на складе представителю Заказчика с составлением Акта освидетельствования.

3.2.8.7.	При необходимости Исполнитель, по заданию Заказчика осуществляет взаимодействие с филиалом федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центром гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург» в части, касающейся предмета выполнения работ.

3.2.8.8.	При выполнении работ должна обеспечиваться сохранность и работоспособность электрических, противопожарных и инженерных сетей на участке производства работ. При необходимости отключения инженерных систем и систем обеспечения пожарной безопасности, время и период необходимо согласовать с техническими службами Заказчика.

3.2.8.9. На всех этапах выполнения работ Исполнителем должны быть представлены сертификаты соответствия (декларации о соответствии), технические паспорта, сертификаты пожарной безопасности, или другие документы, удостоверяющие качество используемых Исполнителем оборудования, материалов, изделий и конструкций.

4. Место и сроки выполнения работ

4.1.	Место выполнения работ: ГБОУ «№475» 194294, г. Санкт – Петербург, Парголово, ул. Тихоокеанская 10, к2.

4.2.	Сроки выполнения работ: работы выполняются в период с 08.07.2024 года по 30.09.2024 года с учетом сроков исполнения обязательств, установленных настоящим техническим заданием для каждого конкретного вида работ.

5. Требования к объему и сроку предоставления гарантий

5.1.	Исполнитель гарантирует соответствие качества работ, применяемых материалов, конструкций и оборудования, требованиям и нормативам, действующим на территории Российской Федерации, положениям контракта.

5.2.	Гарантийный срок на выполненные работы составляет 6 (шесть) месяцев с момента подписания Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ.

5.3.	Гарантийный срок на запасные части, установленные Исполнителем, составляет не менее 6 (шести) месяцев с момента приёмки Заказчиком работ, в ходе выполнения которых была установлена соответствующая запасная часть.

5.4.	Гарантийный срок исчисляется с даты подписания соответствующего акта сдачи-приемки выполненных работ.

6. Требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ потребностям Заказчика (приемка работ)

6.1.	Ежемесячно в последний рабочий день отчетного периода Исполнитель представляет Заказчику следующие отчетные документы: подписанные Исполнителем акт технического состояния обслуживаемых инженерных систем и оборудования, акт сдачи-приемки выполненных работ с указанием перечня выполненных работ, счет, счет-фактуру (при наличии).

6.2.	Приемка выполненных работ по количеству и качеству осуществляется в установленном контрактом порядке и оформляется актом сдачи-приемки выполненных работ, который подписывается Заказчиком в срок, не превышающий 5 (пяти) рабочих дней с момента получения от Исполнителя указанных в п. 6.1. документов.

Заказчик проверяет соответствие количества и качества, выполненных Исполнителем работ требованиям контракта. Для проверки предоставленных Исполнителем результатов, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта Заказчик проводит экспертизу. Экспертиза проводится Заказчиком своими силами либо привлеченными им экспертами, экспертными организациями.

В случае привлечения Заказчиком для проведения экспертизы экспертов, экспертных организаций при принятии решения о приемке или об отказе в приемке выполненных работ Заказчик учитывает отраженные в заключении по результатам указанной экспертизы предложения экспертов, экспертных организаций, привлеченных для ее проведения. Для проведения экспертизы выполненных работ эксперты, экспертные организации имеют право запрашивать у Заказчика и исполнителя дополнительные материалы, относящиеся к условиям исполнения контракта.

6.3.	При обнаружении несоответствия качества и объема выполненных работ требованиям контракта Заказчик в срок, не превышающий 5 (пяти) рабочих дней с момента получения от Исполнителя указанных в п. 6.1. документов направляет Исполнителю мотивированный отказ от приемки работ в письменной форме с указанием условий, не соответствующих условиям контракта, а также с указанием сроков устранения выявленных недостатков.

6.4.	Заказчик вправе не отказывать в приемке выполненных работ в случае выявления несоответствия результатов выполненных работ условиям контракта, если выявленное несоответствие не препятствует приемке работ и устранено Исполнителем в процессе приемки.

6.5.	Исполнитель обязуется устранить по требованию Заказчика за свой счет все выявленные при приемке работ недостатки, в установленный Заказчиком срок. Если выявленные недостатки не устранены Исполнителем в установленный Заказчиком срок либо являются существенными и неустранимыми, Заказчик вправе отказаться от исполнения контракта и потребовать возмещения причиненных убытков.

6.6.	По окончании приемки выполненных работ при отсутствии замечаний по качеству и объему выполненных работ Заказчик подписывает акт сдачи-приемки выполненных работ.

7. Форма, сроки и порядок оплаты выполненных работ

7.1.	Оплата осуществляется в безналичной форме.

7.2.	Оплата производится ежемесячно по факту выполнения Исполнителем работ по техническому обслуживанию путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя в течение 15 (пятнадцати) банковских дней с даты подписания акта сдачи-приемки выполненных работ, предоставленных Исполнителем счета, счета-фактуры (при наличии).

7.3.	Оплата Работ за сентябрь 2024 года осуществляется Заказчиком при условии представления Исполнителем надлежащим образом оформленных финансовых документов в срок до 20 сентября 2024 года, а также представления Исполнителем гарантийного письма о выполнении работ по контракту до 30 сентября 2024 года в полном объеме. Акт сдачи-приемки выполненных работ за сентябрь 2024 года подписывается Заказчиком и передается Исполнителю после выполнения работ Исполнителем в полном объеме в соответствии с условиями контракта и предоставления Заказчику акта технического состояния обслуживаемых инженерных систем и оборудования по итогам работ в сентябре 2024 года.

8. Перечень приложений, являющихся неотъемлемой частью технического задания

Приложение № 1 График выполнения периодических регламентных работ.

Приложение № 2 Расчет цены контракта

| Заказчик: Директор ________________/А.В.Овечкин/ Подписано ЭЦП | Исполнитель: Генеральный директор ________/________________/ Подписано ЭЦП |
| --- | --- |

Приложение № 1

к техническому заданию

ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ ПЕРИОДИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТНЫХ РАБОТ

| 2024 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Месяц Работы | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |  |
| 1. Проверка и регулировка дозирующих систем в соответствии с технологическими требованиями физико-химических параметров воды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Внешний осмотр, проверка поверхности оборудования. Проверка мест соединений, подключений к оборудованию. |  |  |  |  |  |  | 9,16,23,30 | 6,13,20,27 | 5,12,19,26 |  |  |  |  |
| 1.2. Осмотр насосов, проверка целостности шлангов для хим. Реагентов. |  |  |  |  |  |  | 9,16,23,30 | 6,13,20,27 | 5,12,19,26 |  |  |  |  |
| 1.3.Проверка работоспособности системы автоматики. |  |  |  |  |  |  | 9,16,23,30 | 6,13,20,27 | 5,12,19,26 |  |  |  |  |
| 1.4.Проверка и регулирование дозирующей станции рН и Cl. |  |  |  |  |  |  | 9,16,23,30 | 6,13,20,27 | 5,12,19,26 |  |  |  |  |
| 1.5.Проверка и регулирование дозирующих насосов коагулянта . |  |  |  |  |  |  | 9,16,23,30 | 6,13,20,27 | 5,12,19,26 |  |  |  |  |
| 1.6.Регулирование параметров воды химическими реагентами. |  |  |  |  |  |  | 9,16,23,30 | 6,13,20,27 | 5,12,19,26 |  |  |  |  |
| 1.7.Поддержание заданной концентрации обеззараживающего реагента. |  |  |  |  |  |  | 9,16,23,30 | 6,13,20,27 | 5,12,19,26 |  |  |  |  |
| 1.8. Контрольный осмотр и очистка префильтров |  |  |  |  |  |  | 9,16,23,30 | 6,13,20,27 | 5,12,19,26 |  |  |  |  |
| 2. Проверка технического состояния и работоспособности системы автоматики, управления и силовых цепей оборудования: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.Щит управления оборудованием. |  |  |  |  |  |  | 9,16,23,30 | 6,13,20,27 | 5,12,19,26 |  |  |  |  |
| 2.2.Регулятор температуры. |  |  |  |  |  |  | 9,16,23,30 | 6,13,20,27 | 5,12,19,26 |  |  |  |  |
| 2.3.Привод смесителей клапанов регулирования температуры на теплообменниках. |  |  |  |  |  |  | 9,16,23,30 | 6,13,20,27 | 5,12,19,26 |  |  |  |  |
| 2.4.Блок управления уровнем воды в переливной емкости. |  |  |  |  |  |  | 9,16,23,30 | 6,13,20,27 | 5,12,19,26 |  |  |  |  |
| 3.1.Фильтры с загрузкой песком. |  |  |  |  |  |  | 9,16,23,30 | 6,13,20,27 | 5,12,19,26 |  |  |  |  |
| 3.2.Насосные агрегаты. |  |  |  |  |  |  | 9,16,23,30 | 6,13,20,27 | 5,12,19,26 |  |  |  |  |
| 3.3.Ультрафиолетовая установка. |  |  |  |  |  |  | 9,16,23,30 | 6,13,20,27 | 5,12,19,26 |  |  |  |  |
| 3.4.Теплообменники. |  |  |  |  |  |  | 9,16,23,30 | 6,13,20,27 | 5,12,19,26 |  |  |  |  |
| 3.5.Расходомер. |  |  |  |  |  |  | 9,16,23,30 | 6,13,20,27 | 5,12,19,26 |  |  |  |  |
| 4. Регулировка рабочих параметров оборудования в соответствии с эксплуатационными требованиями, устранение обнаруженных неисправностей, не связанных с ремонтом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.регулировка температурных параметров. |  |  |  |  |  |  | 9,16,23,30 | 6,13,20,27 | 5,12,19,26 |  |  |  |  |
| 4.2 регулировка периодичности работы ФУ. |  |  |  |  |  |  | 9,16,23,30 | 6,13,20,27 | 5,12,19,26 |  |  |  |  |
| 5.Внешний осмотр, проверка мест соединений и креплений. |  |  |  |  |  |  | 9,16,23,30 | 6,13,20,27 | 5,12,19,26 |  |  |  |  |
| 6.Проверка состояний механизмов: кранов, клапанов, задвижек и т.д. |  |  |  |  |  |  | 9,16,23,30 | 6,13,20,27 | 5,12,19,26 |  |  |  |  |
| 7.Проверка технического состояния, герметичности и работоспособности трубопроводов от донных стоков с арматурой. |  |  |  |  |  |  | 9,16,23,30 | 6,13,20,27 | 5,12,19,26 |  |  |  |  |
| 8.Проверка технического состояния, герметичности и работоспособности трубопроводов от пылесосных форсунок с арматурой. |  |  |  |  |  |  | 9,16,23,30 | 6,13,20,27 | 5,12,19,26 |  |  |  |  |
| 9.Проверка технического состояния, герметичности и работоспособности трубопроводов подачи воды на форсунки с арматурой. |  |  |  |  |  |  | 9,16,23,30 | 6,13,20,27 | 5,12,19,26 |  |  |  |  |
| 10.Проверка технического состояния, герметичности и работоспособности трубопроводов пяти вентильной группы на ФУ. |  |  |  |  |  |  | 9,16,23,30 | 6,13,20,27 | 5,12,19,26 |  |  |  |  |
| 11.Проверка технического состояния, герметичности и работоспособности трубной обвязки сливных элементов. |  |  |  |  |  |  | 9,16,23,30 | 6,13,20,27 | 5,12,19,26 |  |  |  |  |
| 12.Проверка технического состояния, герметичности и работоспособности трубной обвязки компенсационной емкости. |  |  |  |  |  |  | 9,16,23,30 | 6,13,20,27 | 5,12,19,26 |  |  |  |  |

Приложение № 2

к техническому заданию

Расчет цены контракта

| № п/п | Наименование услуги | Ед. изм. | Кол-во | Цена, руб. | Сумма, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ТО бассейнов по графику Приложения №1 | мес | 3 |  |  |
| 2 | Жидкий рН минус Aqualeon, канистра 35 кг (30л) | шт | 6 |  |  |
| 3 | Жидкий хлор Aqualeon, канистра 33 кг (30л) | шт | 45 |  |  |
| 4 | Таблетки для ручного тестера для проверки наличия хлора (DPD1) (10шт.) | блистер | 48 |  |  |
| 5 | Таблетки для ручного тестера для проверки уровня рН (Phenol Red) (10шт.) | блистер | 48 |  |  |
| 6 | Коагулянт, канистра 25л | шт. | 2 |  |  |
| 7. | Щавелевая кислота (химически чистая) | кг | 2 |  |  |
| 8. | Бак для хим. реагентов 100л | шт. | 1 |  |  |
| 9. | Префильтры для станции дозирования AQUACONTROL SWIM-TEC Consulting Public CL2 | шт. | 2 |  |  |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |

| Заказчик: Директор ________________/А.В.Овечкин/ Подписано ЭЦП | Исполнитель: _____________/_________/ . Подписано ЭЦП |
| --- | --- |