Приложение № 1

к Договору-заявке № З.РР.112149 от 13 февраля 2024 г.

Замена газового счетчика

(наименование работ/услуг)

г. Санкт-Петербург, район Выборгский, улица Гданьская, дом 16, литер А, корпус 2, г. Санкт-Петербург, район Выборгский, улица Гданьская, по адресу:	дом 3, литер А

(алрес выполнения работ/услуг)

Объект принадлежит Заказчику на праве

(собственность, договор найма, аренды, право оперативного пользования, хозяйственного ведения, дата и № правоустанавливающег о документа)

Перечень работ/услуг по Договору-заявке, а также материалов для выполнения данных работ, оказания услуг:

| Наименование | Ед. измер. | Коэфф. | Кол-во | Цена (без НДС) | Стоимость (без НДС) | НДС | Стоимость (с НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| г. Санкт-Петербург, район Выборгский | , улица Гданьская, дом 16, литер А, корпус 2 |  |  |  |  |  |  |
| Демонтаж внутридомового газопровода до 1 п.м без отключения газового стояка диаметром: - 15-20 мм | участок | 1,200 | 1,000 | 766,67 | 920,00 | 184,00 | 1 104,00 |
| Установка (замена) бытового газового счётчика:- без отключения газового стояка (с применением сварки) | шт | 1,250 | 1,000 | 9 608,33 | 12 010,42 | 2 402,08 | 14 412,50 |
| Труба ВГП Ду 25*3.2 мм | нм | 1,000 | 1,000 | 250,00 | 250,00 | 50,00 | 300,00 |
| Муфта стальная Ду 25 мм | шт | 1,000- | 1,000 - | 50,00 | 50,00 | 10,00 | 60,00 - |
| Контргайка стальная Ду 25 мм | шт | 1,000 | 1,000 | 66,67 | 66,67 | 13,33 | 80,00 |
| Сгон Ду 25 мм | шт | 1,000 | 3,000 | 58,33 | 175,00 | 35,00 | 210,00 |
| Отвод к/з 33,7*2,3 (Ду 25) ГОСТ 17375-01 | шт | 1,000 | 2,000 | 133,33 | 266,67 | 53,33 | 320,00 |
| Пломба («ПетербургГаз») цветная | шт | 1,000 | 1,000 | 27,50 | 27,50 | 5,50 | 33,00 |
| Снятие объёмов работ | объект | 1,000 | 1,000 | 850,00 | 850,00 | 170,00 | 1 020,00 |
| Итого: |  |  |  |  | 14 616,26 | 2 923,24 | 17 539,50 |
| г. Санкт-Петербург, район Выборгский, улица Гданьская, дом 3, литер А |  |  |  |  |  |  |  |

| Наименование | Ед. измер. | Коэфф. | Кол-во | Цена | Стоимость | НДС | Стоимость |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | (без НДС) | (без НДС) |  | (с НДС) |
| Демонтаж внутридомового газопровода до 1 п.м без отключения газового стояка диаметром: - 25-32 мм | участок | 1,000 | 1,000 | 1 025,00 | 1 025,00 | 205,00 | 1 230,00 |
| Сварка стыка диаметром: - до 50 мм | шт | 1,000 | 1,000 | 2 783,33 | 2 783,33 | 556,67 | 3 340,00 |
| Установка (замена) бытового газового счётчика:- без отключения газового стояка (с применением сварки) | ШТ | 1,200 | 1,000 | 9 608,33 | 11 530,00 | 2 306,00 | 13 836,00 |
| Установка (замена) крана при монтаже внутридомового газового оборудования при диаметре: - 25-50 | шт | 1,000 | 1,000 | 1 625,00 | 1 625,00 | 325,00 | 1 950,00 |
| мм |  |  |  |  |  |  |  |
| Труба ВГП Ду 20*2.8 мм | пм | 1,000 | 0,500 | 183,33 | 91,67 | 18,33 | 110,00 |
| Труба ВГП Ду 25*3.2 мм | пм | 1,000 | 1,000 | 250,00 | 250,00 | 50,00 | 300,00 |
| Муфта стальная Ду 25 мм | шт | 1,000 | 1,000 | 50,00 | 50,00 | 10,00 | 60,00 |
| Контргайка стальная Ду 25 мм | шт | 1,000 | 1,000 | 66,67 | 66,67 | 13,33 | 80,00 |
| Сгон Ду 25 мм | шт | 1,000 | 3,000 | 58,33 | 175,00 | 35,00 | 210,00 |
| Кран КШ Ду 25 р в/в "ручка" или "бабочка" | шт | 1,000 | 1,000 | 675,00 | 675,00 | 135,00 | 810,00 |
| Отвод к/з 26,9*2,0 (Ду 20) ГОСТ | ' | “ |  |  |  |  | ' |
| 17375-01 | шт | 1,000 | 1,000 | 75,00 | 75,00 | 15,00 | 90,00 |
| Лента ФУМ 10*0,1 | кг | 1,000 | 0,010 | 1 675,00 | 16,75 | 3,35 | 20,10 |
| Пломба («ПетербургГаз») цветная | шт | 1,000 | 1,000 | 27,50 | 27,50 | 5,50 | 33,00 |
| Переход 45/2,5*32/2,0 ГОСТ 17378-2001 | шт | 1,000 | 1,000 | 208,33 | 208,33 | 41,67 | 250,00 |
| Снятие объёмов работ | объект | 1,000 | 1,000 | 850,00 | 850,00 | 170,00 | 1 020,00 |
| Итого: |  |  |  |  | 19 449,25 | 3 889,85 | 23 339,10 |
| Всего: |  |  |  |  | 34 065,51 | 6 813,09 | 40 878,60 |

Общая стоимость по договору-заявке составляет - 40 878 руб. 60 коп. (сорок тысяч восемьсот семьдесят восемь рублей 60 копеек), в т.ч. НДС 20%.

- Гарантийный срок на выполненные работы/оказанные услуги по настоящему Договору-заявке составляет - 1 (один) год с даты выполнения работ/оказания услуг.

- Срок выполнения работ/оказания услуг - 45 (сорок пять) рабочих дней с даты поступления денежных средств в соответствии с условиями настоящего Договора-заявки.

- Исполнитель по факту выполнения работ/оказания услуг, но не позднее 05 (пяти) рабочих дней с даты выполнения работ/оказания услуг составляет и направляет Заказчику для подписания два экземпляра Акта. Исполнитель вправе направить Акты почтовым отправлением или курьером.

Исполнитель

Общество с ограниченной ответственностью "ПетербургГаз"
Начальник производственно-эксплуатационного управления № 3

Заказчик

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 115 комбинированного вида Выборгского района Санкт-Петербурга

/А. В. Ильин

/