ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на приобретение блоков питания для светильников

- Требования к работам/услугам, условия и сроки выполнения работ/оказания услуг.

Объект, в который закупается и доставляется оборудование, расположен на территории Российской Федерации. Адрес: г. Санкт-Петербург, п. Металлострой, ул. Богайчука, д. 18, лит. А

Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, безопасным при транспортировки и хранении. Товар должен быть предназначен для Российской Федерации, а также соответствовать требованиям и нормам действующего законодательства. Товар должен быть упакован, обычным для такого Товара способом, обеспечивающим сохранность Товара при обычных условиях хранения и транспортировке.

2. Наименование и описание товаров

| № |  | Товары (работы, услуги) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Кол-во |  |  |  |  |  |  | Ед. изм. |  |  |  |  | Характеристика |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Блок питания для светильника |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  | Модель Драйвер 36Вт Питание 175-265 Вольт; 220 Вольт; 220-240 Вольт Напряжение 36Вт; 24Вт; 36W Материал корпуса Пластик (АВС) Комплектация Драйвер 24-36 Вт (300мА) - 1шт Высота предмета 2.4 см Ширина предмета 3.6 см Описание Драйвер Led для светодиодной панели, блок питания для светодиодных светильников 24-36Вт (300мА) .Основной характеристикой блоков является мощность (Ватт). Данный блок питания драйвер, подходит для светодиодных панелей, светодиодных светильников. |  |  |  |  |  |  |  |  |

3. Платежные условия договора:

Оплата работ производится Заказчиком по безналичному расчету на основании выставленного Подрядчиком счета, за выполнение работ по истечении 10 рабочих дней с даты подписания Акта выполненных работ без замечаний и получения от Подрядчика счета и счета-фактуры.

4. Валюта договора:

Все суммы денежных средств должны быть выражены в российских рублях с учетом НДС.

5. Условия выполнения работ/оказания услуг:

5.1 Выполнение работ/оказание услуг осуществляется силами Подрядчика.

5.2  Выполнения работ/оказания  в рабочее время с 9-00 часов до 16-00 часов.

5.3 Подрядчик обязан известить заказчика о доставке товара не позднее, чем за один рабочий день по телефону +7(996)794-51-08 Екатерина.