5

Д О Г О В О Р  №  ______
на  техническое обслуживание   и ремонт лифтов
г. Санкт-Петербург






      
       «____» ____ 2024 г.

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования спортивная школа олимпийского резерва по плаванию № 3 "Невская" Невского района Санкт-Петербурга 

(ГБУ ДО СШОР по плаванию № 3 "Невская") именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице исполняющего обязанности директора Шабурина Дмитрия Александровича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и_________________ именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице генерального директора,  действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:


1. Предмет и стоимость договора.

1.1. «Заказчик», являющийся собственником лифта или выступающий от имени собственника, поручает, а «Подрядчик», в качестве специализированной по лифтам организации, принимает на себя выполнение работ (услуг) по техническому обслуживанию, ремонту и осмотру лифтов в соответствии с руководством по эксплуатации завода-изготовителя и работ (услуг) по аварийно-техническому обслуживанию, согласно адресному списку лифтов с расчетом стоимости (Приложение №1). В случае отсутствия руководства по эксплуатации работы проводятся согласно техническому регламенту в соответствии с техническим заданием (Приложение №3).
1.2. Техническое обслуживание предусматривает проведение периодических осмотров и текущих           ремонтов лифтов и включает в себя проведение проверок электрического и механического оборудования  лифтов, чистки, наладки, смазки, регулировки, ремонта, или замены лифтового оборудования, (исключая замену и ремонт оборудования, указанного в п.п. 1.8., 1.9. настоящего договора), в целях восстановления его работоспособности, обеспечения безопасных условий эксплуатации.

Работы (услуги) по техническому обслуживанию лифтов проводятся Подрядчиком в рабочее время            
(с 8 до 17 часов), кроме выходных и праздничных дней

1.3. Работы (услуги) по аварийно-техническому обслуживанию выполняются круглосуточно, включая выходные и праздничные дни. 

Аварийно - техническое обслуживание предусматривает проведение работ по освобождению пассажиров из остановившихся лифтов и пуск остановившихся лифтов в работу (при наличии необходимых запчастей и материалов), если устранение причин их остановки не связано с проведением восстановительных работ капитального характера. Время освобождения пассажира не должно превышать 30 минут с момента поступления заявки.
Любая заявка о неполадках в работе лифтового оборудования принимается круглосуточно работниками аварийной службы.

Телефон аварийной службы:  
1.4. Стоимость работ (услуг) по настоящему договору в количестве 1 лифтов составляет:                 
 в месяц,   в т. ч. НДС 20% -  руб.
1.5. В стоимость работ (услуг) не входят, электроизмерительные работы, диагностические обследования лифтов, проводимые инженерными центрами, расходы на оплату электросиловой энергии.

1.6. Изменение стоимости оформляется дополнительным соглашением, которое является неотъемлемой частью договора.

1.7. При изменении количества лифтов, подлежащих техническому обслуживанию  и неучтенных настоящим  договором, по письму Заказчика оформляется дополнительное соглашение с корректировкой  суммы договора.

1.8. Не входит  в стоимость работ (услуг)  по техническому обслуживанию и ремонту лифтов и выполняется по отдельным договорам замена нижеперечисленного лифтового оборудования:
· электродвигателя главного привода,

· редуктора главного привода,

· канатоведущего шкива или отводного блока,

· тормозного устройства,

· лебедки (при замене лебедки исключаются работы по замене 4-х вышеуказанных узлов),

· станции управления, электронных плат, частотного регулятора скорости,

· ограничителя скорости, 

· основных тяговых канатов,

· кабины или  купе кабины с постом управления (при необходимости),

· створок дверей шахты и кабины,

· балок дверей шахты, кабины,

· подвесного кабеля (шлейфа),

· пружинных и балансирных подвесок противовеса и кабины,

· установка универсальной защиты электродвигателя,

· декоративное оформление кабин и дверей, 

· окраска лифтового оборудования.

Основанием для замены вышеуказанного оборудования является двухсторонний акт обследования с обоснованием характера неисправности или повреждения.

1.9. Установка дополнительных устройств безопасности или конструкций, которые не были предусмотрены документацией завода – изготовителя и проектом ранее смонтированного лифта производится также на отдельных финансовых условиях и по отдельному договору.
2. Обязанности «Подрядчика».

2.1.  Обеспечивать техническую исправность лифтов Заказчика путем выполнения технического обслуживания лифтов, своевременных ремонтных работ и годовые технические освидетельствования лифтов.
2.2.  Выполнять все работы по техническому обслуживанию лифтов в соответствии с настоящим договором, с соблюдением «Технического регламента таможенного союза» (ТР ТС 011/2011), утвержден решением Таможенного союза от 18.10.2011г. №824, Постановления Правительства РФ от 24 июня 2017 г. № 743 «Об организации безопасного использования и содержания лифтов, подъемных платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек), эскалаторов, за исключением эскалаторов в метрополитенах», эксплуатационной документации заводов-изготовителей и других нормативных документов по вопросам ремонтно-строительного производства и технического обслуживания лифтов.

2.3.  Назначать  ответственных, специалистов за организацию работ по техническому обслуживанию и ремонту лифтов, и электромехаников, ответственных за выполнение соответствующих работ по обеспечению надежной и безопасной работы лифтов согласно «Технического регламента таможенного союза» (ТР ТС 011/2011), Постановления Правительства РФ от 24 июня 2017 г. № 743 «Об организации безопасного использования и содержания лифтов, подъемных платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек), эскалаторов, за исключением эскалаторов в метрополитенах» и должностных инструкций.

2.4.  Обеспечивать проведение технического обслуживания и ремонта лифтов квалифицированными и аттестованными специалистами, имеющими право выполнять работы, указанные в разделе 1 настоящего договора. 

2.5.  Обеспечивать своевременную готовность лифтового оборудования к ежегодному техническому освидетельствованию и в присутствии представителя Заказчика принимать участие в его проведении.

2.6.  Принимать участие в проведении контрольных осмотров лифтового оборудования Заказчика, проводимых инспекторами Ростехнадзора России (РТН), специалистами инженерных центров, представителями других, уполномоченных на это организаций.

2.7.  Своевременно производить все необходимые записи в паспортах лифтового оборудования о заменах основных узлов и деталей, изменениях в электрических схемах.

2.8.   Консультировать Заказчика по вновь введенным правилам и нормам, предписаниям РТН и давать рекомендации, связанные с возможными техническими усовершенствованиями лифтов и правилами техники безопасности, а также о необходимости замены или модернизации морально и физически устаревших лифтов или отдельных узлов и механизмов, дальнейшая эксплуатация которых не обеспечит безопасную и бесперебойную работу лифтов.

2.9.  Предлагать Заказчику за отдельную плату выполнение следующих услуг:

· модернизация;

· полная замена лифтового оборудования;

· пусконаладочные работы;

· монтаж и обслуживание 2-х сторонней переговорной радиосвязи;

· другие виды работ, связанные с обслуживанием и ремонтом лифтового оборудования, не указанные в п.1.2 настоящего договора.

2.10. Составлять совместно с Заказчиком двухсторонние акты при выводе из строя лифтов (оборудования) в случае стихийных бедствий, умышленных поломок и хищений. 
3. Обязанности «Заказчика».
3.1.  Обеспечивать эксплуатацию лифтового оборудования в соответствии с соблюдением «Технического регламента таможенного союза» (ТР ТС 011/2011).
3.2.  Обеспечивать финансирование технического обслуживания лифтов в соответствии с п.1.4 настоящего договора и своевременную его оплату.

3.3.  Обеспечивать сохранность лифтового оборудования и правильность его эксплуатации.

3.4.  Обеспечивать лифты действующей двухсторонней переговорной или  другими видами связи,    разрешенными органами Ростехнадзора.

3.5.  Хранить паспорта лифтов, вносить в них изменения согласно «Технического регламента таможенного союза» (ТР ТС 011/2011).
3.6.  Обеспечивать поддержание температуры не ниже +5С  в машинном, блочном помещениях и в шахте лифта в любое время года в соответствии с инструкцией завода-изготовителя.

3.7.  Немедленно принимать меры по остановке лифта в случае появления влаги в машинном или блочном помещениях, приямке или шахте лифта, путем уведомления об этом Подрядчика. Устранять причины затопления и осуществлять уборку воды из указанных помещений в присутствии представителя Подрядчика.  

3.8.  Обеспечивать  электроэнергией электрооборудование лифтов и содержать в исправном состоянии электропроводку и предохранительные устройства до вводного устройства в машинном помещении лифта. При плановых отключеньях электроэнергии ставить в известность лифтовую аварийную службу не позднее, чем за сутки до начала работ.

3.9.  Обеспечивать необходимую  освещенность этажных площадок перед каждой дверью шахты лифта в любое время суток на всех этажах, подходов к машинным и блочным помещениям, не допускать загромождения проходов.

3.10.  Содержать в исправном состоянии запирающие устройства дверей, люков машинных и блочных помещений.

3.11.  Не допускать установки какой-либо посторонней аппаратуры, а также производства каких-либо видов работ представителями сторонних служб и организаций в машинных и блочных помещениях  и шахтах лифтов без согласования с Ростехнадзором и уведомления Подрядчика.

3.13. Производить уборку кабин лифтов и очистку снаружи железо-сетчатого ограждения лифтовых шахт.

3.14. Производить, по мере необходимости ремонт машинных и блочных помещений, окраску оборудования, ремонт и окраску ограждений шахт, остекление и закрытие окон в машинных помещениях лифтов, ремонт кровли над лифтами, гидроизоляцию приямков, откачку и уборку воды из машинных помещений и приямков лифтов в присутствии ответственных лиц Заказчика и Подрядчика.

3.15. Обеспечивать проведение технического диагностирования, обследования лифтов и вывод лифтов из эксплуатации при истечении установленного срока эксплуатации.

3.16. Совместно с Подрядчиком организовывать работу комиссии по разбору случаев умышленной порчи лифтового оборудования с составлением двухсторонних актов.

3.17. Приостанавливать эксплуатацию лифта самостоятельно или по предписанию Ростехнадзора и должностных лиц в случае возникновения угрозы жизни людей, приглашать представителя Подрядчика для оформления данного факта. 


3.18. Проводить разъяснительную работу с лицами, пользующимися лифтами по правилам      пользования и бережному отношению к лифтовым установкам.
4. Оформление выполненных работ и порядок их оплаты.

4.1. Подрядчик ежемесячно оформляет акт выполненных работ и оказанных услуг в двух экземплярах (Приложение№2). Заказчик в течение 20 рабочих дней подписывает указанные акты или даёт мотивированный отказ от приемки работ (услуг) и возвращает один экземпляр Подрядчику.  Если по истечении 20 (двадцати) рабочий дней Заказчик не предъявил документально обоснованных претензий по объему и качеству выполненных работ и услуг по техническому обслуживанию в соответствии с настоящим Договором, то они считаются выполненными и принятыми Заказчиком в полном объеме, и подлежат оплате.
4.2. В случае простоя лифтов  оплата по техническому обслуживанию за дни простоя не производится, контроль за безопасным состоянием лифтов остается за Заказчиком.

4.3. В случае простоя лифта свыше 30 дней по вине Заказчика, для ввода лифта в эксплуатацию Заказчик обязан оплатить ремонтные и пусконаладочные работы дополнительно сверх действующих цен на техническое обслуживание по дополнительной смете с подписанием акта выполненных работ и оформлением дополнительного соглашения к настоящему договору. 

4.4. Расчеты за выполненные работы (услуги) по техническому обслуживанию лифтов производятся  Заказчиком ежемесячно не позднее 10 числа месяца следующего за расчетным, платежным поручением на основании акта приемки выполненных работ (услуг), предъявляемого Подрядчиком. 
5. Ответственность сторон.

5.1.  Ответственность сторон за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего договора наступает в соответствии с нормами действующего законодательства.

5.2. Каждая сторона несет ответственность за простои и несчастные случаи на лифтах, если они произошли из-за неисполнения или ненадлежащего исполнения принятых на себя по настоящему  договору обязательств.

5.3. Подрядчик несет ответственность за качество  технического обслуживания и ремонта лифтов. 

5.4. Подрядчик вправе прекратить техническое обслуживание лифтов в случае выявления невозможности безопасной эксплуатации и обслуживания лифтового оборудования, возникшей:

– по вине Заказчика;

– в результате противоправных действий третьих лиц;

– в результате нарушения пользователями лифтов правил безопасной эксплуатации лифтов, установленных «Техническим регламентом таможенного союза» (ТР ТС 011/2011).

 В случае, если восстановление безопасной эксплуатации и обслуживания лифтового оборудования зависит только от действий Заказчика, Подрядчик направляет Заказчику уведомление об устранении соответствующих нарушений в работе лифтового оборудования и возобновляет техническое обслуживание лифтов после получения уведомления от Заказчика об устранении указанных нарушений.

В случае если восстановление безопасной эксплуатации и обслуживания лифтового оборудования, возможно осуществить силами Подрядчика, Подрядчик возобновляет техническое обслуживание лифтов после устранения им нарушений в работе лифтового оборудования. Данного вида работы являются дополнительными по отношению к настоящему договору и оформляются отдельным договором.
5.5. Заказчик несет ответственность за неоплату или несвоевременную оплату выполненных работ (услуг), предусмотренных настоящим договором.   
6. Особые условия.

 6.1. Подрядчик вправе приостановить исполнение своих обязательств в пятидневный срок, с даты получения Заказчиком уведомления о приостановлении выполнения работ по эксплуатации лифтов в следующих случаях:

     а) отказа в подписании акта приемки работ (услуг), предусмотренного п.4.1.  договора

     б) неоплаты Заказчиком работ (услуг)  по техническому обслуживанию и ремонту лифтов в срок, установленный п.4.4.

6.2.  В случае неоплаты выполненных работ (услуг) в течение четырех месяцев Подрядчик вправе отказаться от выполнения работ. При этом Подрядчик обязан уведомить Заказчика об отказе в выполнении работ (услуг)  за 5 дней до прекращения работ (услуг).

7. Срок действия договора и порядок разрешения споров.

7.1. Настоящий договор заключается сроком  с     2024г. и действует  по 31.12.2024г.                 

В том случае, если ни одной из сторон не будет направлено письменное уведомление о расторжении договора не позднее, чем за один месяц до истечения срока договора, действие договора автоматически продлевается на каждый последующий срок без дополнительного подтверждения сторон.                                                                                                                                                     
7.2.  Каждая  из сторон вправе возбудить вопрос о досрочном расторжении договора. В этом случае инициативная сторона не позднее, чем за один месяц до предполагаемой даты расторжения, направляет другой стороне письменное уведомление, в котором указывает дату расторжения договора.
7.3.  Претензионный порядок урегулирования споров для сторон настоящего договора обязателен. Сторона, получившая претензию, обязана дать ответ в течение 15 дней с даты ее получения. В случае не урегулирования спора в претензионном порядке, спор передается на рассмотрение  в Арбитражный суд города Санкт–Петербурга и Ленинградской области.
7.4.  Во всем остальном, не предусмотренным настоящим договором, стороны руководствуются действующим законодательством.
8. Прочее.


8.1. Все изменения и дополнения к настоящему договору оформляются дополнительным соглашением в письменной форме и подписываются уполномоченными на то представителями сторон.


8.2. Стороны обязуются своевременно информировать друг друга об изменении адреса и реквизитов.

8.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой стороны, подписан 
уполномоченными представителями договаривающихся сторон, и содержит 11 страниц.

9. Приложения.

9.1. К договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью:

Приложение:    №1. Адресный список лифтов.

№2. Образец  акта приемки выполненных работ.

№3. Техническое задание
10. Юридические адреса сторон:

«Заказчик»:       ГБУ ДО СШОР по плаванию № 3 "Невская"
192174, Санкт-Петербург, ул. Леснозаводская, д.3, лит. А

Телефон/факс: 367-71-73

Почта: sdyushor3@mail.ru

ИНН 7811067023    КПП 781101001

ОКПО 53250530  

ОКВЭД 93.19

ОГРН 1037825002302

ОКОГУ -  2300225

ОКТМО -  40380000000

Дата постановки в налоговый орган: 20.11.2000

л/с 0601080 в казначействе Комитета финансов Санкт-Петербурга

Кор/счет 03224643400000007200 

р/счет 40601810200003000000

БИК 014030106 

СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ // УФК ПО Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ, Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
«Подрядчик»: 
Адрес:


Тел./факс 

ИНН,   КПП 
Расч. счет 
Кор.счет 
	ЗАКАЗЧИК


Исполняющий обязанности генерального директора ГБУ ДО СШОР по плаванию № 3 "Невская"

        
_______________  Д.А. Шабурин

	ПОДРЯДЧИК: 




  





_____________ 


БИК 
ОКПО       ОКТМО \

Приложение № 1

к договору № ______________________
АДРЕСНЫЙ  СПИСОК  ЛИФТОВ 
ГБУ ДО СШОР по плаванию № 3 "Невская"

№ п/п
Уч.№
Зав.№
Адрес
Эт.
Г/П
Стоимость  с 

НДС


1

24271
          ул. Варфоломеевская
д.7
стр.1
3
1000         

ИТОГО  :
Кол - во лифтов :
1
Сумма с НДС:


в т.ч. НДС
20%


Итого  без  НДС  :

	ЗАКАЗЧИК


Исполняющий обязанности генерального директора ГБУ ДО СШОР по плаванию № 3 "Невская"

        
_______________  Д.А. Шабурин

	ПОДРЯДЧИК: 




  




_____________




Приложение № 2

к договору № _________________.

АКТ
приемки  выполненных  работ (услуг)  по  техническому  обслуживанию лифтов

по  договору  № _____ от _______________ г.
                                                                                                           « ___ » _________________ г.

Настоящим  актом подтверждают выполнение работ (услуг)  по техническому обслуживанию и 

ремонту лифтов  за  ____________г.                                                                

Подрядчик:  __________________
Заказчик:     ___________________                                                          

Адрес лифта

	Кол-во лифтов по договору
	Стоимость договорных  работ с НДС
	Сумма  за простои лифтов с НДС
	Стоимость выполненных работ к оплате 

с НДС
	в т.ч.

НДС
	Стоимость работ без НДС

	
	
	
	
	
	


	ЗАКАЗЧИК


Исполняющий обязанности генерального директора ГБУ ДО СШОР по плаванию № 3 "Невская"

        
_______________  Д.А. Шабурин

	ПОДРЯДЧИК: 




  





_____________ 



Приложение № 3

к договору № ___________________
Техническое задание.

Техническое обслуживание и текущий ремонт осуществляется с периодичностью и составом работ, определенным в соответствии с Техническим регламентом Таможенного союза "Безопасность лифтов" (ТР ТС 011/2011), утвержденного Комиссией Таможенного союза Евразийского экономического сообщества от 18 октября 2011 г. N 824 (далее – Технический регламент); ГОСТом Р 55964-2014 «Лифты. Общие требования безопасности при эксплуатации»;
 и эксплуатационной документацией заводов-изготовителей и включает в себя:

- периодические осмотры (ПО);;

- аварийное обслуживание (АО);

- месячный текущий ремонт (ТО-1);

- квартальный текущий ремонт (ТО-3);

- полугодовой текущий ремонт (ТО-6);

- годовой текущий ремонт (ТО-12);

- ведение журналов технического обслуживания лифтов.

Состав работ по техническому обслуживанию пассажирских лифтов.

Периодичность и состав работ при техническом обслуживании и ремонте лифтов определяются с учетом выполнения технических требований, установленных эксплуатационной документацией заводов-изготовителей
	№ п/п
	Виды работ.
	Требование заказчика
 (не реже установленного)

	1
	Периодические осмотры (ПО)
	

	1.1
	Осмотр освещения шахты
	1 раз в месяц

	1.2
	Осмотр вызывного поста
	1 раз в месяц

	1.3
	Осмотр освещения кабины лифта
	1 раз в месяц

	1.4
	Осмотр состояние купе кабины и установленного в нем оборудования
	1 раз в месяц

	1.5
	Осмотр состояния покрытия пола
	1 раз в месяц

	2
	Состав работ проводимые один раз в месяц (ТО-1) также выполняются работы предусмотренные (ПО)

	2.1.
	Проверить точность остановки кабины на этажах
	1 раз в месяц

	2.2.
	Проверить отсутствие течи масла в местах установки крышек и валов
	1 раз в  месяц

	2.3.
	Проверить уровень масла в редукторе
	1 раз в месяц

	2.4
	Проверить состояние КВШ, подтянуть крепления
	1 раз в месяц

	2.5
	Проверка состояния ограждения шахты
	1 раз в месяц

	2.6
	Провести внешний осмотр составных частей дверей шахты
	1раз в  месяц

	2.7
	Проверить и отрегулировать зазор между упорами кареток и коромыслами блок контроля дверей шахты или копированными выключателями и площадками защелок
	1 раз в месяц

	2.8
	Проверить работу блока контроля на срабатывание блокировок раздельно каждого из замков
	1раз в  месяц

	2.9
	Проверить исправность запирания замков двери шахты
	1раз в  месяц

	2.10
	Проверить наличие и исправность замков дверей машинного помещения
	1раз в месяц

	2.11
	Провести осмотр состояния составных частей в балансирной подвеске и их креплений
	1раз в месяц

	2.12
	Проверить надежность крепления канатов в клиновых патронах
	1раз в месяц

	2.13
	Прочистить зазоры между плинтусом и щитами купе
	1раз в месяц

	2.14
	Провести осмотр состояния привода дверей, верхней балки, створок дверей и порога
	1раз в месяц

	2.15
	Проверка правильности установки привода дверей в вертикальной плоскости
	1раз в месяц

	2.16
	Проверить и отрегулировать натяжение клинового ремня
	1раз в месяц

	2.17
	Проверить уровень масла в редукторе
	1раз в месяц

	2.18
	Узел автоматического контроля состояния блокировочных выключателей дверей шахты
	1раз в месяц

	2.19
	Проверить исправность подвижного пола
	1раз в месяц

	3
	Состав работ проводимые один раз в 3 месяца (ТО-3) также выполняются работы предусмотренные (ПО) и (ТО-1).

	3.1
	Очистить тормоз от загрязнений
	1 раз в 3 месяца

	3.2
	Осмотреть тормоз и убедиться в отсутствии механических повреждений
	1 раз в 3 месяца

	3.3
	Проверить износ фрикционных накладок
	1 раз в 3 месяца

	3.4
	Проверить и подтянуть крепление деталей тормоза
	1 раз в 3 месяц

	3.5
	Проверить ход якоря тормозного электромагнита
	1 раз в 3 месяца

	3.6
	Проверить установочный размер пружин тормоза
	1 раз в 3 месяц

	3.7
	Очистить редуктор и раму лебедки от загрязнений осмотреть их
	1 раз в 3 месяца

	3.8
	Очистить КВШ от излишней смазки и грязи
	1 раз в 3 месяца

	3.9
	Проверить неравномерность износа ручьев канатоведущего шкива
	1раз в 3 месяца

	3.10.
	Проверить состояние составных частей и установку ограничителя скорости, подтянуть крепления
	1раз в 3 месяца

	3.11
	Проверить и отрегулировать установку упоров
	1 раз в 3 месяца

	3.12
	Проверить действие отводки рычага на концевой выключатель
	1раз в 3 месяца

	3.13
	Проверить исправность работы лифта в режиме «Ревизия» и исправность действия выключателей безопасности СПК, ДУСК и КЛ
	1раз в 3 месяца

	3.14
	Проверить и отрегулировать зазоры между обрамлением двери шахты и створками
	1раз в 3 месяца

	3.15
	Проверить и отрегулировать зазор между низом створок и порогом
	1раз в 3 месяца

	3.16
	Проверить и отрегулировать зазоры между роликами замков дверей шахты и боковыми поверхностями отводок дверей кабины
	1раз в 3 месяца

	3.17
	Проверить  и отрегулировать заход ролика защелок в отводку двери кабины по глубине
	1раз в 3 месяца

	3.18
	Проверить и отрегулировать зазор между пружинами створок
	1раз в 3 месяца

	3.19
	Провести осмотр пружин подвески противовеса
	1раз в 3 месяца

	3.20
	Проверить суммарные боковой и торцевой зазоры между вкладышами и направляющими противовеса
	1раз в 3 месяца

	3.21
	Очистить башмаки от грязи и излишней смазки
	1раз в 3 месяца

	3.22
	Провести осмотр состояния башмаков и их креплений
	1раз в 3 месяца

	3.23
	Проверить суммарные боковой и торцевой зазоры между вкладышами и направляющими кабины лифта
	1раз в 3 месяца

	3.24
	Очистить подвеску и крышу кабины от грязи и пыли
	1раз в 3 месяца

	3.25
	Очистить составные элементы двери кабины от пыли и грязи
	1раз в 3 месяца

	3.26
	Провести смазку элементов привода дверей
	1раз в 3 месяца

	3.27
	Проверить уровень масла в редукторе дверей кабины
	1раз в 3 месяца

	3.28
	Проверить и отрегулировать зазоры между контрроликом и линейкой
	1раз в 3 месяца

	3.29
	Проверить зажим кареток и состояние пружины
	1раз в 3 месяца

	3.30
	Проверить правильность  установки кулачков выключателей ВКО и ВКЗ
	1раз в 3 месяца

	3.31
	Проверить правильность установки привода дверей
	1раз в 3 месяца

	3.32
	Проверить отсутствие течи масла из редуктора
	1раз в 3 месяца

	3.33
	Проверить работу механического реверса и заход штифта за упор отводки
	1раз в 3 месяца

	3.34
	Проверить исправность блокировочного выключателя
	1раз в 3 месяца

	3.35
	Узел (устройство) автоматического отключения лифта при проникновении посторонних лиц в шахту
	1раз в 3 месяца

	3.36
	Устройство автоматического отключения лифта в случае подъема противовеса при неподвижной кабине
	1раз в 3 месяца

	3.37
	Проверка узла формирования и передачи информации по «Приказам»
	1раз в 3 месяца

	4
	Состав работ проводимые один раз в 6 месяцев (ТО-6) также выполняются работы предусмотренные  (ПО) и (ТО-1) и (ТО-3)

	4.1
	Провести очистку электроаппаратуры и электронных устройств шкафа управления
	1 раз в 6 месяцев

	4.2
	Проверить крепление проводов в зажимах клеммных реек
	1 раз в 6 месяцев

	4.3
	Проверить ход подвижных частей контакторов, пускателей и реле при включении
	1раз в 6 месяцев

	4.4
	Очистить трансформаторы от грязи и пыли, проверить и подтянуть крепления проводов, клемм обмоток и заземления
	1 раз в 6 месяцев

	4.5
	Проверить зазоры между губками пинцетов вводного устройства
	1 раз в 6 месяцев

	4.6
	Проверить крепление рукоятки вводного устройства
	1 раз в 6 месяцев

	4.7
	Проверить состояние резьбовых креплений
	1 раз в 6 месяцев

	4.8
	Проверить состояние буферных пальцев, их креплений
	1 раз в 6 месяцев

	4.9
	Проверить и подтянуть крепления электродвигателя, клемных соединений и проводов
	1 раз в 6 месяцев

	4.10
	Проверить наличие смазки в подшипниках
	1 раз в 6 месяцев

	4.11
	Проверить и отрегулировать центровку электродвигателей, исполнение на лапах
	1 раз в 6 месяцев

	4.12
	Очистить ограничитель скорости от грязи
	1 раз в 6 месяцев

	4.13
	Проверить правильность настройки ограничителя скорости
	1 раз в 6 месяцев

	4.14
	Очистить тяговые канаты и канат ограничителя скорости от излишней смазки и загрязнений
	1 раз в 6 месяцев

	4.15
	Проверить равномерность натяжения тяговых канатов
	1 раз в 6 месяцев

	4.16
	Очистить направляющие от грязи
	1 раз в 6 месяцев

	4.17
	Проверить и отрегулировать зазоры между защелками и опорными поверхностями окон блока контроля
	1 раз в 6 месяцев

	4.18
	Проверить и отрегулировать зазор между контрроликами и линейкой
	1 раз в 6 месяцев

	4.19
	Проверить исправность работы ДУСКа
	1 раз в 6 месяцев

	4.20
	Очистить ловители и механизм включения ловителей от загрязнений
	1 раз в 6 месяцев

	4.21
	Произвести осмотр состояния ловителей и механизма включения, проверить состояние креплений
	1 раз в 6 месяцев

	4.22
	Проверить устройство защиты электродвигателя главного привода и привода дверей (в функции времени)
	1 раз в 6 месяцев

	4.23
	Проверить устройство температурной защиты
	1 раз в 6 месяцев

	4.24
	Проверка и наладка узла индикации местонахождения кабины
	1 раз в 6 месяцев

	4.25
	Проверка и наладка релейно-контакторной функциональной группы
	1 раз в 6 месяцев

	4.26
	Проверка и наладка узлов управления главного привода
	1 раз в 6 месяцев

	4.27
	Проверка и наладка узла формирования и выбора направления движения
	1 раз в 6 месяцев

	5
	Состав работ проводимые один раз в 12 месяцев (ТО-12) также выполняются работы предусмотренные (ПО) и (ТО-1)и (ТО-3) и (ТО-6)

	5.1
	Проверить крепление и состояние электроразводки проводов и сети заземления
	1раз в 12 месяцев

	5.2
	Проверить износ червячной пары, определить боковой зазор червячной пары и осевой люфт червячного вала
	1раз в 12 месяцев

	5.3
	Проверить тяговую способность канатоведущего шкива
	1 раз в 12 месяцев

	5.4
	Проверить надежность сцепления каната со шкивом ограничителя скорости на рабочем ручье
	1 раз в 12 месяцев

	5.5
	Провести смазку шарниров и подшипниковых узлов
	1 раз в 12 месяцев

	5.6
	Произвести осмотр и выборку канатов
	1 раз в 12 месяцев

	5.7
	Очистить шунты и датчики от грязи, подтянуть крепления и произвести их визуальный осмотр
	1 раз в 12 месяцев

	5.8
	Проверить взаимодействие шунтов и датчиков кабины с шунтами и датчиками, установленными в шахте
	1 раз в 12 месяцев

	5.9
	Проверить состояние электропроводки
	1 раз в 12 месяцев

	5.10
	Очистить оборудование дверей шахты (линейки, ролики, контролики, защелки, блокировочные выключатели, створки ворот) от грязи и пыли
	1 раз в 12 месяцев

	5.11
	Произвести осмотри замеры износа тяг и отверстий верхней балки или сферической втулки, произвести смазку поверхности в зоне контакта
	1 раз в 12 месяцев

	5.12
	Подтянуть крепления составных частей противовеса и проверить надежность крепления грузов
	1 раз в 12 месяцев

	5.13
	Проверить зазоры между клиньями и направляющими
	1 раз в 12 месяцев

	5.14
	Проверить ход клиньев и одновременность их касания с направляющими
	1 раз в 12 месяцев

	5.15
	Проверить действие блокировочного выключателя ловителей
	1 раз в 12 месяцев

	5.16
	Проверить состояние кабелей, электроаппаратов, проводов заземления
	1 раз в 12 месяцев

	5.17
	Очистить электропроводку от пыли и грязи, подтянуть крепления электроаппаратов и контактные соединения
	1 раз в 12 месяцев

	5.18
	Проверить и отрегулировать зазоры между обрамлением дверного проема и створками
	1 раз в 12 месяцев

	5.19
	Проверить и отрегулировать зазор между низом створки и порогом
	1 раз в 12 месяцев

	5.20
	Проверить износ червячной пары редуктора привода дверей и крепления водила на валу редуктора
	1 раз в 12 месяцев

	5.21
	Очистить натяжное устройство от грязи и пыли
	1 раз в 12 месяцев

	5.22
	Осмотреть устройство и подтянуть крепления
	1 раз в 12 месяцев

	5.23
	Очистить пружинные буфера от пыли и грязи
	1 раз в 12 месяцев

	5.24
	Провести осмотр и убедится в исправности буферов
	1 раз в 12 месяцев

	5.25
	 Проверить вертикальность установки пружин буфера
	1 раз в 12 месяцев

	5.26
	Проверить состояние проводов и кабелей, электроаппаратов, их крепление и заземление
	1 раз в 12 месяцев

	5.27
	Проверить исправность выключателя приямка и контактных соединений
	1 раз в 12 месяцев

	5.28
	Проверка и наладка ячейки управления движением
	1 раз в 12 месяцев

	5.29
	Проверка и наладка ячейки выбора направления
	1 раз в 12 месяцев

	5.30
	Проверка и наладка ячейки логического управления
	1 раз в 12 месяцев

	5.31
	Производится подготовка к годовому освидетельствованию, с записью в паспорте лифта;
	1 раз в 12 месяцев

	5.32
	Технические освидетельствования лифтов.

	1 раз в 12 месяцев

	6
	Аварийное обслуживание (АО) состоит из:

	6.1
	Своевременного принятия мер по освобождению пассажиров из остановившихся лифтов, с принятием мер по исправлению возникших неполадок
	По мере необходимости

	6.2
	Оперативного принятия мер по пуску остановившихся лифтов, в том числе в выходные и праздничные дни.
	По мере необходимости

	6.3.
	Работы связанные с частичной заменой или ремонтом узлов и/или оборудования перечисленные в п.4.19. настоящего технического задания.
	По мере необходимости

	6.4
	
	


	ЗАКАЗЧИК


Исполняющий обязанности генерального директора ГБУ ДО СШОР по плаванию № 3 "Невская"

        
_______________  Д.А. Шабурин

	ПОДРЯДЧИК: 




  





____________ 


PAGE  

