Техническое задание

на поставку товаров.

| N | Раздел ТЗ | Содержание раздела ТЗ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование товара и (или) его условные обозначения | 1. Резиновые уплотнительные фланцевые прокладки d=50. 2. Резиновые уплотнительные фланцевые прокладки d=80. |  |  |
| 2 | Описание товара, технические характеристики | 1. Резиновые уплотнительные фланцевые прокладки d=50. Диаметр, DN, мм; 50. Диаметр наружный, мм; 106. Диаметр внутренний,мм; 57. Толщина, мм; 3. Материал; резина ТМКЩ (ТеплоМорозоКислотоЩелочестойкая). Применение; водоснабжение. Присоединение; межфланцевое. Давление номинальное, PN, бар; 16. 2. Резиновые уплотнительные фланцевые прокладки d=80.. Диаметр, DN, мм; 80. Диаметр наружный, мм; 141. Диаметр внутренний,мм; 87. Толщина, мм; 3. Материал; резина ТМКЩ (ТеплоМорозоКислотоЩелочестойкая). Применение; водоснабжение. Присоединение; межфланцевое. Давление номинальное, PN, бар; 16. |
| 3 | Количество товара | № п/п | Наименование | Количество (шт.) |
|  |  | 1 | Резиновые уплотнительные фланцевые прокладки d=50. | 4 |
|  |  | 2 | Резиновые уплотнительные фланцевые прокладки d=80. | 4 |
| 4 | Условия поставки товара | Адрес доставки: г. Санкт-Петербург, г. Пушкин, ул. Московская, д. 47/15 (аппарат управления СПб ГКУ «ПСО Пушкинского района»). |  |  |
| 5 | Гарантия на товар | Не менее 1 года. |  |  |

Составил:

Инженер хозяйственного отдела                                                                                И.А.Козлов

Проверил:

Начальник хозяйственного отдела                                                                         Д.В.Кузнецов