Этиленгликоль 40%
Незамерзающая жидкость для схем охлаждения и отопления, представляющая собой гигроскопичную низковязкую субстанцию с высокими температурами кипения и плавления и низкими температурами замерзания. Реагент отличается практичностью в использовании, так как при замерзании и последующей кристаллизации он приобретает в желеобразную консистенцию, не повреждая систему охлаждения (отопления) даже при достижении температуры ниже -25С. Водные растворы этиленгликоля не расширяются при замерзании и не образуют сплошной твердой массы, а превращаются в кашицеобразную рыхлую массу, объем которой больше первоначального только на 0,25%-0,30%. Водный раствор этиленгликоля 40 % используется в качестве рабочей жидкости для кондиционирующих и отопительных систем различных типов в промышленных производствах. Он применяется как теплоноситель и охлаждающий раствор в промышленных схемах отопления, тепловых насосах, системах отопления и охлаждения загородных домов, схемах охлаждения с применением солнечной энергии и в других местах. Состав особенно рекомендуется для систем, которые находятся внутри помещений и функционируют непрерывно в течение года без отдыха в зимнее время. Водный раствор этиленгликоля 40 имеет сертификаты соответствия и СанПиН, а также паспорт качества. Срок его использования составляет не менее пяти лет. 40% водный раствор этиленгликоля должен поставляться в закрытой таре. 
Требуемое количество: 400 литров. 
