УТВЕРЖДАЮ: Директор государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 461 Колпинского района Санкт-Петербурга _______________/______________/ «____»________________2024 г. ..

техническое задание

(ЭЛЕКТРОННЫЙ МАГАЗИН)

Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на устройство системы молниезащиты здания (МЗС), включающую в себя устройство защиты

от прямых ударов молнии (внешняя МЗС) и устройство защиты от вторичных воздействий молнии (внутренняя МЗС) государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 461 Колпинского района Санкт-Петербурга по адресу:

Санкт-Петербург, г. Колпино, ул. Машиностроителей, д.7, литер А

РАЗРАБОТАНО: Директор Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения «Служба заказчика администрации Колпинского района Санкт-Петербурга» ______________________/О.В. Алексеев/.

## Раздел 1. Общие требования

- Предметом    настоящей закупки   является   право заключения договора на разработку проектно-сметной документации на устройство системы молниезащиты здания (МЗС), включающую в себя устройство защиты от прямых ударов молнии (внешняя МЗС) и устройство защиты от вторичных воздействий молнии (внутренняя МЗС) государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 461 Колпинского района Санкт-Петербурга по адресу: Санкт-Петербург, г. Колпино, ул. Машиностроителей, д.7, литер А, (далее-договор).

Начальная (максимальная) цена договора: 57 494 (Пятьдесят семь тысяч четыреста девяносто четыре) рубля 00 копеек.

Код (коды) по Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности ОК 034-2014 (КПЕС 2008) с изменением 1/2015 ОКПД2 с указанием вида (-ов) продукции, соответствующий (-ие) предмету Закупки: 71.12.19.100 — Услуги по инженерно-техническому проектированию прочих объектов, кроме объектов культурного наследия.

2. Цели и правовое основание для выполнения работ:

2.1. Закупка проводится с целью материально-технического обеспечения полноценной деятельности государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 461 Колпинского района Санкт-Петербурга.

2.2. Основанием для выполнения работ является бюджет Санкт-Петербурга на 2024 год в соответствии с Законом Санкт-Петербурга «О бюджете Санкт-Петербурга на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов», план – график закупок товаров, работ, услуг государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 461 Колпинского района Санкт-Петербурга.

## Раздел 2. Описание объекта, являющегося предметом Закупки

## 1.Место, сроки, условия (периоды) выполнения работ

1. Место выполнения работ: по месту нахождения Подрядчика в отношении объекта Заказчика по адресу: Санкт-Петербург, г. Колпино, ул. Машиностроителей, д.7, литер А.

2. Сроки выполнения работ:

2.1. Подрядчик должен приступить к выполнению работ на следующий день после подписания Заказчиком, Подрядчиком (далее - Стороны) и специалистом СПб ГБУ «Служба заказчика» акта о передаче документов, содержащих исходные данные, указанных в Задании на разработку проектно-сметной документации на устройство системы молниезащиты здания (МЗС), включающую в себя устройство защиты от прямых ударов молнии (внешняя МЗС) и устройство защиты от вторичных воздействий молнии (внутренняя МЗС) государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 461 Колпинского района Санкт-Петербурга (далее – Задание).

2.2. Акт о передаче документов, содержащих исходные данные, подписывается Сторонами и специалистом СПб ГБУ «Служба заказчика» в течение 5 календарных дней с момента заключения договора.

2.3. Работы по разработке проектно-сметной документации в соответствии с Заданием, включая этап согласования, и передачу Заказчику результата выполненных работ и исполнительной документации (далее - документы) выполняются Подрядчиком в течение 90 (девяноста) календарных дней.

2.4. Заказчик, в течение 3 рабочих дней со дня получения документов от Подрядчика предъявляет их на проверку в СПБ ГБУ «Служба заказчика».

2.5. СПб ГБУ «Служба заказчика» выполняет проверку документов в течение 10 рабочих дней с момента их предъявления Заказчиком.

2.6. Устранение Подрядчиком, выявленных в ходе проверки документов, недостатков осуществляется в установленный в рекламационном акте срок.

2.7. За пределами срока, указанного в п. 2.3. настоящего Технического задания, наступает ответственность Подрядчика за нарушение срока выполнения работ по договору, в том числе при устранении Подрядчиком за пределами данного срока, выявленных в ходе проверки недостатков.

2.8. Подрядчик вправе досрочно закончить выполнение работ.

2.Требования к качеству работ, к их техническим и функциональным и эксплуатационным характеристикам

1. Качество работ должно соответствовать исходным данным на разработку на разработку проектно-сметной документации и требованиям нормативных правовых актов в области проектирования и строительства в РФ, в том числе:

- Постановление правительства РФ № 87 от 16.02.2008 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;

- Постановление Правительства РФ № 235 от 13.04.2010 «О внесении изменений в положение о составе разделов проектной документации и требованиям к их содержанию»;

- Федеральный закон «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» № 261-ФЗ от 23.11.2009;

- Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- Градостроительный кодекс Российской Федерации с изменениями;

- Федеральный закон «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» № 384-ФЗ от 30.12.2009;

- Свод правил СП 118.13330.2022 "СНиП 31-06-2009 Общественные здания и сооружения" (утв. приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 19.05.2022 № 389/пр) СП 48.13330.2019 Организация строительства;

- СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования;

- ГОСТ Р 21.101-2020 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации»;

При отмене или изменении указанных норм следует руководствоваться новыми нормами, вводимыми взамен отмененных.

2.	Работы необходимо выполнить в соответствии с требованиями настоящей части, в том числе в соответствии с Заданием и Сметой на проектные (изыскательские) работы, входящими в состав Технического задания (приложения № 1.1, № 2 к настоящей части).

3. Согласование технической документации произвести в установленном порядке со всеми заинтересованными организациями, необходимость согласования с которыми определяется действующими нормативными документами, особенностями объекта и мотивированными решениями Заказчика.

4. Предусмотренные к использованию при проектировании материалы, оборудование, конструкции и детали должны соответствовать государственным стандартам и техническим условиям.

Раздел 3. Гарантии качества результата работ

1. Подрядчик гарантирует выполнение всех работ по договору в полном объеме, в установленные сроки и с надлежащим качеством.

2. В соответствии с ч. 2 ст. 760 Гражданского кодекса РФ, Подрядчик гарантирует Заказчику отсутствие у третьих лиц права воспрепятствовать выполнению работ на основе подготовленной подрядчиком технической документации.

3.Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее составление технической документации и выполнение изыскательских работ, включая недостатки, обнаруженные впоследствии в ходе строительства, а также в процессе эксплуатации объекта, созданного на основе технической документации и данных изыскательских работ.

4. При обнаружении недостатков в технической документации или в изыскательских работах Подрядчик по требованию Заказчика обязан безвозмездно переделать техническую документацию и соответственно произвести необходимые дополнительные изыскательские работы, а также возместить заказчику причиненные убытки, если законом или договором подряда на выполнение проектных и изыскательских работ не установлено иное.

5. Подрядчик гарантирует безвозмездное устранение недостатков результата выполненных работ по договору по требованию Заказчика и в согласованный с ним срок в течение 5 лет с момента подписания акта сдачи-приемки результата выполненных работ по договору, включая период выполнения работ на основании подготовленной Подрядчиком технической документации и в течение 3 лет после приемки результата работ, выполненных на основании подготовленной Подрядчиком документации.

## Раздел 4. Перечень приложений,

## являющихся неотъемлемой частью технического задания

Приложение № 1: Обоснование начальной (максимальной цены) договора;

Приложение № 1.1: Смета на проектные (изыскательские) работы;

Приложение № 2: Задание на разработку проектно-сметной документации.

# Приложение №1 к Техническому заданию

Обоснование начальной (максимальной) цены договора

Начальная (максимальная) цена договора (начальная сумма цен единицы товара, работы, услуги) определена и обоснована в соответствии с требованиями статьи 22 Закона и методических рекомендаций по применению методов определения начальной (максимальной) цены договора, цены договора, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденных приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 02.10.2013 № 567 «Об утверждении Методических рекомендаций по применению методов определения начальной (максимальной) цены договора, цены договора, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)», посредством применения затратного метода.

Согласно ст. 740 и ст. 743 Гражданского кодекса Российской Федерации при заключении договоров подряда на выполнение ремонтных и строительных работ в качестве определения цены работ используется смета.

Согласно ч. 10 ст. 22 Закона о контрактной системе затратный метод применяется в случае невозможности применения иных методов, предусмотренных п. 1 - 4 ч. 1 ст. 22 Закона о контрактной системе, или в дополнение к иным методам.

## Невозможность применения иных методов, обусловлена следующим:

1) метода сопоставимых рыночных цен (анализ рынка) – выполняемые работы являются индивидуальными и касаются исключительно данного объекта закупки;

2) нормативного метода – цена на данную продукцию не нормируется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;

3) тарифного метода – тарификация на разработку данных работ не подлежит государственному регулированию в соответствии с законодательством Российской Федерации;

4) проектно-сметного метода – согласно ч. 9 ст. 22 Закона о контрактной системе, проектно-сметный метод применяется для строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства на основании проектной документации в соответствии с методиками и нормативами (государственными элементными сметными нормами) строительных работ и специальных строительных работ, утвержденными в соответствии с компетенцией федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, или органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации.

Таким образом, в данном случае методы, предусмотренные п. 1 - 4 ч. 1 ст. 22 Закона о контрактной системе не применимы для определения начальной (максимальной) цены договора, информация, содержащаяся в сметах закупочной документации, соответствует требованиям установленным Законом о контрактной системе к затратному методу определения начальной (максимальной) цены договора.

Сметная документация разработана Заказчиком в соответствии с требованиями Приказа Минстроя РФ от 04.08.2020 № 421/пр и «Методических указаний по применению справочников базовых цен на проектные работы в строительстве», приказ Минрегиона РФ от 29.12.2009 № 620.

Налог на добавленную стоимость определен по ставке 20%.

Применены индексы изменения сметной стоимости проектных и изыскательских работ на IV квартал 2023 года (Письмо Минстроя России от 28.11.2023 №73528-ИФ/09).

Смета разработана по форме в соответствии с образцом № 2-п.

Цена договора формируется участником на основе прилагаемого расчета начальной (максимальной) цены, являющегося приложением № 1.1. настоящему Техническому заданию, с учетом затрат, связанных с исполнением договора, в том числе затрат на материальные ресурсы, инженерно-техническую продукцию, заработную плату расходов по уплату налогов и других обязательных платежей.

Приложение № 1.1. к Техническому заданию

Сметная документация

Смета на проектные (изыскательские) работы

на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на устройство системы молниезащиты здания (МЗС), включающую в себя устройство защиты от прямых ударов молнии (внешняя МЗС) и устройство защиты от вторичных воздействий молнии (внутренняя МЗС) государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 461 Колпинского района Санкт-Петербурга по адресу:

Санкт-Петербург, г. Колпино, ул. Машиностроителей, д.7, литер А

| Составлена в уровне цен на IV кв. 2023 г. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп. | Наименование объекта проектирования или вида проектных работ | Наименование, номера глав, таблиц, параграфов и пунктов МНЗ на проектные работы | Расчет стоимости | Сметная стоимость, тыс. руб. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| 1 | Молниезащита зданий и сооружений нефтеперекачивающей станции. Площадь от 1 до 5 тыс.м2. | Объекты магистрального трубопроводного транспорта нефти. 2012 г. Таблица 4. Отдельные сооружения объектов магистрального трубопроводного транспорта нефти, п.20.1 A=8.45 тыс.руб; Количество = 1 | A * Количество * суммаКст * Ктек 8.45 тыс.руб * 1 * (0.4 + 0.6) * 5.67 | 47,912 |  |
|  | Коэффициенты |  |  |  |  |
|  | Стадия: Проектная документация | Кст = 0.4 |  |  |  |
|  | Стадия: Рабочая документация | Кст = 0.6 |  |  |  |
|  | инд.4кв.2023г.к 01.01.2001 на пр.раб. | Ктек = 5.67 Письмо Минстроя России от 28.11.2023 №73528-ИФ/09 |  |  |  |
|  | Разделы документации (ПД) |  |  |  |  |
|  | 1. Поя зап | 1% |  |  |  |
|  | 2. Схе пла орг зем уча | 1% |  |  |  |
|  | 3. Кон и объ реш | 10% |  |  |  |
|  | 4. Све об инж обо, о сет инж обе, пер инж мер, сод тех реш | 75% |  |  |  |
|  | 4.1. Сис эле | 75% [из 75%] |  |  |  |
|  | 5. Про орг стр | 3% |  |  |  |
|  | 6. Мер по обе пож без | 3% |  |  |  |
|  | 7. Сме на стр | 7% |  |  |  |
|  | Разделы документации (РД) |  |  |  |  |
|  | 1. Схе пла орг зем уча | 1% |  |  |  |
|  | 2. Кон и объ реш | 11% |  |  |  |
|  | 3. Све об инж обо, о сет инж обе, пер инж мер, сод тех реш | 80% |  |  |  |
|  | 3.1. Сис эле | 80% [из 80%] |  |  |  |
|  | 4. Мер по обе пож без | 2% |  |  |  |
|  | 5. Сме на стр | 6% |  |  |  |
| 2 | Итого по смете: |  |  | 47,912 |  |
| 3 | НДС |  | 20% от п.2 | 9,582 |  |
| 4 | Всего по смете: |  |  | 57,494 |  |

Составил:

Инженер сметно-договорного отдела СПб ГБУ "Служба заказчика" __________/Воронова Г.Н./

Проверил:

Начальник сметно-договорного отдела СПб ГБУ "Служба заказчика" __________ _/Черный О.Н./

Приложение № 2 к Техническому заданию

Задание

на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на устройство системы молниезащиты здания (МЗС), включающую в себя устройство защиты от прямых ударов молнии (внешняя МЗС) и устройство защиты от вторичных воздействий молнии (внутренняя МЗС) государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 461 Колпинского района Санкт-Петербурга по адресу:

Санкт-Петербург, г. Колпино, ул. Машиностроителей, д.7, литер А

| 1. | Наименование и адрес объекта | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 461 Колпинского района Санкт-Петербурга. Адрес: Санкт-Петербург, г. Колпино, ул. Машиностроителей д.7 , литера А |
| --- | --- | --- |
| 2. | Основание для проектирования | Адресный перечень выполнения ремонтных работ, работ по разработке проектно-сметной документации и благоустройству территорий в образовательных учреждениях, подведомственных администрации Колпинского района Санкт-Петербурга, в 2023 году за счет средств субсидий бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, а также средств от предпринимательской и иной, приносящей доход, деятельности |
| 3. | Заказчик | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 461 Колпинского района Санкт-Петербурга. |
| 4. | Исполнитель | По итогам закупок в рамках ФЗ № 44 от 05.04.2013 г. |
| 5. | Вид работ | Разработка проектно-сметной документации на устройство системы молниезащиты здания (МЗС) |
| 6. | Источник финансирования | Бюджет Санкт-Петербурга на 2023 год |
| 7. | Срок выполнения работ | 2023 год |
| 8 | Стадийность проектирования | Рабочая и проектная документация |
| 9 | Назначение и основные показатели объекта | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 461 Колпинского района Санкт-Петербурга. Адрес: Санкт-Петербург, г. Колпино, ул. Машиностроителей д.7, литер А - Здание панельное 1-2-4 этажное, с подвалом. - Год постройки 1972. - Общая площадь здания составляет 5 664,8 м². - Объем здания 27 406 м³. - Высота основной части (1-2 этажи): 6,8 и 7,6 м. - Группа капитальности 1; |
| 10 | Характеристика объекта | Фундаменты – сборный ж/б ленточный Стены наружные – панель Перекрытия – сборные ж/б Кровля -мягкая Здание обеспечено инженерными коммуникациями: отопление, вентиляция, холодное и горячее водоснабжение; водоотведение, электроснабжение, радио и телефонизация, сигнализация. |
| 11 | Виды выполняемых работ | - Пояснительная записка. - Схема планировочной организации земельного участка. - Конструктивные решения. - Раздел электроснабжения. - Проект организации строительства. - Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности. - Сметная документация. |
| 12 | Основные требования к документации | Предусмотреть: Устройство системы молниезащиты здания (МЗС), включающую в себя устройство защиты от прямых ударов молний (внешняя МЗС) и устройство защиты от вторичных воздействий молний (внутренняя МЗС) в соответствии с РД 34.21.122-87, СО 153-34.21.122-2003 инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций Применяемые материалы должны иметь паспорта соответствия и сан.эпид, сертификаты. –Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности. –Перечень мероприятий по охране окружающей среды Применяемое оборудование согласовывать с Заказчиком. |
| 13 | Требования к составлению сметной документации | Сметную документацию разработать в соответствии с Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 4 августа 2020г. №421/пр «Об утверждении Методики определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ на территории РФ» на основе территориальной сметно-нормативной базы «ТЕР-2001 ГОСЭТАЛОН 2012 СПб (редакция 2016г.)», сформированной СПбГУ «Центр мониторинга и экспертизы цен», с применением ежемесячного сборника средних сметных цен на основные материалы, изделия и конструкции, применяемые в строительстве, издаваемого СПб ГУ «Центр мониторинга и экспертизы цен» (ТССЦ-2022 г. СПб Эталон-2012) - Пересчет стоимости в текущие цены на момент изготовления проектно-сметной документации осуществлять по индексам, разрабатываемым СПб ГУ «Центр мониторинга и экспертизы цен», публикуемым в ежемесячном журнале «Вестник ценообразования в Санкт-Петербурге». - Накладные расходы определять в соответствии с Приказом Минстроя РФ № 812/п р от 21.12.2020 г. - Сметную прибыль определять в соответствии с Приказом Минстроя № 774/п р от 11.12.2020 г. - Общая стоимость работ определяется с учетом налога на добавленную стоимость в размере 20%. - Сметная документация должна быть представлена на бумажном и на электронном носителе. |
| 14 | Согласования | - с Заказчиком, - с КГА - с ПАО "Ленэнерго". |
| 15 | Исходные данные | По согласованию с Заказчиком возможно посещение объекта перед участием в закупке. Заказчик передает исполнителю: - копию технического паспорта ПИБ - правоустанавливающие документы на здание - правоустанавливающие документы на земельный участок - копии договоров с ресурсоснабжающими организациями -акт обследования молниезащиты здания от 08.10.2021 |
| 16 | Требования о передаваемой Заказчику документации: | 4 экземпляра на бумажном носителе, прошитых и заверенных печатью проектной организации; 1 экземпляр в электронном виде (копия оригинала со всеми согласованиями) в формате PDF, 1 экземпляр в электронном виде: текстовая часть в формате полностью совместимом с документами MS Word. MS Excel, чертежи и схемы в формате полностью совместимом с документами AutoCAD |

| Составил: Инженер технического отдела СПб ГБУ «Служба заказчика» |  | /В.Н. Пупышев/ |
| --- | --- | --- |
| Проверил: Начальник технического отдела СПб ГБУ «Служба заказчика» |  | /В. И. Филатов/ |