Контракт №_____________

на поставку комплектующих, запасных частей и расходных материалов 
для комплексных систем обеспечения безопасности

Санкт-Петербург									«____»___________2024 г.

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Станция скорой медицинской помощи (СПб ГБУЗ «ССМП»), действующее от имени Санкт-Петербурга и именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице главного врача Ракова Сергея Валерьевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ________________________ (____________________), именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ____________, действующего на основании ______________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», в порядке, предусмотренном пунктом 4 части 1 статьи 93 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Далее – Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ, Закон) с использованием подсистемы «Электронный магазин» государственной информационной системы Санкт-Петербурга «Автоматизированная информационная система государственных закупок Санкт-Петербурга» (https://estore.gz-spb.ru/), заключили настоящий контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:

- Предмет контракта

1.1.	Поставщик по контракту обязуется по заявке Заказчика поставить комплектующие, запасные части и расходные материалы для комплексных систем обеспечения безопасности (далее – товар) согласно Приложениям № 1 и № 2 к контракту по адресу: 196653, Санкт-Петербург, г. Колпино, ул. Вавилова, д.5, литер А в сроки, определенные контрактом, а Заказчик обязуется принять и оплатить поставленный товар.

  - Номенклатура, цена и количество поставляемого товара определяются в Приложении № 1, являющемся неотъемлемой частью контракта.

  - Поставляемый товар должен соответствовать характеристикам товара и расчету цены контракта, определенным в Приложениях № 1-2 к контракту.

  - Идентификационный код закупки: ___________________________________.

- Цена Контракта и порядок расчетов (порядок и сроки оплаты за поставленный товар)

2.1. В соответствии с частью 24 статьи 22 Закона, максимальное значение цены Контракта составляет 100 000 рублей 00 копеек (Сто тысяч рублей 00 копеек), в том числе НДС __ % — ______ рублей.

Обоснование цены контракта (использованный метод, реквизиты документов, на основании которых выполнен расчет) определяется Приложением № 3 к контракту.

2.2. 	Цена за каждую единицу Товара указана в Приложении № 2 к Контракту. Цена за каждую единицу Товара является твёрдой и определяется на весь срок исполнения обязательств по Контракту и включает в себя все расходы Исполнителя, связанные с выполнением условий Контракта, в том числе:

-	все налоги, пошлины и сборы, которые Поставщик должен выплатить в связи с выполнением обязательств по контракту в соответствии с действующим законодательством;

-	цену поставляемого товара;

-	расходы по упаковке;

-	транспортные расходы по его доставке в адрес, определенный в п. 1.1. контракта;

-	а также все иные расходы Поставщика, связанные с выполнением обязательств по контракту

2.3. Авансирование (предварительная оплата) Контракта не предусмотрено.

2.4.	Изменение максимального значения Цены контракта не допускается.

2.5. Оплата по контракту осуществляется в безналичной форме в соответствии с порядком финансирования расходов бюджета Территориального фонда ОМС Санкт-Петербурга. Источник финансирования - «Внебюджетные средства: Средства обязательного медицинского страхования, поступающие бюджетным учреждениям», код вида расходов 244, КОСГУ 310, 346.

2.6. Оплата поставленного товара осуществляется по цене единицы товара, исходя из объема фактически поставленного товара, но в размере, не превышающем максимального значения цены Контракта, указанного в п.2.1. Контракта. По Контракту у Заказчика отсутствует обязанность заказать товар на всю, предусмотренную п.2.1. Контрактом сумму.

2.7. 	Заказчик производит оплату товара в соответствии с условиями Контракта в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента подписания Заказчиком документов о приемке товара путем безналичного расчета на основании подписанных Сторонами акта сдачи-приемки товара (Приложение№3 к Контракту), товарной накладной и выставленных Поставщиком счета, счета-фактуры (при наличии).

2.8. В случаях, когда в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах налоги, сборы и иные обязательные платежи в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанные с оплатой контракта, подлежат оплате Заказчиком, сумма оплаты уменьшается на размер таких налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации.

2.9. К отношениям Сторон по настоящему Контракту не применяется ст. 317.1 Гражданского кодекса РФ.

2.10. Обязательство Заказчика по оплате товара считается исполненным в момент списания денежных средств со счета Заказчика.

- Качество товара и гарантии качества

3.1.	Качество поставляемого товара должно соответствовать ГОСТам, ТУ, действующим на момент поставки, а также Приложениям № 1 и № 2 к контракту и подтверждаться, одновременно с поставкой товара, предоставлением надлежащим образом оформленными сопроводительными документами, подтверждающими качество и безопасность товара в соответствии с действующим законодательством, подтверждающие качество товара.

3.2. 	Поставщик обязан поставить товар в упаковке, которая бы обеспечивала его сохранность, товарный вид, предохраняла бы от всякого рода повреждений при транспортировке. Упаковка Товара должна полностью обеспечивать условия транспортировки, предъявляемые к данному виду Товара. По окончании погрузо-разгрузочных работ многооборотная тара и средства пакетирования возвращаются транспортом Поставщика обратным рейсом.

3.3. Обоснованные претензии по качеству товара удовлетворяются путем замены некачественного товара за счет Поставщика в сроки, определяемые контрактом.

3.4. Поставщик настоящим гарантирует, что товар, поставленный в рамках контракта:

- 	является новым, ранее неиспользованным;

- 	полностью соответствует условиям настоящего контракта;

- 	является безопасным для жизни, здоровья, имущества потребителя и окружающей среды при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации.

3.5. 	Поставщик гарантирует Заказчику соответствие качества поставляемого им товара стандартам и требованиям, предъявляемым к товару такого рода. Поставщик подтверждает качество товара соответствующими сертификатами для каждого вида товара или иными документами в соответствии с требованиями действующего законодательства. Сырьё и материалы для изготовления товара должны быть разрешены к применению Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

3.6. При использовании товара по назначению не должно создаваться угрозы для жизни и здоровья потребителя, окружающей среды.

3.7. Товар не должен содержать ядовитых (токсичных) компонентов.

3.8. На товаре не должно быть следов повреждений и изменений.

3.9. Поставляемые товары должны быть в упаковке, защищающей от повреждений и воздействия внешней среды.

Упаковка (тара) товара должна отвечать требованиям безопасности жизни, здоровья и окружающей среды, содержать необходимые маркировки, штрих-коды, наклейки. К товарам, имеющим инструкции по эксплуатации, в упаковку должна быть вложена инструкция на русском языке.

3.10. Поставщик гарантирует Заказчику соответствие качества поставляемого им товара требованиям нормативных документов, в т.ч.:

- Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» («Российская газета», № 64-65, 06.04.1999);

- Федеральный закон от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей».

3.11. При исполнении контракта существенным нарушением Поставщиком требований к качеству товара является поставка товара с неустранимыми недостатками, недостатками, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или недостатками, выявляющимися неоднократно вновь после их устранения, а также с другими подобными недостатками.

3.12. При наличии ограничений по сроку годности товара, срок годности товара должен соответствовать сроку, указанному в представленных документах, перечисленных в пункте 4.3. контракта и на упаковочной таре. Остаточный срок годности товара на момент поставки не может быть менее срока, указанного в Приложении № 2 к контракту (при наличии).

3.13. Поставщик обязан за свой счет устранить дефекты, выявленные в Товаре в течение гарантийного срока, или заменить Товар на новый (аналогичный), если не докажет, что дефекты возникли в результате нарушения Заказчиком правил эксплуатации Товара или его хранения. Забор Товара при наступлении гарантийного случая осуществляет Поставщик за свой счет и своими силами в течение 3 рабочих дней после получения письменного уведомления Заказчика о выявленных дефектах.  Товар передается с документом, содержащим информацию о выявленных дефектах и дату передачи Товара Поставщику. Устранение дефектов или замена Товара производится Поставщиком в течение 10 рабочих дней со дня получения Товара от Заказчика. Все расходы, связанные с возвратом или заменой дефектных частей, оплачиваются Поставщиком.

3.14. Расходы, связанные с заменой некачественного товара, осуществляются за счет Поставщика. В случае причинения вреда имуществу Заказчика вследствие конструктивных, производственных или иных недостатков поставляемого Товара Поставщик возмещает убытки, понесенные Заказчиком.

- Порядок поставки и приемки товара

4.1. 	Поставка товара осуществляется в соответствии с Приложением №№ 1 и 2 контракта, в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента направления заявки Заказчика Исполнителю с указанием количества и наименования Товара, по адресу, указанному в пункте 1.1. контракта. Заявка может быть направлена Заказчиком с момента заключения Контракта и до 29.11.2024.

4.2. Поставщик осуществляет поставку товара по рабочим дням с 9-00 до 17-00 часов, своими силами и за свой счет.

Поставщик уведомляет Заказчика за 2 дня до поставки о предполагаемом времени и дате поставки.

4.3. При поставке товара Поставщик предоставляет Заказчику оформленную должным образом документацию, в т.ч.:

- 	копию сертификата соответствия на товар, подлежащий сертификации, выданного уполномоченными органами (организациями) (при наличии);

- 	документ, подтверждающий наименование страны происхождения товара;

- 	товарную накладную;

- 	гарантия Поставщика и производителя товара, в случае установления законодательством гарантии к товару, подлежащему к поставке;

- 	акт сдачи-приемки товара (Приложение№4 к Контракту);

- 	счет-фактуру (при наличии); 3

- 	счет.

4.4. 	При приемке товара представитель Заказчика проверяет соответствие сведений, указанных в Приложениях к Контракту, сведениям, указанным в товарной накладной и иных необходимых для данного вида товара документах, оформленных в соответствии с требованиями действующего законодательства по: наименованию, количеству, комплектности товара, сроку поставки.

4.5. Приемка товара по количеству осуществляется после исполнения Поставщиком обязательств по доставке товара и погрузо-разгрузочным работам и удостоверяется подписанием Сторонами товарной накладной. Товарная накладная должны быть подписана Сторонами в день доставки товара.

4.6. Для проверки поставленного товара в части его соответствия условиям Контракта проводится экспертиза. Результаты такой экспертизы оформляются в виде заключения.

4.7. Решение о приемке или об отказе в приемке товара принимается Заказчиком на основании результатов экспертизы.

4.8. Акт сдачи-приемки товара подписывается Сторонами в течение 5-ти дней с момента подписания Сторонами товарной накладной.

4.9. Товар считается принятым после подписания Заказчиком акта сдачи-приемки товара и товарной накладной.

4.10. Заказчик вправе отказаться принимать товар, поставка которого просрочена или совершена с нарушениями условий Контракта.

Отказ Заказчика от приемки поставленного товара может быть в случаях:

- 	обнаружения недостатков, которые исключают возможность использования товара;

- 	неисполнения Поставщиком обязательных требований законодательства и иных правовых актов;

- 	выявления существенных недостатков, относительно которых был установлен разумный срок для их безвозмездного устранения, но по истечении, которого они остались не устраненными;

- 	в других случаях, прямо предусмотренных законом.

4.11. 	В случае отказа принимать товар представитель Заказчика делает отметку об отказе с указанием причины отказа, должности, фамилии и подписи во всех экземплярах товарной накладной и (или) акта сдачи-приемки товара, а также составляет акт и выдает Поставщику предписание об устранении выявленных нарушений. Акт и предписание составляются в двух экземплярах и подписываются уполномоченными представителями Заказчика и Поставщика, имеющими право на подписание акта и получение предписания. Если уполномоченный представитель Поставщика отказывается подписать акт о нарушениях, об этом делается отметка в акте и акт подписывается Заказчиком и третьим лицом по выбору Заказчика. При отказе представителя Поставщика получить предписание Заказчика об устранении нарушений, предписание направляется Поставщику по факсу с фиксацией Ф.И.О. и должности должностного лица Поставщика, получившего факс.

4.12. 	Замена товара ненадлежащего качества, а также допоставка товара осуществляется в течение 24 часов с момента уведомления Заказчиком о недопоставке.

4.13. Право собственности на товар переходит к Заказчику с момента подписания Сторонами акта сдачи-приемки товара и товарной накладной.

4.14. Должностное лицо Заказчика, ответственное за поставку и приемку товара: Начальник ХТО Шустов Павел Максимович, тел./факс: (812) 242-32-40, e-mail:smpkolp.hto@zdrav.spb.ru .

- Права и обязанности Сторон

  - Поставщик обязуется:

5.1.1. Осуществить поставку товара надлежащего качества в количестве и ассортименте, а также в сроки согласно Приложениям к контракту.

5.1.2. Доставить товар по адресу, указанному в пункте 1.1. контракта.

5.1.3. Поставить товар в комплекте с документацией, относящейся к товару, предусмотренной п.4.3. Контракта, и другие необходимые документы, подтверждающие качество товара. В случае отсутствия документов, указанных в настоящем пункте, в комплекте с товаром, товар считается не поставленным и наступает ответственность, определенная контрактом.

5.1.4. Доставить товар своим транспортом и выполнить погрузочно-разгрузочные работы своими силами.

5.1.5. В случае окончания срока действия необходимого документа (сертификата или иного документа), Поставщик обязан его продлить или получить новый документ и предъявить Заказчику на следующий день после окончания срока действия, утратившего силу документа.

5.1.6. Письменно информировать Заказчика о случаях возникновения обстоятельств, делающих дальнейшее исполнение обязательств по контракту невозможным, своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении контракта.

5.1.7. В случаях и порядке, предусмотренных действующим законодательством, предоставлять Заказчику информацию о своих выгодоприобретателях и руководстве, а также обо всех соисполнителях, заключивших договор или договоры с Поставщиком, цена которого или общая цена которых составляет более чем десять процентов цены контракта.

    - Не позднее чем за 24 часа до предполагаемого времени поставки товара согласовать с Заказчиком по телефону дату и время доставки товара.

    - Поставить недопоставленный товар в течение 24 часов с момента уведомления Заказчиком о недопоставке.

    - За свой счет и своими силами заменить товар ненадлежащего качества на товар надлежащего качества в течение 24 часов с момента уведомления Заказчиком.

    - Незамедлительно представить эксперту (экспертной организации) материалы (документы), относящиеся к условиям исполнения Контракта и (или) отдельным этапам исполнения Контракта.

    - Соблюдать конфиденциальность в отношении всей информации, ставшей известной Исполнителю в связи с исполнением обязательств по Контракту. Предусмотреть соблюдение служебной тайны и неразглашение информации, связанной с профессиональной деятельностью Заказчика, в соответствии с требованиями ФСТЭК РФ.

  - Заказчик обязуется:

    - Принять поставленный товар в порядке, определенном разделом 4 контракта.

5.2.2. Оплатить товар в соответствии с разделом 2 Контракта.

5.3. Заказчик вправе, уведомив Поставщика, отказаться от принятия товара, поставка которого просрочена по вине Поставщика, или требовать выполнения обязательств Поставщиком по Контракту в полном объеме.

- Ответственность сторон

6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Контракту в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.2. Сторона несет ответственность за убытки, причиненные другой Стороне неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по настоящему Контракту.

6.3. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств по настоящему контракту, (в том числе гарантийного обязательства), Поставщик выплачивает Заказчику пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта (отдельного этапа исполнения контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения контракта) и фактически исполненных Поставщиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

6.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, Поставщик уплачивает Заказчику в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. № 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. № 1063» (далее – Постановление) штраф в размере 10 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей, что составляет ___ рублей.

6.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается в соответствии с Постановлением в размере 1 000 (Одна тысяча) рублей.

6.6. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

6.7. Уплата неустойки (штрафа, пени) за нарушение обязательств по контракту, производится Поставщиком на основании претензии Заказчика перечислением денежных средств на расчетный счет Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения претензии.

6.8. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 1 000 (Одна тысяча) рублей.

6.9. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты пени в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от неуплаченной в срок суммы. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после установленного Контрактом срока исполнения обязательства.

6.10. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

6.11. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств по Контракту Заказчик вправе произвести оплату по Контракту в размере, за вычетом суммы неустойки подлежащей уплате Поставщиком в соответствии с условиями ответственности последнего по Контракту. В этом случае оплата по Контракту осуществляется на основании акта сдачи-приемки товара, в котором Заказчиком делается отметка о: сумме, подлежащей оплате в соответствии с условиями Контракта, размере неустойки, подлежащей взысканию; основаниях применения и порядке расчета неустойки; итоговая сумма, подлежащая оплате Поставщику по Контракту.

6.12. Ответственность за причинение какого-либо вреда здоровью, жизни и(или) имуществу Заказчика, работников Заказчика и/или третьих лиц, вызванных действиями либо бездействием Поставщика, несет Поставщик.

6.13. Указанная в настоящем разделе неустойка взимается за каждое нарушение в отдельности.

6.14. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

6.15. Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от выполнения принятых обязательств по Контракту.

6.16. Поставщик принимает на себя полную ответственность за качественные и безопасные методы поставки товара.

- Действия непреодолимой силы

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное невыполнение обязательств по контракту, если докажут, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств.

7.2. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана уведомить другую сторону об их возникновении, а также о виде и возможной продолжительности действий в письменной форме в течение 1 (одного) дня. При этом течение установленных настоящим контрактом сроков приостанавливается на срок действия таких обстоятельств, но не более чем на тридцать дней. В случае прекращения действия обстоятельств непреодолимой силы соответствующая сторона обязана уведомить другую сторону об этом не позднее дня, следующего за прекращения действия таких обстоятельств.

8 . Срок действия контракта

8.1. Контракт вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Контракту, но не позднее 25.12.2024 г. По истечении указанного срока обязательства Сторон по контракту прекращаются полностью, за исключением гарантийных обязательств Поставщика. По гарантийным обязательствам Поставщика контракт действует до истечения срока гарантии, установленного контрактом.

8.2. Контракт подлежит обязательной регистрации в реестре контрактов Санкт-Петербурга.

8.3. Прекращение (окончание) срока действия Контракта влечет за собой прекращение обязательств по нему, но не освобождает Стороны от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение Контракта, если таковые имели место при исполнении условий Контракта.

9. Порядок изменения и расторжения Контракта

9.1. Изменение существенных условий Контракта не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в случаях, установленных частью 1 статьи 95 Закона. Все изменения и дополнения к Контракту действительны лишь в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны сторонами.

9.2. При исполнении контракта по согласованию Заказчика с Поставщиком допускается поставка товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками (потребительскими свойствами) товара, предусмотренных контрактом.

9.3. Контракт может быть расторгнут в соответствии с действующим законодательством.

9.4. 	Стороны пришли к соглашению, что Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения контракта в следующих случаях:

9.4.1. Поставщик просрочил поставку товара на срок более 10 (Десяти) дней;

    - 9.4.2. Существенного нарушения требований к качеству товара.

9.5. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в случаях, если в ходе исполнения контракта установлено, что:

а) Поставщик и (или) поставляемый товар (выполняемые работы, оказываемые услуги)  перестали соответствовать установленным извещением об осуществлении закупки и (или) документацией о закупке (если Федеральным законом № 44-ФЗ предусмотрена документация о закупке) требованиям к участникам закупки (за исключением требования, предусмотренного частью 1.1 (при наличии такого требования) статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ) и (или) поставляемому товару;

б) при определении поставщика (подрядчика, исполнителя) Поставщик представил недостоверную информацию о своем соответствии и (или) соответствии поставляемого товара (выполняемой работы, оказываемой услуги)   требованиям, указанным в подпункте "а" настоящего пункта, что позволило ему стать победителем определения поставщика (подрядчика, исполнителя).

9.6. 	Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта в течение трех рабочих дней с даты принятия указанного решения, направляется Поставщику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Поставщика, указанному в контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Поставщику. Выполнение Заказчиком требований настоящего пункта считается надлежащим уведомлением Поставщика об одностороннем отказе от исполнения контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Заказчиком подтверждения о вручении Поставщику указанного уведомления либо дата получения Заказчиком информации об отсутствии Поставщика по его адресу, указанному в контракте. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты направления решения Заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта.

9.7.  	Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Поставщика об одностороннем отказе от исполнения контракта.

9.8. 	Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Поставщика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения контракта устранено нарушение условий контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы, в случае ее проведения. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Поставщиком условий контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения контракта.

9.9. 	Поставщик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством. Решение Поставщика об одностороннем отказе от исполнения контракта в течение трех рабочих дней с даты  принятия такого решения, направляется Заказчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Заказчика, указанному в контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Заказчику. Датой надлежащего уведомления Заказчика признается дата получения Поставщиком подтверждения о вручении Заказчику указанного уведомления.

9.10. 	Решение Поставщика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Поставщиком Заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта.

9.11. Поставщик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Заказчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения контракта устранены нарушения условий контракта, послужившие основанием для принятия указанного решения.

9.12. В соответствии с п. 4 Порядка предоставления субсидий государственным бюджетным и автономным учреждениям Санкт-Петербурга на финансовое обеспечение выполнения ими государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ), утв. Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 29.12.2016 № 1271, Стороны вправе изменить по соглашению Сторон размер и (или) сроки оплаты и (или) объем товаров, работ, услуг в случае уменьшения в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации получателю бюджетных средств, предоставляющему субсидии, ранее доведенных в установленном порядке лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидии.

- Порядок разрешения споров

10.1. 	Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по контракту или в связи с ним, разрешаются путем переговоров.

10.2. Претензия оформляется в письменной форме. В претензии перечисляются допущенные при исполнении Контракта нарушения со ссылкой на соответствующие положения Контракта или его приложений, отражаются стоимостная оценка ответственности (неустойки), а также действия, которые должны быть произведены Стороной для устранения нарушений. Претензия подлежит рассмотрению и разрешению в течение 10 (десяти) календарных дней со дня ее получения.

10.3. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в установленном действующим законодательством Российской Федерации порядке.

- Антикоррупционная оговорка

11.1. При исполнении своих обязательств по контракту стороны обязуются не совершать, а также обязуются обеспечивать, чтобы их аффилированные лица, сотрудники и посредники не совершали прямо или косвенно следующих действий:

- платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные ценности, безвозмездно выполнить работы (оказать услуги) публично-правовым образованиям, должностным лицам публично-правовых образований, близким родственникам таких должностных лиц, либо лицам иным образом связанным с государством, в целях неправомерного получения преимуществ для сторон по контракту, их аффилированных лиц, работников или посредников, действующих по контракту;

- платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные ценности, безвозмездно выполнить работы (оказать услуги) сотрудникам другой стороны по контракту, ее аффилированным лицам, с целью обеспечить совершение ими каких-либо действий в пользу стимулирующей стороны (предоставить неоправданные преимущества, предоставить какие-либо гарантии и т.д.);

- не совершать иных действий, нарушающих антикоррупционное законодательство Российской Федерации.

- Заключительные положения

12.1.	Во всем остальном, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации, в том числе положениями Закона. В случае противоречия условий Контракта положениям Закона и/или иным нормативно-правовым актам, Стороны при исполнении Контракта применяют условия, предусмотренные Законом и/или иным нормативно-правовым актом.

12.2. 	Поставщик исполняет свои обязательства по контракту после получения от Заказчика уведомления о доведении (утверждении) ему объема прав на принятие и (или) исполнение обязательств, позволяющего в данном финансовом году оплатить контракт без изменения его условий. Заказчик письменно уведомляет Поставщика о доведении (утверждении) объема прав на принятие и (или) исполнение обязательств по контракту в финансовом году (по адресу или электронному адресу).

12.3. Стороны обязаны в течение трех рабочих дней сообщать друг другу об изменении своего места нахождения, почтового адреса, номеров телефонов, факсов, адреса электронной почты, банковских реквизитов, а также иных реквизитов, необходимых или связанных с выполнением обязательств по контракту, в том числе, о прекращении доверенностей, предусмотренных контрактом.

12.4. 	Уведомления Заказчика, письма, претензии, акты и т.д. (далее – уведомления) могут быть переданы уполномоченному представителю Поставщика под расписку или направляются посредством заказного почтового отправления (иного вида почтового отправления, позволяющего устанавливать факт вручения/невручения такого отправления), по адресу, указанному в контракте, или в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи, определенным в контракте.

Уведомление считается полученным:

- 	в день вручения уведомления уполномоченному представителю Поставщика под расписку;

- 	или в день вручения корреспонденции (уведомления) Поставщику, указанный в почтовом уведомлении или на официальном сайте Почты России в разделе отслеживания операций передвижения регистрируемых почтовых отправлений по почтовым идентификаторам;

- 	или в день возврата корреспонденции (уведомления) в связи с отсутствием адресата или его неявкой за заказным почтовым отправлением, указанный в почтовом уведомлении или на официальном сайте Почты России в разделе отслеживания операций передвижения регистрируемых почтовых отправлений по почтовым идентификаторам;

- 	или в день направления уведомления в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи.

12.5. 	Все документы, составляемые в ходе исполнения контракта, и заполняемые вручную оформляются Сторонами синими чернилами, в оригинальных экземплярах, документы, составляемые в нескольких экземплярах, оформляются одним лицом.

12.6. Настоящий Контракт заключен в форме электронного документа, подписанного электронными цифровыми подписями Сторон, в 2 экземплярах, идентичных по содержанию и имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

12.7.	Банковское сопровождение контракта не осуществляется.

12.8. К Контракту прилагаются и являются его неотъемлемой частью:

12.8.1. Приложение №1 – «Спецификация товара»;

12.8.2. Приложение № 2 – «Цена за единицу товара»;

12.8.3. Приложение № 3 – ОБОСНОВАНИЕ цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)

12.8.4. Приложение № 4 - «АКТ СДАЧИ-ПРИЕМКИ ТОВАРА».

# 13. Адреса и реквизиты сторон

| Заказчик Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Станция скорой медицинской помощи» (СПб ГБУЗ «ССМП») 196653, Санкт-Петербург, г. Колпино, ул. Вавилова, д. 5 литер А ИНН 7817036631, КПП 781701001 Получатель: Комитет финансов Санкт-Петербурга (СПб ГБУЗ «ССМП» л/сч 0531036) Банк: Северо-Западное ГУ Банка России//УФК по г. Санкт-Петербургу, г. Санкт-Петербург Текущий счет 03224643400000007200 Корреспондентский счет 40102810945370000005 БИК: 014030106 ОКОНХ 91515 ОКПО 54273013 Контактное лицо: Начальник ХТО Шустов П.М. 8 (812) 242-32-40 Адрес электронной почты: smpkolp.hto@zdrav.spb.ru |  | Поставщик |
| --- | --- | --- |
| Главный врач СПб ГБУЗ «ССМП» _____________________ / С.В. Раков / МП (ПОДПИСАНО ЭЦП) |  | _____________________/_______________/ МП (ПОДПИСАНО ЭЦП) |

Приложение № 1

к Контракту №________________

от «____» ______________ 2024 г.

# СПЕЦИФИКАЦИЯ

| № п/п | Наименование товара, товарный знак (его словесное обозначение при наличии), модель, марка, наименование производителя страна происхождения товара | Значение параметра (описание функций, характеристик) конкретных показателей товара | Единица измерения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | ## 3 | 4 |
| 1. | Аккумуляторная батарея АКБ 12В 7 А/Ч | Аккумулятор предназначен для использования в качестве основного или резервного источника питания в блоках питания, системах безопасности Емкость аккумулятора, А·ч 7 Диапазон рабочих температур: - заряд, °C -10…+50 - разряд, °C -15…+50 - хранение, °C-20…+50 Номинальное напряжение, В 12 Габаритные размеры, мм 151х65х101 Масса, не более, кг 1.98 | шт. |
| 2 | Аккумуляторная батарея АКБ 12В 17 А/Ч | Аккумулятор предназначен для использования в качестве основного или резервного источника питания в блоках питания, системах безопасности Емкость аккумулятора, А·ч 17 Диапазон рабочих температур: - заряд, °C -10…+50 - разряд, °C -15…+50 - хранение, °C-20…+50 Номинальное напряжение, В 12 Габаритные размеры, мм 181х76х167 Масса, не более, кг 5,17 | шт. |
| 3 | МОНИТОР ВИДЕОДОМОФОНА COMMAX DPV-4HPN | Чёрно-белый видеодомофон с трубкой на 2 камеры. Тип экрана: кинескоп, диагональ 4 дюйма. Позволяет увидеть на экране монитора посетителя, позвонившего в вызывную панель, поговорить с ним, открыть электромеханический или электромагнитный замок нажатием кнопки на мониторе. Переключение на вторую видеокамеру осуществляется повторным нажатием на кнопку просмотра изображения. Длительность работы дисплея: — после ручного включения кнопкой на мониторе: 30 сек. — после поступления сигнала от вызывной панели: 60 сек. Возможно подключение дополнительной трубки. Возможно параллельное подключение мониторов к вызывным панелям. Максимальная конфигурация для параллельного включения: 2 монитора, 2 вызывных панели, 2 дополнительные трубки. | шт. |
| 4 | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый ДИП-34А-03 (ИП 212-34А) | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый ИП 212-34А «ДИП-34А-03» применяется в системах пожарной сигнализации и предназначен для обнаружения возгораний, сопровождающихся появлением дыма в закрытых помещениях различных зданий и сооружений, путём регистрации отражённого от частиц дыма оптического излучения и выдачи извещений «Пожар», «Внимание» или «Норма». Работает под управлением контроллера двухпроводной линии связи «С2000-КДЛ» или «С2000-КДЛ-2И» в составе интегрированной системы охраны «Орион». Извещатель по запросу, сообщает о текущем состоянии, соответствующем уровню задымлённости или запылённости дымовой камеры. На основе этого сообщения оператор пульта может принимать решение о проведении профилактики или ожидании сообщения «Внимание» при появлении дыма в начальной стадии пожара. Поддерживает протокол двухпроводной линии связи ДПЛС_v2.xx и позволяет получать значение напряжения ДПЛС в месте своего подключения. Питание по линии двухпроводной линии связи 8…11 В, ток потребления до 500 мкА, степень защиты оболочки IP41, диапазон рабочих температур -30…+55°С, габаритные размеры 100х47 мм, защита от неправильного подключения | шт. |
| 5 | Адресный пожарный ручной ИПР-513-3А | Извещатель пожарный ручной «ИПР-513-3АМ» предназначен для использования совместно с «С2000-КДЛ» для формирования тревожного сообщения «Пожар». Извещатель пожарный ручной адресный электроконтактный, питается по двухпроводной линии от «С2000-КДЛ», до 127 адресов | шт. |
| 6 | Адресный сигнально-пусковой блок С-2000-СП2 | Блок сигнально-пусковой адресный "С2000-СП2" на два релейных выхода с переключающимися контактами применяется в системах пожарно-охранной сигнализации, поддерживающих двухпроводную линию связи и предназначен для управления исполнительными устройствами, выдачи тревожных извещений на пульт централизованного наблюдения путем размыкания контактов реле. 2 выхода (U-коммут.100 В/2 А), U-пит.8...12 В (по ДПЛС), I-потр.1 мА, t-раб.-30...+50°С, 102х107х39 мм | шт. |
| 7 | Блок вызова БВД-403А | Блок вызова на 1 абонента. Подставка для поворота блока на 20° Диапазон рабочих температур, °С -40…+45 Габаритные размеры, мм 151х51х40 | шт. |
| 8 | Блок коммутации БК-А418 | Блок коммутации пульта консьержа для совместной работы с VIZIT-TU418. Количество абонентов 199 + консьерж. | шт. |
| 9 | Блок контрольно-пусковой С2000-КПБ | Контрольно-пусковой блок «С2000-КПБ» предназначен для работы в составе систем охранно-пожарной сигнализации, управления пожаротушением, контроля доступа и видеоконтроля совместно с пультами контроля и управления «С2000» или «С2000М», прибором приемно-контрольным и управления автоматическими средствами пожаротушения и оповещателями «С2000-АСПТ» или персональным компьютером. Контрольно-пусковой блок с 6 исполнительными реле. Управление от "С2000-АСПТ", "С2000" или АРМ "Орион" | шт. |
| 10 | Брелок-передатчик радиоканальный CAME TW4EE | Брелоки полностью совместим с брелками-передатчиками CAME серий TOP и TAM, работающими на частоте 433.92 МГц. С помощью 10-ти позиционного микропереключателя, позволяет установить защитный код и предотвратить нежелательное копирование брелков-передатчиков. Брелок-передатчик 30-150 метров, 433.92 МГц, 4-х канальный, с функцией KEY CODE, батарея 3 В, тип 2xCR2016, 35 x 72 x 12 мм. | шт. |
| 11 | блок питания Скат 1200Д | Резервированный источник питания, U-вх.170…253 В, U-вых.10.5…14 В, I-ном.1.5 А, I-макс.2 А (до 5 сек), под АКБ 12 В 17 А·ч или два АКБ 12 В 7 А·ч; защита от КЗ, защита АКБ от глубокого разряда; световая индикация "Сеть", Выход", "АКБ"; выход "Неисправность"; IP20, t-раб.-30…+40°С, 285х90х185 мм | шт. |
| 12 | Блок питания РИП-12 исп.02 | Резервированный источник питания; U-вх.150…253 В, U-вых.13…14.2 В, I-ном.2 А, I-max.3 А (до 10 минут), под АКБ 12 В 7 А·ч; световая и звуковая индикация режимов работы, диагностический выход "Переход на резервное питание" типа "открытый коллектор", защита от короткого замыкания, защита аккумулятора от глубокого разряда; IP30, t-раб.-10…+40°С, 255х310х95 мм | шт. |
| 13 | блок питания БРП 12-3/7 | Предназначен для обеспечения бесперебойного питания постоянным током различных устройств в том числе устройств охранной и пожарной сигнализации, систем контроля и управления доступом. Резервированный источник питания трансформаторный; U-вх.187…242 В, U-вых.13.7 В, I-ном.2.2 А, I-max.3 А (не более 30 мин); под АКБ 12 В 7 А·ч; защита от перегрузки, КЗ, от глубокого разряда; IP20, t-раб.-10…+40°C, 260х215х90 мм. | шт. |
| 14 | Блок разветвительно-изолирующий БРИЗ | Блок разветвительно-изолирующий «БРИЗ» предназначен для использования в ДПЛС контроллеров «С2000-КДЛ», «С2000-КДЛ-2И», «С2000-КДЛ-2И исп.01», «С2000-КДЛ-С» с целью изолирования короткозамкнутых участков с последующим автоматическим восстановлением после устранения короткого замыкания. Блок разветвительно-изолирующий для использования в двухпроводной линии связи с автоматическим восстановлением после устранения короткого замыкания; U-пит.6…12 В (по ДПЛС), I-потр. ≤40 мкА; IP20, t-раб.-30…+55°С, 56×38×20 мм | шт. |
| 15 | Блок резервного питания РИП-12 исп.01 | Блок бесперебойного питания предназначен для бесперебойного электропитания устройств и приборов охранно-пожарной сигнализации и активных датчиков напряжением 12В постоянного тока. Резервированный источник питания; U-вх.150…250 В, U-вых.13…14.2 В, I-ном.3 А, I-max.4 А (до 10 минут), под АКБ 12 В 17 А·ч; световая и звуковая индикация режимов работы, диагностический выход "Переход на резервное питание" типа "открытый коллектор", защита от короткого замыкания, защита аккумулятора от глубокого разряда; t-раб.-10…+40°С, 255х310х95 мм. Возможность подключения бокса на два аккумулятора 12 В 17 А·ч (Бокс-12 исп.0) | шт. |
| 16 | Блок сигнально-пусковой адресный С2000-СП1 | Блок предназначен для управления исполнительными устройствами (лампами, сиренами, электромагнитными замками и т.д.), выдачи тревожных извещений на пульт централизованного наблюдения (ПЦН) путем размыкания контактов реле, а также для осуществления взаимодействия с другими приборами и системами на релейном уровне. Для работы в составе ИСО "Орион Про"; 4 релейных выхода "СК", U-коммут.100 В, I-коммут.2 А, P-коммут.30 Вт; U-пит.12...24 В, I-потр.140 мА(max); RS-485; IP40, t-раб.-30...+55°С, 157x107x39 мм. Пластиковый корпус с возможностью крепления на DIN-рейку. 0.3 кг. | шт. |
| 17 | Блок управления TU-418 | Блок управления терминала консьержа VIZIT-ТU418 является составными частями пульта консьержа VIZIT-ПК800, предназначенного для работы в совместно с домофонами VIZIT. Возможность подключения до 4 блоков коммутации БК-A418. Напряжение питания 190-240VAC. | шт. |
| 18 | Блок управления CAME ZA3P | Блок управления для двустворчатых распашных ворот ATI с функцией регулировки скорости замедления и возможностью подключения концевых выключателей. Напряжение питания ~230 В, максимальная коммутируемая мощность 600 Вт, потребляемая мощность 60 мА, IP54, -20...+55 °C, 274х204х133 мм | шт. |
| 19 | Видеокамера BOLID VCI-120 | Профессиональная видеокамера IP 2 Мп цилиндрическая с ИК подсветкой до 60м; 1/2.8" КМОП; zoom 2.7- 13.5 мм; механический ИК-фильтр; 0.002 лк; H.265/H.264/MJPEG; 1920х1080-25 к/с; WDR 120дБ, HLC, BLC, слот для microSD до 256 Гб; 1 RJ45 10M/100M Ethernet; ONVIF, CGI, PSIA; видеоаналитика пересечение линии, контроль области; DC12В/PoE (802.3af); 10 Вт; IP67; -50°C...+60°C; 244.1х90.4х90.4мм. | шт. |
| 20 | Видеокамера BOLID VCI-220 | Профессиональная видеокамера IP 2 Мп купольная антивандальная, 1/2.8" КМОП; 1920х1080 -25 к/с; 0,002 лк (ИК-выкл.)/0 лк (ИК-вкл.); ИК-подсветка 50 м; zoom 2,7−13.5 мм ; WDR 120 дБ; H.265/H.264; micro SD 256 Гб; видеоаналитические функции: пересечение линии, контроль области, закрытие/расфокусировка объектива, изменение сцены; DC 12В/PoE; 6.4 Вт; -40°C…+60°C; IP67; IK10; 122х122х88.9 мм. | шт. |
| 21 | Видеокамера купольная уличная BOLID VCG-220 | Профессиональная видеокамера (AHD/TVI/CVI/CVBS) Mix-HD цветная купольная уличная антивандальная со встроенной ИК подсветкой (механический ИК-фильтр), ДЕНЬ/НОЧЬ; 1/2.7" КМОП, 2 МП (1920х1080); 0.004лк/0лк с вкл ИК; f=2,7– 13,5 мм; S/N: более 52dB; Дальность ИК-подсветки до 30 м (Smart IR); OSD,2DNR,BLC/HLC/DWDR ; DC12В/290мА; –50°...+60°C; IP67, IK10; Ø122х88,9мм; Совместимость с кронштейнами BR-102, BR-103, BR-204 | шт. |
| 22 | Видеокамера уличная BOLID VCG-120 | Профессиональная видеокамера 4х форматная (CVI/TVI/AHD/960h) Mix-HD цветная уличная со встроенной ИК подсветкой (механический ИК фильтр), ДЕНЬ/НОЧЬ; 1/2.7'' КМОП 2МП (1920х1080); 0.04/0 лк (ИК-подсветка) ; f=2,7-12мм ; дальность ИК подсветки 30 м; S/N: 65 dB; DWDR, 2DNR,OSD меню, SMART IR; DC12 В /400 мА; IP67; 213×90,4×90,4мм; -50°…+60°C | шт. |
| 23 | Вызывная панель AVC-305 | Вызывная панель видеодомофона предназначена для применения совместно с мониторами видеодомофонов. Панель позволяет вести видеонаблюдение пространства перед панелью и осуществлять голосовую связь с посетителем. Вызывная видеопанель, накладная, 4-х проводная, 600 ТВЛ, ИК-подсветка, питание 12 В от монитора, -30…+55 °C, 122х40х24 мм, уголок и козырек в комплекте, цвет медь | шт. |
| 24 | Доводчик дверной | Доводчик для дверей весом до 90 кг (EN 3-4), двухскоростной, габариты 232х68х45 мм, -10..+40 °С, цвет серый | шт. |
| 25 | замок электромагнитный VIZIT-ML400М-40-50 | Электромагнитный замок 400кг; DC 12В; 0,6А; встроенный модуль перемагничивания; в комплекте монтажный уголок 40х50мм. Габ.размеры: 230х57х38мм | шт. |
| 26 | Извещатель магнитоконтактный ИО 102-2 | Предназначен для блокировки дверных и оконных проемов, других строительных, конструктивных элементов зданий и сооружений на открывание или смещение, организаций устройств типа «ловушка» на любых объектах и выдачи сигнала «Тревога» путем размыкания контактов геркона на приемно-контрольный прибор или пульт централизованного наблюдения Магнитоконтактный; контакты размыкаются при тревоге; 10 мм (контакты замкнуты), 45 мм (контакты разомкнуты); U-коммут.72 В, I-коммут.250 мА, P-коммут.10 Вт; IP44, t-раб.-50…+50°С; 58х11х11 мм (геркон и магнит). Кабельный отвод. Пластиковый корпус. 0.021 кг | шт. |
| 27 | Извещатель охранный звуковой С2000-СТ | Извещатель предназначен для обнаружения разрушения обычного и покрытого защитной полимерной пленкой стекол толщиной от 2,5 до 8 мм площадью не менее 0,1 м² (при длине одной из сторон не менее 0,3 м) с последующей выдачей извещения о тревоге по двухпроводной линии связи на контроллер «С2000-КДЛ» интегрированной системы охраны «Орион» Дальность обнаружения 6 м, рег.чувствительности; I-потр. 1 мА, IP41, t-раб.-10…+45°С, габ.размеры 75х65х25 мм | шт. |
| 28 | Извещатель охранный инфракрасный С2000-ПИК | Извещатель охранный объемный оптико-электронный адресный «С2000-ПИК» предназначен для обнаружения проникновения (попытки проникновения) в охраняемое пространство закрытого помещения и передачи извещения о тревоге по двухпроводной линии связи контроллеру «С2000-КДЛ» или «С2000-КДЛ-2И». Извещатель предназначен для работы в составе системы охранно-пожарной сигнализации «Орион». Потолочный оптико-электронный адресный извещатель движения, высота установки от 2,5 до 5 м, диаметр зоны 10 м (при высоте 5 м), по ДПЛС, 0,5 мА, -30…+50°С | шт. |
| 29 | Извещатель охранный инфракрасный С2000-ШИК | Извещатель охранный поверхностный оптико-электронный адресный «С2000-ШИК» предназначен для обнаружения проникновения (попытки проникновения) в охраняемое пространство закрытого помещения и передачи извещения о тревоге по двупроводной линии связи контроллеру «С2000-КДЛ» или «С2000-КДЛ-2И». Извещатель предназначен для работы в составе системы охранно-пожарной сигнализации «Орион». Извещатель охранный поверхностный оптико-электронный адресный (штора), высота установки до 5 м, t: -30...+ 50°С, питание от "С2000-КДЛ" | шт. |
| 30 | Извещатель охранный магнитоконтактный С2000-СМК | Предназначен для охраны объектов от несанкционированного проникновения. Применяется с контроллером «С2000-КДЛ» или «С2000-КДЛ-2И» в составе интегрированной системы охраны «Орион». Электропитание и информационный обмен извещателя осуществляется по двухпроводной линии связи. Извещатель поддерживает протокол двухпроводной линии связи ДПЛС_v2.xx, позволяет получать значение напряжения ДПЛС в месте своего подключения. На неметаллические поверхности, питание по ДПЛС, расстояние срабатывания 35 мм, IP40, t-раб. -30...+50°C; габ.размеры блока обработки 71х13х9 мм, магнита 71х13х9 мм, длина провода 0.2 м | шт. |
| 31 | Извещатель охранный объемный оптико-электронный Фотон-9 | Извещатель охранный «Фотон-9» предназначен для обнаружения проникновения в охраняемое пространство закрытого помещения и формирования сигнала тревоги размыканием выходных контактов реле; для использования в системах охранной сигнализации. Оптико-электронный объемный, микропроц., 10 м х 90°, высота установки 2,3 м, термоком., тампер, U-пит.12 В, I-потр.15 мА, IP41, t-раб.-30…+50°С, габ.размеры 88х61х41 мм. | шт. |
| 32 | Извещатель охранный поверхностный оптико-электронный Фотон-Ш | Предназначен для обнаружения проникновения в охраняемое пространство через дверные и оконные проемы; для использования в составе систем охранной сигнализации. Оптико-электронный поверхностный, высота установки 2,5...5 м, "занавес" с углом 70°, Uпит.10…15В, Iпотр.20мА, IP41, t-раб.-30...+50°С, 91х52х56 мм | шт. |
| 33 | Извещатель радиоволновый Аргус-3 (ИО 407-12) | Извещатель охранный "Агат-СП5У" (ИО 407-15) предназначен для обнаружения движения человека (нарушителя) в охраняемой зоне. Извещатель охранный Агат-СП5У (ИО 407-15) предназначен для использования в качестве средства охранной сигнализации на открытых площадках или помещениях. Дальность до 40 м, t: -40...+55С, 10,5-30 В, 60 мА, для открытых площадок и больших помещений | шт. |
| 34 | Извещатель точечный магнитоконтактный ИО-102-26 | Предназначены для обнаружения несанкционированного открывания или смещения охраняемых конструкций, выполненных из магнитных (стали и сплавов) или немагнитных материалов (дерева, пластика, алюминия), например, дверей или ворот зданий, сооружений, железнодорожных контейнеров, ангаров, с последующей выдачей извещения о тревоге на приемно-контрольный прибор или оконечное объектовое устройство системы передачи извещений Магнитоконтактный для металлических поверхностей; контакты переключаются при тревоге, 24 мм (контакты замкнуты), 70 мм (контакты разомкнуты); U-коммут.72 В, I-коммут.500 мА, P-коммут.10 Вт; IP68, t-раб.-50…+50°С, 130х20х20 мм (магнит и геркон). Кабель КСПВГ 3х0,2 1000 мм. Алюминиевый корпус. 0.22 кг | шт. |
| 35 | Извещатель точечный магнитоконтактный ИО-102-2 | Предназначен для блокировки дверных и оконных проемов, других строительных, конструктивных элементов зданий и сооружений на открывание или смещение, организаций устройств типа «ловушка» на любых объектах и выдачи сигнала «Тревога» путем размыкания контактов геркона на приемно-контрольный прибор или пульт централизованного наблюдения. Магнитоконтактный; контакты размыкаются при тревоге; 10 мм (контакты замкнуты), 45 мм (контакты разомкнуты); U-коммут.72 В, I-коммут.250 мА, P-коммут.10 Вт; IP44, t-раб.-50…+50°С; 58х11х11 мм (геркон и магнит). Кабельный отвод. Пластиковый корпус. 0.021 кг | шт. |
| 36 | источник бесперебойного питания Smart winner 1000 | Источник бесперебойного питания; line-interactive, мощность 1000ВA, 900 Вт; LCD-дисплей, розетки с батарейной поддержкой IEC320 С13: 4шт; USB/RS232; Чистая синусоида; АКБ 12В/9Ач × 2 шт; 439 х 86,5 х 436 мм | шт. |
| 37 | Источник вторичного электропитания резервированный БРП 12-5/28 | Блок представляет собой сетевой источник электропитания с импульсным стабилизатором и АКБ включенными по буферной схеме. Питание нагрузки номинальным напряжением 12 В через два зависимых канала с раздельными предохранителями Индикация исправности выходных предохранителей Заряд АКБ осуществляется с выхода источника питания (буферная схема) с ограничением тока заряда Питание нагрузки от АКБ при пропадании сетевого напряжения Индикация наличия сетевого и выходного напряжений Шлейф передачи извещения “Норма сеть” Шлейф передачи извещения “Норма выход” Защита от перегрузки и короткого замыкания по выходу Защита АКБ от глубокого разряда Напряжение питания 120...240 В, 50 Гц Диапазон рабочих температур окружающей среды -10...+40°C Степень защиты оболочки IP20 Выходное напряжение 13,7 В Максимальный длительный выходной ток 4,4 А Напряжение отключения нагрузки при разряде АКБ (10,5±0,3) В Емкость АКБ 4х7Ач (12 В) | шт. |
| 38 | Кнопка «ВЫХОД» Элтис "Выход" В-21 | Накладное исполнение. Индикация питания. 16...21 В, Коммутируемое напряжение, 25В, 96х46х25 мм, 0.12 кг. | шт. |
| 39 | Извещатель охранный ручной точечный электроконтактный Астра-321Т | Извещатель охранный ручной точечный электроконтактный, фиксация состояния, 2 возвратных ключа в комплекте, тампер; выход НЗ/НР, U-ком. 30 В, I-ком. 50 мА, IP41, t-раб. -30...+50°С, габ. размеры 85×57×30 мм | шт. |
| 40 | контроллер C2000-2 | Контроллер доступа «С2000-2» предназначен для управления доступом через одну или две точки доступа путем считывания кодов предъявляемых идентификаторов (карт Proximity, ключей Touch Memory и PIN-кодов), проверки прав доступа и замыкания (размыкания) контактов реле, управляющих запорными устройствами (электромеханическими и электромагнитными замками и защелками, турникетом, шлагбаумом). Контроллер доступа на 2 считывателя, интерфейс считывателей Touch Memory или Wiegand, 2 охранных ШС и 2 выходных реле (30В/7А). Режимы работы: две двери на вход, одна дверь на вход/выход, турникет, шлагбаум, шлюз; запрет повторного прохода (antipassback), интерфейс связи RS-485, работа автономно или в составе ИСО "ОРИОН". U-пит. 10,2...15В; I-потр. 120мА; кол-во кодов ключей 32768, кол-во событий 32768; t-раб.-30...+50 °С, IP30, габ.размеры 156×107×39 мм | шт. |
| 41 | Контроллер двупроводной линии связи С2000-КДЛ | Контроллер двухпроводной линии связи «С2000-КДЛ» предназначен для применения в составе интегрированной системы охраны "Орион" в качестве составляющего блока совмещённого расширяемого адресно-аналогового прибора для охраны объектов от проникновения и пожаров путем контроля состояния адресных входов, которые могут быть представлены адресными охранными, пожарными и охранно-пожарными извещателями и/или контролируемыми цепями адресных расширителей; управления, посредством выходов адресных сигнально-пусковых блоков и контроля, посредством адресных входов (адресные извещатели и/или КЦ адресных расширителей), систем противопожарной защиты (оповещения, дымоудаления, огнезадерживания и иных исполнительных устройств); выдачи тревожных извещений при срабатывании извещателей или нарушении КЦ АР на сетевой контроллер (пульт контроля и управления «С2000М», прибор приёмно-контрольный и управления «Сириус» (Сириус) или компьютер) по интерфейсу RS-485, а также для локального управления собственными адресными выходами и централизованным управлением входами и выходами, входящими в состав разделов системы. Контроллер двухпроводной линии связи для применения в составе интегрированной системы охраны "Орион"; до 127 адресов, U-пит.10.2...28.4 В, I-потр.400 мА, два входа питания; RS-485, TouchMemory, до 512 кодов ключей, буфер на 512 событий; IP40, t-раб.-30...+55°С, 156×107×39 мм | шт. |
| 42 | Модуль порошкового пожаротушения МПП(Н)-4(п)-И-ГЭ-У2 ("Тунгус") | Предназначен для автоматического подавления очагов пожара классов А (твердых веществ), В (жидких веществ), С (газообразных веществ) и Е (электрооборудования, находящегося под напряжением без учёта параметра пробивного напряжения огнетушащего порошка). Модуль порошкового пожаротушения; с принудительным запуском; высота установки до 9 м; вместимость корпуса 4,3 л; масса огнетушащего порошка 4 кг; защищаемая площадь до 40 м.кв. (для пожара класса А); защищаемый объем до 100 м.куб. (для пожаров класса А); I-пуск. не менее 150 мА; t-раб.-50...+50°C; 280х195 мм. | шт. |
| 43 | Оповещатель охранно-пожарный звуковой ПКИ-1 "Иволга" | Оповещатель ПКИ-1 «Иволга» предназначен для подачи звукового сигнала в системах охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Оповещатель звуковой, уровень звукового давления 95...110 дБ, напряжение питания 9...15 В, ток потребления 25...30 мА, степень защиты оболочкой IP41, диапазон рабочих температур -40...+55°С, габаритные размеры 85х70х55 мм | шт. |
| 44 | Оповещатель охранно-пожарный световой (табло) КОП-25 | Оповещатель пожарный световой предназначен для установки во внутренних помещениях промышленных предприятий, гражданских зданий и сооружений с целью светового оповещения о пожаре или других чрезвычайных ситуациях, а также для различных информационных целей. Оповещатель пожарный световой, светодиодный, метал.рамка; U-пит. номин. 12...36 В, I-потр. ≤20мА, IP41, t-раб.-10...+55°С, габ. размеры 300х100х25 мм. | шт. |
| 45 | Оповещатель охранно-пожарный световой (табло) Молния-2-12 "Выход" | Оповещатель охранно-пожарный световой предназначен для обозначения эвакуационных выходов, путей эвакуации людей при возникновении опасности, а так же в качестве информационных табло. Оповещатель двухсторонний и выпускается в корпусе для подвесного монтажа. Оповещатель пожарный световой двухсторонний; U-пит.12 В, I-потр.40 мА; IP52, t-раб.-30...+55°С, 300х105х33.5 мм, 0.32 кг. | шт. |
| 46 | Оповещатель речевой настенный АСР-03.1.6 | Громкоговоритель настенный 3/1,5/0,75 Вт, линия 100 В, контроль линии Степень защиты IP41 Звуковое давление (±2дБ), дБ 95 Диапазон рабочих температур, °С -10…+55 Материал корпуса Пластик Габаритные размеры, мм 210х312х90 Масса, не более, кг 1.5 | шт. |
| 47 | Оповещатель световой Астра-10М исп. 1 | Оповещатель предназначен для светового оповещения о состоянии объекта, охраняемого с помощью приборов охранно-пожарной сигнализации. Оповещатель световой, U-пит. 10...15 В, I-потр. 15 мА, t-раб. -30...+55°С, габ.размеры 62х37х28,5 мм | шт. |
| 48 | Охранно-пожарный оповещатель «Свирель-24» | Предназначен для выдачи сигнала тревоги или аварийного сигнала в виде звука модулированной частоты в системах охранной и охранно-пожарной сигнализации. Изделие может использоваться при построении систем оповещения на промышленных объектах, в торговых, культурно-спортивных и других сооружениях с массовым пребыванием людей. Оповещатель звуковой, ≤100 дБ, U-пит. 24 В, I-потр.75 мА, IP41, t-раб. -40…+55 °С, 94х71х64 мм | шт. |
| 49 | Преобразователь интерфейса С2000-ПИ | Преобразователь интерфейсов RS-485/RS-232, повторитель интерфейса RS-485 с гальванической развязкой «С2000-ПИ» предназначен для преобразования сигналов интерфейса RS-232 в сигналы двухпроводного магистрального интерфейса RS-485, для удлинения и гальванической развязки линии интерфейса RS-485 с защитой от короткого замыкания. Электропитание ПИ осуществляется от USB-порта компьютера или от внешнего источника питания. - два выхода RS-485 – с гальванической развязкой и без нее; - удлинение интерфейса RS-485 c гальванической развязкой и защитой от короткого замыкания; - индикация приема/передачи данных и короткого замыкания линии интерфейса; - питание "С2000-ПИ" от USB-порта компьютера или от любого внешнего источника постоянного тока напряжением от 10 до 28 В. I-потр. от USB 160 мА, I-потр. внешн. 120 мА, IP40, t-раб. -40...+55 °С, габ. размеры 102х107х39 мм | шт. |
| 50 | Прибор приемно-контрольный С2000-АСПТ | Блок приёмно-контрольный и управления автоматическими средствами пожаротушения «С2000-АСПТ» предназначен для работы в составе автоматической установки газового, порошкового или аэрозольного пожаротушения. Работа блока возможна только в ИСО «Орион» под управлением сетевого контроллера (пульта «С2000М») совместно с блоком индикации системы пожаротушения «С2000-ПТ». Блок предназначен для: − защиты одного направления пожаротушения; − управления автоматической установкой пожаротушения газового, порошкового или аэрозольного типов в автоматическом и дистанционном режимах; − приёма и обработки сигналов от автоматических и ручных пассивных, активных (питающихся по шлейфу) и четырёхпроводных пожарных извещателей с нормально-замкнутыми или нормально-разомкнутыми внутренними контактами; − управления звуковыми и световыми оповещателями. Данные оповещатели не являются оповещателями 1 и 2 типов; − управления инженерным оборудованием (отключением вентиляционных систем и др.); − приёма команд и передачи извещений по интерфейсу RS-485 на сетевой контроллер (пульт контроля и управления «С2000М»); − контроля исправности цепей управления автоматической установки пожаротушения, световых и звуковых оповещателей; − контроля исправности автоматической установки пожаротушения; − приёма извещений от: датчиков состояния дверей; сигнализаторов давления; выходов неисправности («масса» или «давление»); блоков контрольно-пусковых «С2000-КПБ»; устройств дистанционного пуска; − выдачи извещений «Пожар» и «Неисправность» на пульт пожарной части. Прибор управления порошковым, аэрозольным или газовым пожаротушением на одно направление (24В/1А, до 2А в течение 2 сек.), совместно с С2000-КПБ - до 97 пусковых цепей. Работа под управлением С2000-М или в составе ИСО "Орион". Выходы на оповещатели: СО1 "Уходи", СО2 "Не входить", СО3 "Авт.отключена", ЗО "Сирена" - 24В/1А. Выход NO-C-NO =28В/2А (~128В/0,5А). Выходы "Пожар", "Неисправность": =100В/0,1А (НР), Выход пит. 24В/0,2А. U-пит. ̴220В/50 Гц; корпус под два АКБ 12 В/4,5 Ач; Р-потр. 30ВА; IP30; t-раб.0…+50°C; 305х255х95 мм; масса 6,0 кг | шт. |
| 51 | прибор приемно контрольный Заря УО | Предназначен для охраны помещений с автоматизированной тактикой взятия под охрану (снятия с охраны) в составе охранного комплекса системы передачи извещений «Заря». Напряжение питания12 В Количество пользователей 80 Количество контролируемых ШС 4 Входит в список технических средств безопасности ГУВО Росгвардии Да Габаритные размеры 110×110×45 мм Количество выходов управления 1 Токовая нагрузка выхода 0,5 А Количество подключаемых устройств постановки/снятия 2 | шт. |
| 52 | Привод линейный для распашных ворот CAME A3000A | Предназначен для распашных частных ворот уличного исполнения Ширина створки (м) / Масса створки (кг) - 3м/400кг; 2,5м/600кг; 2м/800кг. Разблокировка двигателя для ручного открывания ворот в случае отсутствия напряжения в электрической цепи. 230 В, время откр. 19 с. Режим использования 50% | шт. |
| 53 | Пульт микрофонный МЕТА 18580-8 | Микрофонный пульт предназначен для работы в составе прибора оповещения МЕТА 17820/17821, обеспечивает возможность речевого оповещения от микрофона и подачи сигнала оповещения «СИРЕНА». | шт. |
| 54 | Пульт управления С2000-М | Пульт контроля и управления охранно-пожарный "С2000М" предназначен для работы в составе адресной системы охранно-пожарной сигнализации и управления противопожарным оборудованием. Совместно с приборами ИСО «Орион» он может выполнять функции блочно-модульного прибора приемно-контрольного охранного и пожарного, прибора управления световым, звуковым и речевым оповещением, газовым, порошковым аэрозольным и водяным пожаротушением, противодымной защиты, инженерными системами здания. Информационное взаимодействие блоков осуществляется по проводной линии связи RS-485. Функции прибора могут расширяться путём подключения дополнительных блоков. количество контролируемых разделов - 511, количество контролируемых групп разделов 128, количество контролируемых зон 2048; U-пит.10.2…28,4 В, I-потр.60 мА, элемент питания часов реального времени CR2032; IP30, t-раб.-10…+55°С, 140×114×25 мм | шт. |
| 55 | Радиоустройство CAME AF43S | Радиоприемник встраиваемый, 433,92 МГц, 5 В, 5,5 мА, -20...+55 °C. | шт. |
| 56 | Лампа сигнальная светодиодная CAME KLED | Лампа сигнальная светодиодная 230 В, 2 Вт, IP54, -20...+55°С, 130х170х76мм. | шт. |
| 57 | Считыватель бесконтактный | Считыватель накладной TM (универсальный).Touch Memory.Корпус -металл,хром. Работа на 12в и на 3в (в комплекте сопротивление 1 кОм). | шт. |
| 58 | Считыватель бесконтактный Proxy-2M | Считыватель бесконтактный "Proxy-2A" применяется в системах охраны и в системах контроля и управления доступом и предназначен для считывания кода идентификационных карточек и передачи его на приборы приемно-контрольные или контроллеры СКД, поддерживающие любой из следующих входных форматов данных: – Dallas Touch Memory; – Wiegand 26; – Wiegand 44; – считывателя магнитных карт; – RS-232. U-пит. 8...15 В, I-потр. 100 мА, IP20, t-раб. -25...+60 °С, габ.размеры 123х97х14 мм. Серый, врезной, клем.колодка | шт. |
| 59 | Считыватель карт Proxy-4M | Предназначен для считывания кода идентификационных карточек и передачи его на приемно-контрольные приборы или контроллеры систем контроля доступа. для работы с идентификаторами формата Mifare; интерфейс подключения Wiegand-26, Wiegand-44; расстояние считывания 5 см; U-пит.7...25 В, I-потр.60 мА; IP41, t-раб.-20...+50°С, 50x120x20 мм. Накладной. | шт. |
| 60 | Табло ЛЮКС-24-СН «Порошок не входи» | Оповещатель охранно-пожарный световой со скрытой надписью; U-пит.24 В, I-потр.50 мА; IP55, t-раб.-30...+55°С, 300х100х25 мм, 0.20 кг | шт. |
| 61 | Табло ЛЮКС-24-СН «Порошок уходи» | Оповещатель охранно-пожарный световой со скрытой надписью; U-пит.24 В, I-потр.50 мА; IP55, t-раб.-30...+55°С, 300х100х25 мм, 0.20 кг | шт. |
| 62 | Табло ЛЮКС-24-СН «Автоматика отключена» | Оповещатель охранно-пожарный световой со скрытой надписью; U-пит.24 В, I-потр.50 мА; IP55, t-раб.-30...+55°С, 300х100х25 мм, 0.20 кг | шт. |
| 63 | Терминал консьержа VIZIT-TK401DN | Терминал пульта консьержа VIZIT-ТК401D является составной частью пультов консьержа VIZIT-ПК200 или ПК800, предназначенных для работы в составе домофонов VIZIT. для совместной работы с VIZIT-TU412M, VIZIT-TU418. | шт. |
| 64 | тревожная кнопка С2000-КТ | Кнопка тревожная адресная «С2000-КТ»предназначена для ручной подачи сигнала тревоги при работе в составе интегрированной системы охраны «Орион». | шт. |
| 65 | Устройство дистанционного пуска УДП 513-3М | Устройство дистанционного пуска электроконтактное «УДП 513-3М» применяется в системах пожарной сигнализации и автоматического пожаротушения, предназначено для запуска систем пожаротушения желтого цвета, с устройством индикации, U-пит. 9…30 В, I-потр. в дежурном режиме 50 мкА, I-потр. максим. 25 мА, IP20, t-раб. -30...+55°С, габаритные размеры 94х94х54 мм | шт. |
| 66 | Фотоэлемент DIR-10 | Комплект накладных фотоэлементов приемник, передатчик с электропитанием 12-24 В, накладные, дальность 10 м. Комплектация Приемник, передатчик, корпус фотоэлемента, плата фотоэлемента, крышка с ИК-фильтром, винты крепления крышки | шт. |
| 67 | Расширитель адресный С2000-АР1 | Адресный расширитель «С2000-АР1» исп.01 применяется с контроллером двухпроводной линии связи «С2000-КДЛ» или «С2000-КДЛ-2И» в составе интегрированной системы охраны «Орион». Предназначен для подключения неадресных извещателей с выходом типа «сухой контакт» в двухпроводную линию связи КДЛ, с возможностью контроля состояния блокировки корпуса извещателя. Электропитание и информационный обмен АР1 осуществляется по ДПЛС. Поддерживает протокол двухпроводной линии связи ДПЛС_v2.xx и позволяет получать значение напряжения ДПЛС в месте своего подключения. АР1 рассчитан на непрерывную круглосуточную работу IP41, t-раб.-30…+50°С, 14х16х5 мм | шт. |

| Заказчик | Поставщик |
| --- | --- |
| Главный врач СПб ГБУЗ «ССМП» _________________/ С.В. Раков / МП (ПОДПИСАНО ЭЦП) | ______________/______________/ МП (ПОДПИСАНО ЭЦП) |

Приложение № 2

к Контракту №________________

от «____» ______________ 2024 г.

Расчет цены контракта

| № п/п | Наименование товара | Страна происхождения товара | Ед. Изм. | Стоимость за ед. измерения, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Аккумуляторная батарея АКБ 12В 7 А/Ч |  | шт |  |
|  | Аккумуляторная батарея АКБ 12В 17 А/Ч |  | шт |  |
|  | МОНИТОР ВИДЕОДОМОФОНА COMMAX DPV-4HPN |  | шт |  |
|  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый ДИП-34А-03 (ИП 212-34А) |  | шт |  |
|  | Адресный пожарный ручной ИПР-513-3А |  | шт |  |
|  | Адресный сигнально-пусковой блок С-2000-СП2 |  | шт |  |
|  | Блок вызова БВД-403А |  | шт |  |
|  | Блок коммутации БК-А418 |  | шт |  |
|  | Блок контрольно-пусковой С2000-КПБ |  | шт |  |
|  | Брелок-передатчик радиоканальный CAME TW4EE |  | шт |  |
|  | блок питания Скат 1200Д |  | шт |  |
|  | Блок питания РИП-12 исп.02 |  | шт |  |
|  | блок питания БРП 12-3/7 |  | шт |  |
|  | Блок разветвительно-изолирующий БРИЗ |  | шт |  |
|  | Блок резервного питания РИП-12 исп.01 |  | шт |  |
|  | Блок сигнально-пусковой адресный С2000-СП1 |  | шт |  |
|  | Блок управления TU-418 |  | шт |  |
|  | блок управления CAME ZA3P |  | шт |  |
|  | Видеокамера BOLID VCI-120 |  | шт |  |
|  | Видеокамера BOLID VCI-220 версия 2 |  | шт |  |
|  | видеокамера купольная уличная BOLID VCG-220 |  | шт |  |
|  | видеокамера уличная BOLID VCG-120 |  | шт |  |
|  | вызывная панель AVC-305 |  | шт |  |
|  | доводчик дверной Dorma TS72 |  | шт |  |
|  | замок электромагнитный VIZIT-ML400М-40-50 |  | шт |  |
|  | Извещатель магнитоконтактный ИО 102-2 |  | шт |  |
|  | Извещатель охранный звуковой С2000-СТ |  | шт |  |
|  | Извещатель охранный инфракрасный С2000-ПИК |  | шт |  |
|  | Извещатель охранный инфракрасный С2000-ШИК |  | шт |  |
|  | Извещатель охранный магнитоконтактный С2000-СМК |  | шт |  |
|  | Извещатель охранный объемный оптико-электронный Фотон-9 |  | шт |  |
|  | Извещатель охранный поверхностный оптико-электронный Фотон-Ш |  | шт |  |
|  | Извещатель радиоволновый Аргус-3 (ИО 407-12) |  | шт |  |
|  | Извещатель точечный магнитоконтактный ИО-102-26 |  | шт |  |
|  | Извещатель точечный магнитоконтактный ИО-102-2 |  | шт |  |
|  | источник бесперебойного питания Smart winner 1000 |  | шт |  |
|  | Источник вторичного электропитания резервированный БРП 12-5/28 |  | шт |  |
|  | Кнопка «ВЫХОД» Элтис "Выход" В-21 |  | шт |  |
|  | Извещатель охранный ручной точечный электроконтактный Астра-321Т |  | шт |  |
|  | Контроллер C2000-2 |  | шт |  |
|  | Контроллер двупроводной линии связи С2000-КДЛ |  | шт |  |
|  | Модуль порошкового пожаротушения МПП(Н)-4(п)-И-ГЭ-У2 ("Тунгус") |  | шт |  |
|  | Оповещатель охранно-пожарный звуковой ПКИ-1 "Иволга" |  | шт |  |
|  | Оповещатель охранно-пожарный световой (табло) КОП-25 |  | шт |  |
|  | Оповещатель охранно-пожарный световой (табло) Молния-2-12 "Выход" |  | шт |  |
|  | Оповещатель речевой настенный АСР-03.1.6 |  | шт |  |
|  | Оповещатель световой Астра-10М исп. 1 |  | шт |  |
|  | Охранно-пожарный оповещатель «Свирель-24» |  | шт |  |
|  | Преобразователь интерфейса С2000-ПИ |  | шт |  |
|  | Прибор приемно-контрольный С2000-АСПТ |  | шт |  |
|  | прибор приемно контрольный Заря УО |  | шт |  |
|  | Привод линейный для распашных ворот CAME A3000A |  | шт |  |
|  | Пульт микрофонный МЕТА 18580-8 |  | шт |  |
|  | Пульт управления С2000-М |  | шт |  |
|  | Радиоустройство CAME AF43S |  | шт |  |
|  | Лампа сигнальная светодиодная CAME KLED |  | шт |  |
|  | Считыватель бесконтактный cp-z2 |  | шт |  |
|  | Считыватель бесконтактный Proxy-2M |  | шт |  |
|  | Считыватель карт Proxy-4M |  | шт |  |
|  | Табло ЛЮКС-24-СН «Порошок не входи» |  | шт |  |
|  | Табло ЛЮКС-24-СН «Порошок уходи» |  | шт |  |
|  | Табло ЛЮКС-24-СН «Автоматика отключена» |  | шт |  |
|  | Терминал консьержа VIZIT-TK401DN |  | шт |  |
|  | тревожная кнопка С2000-КТ |  | шт |  |
|  | Устройство дистанционного пуска УДП 513-3М |  | шт |  |
|  | Фотоэлемент DIR-10 |  | шт |  |
|  | Расширитель адресный С2000-АР1 |  | шт |  |

Максимальное значение цены Контракта: 100 000 рублей 00 копеек (Сто тысяч рублей 00 копеек).

| Заказчик | Поставщик |
| --- | --- |
| Главный врач СПб ГБУЗ «ССМП» _________________/ С.В. Раков / МП (ПОДПИСАНО ЭЦП) | ______________/______________/ МП (ПОДПИСАНО ЭЦП) |

Приложение № 1

к Контракту №___________________

от «_______»________________2024 г.

ОБОСНОВАНИЕ

цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком

(подрядчиком, исполнителем)

| Основные характеристики объекта закупки | Наименование объекта закупки: «Поставка комплектующих, запасных частей и расходных материалов для комплексных систем обеспечения безопасности» Сроки поставки товара: с даты заключения контракта по 31.12.2024 г. |
| --- | --- |
| Используемый метод определения цены контракта с обоснованием: | ##### В связи с тем, что объем подлежащих оказанию услуг невозможно определить, в соответствии с частью 24 статьи 22 Федерального закона от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон), вместо начальной (максимальной) цены контракта указываются начальная сумма цен единиц услуг, а также максимальное значение цены контракта. ##### Заказчик устанавливает лимит финансирования по контракту – максимальное значение цены контракта на Поставка комплектующих, запасных частей и расходных материалов для комплексных систем обеспечения безопасности в 2024 году 100 000,00 рублей. ##### Начальная сумма цен единиц услуг определена и обоснована в соответствии с требованиями статьи 22 Закона и методических рекомендаций по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденных приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 02.10.2013 № 567, посредством применения метода сопоставимых рыночных цен (анализ рынка). |

Расчет цены контракта:

| № п\п | Наименование закупки | Ед. изм. | Кол-во закупаемого товара (работы, услуги) | Кол-во значений, используемых при расчете | Цена за единицу товара с учетом всех условий контракта и расходов Поставщика №1 (руб.) | Цена за единицу товара с учетом всех условий контракта и расходов Поставщика №2 (руб.) | Цена за единицу товара с учетом всех условий контракта и расходов Поставщика №3 (руб.) | Средняя арифметическая величина единицы товара (работы, услуги) | Среднее квадратичное отклонение | Коэффициент вариации, % | Начальная максимальная цена товара (работы, услуги), руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Исх. б/н от 07.03.2024 | Исх. б/н от 11.03.2024 | Исх. б/н от 11.03.2024 |  |  |  |  |
| 1 | Аккумуляторная батарея АКБ 12В 7 А/Ч | шт | 1 | 3 | 1584,00 | 1594,00 | 1671,00 | 1 616,33 | 47,61 | 2,95 | 1 616,33 |
| 2 | Аккумуляторная батарея АКБ 12В 17 А/Ч | шт | 1 | 3 | 5227,00 | 5251,00 | 5613,00 | 5 363,67 | 216,26 | 4,03 | 5 363,67 |
| 3 | МОНИТОР ВИДЕОДОМОФОНА COMMAX DPV-4HPN | шт | 1 | 3 | 4500,00 | 4524,00 | 4806,00 | 4 610,00 | 170,16 | 3,69 | 4 610,00 |
| 4 | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый ДИП-34А-03 (ИП 212-34А) | шт | 1 | 3 | 1636,00 | 1643,00 | 1707,00 | 1 662,00 | 39,13 | 2,35 | 1 662,00 |
| 5 | Адресный пожарный ручной ИПР-513-3А | шт | 1 | 3 | 1470,00 | 1479,00 | 1550,00 | 1 499,67 | 43,82 | 2,92 | 1 499,67 |
| 6 | Адресный сигнально-пусковой блок С-2000-СП2 | шт | 1 | 3 | 2727,00 | 2740,00 | 2928,00 | 2 798,33 | 112,48 | 4,02 | 2 798,33 |
| 7 | Блок вызова БВД-403А | шт | 1 | 3 | 4824,00 | 4850,00 | 5152,00 | 4 942,00 | 182,33 | 3,69 | 4 942,00 |
| 8 | Блок коммутации БК-А418 | шт | 1 | 3 | 5376,00 | 5397,00 | 5612,00 | 5 461,67 | 130,62 | 2,39 | 5 461,67 |
| 9 | Блок контрольно-пусковой С2000-КПБ | шт | 1 | 3 | 6573,00 | 6613,00 | 6934,00 | 6 706,67 | 197,89 | 2,95 | 6 706,67 |
| 10 | Брелок-передатчик радиоканальный CAME TW4EE | шт | 1 | 3 | 3300,00 | 3315,00 | 3544,00 | 3 386,33 | 136,75 | 4,04 | 3 386,33 |
| 11 | блок питания Скат 1200Д | шт | 1 | 3 | 5659,00 | 5689,00 | 6043,00 | 5 797,00 | 213,57 | 3,68 | 5 797,00 |
| 12 | Блок питания РИП-12 исп.02 | шт | 1 | 3 | 6039,00 | 6062,00 | 6304,00 | 6 135,00 | 146,81 | 2,39 | 6 135,00 |
| 13 | блок питания БРП 12-3/7 | шт | 1 | 3 | 5112,00 | 5143,00 | 5393,00 | 5 216,00 | 154,07 | 2,95 | 5 216,00 |
| 14 | Блок разветвительно-изолирующий БРИЗ | шт | 1 | 3 | 769,00 | 773,00 | 825,00 | 789,00 | 31,24 | 3,96 | 789,00 |
| 15 | Блок резервного питания РИП-12 исп.01 | шт | 1 | 3 | 7213,00 | 7252,00 | 7703,00 | 7 389,33 | 272,34 | 3,69 | 7 389,33 |
| 16 | Блок сигнально-пусковой адресный С2000-СП1 | шт | 1 | 3 | 4324,00 | 4341,00 | 4514,00 | 4 393,00 | 105,13 | 2,39 | 4 393,00 |
| 17 | Блок управления TU-418 | шт | 1 | 3 | 7032,00 | 7075,00 | 7418,00 | 7 175,00 | 211,54 | 2,95 | 7 175,00 |
| 18 | блок управления CAME ZA3P | шт | 1 | 3 | 23040,00 | 23144,00 | 24744,00 | 23 642,67 | 955,20 | 4,04 | 23 642,67 |
| 19 | Видеокамера BOLID VCI-120 | шт | 1 | 3 | 30806,00 | 30970,00 | 32900,00 | 31 558,67 | 1164,52 | 3,69 | 31 558,67 |
| 20 | Видеокамера BOLID VCI-220 версия 2 | шт | 1 | 3 | 24471,00 | 24564,00 | 25547,00 | 24 860,67 | 596,20 | 2,40 | 24 860,67 |
| 21 | видеокамера купольная уличная BOLID VCG-220 | шт | 1 | 3 | 12393,00 | 12468,00 | 13074,00 | 12 645,00 | 373,41 | 2,95 | 12 645,00 |
| 22 | видеокамера уличная BOLID VCG-120 | шт | 1 | 3 | 15748,00 | 15819,00 | 16913,00 | 16 160,00 | 653,08 | 4,04 | 16 160,00 |
| 23 | вызывная панель AVC-305 | шт | 1 | 3 | 7108,00 | 7146,00 | 7591,00 | 7 281,67 | 268,56 | 3,69 | 7 281,67 |
| 24 | доводчик дверной Dorma TS72 | шт | 1 | 3 | 7900,00 | 7931,00 | 8247,00 | 8 026,00 | 192,02 | 2,39 | 8 026,00 |
| 25 | замок электромагнитный VIZIT-ML400М-40-50 | шт | 1 | 3 | 5630,00 | 5664,00 | 5939,00 | 5 744,33 | 169,44 | 2,95 | 5 744,33 |
| 26 | Извещатель магнитоконтактный ИО 102-2 | шт | 1 | 3 | 125,00 | 126,00 | 134,00 | 128,33 | 4,93 | 3,84 | 128,33 |
| 27 | Извещатель охранный звуковой С2000-СТ | шт | 1 | 3 | 2098,00 | 2110,00 | 2240,00 | 2 149,33 | 78,75 | 3,66 | 2 149,33 |
| 28 | Извещатель охранный инфракрасный С2000-ПИК | шт | 1 | 3 | 2633,00 | 2644,00 | 2748,00 | 2 675,00 | 63,46 | 2,37 | 2 675,00 |
| 29 | Извещатель охранный инфракрасный С2000-ШИК | шт | 1 | 3 | 2190,00 | 2204,00 | 2310,00 | 2 234,67 | 65,62 | 2,94 | 2 234,67 |
| 30 | Извещатель охранный магнитоконтактный С2000-СМК | шт | 1 | 3 | 1334,00 | 1341,00 | 1432,00 | 1 369,00 | 54,67 | 3,99 | 1 369,00 |
| 31 | Извещатель охранный объемный оптико-электронный Фотон-9 | шт | 1 | 3 | 1521,00 | 1530,00 | 1624,00 | 1 558,33 | 57,05 | 3,66 | 1 558,33 |
| 32 | Извещатель охранный поверхностный оптико-электронный Фотон-Ш | шт | 1 | 3 | 1827,00 | 1834,00 | 1907,00 | 1 856,00 | 44,31 | 2,39 | 1 856,00 |
| 33 | Извещатель радиоволновый Аргус-3 (ИО 407-12) | шт | 1 | 3 | 1775,00 | 1786,00 | 1872,00 | 1 811,00 | 53,11 | 2,93 | 1 811,00 |
| 34 | Извещатель точечный магнитоконтактный ИО-102-26 | шт | 1 | 3 | 674,00 | 678,00 | 723,00 | 691,67 | 27,21 | 3,93 | 691,67 |
| 35 | Извещатель точечный магнитоконтактный ИО-102-2 | шт | 1 | 3 | 125,00 | 126,00 | 133,00 | 128,00 | 4,36 | 3,41 | 128,00 |
| 36 | источник бесперебойного питания Smart winner 1000 | шт | 1 | 3 | 41868,00 | 42028,00 | 43710,00 | 42 535,33 | 1020,43 | 2,40 | 42 535,33 |
| 37 | Источник вторичного электропитания резервированный БРП 12-5/28 | шт | 1 | 3 | 10419,00 | 10482,00 | 10992,00 | 10 631,00 | 314,22 | 2,96 | 10 631,00 |
| 38 | Кнопка «ВЫХОД» Элтис "Выход" В-21 | шт | 1 | 3 | 1439,00 | 1446,00 | 1545,00 | 1 476,67 | 59,28 | 4,01 | 1 476,67 |
| 39 | Извещатель охранный ручной точечный электроконтактный Астра-321Т | шт | 1 | 3 | 516,00 | 519,00 | 551,00 | 528,67 | 19,40 | 3,67 | 528,67 |
| 40 | Контроллер C2000-2 | шт | 1 | 3 | 7930,00 | 7961,00 | 8278,00 | 8 056,33 | 192,59 | 2,39 | 8 056,33 |
| 41 | Контроллер двупроводной линии связи С2000-КДЛ | шт | 1 | 3 | 5508,00 | 5542,00 | 5810,00 | 5 620,00 | 165,42 | 2,94 | 5 620,00 |
| 42 | Модуль порошкового пожаротушения МПП(Н)-4(п)-И-ГЭ-У2 ("Тунгус") | шт | 1 | 3 | 7006,00 | 7038,00 | 7524,00 | 7 189,33 | 290,27 | 4,04 | 7 189,33 |
| 43 | Оповещатель охранно-пожарный звуковой ПКИ-1 "Иволга" | шт | 1 | 3 | 428,00 | 431,00 | 457,00 | 438,67 | 15,95 | 3,64 | 438,67 |
| 44 | Оповещатель охранно-пожарный световой (табло) КОП-25 | шт | 1 | 3 | 1688,00 | 1695,00 | 1762,00 | 1 715,00 | 40,85 | 2,38 | 1 715,00 |
| 45 | Оповещатель охранно-пожарный световой (табло) Молния-2-12 "Выход" | шт | 1 | 3 | 809,00 | 814,00 | 853,00 | 825,33 | 24,09 | 2,92 | 825,33 |
| 46 | Оповещатель речевой настенный АСР-03.1.6 | шт | 1 | 3 | 3429,00 | 3445,00 | 3682,00 | 3 518,67 | 141,68 | 4,03 | 3 518,67 |
| 47 | Оповещатель световой Астра-10М исп. 1 | шт | 1 | 3 | 238,00 | 240,00 | 254,00 | 244,00 | 8,72 | 3,57 | 244,00 |
| 48 | Охранно-пожарный оповещатель «Свирель-24» | шт | 1 | 3 | 657,00 | 660,00 | 685,00 | 667,33 | 15,37 | 2,30 | 667,33 |
| 49 | Преобразователь интерфейса С2000-ПИ | шт | 1 | 3 | 6290,00 | 6328,00 | 6635,00 | 6 417,67 | 189,17 | 2,95 | 6 417,67 |
| 50 | Прибор приемно-контрольный С2000-АСПТ | шт | 1 | 3 | 18171,00 | 18253,00 | 19515,00 | 18 646,33 | 753,40 | 4,04 | 18 646,33 |
| 51 | прибор приемно контрольный Заря УО | шт | 1 | 3 | 31616,00 | 31784,00 | 33765,00 | 32 388,33 | 1195,18 | 3,69 | 32 388,33 |
| 52 | Привод линейный для распашных ворот CAME A3000A | шт | 1 | 3 | 34800,00 | 34933,00 | 36331,00 | 35 354,67 | 848,14 | 2,40 | 35 354,67 |
| 53 | Пульт микрофонный МЕТА 18580-8 | шт | 1 | 3 | 45850,00 | 46126,00 | 48371,00 | 46 782,33 | 1382,73 | 2,96 | 46 782,33 |
| 54 | Пульт управления С2000-М | шт | 1 | 3 | 16381,00 | 16455,00 | 17593,00 | 16 809,67 | 679,39 | 4,04 | 16 809,67 |
| 55 | Радиоустройство CAME AF43S | шт | 1 | 3 | 3360,00 | 3378,00 | 3588,00 | 3 442,00 | 126,76 | 3,68 | 3 442,00 |
| 56 | Лампа сигнальная светодиодная CAME KLED | шт | 1 | 3 | 3960,00 | 3976,00 | 4134,00 | 4 023,33 | 96,17 | 2,39 | 4 023,33 |
| 57 | Считыватель бесконтактный cp-z2 | шт | 1 | 3 | 2722,00 | 2739,00 | 2871,00 | 2 777,33 | 81,56 | 2,94 | 2 777,33 |
| 58 | Считыватель бесконтактный Proxy-2M | шт | 1 | 3 | 4455,00 | 4476,00 | 4784,00 | 4 571,67 | 184,19 | 4,03 | 4 571,67 |
| 59 | Считыватель карт Proxy-4M | шт | 1 | 3 | 3321,00 | 3339,00 | 3546,00 | 3 402,00 | 125,03 | 3,68 | 3 402,00 |
| 60 | Табло ЛЮКС-24-СН «Порошок не входи» | шт | 1 | 3 | 652,00 | 655,00 | 680,00 | 662,33 | 15,37 | 2,32 | 662,33 |
| 61 | Табло ЛЮКС-24-СН «Порошок уходи» | шт | 1 | 3 | 652,00 | 656,00 | 687,00 | 665,00 | 19,16 | 2,88 | 665,00 |
| 62 | Табло ЛЮКС-24-СН «Автоматика отключена» | шт | 1 | 3 | 652,00 | 655,00 | 700,00 | 669,00 | 26,89 | 4,02 | 669,00 |
| 63 | Терминал консьержа VIZIT-TK401DN | шт | 1 | 3 | 9893,00 | 9946,00 | 10565,00 | 10 134,67 | 373,62 | 3,69 | 10 134,67 |
| 64 | тревожная кнопка С2000-КТ | шт | 1 | 3 | 1155,00 | 1160,00 | 1205,00 | 1 173,33 | 27,54 | 2,35 | 1 173,33 |
| 65 | Устройство дистанционного пуска УДП 513-3М | шт | 1 | 3 | 1051,00 | 1058,00 | 1108,00 | 1 072,33 | 31,09 | 2,90 | 1 072,33 |
| 66 | Фотоэлемент DIR-10 | шт | 1 | 3 | 6600,00 | 6630,00 | 7088,00 | 6 772,67 | 273,50 | 4,04 | 6 772,67 |
| 67 | Расширитель адресный С2000-АР1 | шт | 1 | 3 | 1159,00 | 1166,00 | 1237,00 | 1 187,33 | 43,15 | 3,63 | 1 187,33 |
| Начальная сумма цен единиц услуг, руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 499 859,66 |

Стоимость товаров, поставляемых Исх№.б/н от 07.03.2024 г.

| № п/п | Наименование | Кол-во | Ед. | Цена за единицу |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Аккумуляторная батарея АКБ 12В 7 А/Ч | 1 | шт | 1584,00 |
| 2 | Аккумуляторная батарея АКБ 12В 17 А/Ч | 1 | шт | 5227,00 |
| 3 | МОНИТОР ВИДЕОДОМОФОНА COMMAX DPV-4HPN | 1 | шт | 4500,00 |
| 4 | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый ДИП-34А-03 (ИП 212-34А) | 1 | шт | 1636,00 |
| 5 | Адресный пожарный ручной ИПР-513-3А | 1 | шт | 1470,00 |
| 6 | Адресный сигнально-пусковой блок С-2000-СП2 | 1 | шт | 2727,00 |
| 7 | Блок вызова БВД-403А | 1 | шт | 4824,00 |
| 8 | Блок коммутации БК-А418 | 1 | шт | 5376,00 |
| 9 | Блок контрольно-пусковой С2000-КПБ | 1 | шт | 6573,00 |
| 10 | Брелок-передатчик радиоканальный CAME TW4EE | 1 | шт | 3300,00 |
| 11 | блок питания Скат 1200Д | 1 | шт | 5659,00 |
| 12 | Блок питания РИП-12 исп.02 | 1 | шт | 6039,00 |
| 13 | блок питания БРП 12-3/7 | 1 | шт | 5112,00 |
| 14 | Блок разветвительно-изолирующий БРИЗ | 1 | шт | 769,00 |
| 15 | Блок резервного питания РИП-12 исп.01 | 1 | шт | 7213,00 |
| 16 | Блок сигнально-пусковой адресный С2000-СП1 | 1 | шт | 4324,00 |
| 17 | Блок управления TU-418 | 1 | шт | 7032,00 |
| 18 | блок управления CAME ZA3P | 1 | шт | 23040,00 |
| 19 | Видеокамера BOLID VCI-120 | 1 | шт | 30806,00 |
| 20 | Видеокамера BOLID VCI-220 версия 2 | 1 | шт | 24471,00 |
| 21 | видеокамера купольная уличная BOLID VCG-220 | 1 | шт | 12393,00 |
| 22 | видеокамера уличная BOLID VCG-120 | 1 | шт | 15748,00 |
| 23 | вызывная панель AVC-305 | 1 | шт | 7108,00 |
| 24 | доводчик дверной Dorma TS72 | 1 | шт | 7900,00 |
| 25 | замок электромагнитный VIZIT-ML400М-40-50 | 1 | шт | 5630,00 |
| 26 | Извещатель магнитоконтактный ИО 102-2 | 1 | шт | 125,00 |
| 27 | Извещатель охранный звуковой С2000-СТ | 1 | шт | 2098,00 |
| 28 | Извещатель охранный инфракрасный С2000-ПИК | 1 | шт | 2633,00 |
| 29 | Извещатель охранный инфракрасный С2000-ШИК | 1 | шт | 2190,00 |
| 30 | Извещатель охранный магнитоконтактный С2000-СМК | 1 | шт | 1334,00 |
| 31 | Извещатель охранный объемный оптико-электронный Фотон-9 | 1 | шт | 1521,00 |
| 32 | Извещатель охранный поверхностный оптико-электронный Фотон-Ш | 1 | шт | 1827,00 |
| 33 | Извещатель радиоволновый Аргус-3 (ИО 407-12) | 1 | шт | 1775,00 |
| 34 | Извещатель точечный магнитоконтактный ИО-102-26 | 1 | шт | 674,00 |
| 35 | Извещатель точечный магнитоконтактный ИО-102-2 | 1 | шт | 125,00 |
| 36 | источник бесперебойного питания Smart winner 1000 | 1 | шт | 41868,00 |
| 37 | Источник вторичного электропитания резервированный БРП 12-5/28 | 1 | шт | 10419,00 |
| 38 | Кнопка «ВЫХОД» Элтис "Выход" В-21 | 1 | шт | 1439,00 |
| 39 | Извещатель охранный ручной точечный электроконтактный Астра-321Т | 1 | шт | 516,00 |
| 40 | Контроллер C2000-2 | 1 | шт | 7930,00 |
| 41 | Контроллер двупроводной линии связи С2000-КДЛ | 1 | шт | 5508,00 |
| 42 | Модуль порошкового пожаротушения МПП(Н)-4(п)-И-ГЭ-У2 ("Тунгус") | 1 | шт | 7006,00 |
| 43 | Оповещатель охранно-пожарный звуковой ПКИ-1 "Иволга" | 1 | шт | 428,00 |
| 44 | Оповещатель охранно-пожарный световой (табло) КОП-25 | 1 | шт | 1688,00 |
| 45 | Оповещатель охранно-пожарный световой (табло) Молния-2-12 "Выход" | 1 | шт | 809,00 |
| 46 | Оповещатель речевой настенный АСР-03.1.6 | 1 | шт | 3429,00 |
| 47 | Оповещатель световой Астра-10М исп. 1 | 1 | шт | 238,00 |
| 48 | Охранно-пожарный оповещатель «Свирель-24» | 1 | шт | 657,00 |
| 49 | Преобразователь интерфейса С2000-ПИ | 1 | шт | 6290,00 |
| 50 | Прибор приемно-контрольный С2000-АСПТ | 1 | шт | 18171,00 |
| 51 | прибор приемно контрольный Заря УО | 1 | шт | 31616,00 |
| 52 | Привод линейный для распашных ворот CAME A3000A | 1 | шт | 34800,00 |
| 53 | Пульт микрофонный МЕТА 18580-8 | 1 | шт | 45850,00 |
| 54 | Пульт управления С2000-М | 1 | шт | 16381,00 |
| 55 | Радиоустройство CAME AF43S | 1 | шт | 3360,00 |
| 56 | Лампа сигнальная светодиодная CAME KLED | 1 | шт | 3960,00 |
| 57 | Считыватель бесконтактный cp-z2 | 1 | шт | 2722,00 |
| 58 | Считыватель бесконтактный Proxy-2M | 1 | шт | 4455,00 |
| 59 | Считыватель карт Proxy-4M | 1 | шт | 3321,00 |
| 60 | Табло ЛЮКС-24-СН «Порошок не входи» | 1 | шт | 652,00 |
| 61 | Табло ЛЮКС-24-СН «Порошок уходи» | 1 | шт | 652,00 |
| 62 | Табло ЛЮКС-24-СН «Автоматика отключена» | 1 | шт | 652,00 |
| 63 | Терминал консьержа VIZIT-TK401DN | 1 | шт | 9893,00 |
| 64 | тревожная кнопка С2000-КТ | 1 | шт | 1155,00 |
| 65 | Устройство дистанционного пуска УДП 513-3М | 1 | шт | 1051,00 |
| 66 | Фотоэлемент DIR-10 | 1 | шт | 6600,00 |
| 67 | Расширитель адресный С2000-АР1 | 1 | шт | 1159,00 |
| Начальная сумма цен единиц услуг, руб. |  |  |  | 489 438.00 |

где НМЦКрын - начальная максимальная цена контракта, определяемая методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка);

V - количество (объем) закупаемого товара (работы, услуги);

n - количество значений, используемых в расчете;

i - номер источника ценовой информации;

цi - цена единицы товара, работы, услуги, представленная в источнике с номером i.

Начальная сумма цен единиц услуг  составляет: 489 438,00 руб.

Максимальное значение цены Контракта: 100 000 рублей 00 копеек (Сто тысяч рублей 00 копеек).

| Заказчик | Поставщик |
| --- | --- |
| Главный врач СПб ГБУЗ «ССМП» _____________________ / С.В. Раков / МП (ПОДПИСАНО ЭЦП) | _____________________/_______________/ МП (ПОДПИСАНО ЭЦП) |

Приложение № 4

к Контракту №________________

от «____» ______________ 2024 г.

# АКТ

# СДАЧИ-ПРИЕМКИ ТОВАРА

# по Контракту №______ от «__»___________2024 г.

# г. Санкт-Петербург  								«____»__________2024 г.

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Станция скорой медицинской помощи (СПб ГБУЗ «ССМП»), действующее от имени Санкт-Петербурга и именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице главного врача Ракова Сергея Валерьевич, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ________________________ (____________________), именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ____________, действующего на основании ______________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», составили настоящий акт о нижеследующем:

- В соответствии со Спецификацией к Контракту №__________ от «__»_______2023 г.

Поставщик поставил, а Заказчик принял следующий товар:

| № п/п | Наименование товара, товарный знак (его словесное обозначение при наличии), модель, марка, наименование производителя страна происхождения товара | Единица измерения | Количество | Цена за ед. товара, (руб.) | Общая стоимость товара, (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=7*5 |
| 1. |  |  |  |  |  |

Стоимость поставленного товара составляет_________ (___________) рублей___ копеек, в том числе НДС - ___%____ (________) руб.

- При приемке товара установлено:

- соответствие ассортимента, количества, комплектности, цены поставленного товара,

установленных Контрактом;

- отсутствие внешних повреждений упаковки;

- отсутствие внешних повреждений товара;

- наличие соответствующих регистрационных удостоверений, сертификатов;

- наличие технической документации;

- документ, подтверждающий страну происхождения Товара.

Претензии по количеству, и комплектности товара у Заказчика отсутствуют.

| Заказчик | Поставщик |
| --- | --- |
| Главный врач СПб ГБУЗ «ССМП» _________________/ С.В. Раков / МП | ______________/______________/ МП |

Указывается полное наименование, должность уполномоченного представителя, фамилия, имя, отчество (при наличии); название и реквизиты документа, устанавливающего полномочия представителя; для физического лица - фамилия, имя, отчество (при наличии), реквизиты документа, удостоверяющего личность.

В случае если исполнение Контракта не подлежит налогообложению (освобождается от налогообложения), то в данном пункте вместо слов «включая НДС (___%)» указывается ссылка на соответствующие положения Налогового кодекса Российской Федерации.

В случае если участник, с которым заключается контракт, не является плательщиком НДС, счет-фактура не оформляется.