	№ п/п
	Наименование
	Код позиции КТРУ при наличии)
	Код ККН при наличии)
	Характеристика товара
	Ед. изм.
	Кол-во

	1.
	Дюбель тип 1
	22.29.26.119-001
	22.29.26.119
	Материал основания в котором допускается крепление:

Бетон

-

Значение характеристики не может изменяться участником закупки

Материал дюбеля:

Нейлон

-

Значение характеристики не может изменяться участником закупки

Диаметр дюбеля:

6

мм

Значение характеристики не может изменяться участником закупки

Длина дюбеля:

30

мм

Значение характеристики не может изменяться участником закупки
Диаметр шурупа:

≥ 3,5 ≤ 5

мм

Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
Количество в упаковке:

100

шт

Значение характеристики не может изменяться участником закупки

Усы от проворачивания:

Наличие

-

Значение характеристики не может изменяться участником закупки

Соответствие нормативно-технической документации:

ТУ производителя
-

Значение характеристики не может изменяться участником закупки


	упак
	10

	2
	Унитаз тип 2
	23.42.10.150-00000006
	23.42.10.150-002
	Вид

Унитаз-компакт

-

Значение характеристики не может изменяться участником закупки

Для детей

Да

-

Значение характеристики не может изменяться участником закупки

По типу монтажа

Напольный

-

Значение характеристики не может изменяться участником закупки

Форма обода

Овальная

-

Значение характеристики не может изменяться участником закупки

Направление выпуска (стока)

Наклонное (под углом)

-

Значение характеристики не может изменяться участником закупки

Форма чаши

Воронкообразная без цельноотлитой полочки

-

Значение характеристики не может изменяться участником закупки

Смывной бачок

Наличие

-

Значение характеристики не может изменяться участником закупки

Смывная арматура бачка

Наличие

-

Значение характеристики не может изменяться участником закупки

Режим смыва унитаза

Один

-

Значение характеристики не может изменяться участником закупки

Механизм слива воды бачка унитаза

Механическая кнопка

-

Значение характеристики не может изменяться участником закупки

Тип подводки воды к бачку унитаза

Нижний

-

Значение характеристики не может изменяться участником закупки

Высота от пола до чаши

больше или равно 320 меньше или равно 350

мм.

Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

Длина

больше или равно 500

меньше 550

мм.

Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

Ширина

меньше 350

мм.

Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

Цвет унитаза

Белый

-

Значение характеристики не может изменяться участником закупки

Комплект для подвода воды
Наличие

-

Значение характеристики не может изменяться участником закупки

Комплект крепежа унитаза

Наличие

-

Значение характеристики не может изменяться участником закупки

Сиденье унитаза

Наличие

-

Значение характеристики не может изменяться участником закупки

Система микролифт сидения унитаза

Отсутствие

-

Значение характеристики не может изменяться участником закупки

Материал корпуса

Сантехнический фарфор

-

Значение характеристики не может изменяться участником закупки

Управление (тип смыва)

Ручной

-

Значение характеристики не может изменяться участником закупки

Соответствие нормативно-технической документации

ГОСТ 30493-2017 или ТУ производителя

-

Значение характеристики не может изменяться участником закупки


	шт 
	2

	3
	Замок для дверей тип 1
	25.72.12.110-00000004
	25.72.12.111-001
	Тип конструктивного исполнения корпуса
Врезной
-

Значение характеристики не может изменяться участником закупки

Рекомендован для установки в двери
Межкомнатные
-

Значение характеристики не может изменяться участником закупки

Количество ригелей
1
шт.

Значение характеристики не может изменяться участником закупки

Форма ригеля/ригелей
Цилиндрическая
-

Значение характеристики не может изменяться участником закупки

Межосевое расстояние
больше или равно 50
мм.
Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
Цвет ручек и лицевых планок
По согласованию с заказчиком
-

Значение характеристики не может изменяться участником закупки

Тип замка по принципу работы
Механический
-

Значение характеристики не может изменяться участником закупки
Тип конструктивного исполнения механизма секретности
Цилиндровый
-

Значение характеристики не может изменяться участником закупки

Тип замка (по количеству механизмов секретности в одном корпусе)
Простой
-

Значение характеристики не может изменяться участником закупки

Тип замка по варианту открывания дверного полотна
Универсальный (переналаживаемый)
-

Значение характеристики не может изменяться участником закупки

Количество ключей
больше или равно 3
шт.

Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
Тип ключа
Английский
-

Значение характеристики не может изменяться участником закупки

Вылет ригеля (ригелей)
больше или равно 12

меньше или равно 30
мм.

Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

Комплектация
Замок, ручки и лицевые планки, цилиндр, крепеж, ключи, ответная планка
-

Значение характеристики не может изменяться участником закупки

Соответствие нормативно-технической документации
ГОСТ 5089-2011 или ТУ производителя
-

Значение характеристики не может изменяться участником закупки


	шт
	10

	4
	Сварочный аппарат тип 1
	27.90.31.110-00000008
	27.90.31.110-014
	Тип
Инвертор
-

Значение характеристики не может изменяться участником закупки

Ручная дуговая сварка (ММА)
Да
-

Значение характеристики не может изменяться участником закупки

Мощность
меньше 5
КВТ

Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
Сварочный ток, max
меньше 200
А

Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
Сварочный ток, min
больше или равно 20

меньше 30
А

Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
Тип тока
Переменный
-

Значение характеристики не может изменяться участником закупки

Напряжение холостого хода
больше или равно 50
В

Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
Номинальное рабочее напряжение
больше или равно 100
В

Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
Диаметр электрода

больше или равно 1

меньше или равно 5

мм.

Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

Необходимое напряжение сети

220

В

Значение характеристики не может изменяться участником закупки
Наличие функции антизалипания

Да

-

Значение характеристики не может изменяться участником закупки

Наличие функции форсажа дуги

Да

-

Значение характеристики не может изменяться участником закупки

Степень защиты не ниже

IP21
-

Значение характеристики не может изменяться участником закупки

Наличие функции горячего старта

Да

-

Значение характеристики не может изменяться участником закупки

Соответствие нормативно-технической документации

ГОСТ IEC 60974-6-2017, ГОСТ 10594-80, ТР ТС 010/2011 или ТУ производителя
-

Значение характеристики не может изменяться участником закупки


	шт
	1

	5
	Герметик силиконовый тип 1
	-
	20.30.22.170-002
	Назначение
Универсальный
-

Значение характеристики не может изменяться участником закупки

Объем
больше или равно 280
меньше или равно 310
мл.

Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
Упаковка
Картридж
-

Значение характеристики не может изменяться участником закупки

Цвет
Белый
-

Значение характеристики не может изменяться участником закупки

Область применения
Для наружных и внутренних общестроительных работ
-

Значение характеристики не может изменяться участником закупки

Влагостойкость
Наличие
-

Значение характеристики не может изменяться участником закупки

Стойкость к УФ-воздействию
Наличие
-

Значение характеристики не может изменяться участником закупки

Фунгицидные добавки
Наличие
-

Значение характеристики не может изменяться участником закупки

Температура нанесения
от +5 °C до +40 °C
°C
Значение характеристики не может изменяться участником закупки

Соответствие нормативно-технической документации
ГОСТ Р 57400-2017 или ТУ производителя
-

Значение характеристики не может изменяться участником закупки


	упак
	10


