| № п/п | Наименование товара (торговое) | Код КТРУ/ОКПД2 Наименование товара в соответствии с КТРУ | Наименование характеристики | Значение характеристики | Единица измерения | Инструкция по заполнению характеристик в заявке: | Ед. из. для товара | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Бутылка стеклянная для крови, трансфузионных и инфузионных препаратов 250 мл | Код ОКПД2: 23.13.11.114 | 1.1 Бутылка стеклянная, 250 мл. ( II-250-2- МТО) | Соответствие | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Шт. | 1500 |
|  |  |  | 1.2 Поверхность бутылок обработана сульфатом аммония в заводских условиях для обеспечения химической стойкости. | Соответствие | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | 1.3 Шкала | Наличие | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | 1.4 Высота | ≥ 158 и ≤ 162 | Миллиметр | Указывают в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | 1.5 Диаметр корпуса | ≥ 57 и ≤ 59 | Миллиметр | Указывают в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | 1.6 Внешний диаметр венчика | ≥ 33 и ≤ 35 | Миллиметр | Указывают в заявке конкретное значение характеристики |  |  |