Приложение № 2 к договору
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
Услуги по ремонту системы электропитания анализатора Cobas e411
1.
Перечень медицинского оборудования, подлежащего ремонту
	№
п/п
	Наименование
	Количество,
 шт.
	Зав №
	Год выпуска

	1
	Cистема электропитания анализатора Cobas e 411
	1
	8716-13
	2020


2.  Описание услуг
Перечень  услуг по ремонту  медицинского оборудования


Исполнитель должен провести ремонт оборудования заказчика, включающий:
· внешний осмотр на наличие видимых повреждений;
· разборка корпуса анализатора;
· удаление дефектной платы;
· замена предохранительной платы;
· замена разъема питания датчика уровня воды
· сборка и герметизация корпуса анализатора;
· проверка функционирования;
3.       Условия выполнения услуг
	№
	Наименование
	Требования Заказчика

	1
	Место  оказания услуг
	196653, г. Санкт-Петербург, г. Колпино, ул. Павловская, д.16, литера А(многокорпусная система): ул. Павловская, д. 16, строение 2 (КДЛ)

	2
	Сроки оказания услуг
	Срок оказания услуг в течение 30 календарных дней и предоставление отчетных документов не позднее   30.03.2024 г.
В течении всего срока действия Контракта после   проведения работ, в случае внезапного выхода из строя оборудования, независимо от даты проведения услуги,  в течение 24 часов в рабочее время Исполнитель обязан устранить неисправность, с момента получения заявки от Заказчика.. Сроки ремонта и замены установленных запчастей, вышедших из строя, должны быть не более 5 рабочих дней.   Дефекты, допущенные по вине Исполнителя, устраняются за счет Исполнителя в течение - 5 рабочих дней.

	3
	Документы, подтверждающие качество, технические, функциональные и эксплуатационные характеристики  услуг
	Наличие соответствующей лицензии обязательно. Требование обусловлено действующими ГОСТ Р 57501-2017 Техническое обслуживание медицинских изделий. Требования для государственных закупок.;  ГОСТ Р 58451-2019 Изделия медицинские. Обслуживание техническое. Основные положения;   ГОСТ Р 56606-2015.  Контроль технического состояния и функционирования медицинских изделий. ГОСТ 18322-2016 «Система технического обслуживания и ремонта техники. Термины и определения». И всеми действующими на дату публикации аукциона ГОСТами и ТУ применяемых для данного типа  услуг.

	4
	Требования к качеству  услуг установлены нормативными документами
	1.Объем, содержание оказания услуг, предъявляемые к ним требования,  установлены Заказчиком в соответствии с техническим заданием
2. Ремонт медицинской техники включает в себя действия по  устранению неисправности и работоспособности медицинской техники, при ее использовании по назначению.
3. Исполнитель обязан провести диагностику оборудования, указанного в контракте согласно перечню услуг, указанных в техническом задании.
4. Условия оказания услуг:  Услуги по ремонтным работам оказываются в соответствии с указаниями эксплуатационной и технической документацией фирм-производителей оборудования. Исполнитель гарантирует качество оказываемых услуг и их соответствие правилам и нормам, действующим нормативным и методическим актам, регулирующим вопросы, связанные с оказанием данного вида услуг в том числе наличием соответствующих лицензий и прочих документов согласно требованиям ГОСТ Р 57501-2017 «Техническое обслуживание медицинских изделий. Требования для государственных закупок.»;  ГОСТ Р 58451-2019 «Изделия медицинские. Обслуживание техническое. Основные положения»;   ГОСТ Р 56606-2015.  «Контроль технического состояния и функционирования медицинских изделий». ГОСТ 18322-2016 «Система технического обслуживания и ремонта техники. Термины и определения». И всеми действующими на дату публикации аукциона ГОСТами и ТУ применяемых для данного типа  услуг.
5. В состав услуг по  устранению неисправностей  не входят услуги, связанные с обслуживанием и ремонтом силовой электропроводки, электроарматуры и пусковых устройств, не входящих в комплект медицинского оборудования, заземляющих контуров и магистралей заземления, водопроводных и канализационных сетей, подведенных к медицинскому оборудованию; услуги по замене блоков и узлов с последующей настройкой (регулировкой) или калибровкой оборудования, переустановкой программного обеспечения.
6. Наличие недостатков и сроки их устранения фиксируются актом, подписанным сторонами. Если Исполнитель в течение срока, указанного в акте, не устранит недостатки оказанных услуг, то заказчик вправе устранить недостатки силами третьих лиц, с отнесением понесенных затрат на исполнителя. При отказе исполнителя от подписания акта в нем делается отметка об этом, и подписанный заказчиком подтверждается третьим лицом по выбору заказчика.
7. Ущерб, нанесенный третьему лицу при выполнении и/или в результате услуг, возмещается исполнителем в полном объеме. Исполнитель во всех случаях принимает срочные меры по ликвидации нанесенного ущерба.

	5
	Требования к гарантийному сроку услуг
	1.Исполнитель гарантирует соответствие качества оказываемой услуги, стандартам и требованиям, предъявляемым к услугам такого рода. Гарантия на произведённые услуги -3 месяца.  Гарантия на замененные детали и комплектующие должна быть не менее 3 месяцев.
В течение гарантийного срока Исполнитель безвозмездно ремонтирует или заменяет установленные детали (запчасти), вышедшие из строя не по вине Заказчика. Сроки ремонта и замены установленных запчастей, вышедших из строя, должны быть не более 5 дней. Дефекты, допущенные по вине Исполнителя, устраняются за счет Исполнителя в течение - 5 дней.

	6
	Требование к  исполнителю
	Наличие действующей лицензии в части техническое обслуживание (за исключением случая, если техническое обслуживание осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя) медицинской техники,
монтаж и наладка медицинской техники;
контроль технического состояния медицинской техники;
периодическое и текущее техническое обслуживание медицинской техники; ремонт медицинской техники с указанием деятельности по предмету настоящего Контракта. Постановление Правительства РФ от 30.11.2021 N 2129 (ред. от 30.11.2021) "Об утверждении Положения о лицензировании деятельности по техническому обслуживанию медицинских изделий (за исключением случая, если техническое обслуживание осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя, а также случая технического обслуживания медицинских изделий с низкой степенью потенциального риска их применения), внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2020 г. N 1445 и признании утратившими силу отдельных актов Правительства Российской Федерации"
В целях подтверждения соответствия требованиям, установленным п.1 ч.1 ст.31 Закона № 44-ФЗ, Исполнитель обязан  предоставить выписку из реестра лицензий по форме, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2020 года № 2343, либо копию акта лицензирующего органа о принятом решении,  содержащие сведения о действующей лицензии на осуществление детальности,  или копию собственной действующей лицензии на осуществление деятельности в соответствии с предметом настоящего Контракта, выданную до дня вступления в силу Закона № 478-ФЗ, подтверждающую наличие у лицензиата лицензии на день вступления в силу Закона № 478-ФЗ.
При окончании срока действия лицензии до исполнения обязательств по контракту участник электронного аукциона в установленные законодательством Российской Федерации сроки обязан обеспечить продление действующей лицензии .
Непредставление документов в установленные сроки может рассматриваться Заказчиком как неисполнение существенных условий Контракта.
Оказание услуг осуществляется квалифицированными специалистами, имеющими соответствующую профессиональную подготовку и действующие дипломы о повышении квалификации по техническому обслуживанию медицинской техники.

	7
	Дополнительные  требования к услугам
	Медицинское оборудование не должно подвергаться конструктивным изменениям (доработкам). Внесение конструктивных изменений в узлы и агрегаты медицинского оборудования с целью использования предложенных Исполнителем комплектующих запасных деталей также не допустимо.

	8
	Ответственное лицо Заказчика
	Шестакова Ирина Ивановна
Номер контактного телефон/факс: (812) 242-36-17
Адрес электронной почты: omtgb33@mail.ru


