| № п/п | Наименование и характеристики товара | Технические характеристики | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Палочка стеклянная | Предназначена для перемешивания невязких растворов при проведении лабораторных анализов. Длина должна быть не менее 215 и не более 225 мм. Диаметр должен быть не менее 4,5 и не более 5,5 мм Должна быть изготовлена из стекла ТС по ГОСТ 21400-75. | шт | 500 |