Приложение № 1

к контракту №_______

от ___________2024 г.

Техническое задание

Раздел 1. Общие требования

1. Предмет, начальная (максимальная) цена Контракта

  - Предмет Контракта: Поверка средств измерений (далее – услуги).

1.2. Начальная (максимальная) цена Контракта ________________ рублей.

1.3. Код (коды) по Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности (ОКПД2) ОК 034-2014 (КПЕС 2008) с указанием вида (-ов) продукции, соответствующий (-ие) предмету аукциона: 71.12.40.129 Услуги в области метрологии прочие, не включенные в другие группировки.

1.2. Цели и правовое основание для оказания услуг

1.2.1. Целями данной закупки является поверка средств измерений.

1.2.2. Основанием для закупки товара является планы-графики Заказчиков на 2024-2026 годы.

1.3. Источник финансирования государственного заказа Санкт-Петербурга

1.3.1. Источник финансирования – Источник финансирования –внебюджетные средства,  Средства обязательного медицинского страхования, поступающие бюджетным учреждениям.

1.4. Форма, сроки и порядок оплаты услуг

1.4.1. 	Оплата осуществляется в безналичной форме по казначейской системе в соответствии с утвержденными бюджетными ассигнованиями.

1.4.2.	Сроки и порядок оплаты:

- заказчик производит оплату по факту оказанных услуг на основании подписанного Сторонами акта приемки оказанных услуг за отчетный период, счета, счета-фактуры (в случае если Поставщик является плательщиком НДС), в течение 10 дней путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

-  ценой Контракта учтены все расходы по оказанию услуг, в том числе расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и иных обязательных платежей, уплачиваемых Исполнителем.

1.4.3. Авансирование Контрактом не предусмотрено.

1.5. Места, условия и сроки (периоды) оказания услуг

1.5.1. 	Услуги оказываются в соответствии с объемами, указываемыми в «Требованиях к количественным характеристикам (объему) услуг» (п.2 Технического задания).

1.5.2. 	Исполнитель не имеет права самостоятельно изменить виды и объем подлежащих оказанию услуг.

1.5.3. Сроки оказания услуг: с момента заключения контракта по 30.04.2024 г. Услуги оказываются в соответствии с п.5.1. настоящего технического задания.

1.5.4. 	Места оказания услуг: в соответствии с п.2 настоящего технического задания.

1.6. Порядок формирования цены Контракта

1.6.1. Начальная максимальная цена контракта определена и обоснована в соответствии со ст. 22 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, выполнение работ, оказание услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» начальная (максимальная).

1.6.2. Начальная максимальная цена контракта сформирована в соответствии с Приказом Минэкономразвития России от 02.10.2013 года № 567 «Об утверждении Методических рекомендаций по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)» методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка).

1.6.3. Порядок формирования и расчета начальной максимальной цены контракта приведен в Приложении № _.

Раздел 2. Требования к услугам, являющимся предметом закупки

1. Требования к количественным характеристикам (объему) услуг

1.1. Наименование, характеристики и количество (объемы) услуг, подлежащих выполнению по закупке:

| № | Наименование товара, услуги (работы) | Тип | ГРСИ | ОКПД2/КТРУ | Единица измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Поверка КМ-АР-01 «Диамант», комплектация спирограф. | Спирограф «Диамант-С» | 18868-06 | 71.12.40.129 | штука | 3 |

Участник не имеет права самостоятельно изменить виды и объем услуг.

2. Требования к качеству и безопасности услуг

2.1. Поверка осуществляется в соответствии с требованиями нормативных документов:

- Постановление Правительства РФ от 12.02.1994 № 100 (ред. от 27.11.2013) "Об организации работ по стандартизации, обеспечению единства измерений, сертификации продукции и услуг";

-  Постановление Правительства РФ от 17.05.2014 № 460 "Об изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона "Об аккредитации в национальной системе аккредитации",

- Федеральный закон от 28.12.2013 № 412-ФЗ (ред. от 02.03.2016) "Об аккредитации в национальной системе аккредитации",

-  Приказ Минпромторга России от 02.07.2015 № 1815 Об утверждении Порядка проведения поверки средств измерений, требования к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке;

- Письмо Минздрава РФ от 26.07.2001 № 2510/8058-01-32 "О ПЕРЕЧНЕ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ, ОТНОСЯЩИХСЯ К СРЕДСТВАМ ИЗМЕРЕНИЙ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ И ПОДЛЕЖАЩИХ ГОСУДАРСТВЕННОМУ МЕТРОЛОГИЧЕСКОМУ НАДЗОРУ И КОНТРОЛЮ"

2.2. При оказании услуг должны соблюдаться сроки поверок средств измерения, методики проведения измерений, отчетность.

2.3. Не причинение Исполнителем вреда жизни и здоровью или имуществу третьих лиц вследствие оказания услуг.

3. Требования к результатам оказания услуг и иные показатели,

связанные с определением соответствия выполняемых услуг

потребностям заказчика (приемка услуг)

3.1. Оказываемые услуги должны быть предоставлены в полном объеме и в соответствии с требованиями нормативной документации на методы и средства поверки.

3.2. По результатам поверки (калибровки) Заказчику выдается акт сдачи – приемки оказанных услуг и счет – фактура (при наличии).

Если по результатам поверки средство измерения признано пригодным к применению, то на него или в формуляр (паспорт) наносится знак поверки в виде клейма (наклейки), выписывается свидетельство о поверке, если оно предусмотрено нормативными документами на методы поверки или делается соответствующая запись в технической документации на средство измерения.

Если по результатам поверки средство измерения признано непригодным к применению, то на него выписывается извещение о непригодности.

4. Требования энергетической эффективности товаров, работ, услуг

Не предусмотрено.

| Заказчик: | Исполнитель: |
| --- | --- |
| СПб ГБУЗ «Городская поликлиника №94» Главный врач ______________________________М. Н. Агеев Подписано ЭЦП | _______________________ _____________ Подписано ЭЦП |

Контракт подписан электронной подписью и заключен в соответствии со ст. 51 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»

Приложение № 2

к Контракту № ________

от _____________ 2024 г.

График оказания услуг

| № п/п | Наименование (тип, заводское обозначение средств измерений, класс точности, предел измерений – согласно ТЗ) | Количество средств измерений (шт.) | Периодич ность (в месяцах) | Дата последней поверки | Дата очередной поверки (месяц, год) | Место проведения поверки | Сфера ГМК (государственного метрологического контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Поверка КМ-АР-01 «Диамант», комплектация спирограф. | 3 | 1 |  |  | Поликлиника | здравоохранение |

| Заказчик: | Исполнитель: |
| --- | --- |
| СПб ГБУЗ «Городская поликлиника №94» Главный врач ______________________________ М. Н. Агеев Подписано ЭЦП | _______________________ ____________ Подписано ЭЦП |

Контракт подписан электронной подписью и заключен в соответствии со ст. 51 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»

Приложение № 3

к Контракту № _______

от ______________ 2024 г

Расчет стоимости оказания услуг

| № | Наименование товара, услуги (работы) | Тип | Ед. изм. | Кол. | Цена услуги, руб., вкл. НДС | Сумма, руб., вкл. НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Поверка КМ-АР-01 «Диамант», комплектация спирограф. | Спирограф «Диамант-С» | штука | 3 |  |  |

Итого: Цена Контракта составляет ________ руб. __ коп., НДС __% - ________ руб. __ коп.

| Заказчик: | Исполнитель: |
| --- | --- |
| СПб ГБУЗ «Городская поликлиника №94» Главный врач ______________________________ М. Н. Агеев Подписано ЭЦП | _______________________ Подписано ЭЦП |

Контракт подписан электронной подписью и заключен в соответствии со ст. 51 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»