УТВЕРЖДАЮ Временно исполняющий обязанности директора Санкт-Петербургского государственного казенного учреждения «Центр информационного обеспечения градостроительной деятельности» ___________________ Р.Б. Тов «____» ______________ 2024 г.

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ КОНТРАКТА санкт-петербурга

НА оказание услуг по периодической поверке геодезических приборов, инструментов и оборудования

# Раздел 1. Информация о заказчике

1.1. Заказчик

Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение «Центр информационного обеспечения градостроительной деятельности» (СПб ГКУ ЦИОГД)

Место нахождения и почтовый адрес: 191023, Санкт-Петербург, ул. Зодчего Росси, 
д. 1-3, литера А

1.2. Информация о контрактной службе, должностном лице, ответственном 
за осуществление закупки или нескольких закупок, включая исполнение каждого контракта, контрактном управляющем, ответственного за заключение контракта:

Руководитель контрактной службы: заместитель директора 
Санкт-Петербургского государственного казенного учреждения «Центр информационного обеспечения градостроительной деятельности» Тов Рудольф Борисович

Контактный телефон: 8 (812) 576-16-22 (доб.2941)

Адрес электронной почты: R.Tov@kga.gov.spb.ru

Должностное лицо, ответственное за осуществление закупки: начальник управления ведения фонда пространственных данных и инженерных изысканий
Санкт-Петербургского государственного казенного учреждения «Центр информационного обеспечения градостроительной деятельности» Богданов Анатолий Станиславович

Контактный телефон: 8 (812) 576-16-20 (доб.3443)

Адрес электронной почты: a.bogdanov@kga.gov.spb.ru

Ответственное лицо за заключение контракта:

Начальник сектора закупок финансово-экономического управления 
Санкт-Петербургского государственного казенного учреждения «Центр информационного обеспечения градостроительной деятельности» Игнатьева Анастасия Владимировна

Контактный телефон: 8 (812) 576-16-05

Адрес электронной почты:  ignateva_av@kga.gov.spb.ru

Должностное лицо, ответственное за исполнение контракта: начальник управления ведения фонда пространственных данных и инженерных изысканий
Санкт-Петербургского государственного казенного учреждения «Центр информационного обеспечения градостроительной деятельности» Богданов Анатолий Станиславович

Контактный телефон: 8 (812) 576-16-20 (доб.3443)

Адрес электронной почты: a.bogdanov@kga.gov.spb.ru

1.3. Компетентной комиссией для настоящей закупки является комиссия 
по осуществлению закупок на поставку товаров, оказание услуг, выполнение работ для нужд 
Санкт-Петербургского государственного казенного учреждения «Центр информационного обеспечения градостроительной деятельности».

Раздел 2. Информация об объекте закупки, начальная (максимальная) цена контракта, начальная сумма цен единиц товара, работы, услуги, максимальное значение цены контракта

2.1. Объектом закупки является право заключения контракта на оказание услуг 
по периодической поверке геодезических приборов, инструментов и оборудования
(далее – услуги).

2.2. Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя): у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

2.3. Начальная (максимальная) цена контракта: 31 790,00 руб.

Раздел 3. Идентификационный код закупки. Источник финансирования закупки

3.1. Идентификационный код закупки из позиции плана-графика:

242784035826778400100100220000000244.

Код по Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности (ОКПД 2) ОК 034-2014 (КПЕС 2008) с указанием вида услуг, включая 
ККН и КТРУ, соответствующих предмету контракта:

| № п/п | Наименование услуг | ОКПД2 | ККН | КТРУ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Поверка электронного тахеометра SET530RK3 №173474 | 33.13.11.000 «Услуги по ремонту и техническому обслуживанию инструментов и приборов для измерения, испытаний и навигации» | отсутствует | отсутствует |
| 2. | Поверка электронного тахеометра SET530R №32975 | 33.13.11.000 «Услуги по ремонту и техническому обслуживанию инструментов и приборов для измерения, испытаний и навигации» | отсутствует | отсутствует |
| 3. | Поверка нивелира VEGA L30 №Q51817 | 33.13.11.000 «Услуги по ремонту и техническому обслуживанию инструментов и приборов для измерения, испытаний и навигации» | отсутствует | отсутствует |
| 4. | Поверка нивелира VEGA L30 №Q51948 | 33.13.11.000 «Услуги по ремонту и техническому обслуживанию инструментов и приборов для измерения, испытаний и навигации» | отсутствует | отсутствует |
| 5. | Поверка рейки нивелирной VEGA TS 5M №5658 | 33.13.11.000 «Услуги по ремонту и техническому обслуживанию инструментов и приборов для измерения, испытаний и навигации» | отсутствует | отсутствует |
| 6. | Поверка дальномера DISTO D2 №0691325122 | 33.13.11.000 «Услуги по ремонту и техническому обслуживанию инструментов и приборов для измерения, испытаний и навигации» | отсутствует | отсутствует |
| 7. | Поверка дальномера DISTO D2 №0691316072 | 33.13.11.000 «Услуги по ремонту и техническому обслуживанию инструментов и приборов для измерения, испытаний и навигации» | отсутствует | отсутствует |
| 8. | Поверка аппаратуры геодезической спутниковой Leica GS15 №1512146 | 33.13.11.000 «Услуги по ремонту и техническому обслуживанию инструментов и приборов для измерения, испытаний и навигации» | отсутствует | отсутствует |
| 9. | Поверка аппаратуры геодезической спутниковой SinoGNSS T300 Plus №T31U07480 | 33.13.11.000 «Услуги по ремонту и техническому обслуживанию инструментов и приборов для измерения, испытаний и навигации» | отсутствует | отсутствует |

3.2. Источник финансирования закупки:

3.2.1. Бюджет Санкт-Петербурга на 2024 год, код раздела/подраздела 0412, код целевой статьи 1650099150 «Расходы на обеспечение деятельности Санкт-Петербургского государственного казенного учреждения «Центр информационного обеспечения градостроительной деятельности»,  код вида расходов 244, код КОСГУ 225 «Работы, услуги 
по содержанию имущества».

3.2.2. Лимит финансирования на 2024 год: 31 790,00 руб.

Раздел 4. Наименование и описание объекта закупки с учетом требований, предусмотренных статьей 33 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон),

а также требований к техническим (функциональным)

характеристикам товаров (работ, услуг) в случае осуществления

закупок товаров, работ, услуг в целях реализации национальных проектов,

предусмотренных каталогом товаров работ, услуг,

без установки дополнительных характеристик

4.1. Наименование объекта закупки

4.1.1. Наименование объекта закупки: оказание услуг по периодической поверке геодезических приборов, инструментов и оборудования.

4.1.2. Целью данной закупки является обеспечение исправной работы геодезических приборов, инструментов и оборудования для выполнения уставной деятельности Заказчика.

4.2 Требования к качеству услуг, к их техническим и функциональным
и эксплуатационным характеристикам

4.2.1. Исполнитель должен своевременно и качественно оказывать услуги 
по периодической поверке геодезических приборов, инструментов и оборудования Заказчика.

4.2.2.   Услуги должны быть оказаны в полном объеме в соответствии с требованиями, предусмотренными Приказом Министерства промышленности и торговли Российской Федерации от 31.07.2020 №2510 «Об утверждении порядка проведения поверки средств измерений, требований к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке»
(далее – Приказ №2510).

4.2.3. Качество оказываемых услуг должно соответствовать требованиям:

- Федерального закона от 27.12.2002 №184-ФЗ «О техническом регулировании» 
(с изм. и доп., вступ. в силу с 23.12.2021).

- Федерального закона Российской Федерации от 26.06.2008 №102-ФЗ
«Об обеспечении единства средств измерений» (с изм. и доп., вступ. в силу с 29.12.2021)
(далее – Федеральный закон №102-ФЗ).

- Федеральному закону от 28.12.2013 №412-ФЗ «Об аккредитации в национальной системе аккредитации».

- Постановления Правительства Российской Федерации от 20.04.2010 №250 «О перечне средств измерений, поверка которых осуществляется только аккредитованными
в установленном порядке в области обеспечения единства измерений государственными региональными центрами метрологии».

- и другими законодательным актам, нормативным документам в области обеспечения единства измерений.

4.2.4. Количество геодезических приборов, инструментов и оборудования, подлежащих поверке:

| № п/п | Наименование услуги | Кол-во единиц |
| --- | --- | --- |
| 1 | Поверка электронного тахеометра SET530RK3 №173474 | 1 |
| 2 | Поверка электронного тахеометра SET530R №32975 | 1 |
| 3 | Поверка нивелира VEGA L30 №Q51817 | 1 |
| 4 | Поверка нивелира VEGA L30 №Q51948 | 1 |
| 5 | Поверка рейки нивелирной VEGA TS 5M | 1 |
| 6 | Поверка дальномера DISTO D2 №0691325122 | 1 |
| 7 | Поверка дальномера DISTO D2 №0691316072 | 1 |
| 8 | Поверка аппаратуры геодезической спутниковой Leica GS15 №1512146 | 1 |
| 9 | Поверка аппаратуры геодезической спутниковой SinoGNSS T300 Plus №T31U07480 | 1 |

4.2.5. Поверка приборов, инструментов и оборудования должна проводиться 
по методикам поверки, установленным в соответствии с порядком установления, отмены методик поверки и внесения изменений в них, предусмотренным частью 5 статьи 13 Федерального закона №102-ФЗ.

4.2.6. Исполнитель обязан произвести предповерочное техническое обслуживание приборов, инструментов и оборудования (юстировка, чистка оптических поверхностей), работы по профилактике, контролю технического состояния.

4.2.7. Если какой-либо прибор, инструмент и оборудование по результатам поверки признан пригодным к применению, то на него выдается «Свидетельство о поверке», оформленное в соответствии с требованиями Приказа №2510.

4.2.8. В случае недопустимых погрешностей в показаниях приборов, инструментов 
и оборудования Исполнитель выполняет юстировку приборов, инструментов и оборудования 
до допустимых значений.

4.2.9. В случае если в процессе юстировки, невозможно добиться допустимых результатов в показаниях, то Исполнитель выдает Заказчику извещение о непригодности 
к применению данного прибора для дальнейшего использования.

Неисправные приборы, инструменты и оборудование возвращаются Заказчику 
для дальнейшего направления в ремонт. Ремонт приборов осуществляется путем проведения Заказчиком новой закупки. После ремонта выполняется повторная поверка прибора, инструмента и оборудования путем проведения Заказчиком новой закупки.

4.2.10. Порядок передачи приборов на поверку и возврат приборов:

4.2.10.1. Поверка приборов, инструментов и оборудования проводится в соответствии 
с поступившей от Заказчика заявкой о готовности приборов, инструментов, оборудования 
к проведению поверки.

Заказчик в период с 09.09.2024 по 13.09.2024 подает Исполнителю заявку 
по адресу электронной почты, указанной в пункте 4.2.1. Контракта.

4.2.10.2. Заказчик передает Исполнителю приборы, инструменты и оборудование:

- очищенными от загрязнений и консервационных смазок;

- с эксплуатационными документами, установленными при утверждении типа средств измерений в соответствии с порядком утверждения типа стандартных образцов или типа средств измерений, внесения изменений в сведения о них, предусмотренным частью 7 
статьи 12 Федерального закона №102-ФЗ, и входящими в комплект средства измерений;

- с методикой поверки (при наличии методики поверки в комплекте средства измерений);

- со свидетельством о последней поверке (для средств измерений, применяемых 
в качестве эталонов единиц величин и прошедших поверку до вступления в силу настоящего приказа);

- с дополнительными устройствами, входящими в комплект средств измерений 
и необходимыми для проведения поверки в соответствии с методиками поверки.

4.2.10.3. Приборы, инструменты и оборудование, представляемые на поверку, должны иметь заводские (серийные) номера или буквенно-цифровые обозначения, нанесенные 
на приборы, инструменты и оборудование, или, при невозможности нанесения на приборы, инструменты и оборудование, на эксплуатационный документ или упаковку приборов, инструментов и оборудования, которые должны идентифицировать каждый экземпляр приборов, инструментов и оборудования.

4.2.10.4. Исполнитель обязан в срок, не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента поступления заявки от Заказчика, обеспечить вывоз (транспортировку) приборов, инструментов и оборудования к месту их поверки в соответствии с пунктом 4.1. Контракта.

4.2.10.5. По факту передачи приборов, инструментов и оборудования для вывоза (транспортировки) Заказчик и Исполнитель оформляют Акт сдачи приборов, инструментов 
и оборудования на поверку с указанием наименования передаваемых приборов, инструментов 
и оборудования и их количества, даты и времени передачи (Приложение №3 к Контракту).

Приборы, инструменты и оборудование передаются Заказчиком уполномоченному представителю Исполнителя по доверенности.

4.2.10.6. Заказчик оставляет за собой право присутствовать при оказания услуг.

Для этого, по запросу Заказчика Исполнитель предоставляет доступ уполномоченному работнику Заказчика в лабораторию Исполнителя, где проводится поверка приборов, инструментов и оборудования.

4.2.10.7. Поверка приборов, инструментов и оборудования проводится Исполнителем 
в срок, не позднее 7 (Семи) календарных дней с даты передачи Заказчиком Исполнителю приборов, инструментов и оборудования.

Датой передачи приборов, инструментов и оборудования является дата, указанная в Акте сдачи приборов, инструментов и оборудования на поверку.

4.2.10.8. После окончания поверки Исполнитель обязан уведомить Заказчика 
о конкретной дате и времени возврата приборов, инструментов и оборудования.

Срок возврата приборов, инструментов и оборудования не должен превышать 3 (трех) рабочих дней с даты проведения поверки приборов, инструментов и оборудования.

4.2.10.9. По факту возврата приборов, инструментов и оборудования с поверки Заказчик и Исполнитель подписывают Акт возврата приборов, инструментов и оборудования с поверки 
с указанием наименования возвращаемых приборов, инструментов и оборудования, 
их количества, даты и времени передачи (Приложение №4 к Контракту).

4.2.10.10. После получения приборов с поверки Заказчик осуществляет проверку объема и качества оказанных услуг требованиям Контракта.

Приборы, инструменты и оборудование, получаемые с поверки, должны выглядеть такими же, как при сдаче на поверку (не должно быть следов механических повреждений, изменения в комплектации и т.д.).

4.3. Требования к гарантийному сроку услуг и объему предоставления гарантий 
их качества

4.3.1. Гарантии качества оказанных услуг распространяются на весь срок действия Контракта.

4.3.2. Срок действия свидетельств о поверке средств измерений 12 (двенадцать) месяцев.

4.4. Требования энергетической эффективности услуг

4.4.1. Требования к энергетической эффективности товаров, работ, услуг в соответствии 
с постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 №1221 
«Об утверждении Правил установления требований энергетической эффективности товаров, работ, услуг при осуществлении закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд» Заказчиком не установлены.

| Согласовано |  | Согласовано |
| --- | --- | --- |
| Руководитель контрактной службы СПб ГКУ ЦИОГД ___________________ Р.Б. Тов « » 2024 г. |  | Начальник финансово-бухгалтерского отдела финансово-экономического управления СПб ГКУ ЦИОГД – заместитель начальника управления ___________________ Н.Г. Просина « » 2024 г. |
| Согласовано |  | Подготовлено |
| Начальник юридического отдела СПб ГКУ ЦИОГД ___________________ С.В. Дощечкина « » 2024 г. |  | Начальник сектора закупок финансово-экономического управления СПб ГКУ ЦИОГД ___________________ А.В. Игнатьева « » 2024 г. |

| Согласовано |  | Согласовано |
| --- | --- | --- |
| Начальник управления ведения фонда пространственных данных и инженерных изысканий СПб ГКУ ЦИОГД ___________________ А.С. Богданов « » 2024 г. |  | Главный специалист геодезического отдела управления ведения фонда пространственных данных и инженерных изысканий СПб ГКУ ЦИОГД ___________________ А.С. Веселов « » 2024 г. |