ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Предмет закупки 
1.1. Предметом настоящей закупки является право заключения контракта на поставку товара (пульт управления фанкойлами HL25) (далее – товар).

1.2. Код (коды) по Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности (ОКПД 2) с указанием вида продукции, соответствующий предмету закупки: 28.25.12.190 «Оборудование для кондиционирования воздуха прочее, не включенное в другие группировки».
1.3. Код (коды) по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности (ОКВЭД 2), соответствующий предмету закупки: 28.25.12 «Производство оборудования для кондиционирования воздуха».

2. Цель и правовые основания закупки

2.1. Цель закупки: обеспечение безопасной эксплуатации основной системы кондиционирования номерного фонда 6 этажа гостиницы «Смольнинская», обеспечение в номерах необходимого комфортного микроклимата (температурного режима) в целях выполнения государственного задания.
2.2. Правовые основания закупки:

2.2.1. План-график закупок товаров, работ, услуг для СПБ ГБУ «Дирекция по управлению гостиничным и ресторанным комплексом» на 2024 год.
3. Источник финансирования закупки
3.1. Внебюджетные средства. Средства бюджетных учреждений. Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания
4. Место и сроки поставки товаров
4.1. Место поставки товара: г. Санкт-Петербург, ул. Лафонская, дом 6, литер А.
4.2. Сроки поставки товара: 15 рабочих дней с момента заключения контракта.
5. Описание объекта закупки

5.1. Требования к количеству и техническим характеристикам товаров
	Наименование товара
	Технические характеристики
	Ед. изм.
	К-во

	Пульт управления фанкойлами HL25
	Параметр
	Значение
	шт.
	12

	
	Чувствительный элемент 
	NTC-термистор
	
	

	
	Шаг
	± 0,5 °С
	
	

	
	Порог чувствительности
	± 1°С
	
	

	
	Диапазон устанавливаемой температуры 
	+5..+35°C
	
	

	
	Диапазон отображаемой температуры 
	  0..+55 °C
	
	

	
	Рабочая температура
	  0..+45 °C
	
	

	
	Влажность 
	5~90 %RH (без конденсата)
	
	

	
	Потребляемая мощность 
	не более 1 Вт
	
	

	
	Сеть 
	AC 85~260 В 50/60 Гц
	
	

	
	Клеммы 
	2 х 1,5 мм2 или 1 х 2,5 мм2
	
	

	
	Нагрузка по выходам 
	2 А (активная)
	
	

	
	Материал корпуса 
	PC + ABS
	
	

	
	Размеры (ДхВхГ) 
	90 х 90 х 14,5 мм
	
	

	
	Масса 
	143 ± 1 гр
	
	

	
	Шаг отверстий 
	60 мм (стандарт)
	
	

	
	Степень защиты оболочки 
	IP30
	
	

	
	Класс защиты электрической изоляции 
	класс II
	
	


5.2. Требования к качеству и безопасности товаров
5.2.1. При поставке товаров должны быть соблюдены требования всех нормативных правовых актов и руководящих документов, относящихся к данной сфере регулирования.
5.2.2. При поставке товаров, должна быть обеспечена безопасность для здоровья сотрудников Заказчика, имущества Заказчика и окружающей среды в рамках настоящего Технического задания.

5.2.3. Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, должен быть заводского производства. Товар не должен иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или работой по их изготовлению, либо проявляющихся в результате действия или упущения производителя и/или упущения поставщика, при соблюдении Заказчиком правил эксплуатации поставляемого товара. 
5.2.4. Поставляемый товар должен соответствовать функциональным характеристикам, установленным производителем для предлагаемого к поставке товара.
6.         Требования к сопроводительным и отчетным документам на товары

Товар должен иметь все сопроводительные документы (сертификаты, паспорта), предусмотренные заводом–изготовителем.
7. Требования к таре и упаковке товаров 

Товар должен поставляться в упаковке, способной предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки, передачи Заказчику; упаковка не должна содержать вскрытий, вмятин, порезов, деформации.
8. Порядок приемки товаров, требования к оформлению приемки, порядок определения соответствия результата приемки требованиям контракта

Поставщик одновременно с передачей товара передает Заказчику товарную накладную в 2 (двух) экземплярах (по одному для каждой из сторон), относящиеся к товару документы. Приемка товара осуществляется Заказчиком в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента доставки товара в место поставки.

Для проверки поставленного Поставщиком товара Заказчик проводит экспертизу. Экспертиза проводится Заказчиком своими силами (в случае создания Заказчиком приемочной комиссии приемочной комиссией), либо привлеченными им экспертами, экспертными организациями.

Днем приемки товара считается день подписания Заказчиком и Поставщиком товарной накладной или УПД.
9. Требования к энергетической эффективности
Не установлено
10. Требования к сроку и объему предоставления гарантии качества товаров

10.1. Гарантийный срок на поставленные товары: 12 месяцев с момента подписания акта о приемке товара.


