		УТВЕРЖДАЮ

Начальник отдела здравоохранения администрации Пушкинского района 

Санкт-Петербурга

_______________  О.А. Франчук
. ______________  2024 г.

 М.п.



	Описание объекта закупки 

в соответствии со статьей 33 Закона




1. Требования к количественным характеристикам (объему) работ

1.1. Объем, содержание работ и другие, предъявляемые к ним требования определяются утвержденными в установленном порядке заданием на обследование, спецификацией Заказчика (Приложения №1, №2 к описанию объекта закупки).

2. Требования к качеству работ, к их техническим, функциональным 

и эксплуатационным характеристикам

2.1. Требования к составу работ по обследованию технического состояния здания установлены ГОСТ 31937-2011. «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния» и СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений».

2.2. Требования к качеству работ устанавливаются в соответствии утвержденными в установленном порядке заданием на обследование, спецификацией Заказчика (Приложения №1, №2, к описанию объекта закупки).

2.4. Работы должны быть выполнены с соблюдением требований законодательства Российской Федерации, установленных в том числе: 

· РМД 11-22-2013 Санкт-Петербург. Руководство по проектной подготовке капитального строительства в Санкт-Петербурге" (одобрено и рекомендовано к применению распоряжением Комитета по строительству Санкт-Петербурга от 18.12.2013 N 143);

· СП 118.13330.2022 "Общественные здания и сооружения" 

· СП 48.13330.2019 «Организация строительства» Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004;

· СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений»;

· ГОСТ 31937-2011. «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния»

· Федеральным законом «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» №384-ФЗ от 30.12.2009;

· Документами из Перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 30 декабря 2009 года №384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" (утвержден Постановлением Правительства РФ от 28 мая 2021 года N 815);

· Документами из Перечня документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 30 декабря 2009 года №384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" (Приказ Росстандарта от 02 апреля 2020 г. N 687);

· Федеральным законом «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» №123-ФЗ от 22.07.2008; 

· Документами из перечня документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». (утвержден приказом Росстандарта от 14 июля 2020 г. N 1190);

·  Федеральным законом от 27.12.2002 N 184-ФЗ "О техническом регулировании";

·  Федеральным законом от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; 

·     Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 24.12.2020 N 44 "Об утверждении санитарных правил СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг" (Зарегистрировано в Минюсте России 30.12.2020 N 61953)

· Иными действующими Стандартами, Нормами и Правилами

3. Требования к гарантийному сроку работы 

и объему предоставления гарантий их качества 

3.1. «Подрядчик» несет ответственность за соответствие документации по обследованию здания действующим нормативным и законодательным требованиям, требованиям Заказчика, исходным данным. 

3.2. «Подрядчик» несет ответственность за ненадлежащее составление документации по обследованию здания, включая недостатки, обнаруженные впоследствии в ходе проектирования, ремонтно-строительных работ, а также в течение всего периода эксплуатации объекта, отремонтированного на основании обследовательской документации.

3.3. В случае обнаружения недостатков в выполненных работах, в документации по обследованию здания, включая недостатки, обнаруженные впоследствии в ходе проектирования, в ходе ремонтно-строительных работ, а также в процессе эксплуатации объекта, отремонтированного на основании указанной документации, Заказчик письменно уведомляет об этом Подрядчика и устанавливает разумные сроки устранения недостатков, а Подрядчик обязан безвозмездно устранить недостатки в установленный  заказчиком срок, а также возместить Заказчику причиненный ущерб.

3.4. В случае не устранения Подрядчиком обнаруженных в выполненных работах, в документации по обследованию здания недостатков в определенный заказчиком срок, Заказчик вправе поручить исполнение указанных обязательств Подрядчика третьим лицам и потребовать от Подрядчика возмещения понесенных расходов, а также уплаты неустоек, предусмотренных Контрактом.

4. Требования энергетической эффективности работ 

4.1. Не установлены.

5. Место выполнения работ или условия и сроки выполнения работ
5.1. Место выполнения работ: Санкт-Петербург, г. Пушкин, Софийский б-р, д. 28 лит. А
5.2. Условия и сроки выполнения работ:

Начало работ: с даты подписания сторонами контракта.

Окончание работ: не позднее 60 календарных дней с даты начала работ по контракту.

6. Перечень приложений к описанию объекта закупки 

6.1. Приложение № 1 –задание на обследование систем теплопотребления здания СПб ГБУЗ ДГП № 49 на предмет возможности установки оборудования и устройств автоматического регулирования температуры теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха (УАРТ) по адресу: Санкт-Петербург, г. Пушкин, Софийский б-р, д. 28, лит. А
6.2.  Приложение № 2 – Спецификация Заказчика на обследование систем теплопотребления здания СПб ГБУЗ ДГП № 49 на предмет возможности установки оборудования и устройств автоматического регулирования температуры теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха (УАРТ) по адресу: Санкт-Петербург, г. Пушкин, Софийский б-р, д. 28, лит. А
Составил:

Инженер ОКР и ТН СПб ГБУ «Служба заказчика 

Пушкинского р-на»                                                                                     О.Н. Соломина 

Согласовал:

Директор СПб ГБУ «Служба заказчика                                                    Д.С. Музыченко
Пушкинского р-на»

 Главный врач СПб ГБУЗ ДГП № 49                                                         О.П. Гирич
Приложение № 1 описанию объекта закупки

(к  контракту от________2024 г.№___________

	СОГЛАСОВАНО
Начальник отдела здравоохранения 

администрации Пушкинского района

  Санкт-Петербурга

_________________________ О.А. Франчук
_________________________ 2024 г.    
	УТВЕРЖДАЮ
Главный врач СПб ГБУЗ ДГП № 49
________________ О.П. Гирич
 «___»______________2024 г.


ЗАДАНИЕ НА ОБСЛЕДОВАНИЕ


систем теплопотребления здания СПб ГБУЗ ДГП № 49 на предмет возможности установки оборудования и устройств автоматического регулирования температуры теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха (УАРТ)

 по адресу: Санкт-Петербург, г. Пушкин, Софийский б-р, д. 28, лит. А

	№№

п/п
	Перечень основных данных

и требований.
	Основные данные и

требования.

	1
	2
	3

	1
	Наименование и адрес объекта
	Здание СПб ГБУЗ ДГП № 49 по адресу: Санкт-Петербург, г. Пушкин, Софийский б-р, д. 28, лит. А.

	2
	Основание для проектирования
	 план закупок СПб ГБУЗ ДГП № 49 на 2024 год

	3
	Назначение объекта
	Детская городская поликлиника

	4
	Заказчик
	СПб ГБУЗ ДГП № 49

	5
	Проектная организация
	По итогам электронного аукциона

	6
	Стадийность проектирования
	Одна стадия:

- Сбор исходных данных;

- Обмерные работы и инженерные обследования; 



	7
	Срок предоставления Заказчику проектной документации.
	Начало работ: с даты подписания сторонами контракта

Окончание работ: не позднее 60 календарных дней с даты начала работ по контракту

	8
	 Основные показатели объекта
	Здание отдельно стоящее, трехэтажное, подвал - этажный год постройки - 1964
Площадь объекта по техническому паспорту – 1957,1 кв.м

Объем объекта по техническому паспорту – 7770куб.м                               Источник теплоснабжения –  котельная по адресу: ул. Госпитальная 7/2, лит. В.

Температура в подающем трубопроводе 95 ºС, в обратном трубопроводе 70 ºС.

Рабочее давление в подающем трубопроводе 0,42 МПа, в обратном 0,38 МПа.

Система теплоснабжения – трехтрубная. Система отопления подключена к тепловой сети по зависимой схеме без элеватора. Система горячего водоснабжения- открытая, без циркуляции.

Нагрузка на отопление: Qот = 0,14295 Гкал/ч
Расход воды в отопительный период: 


По подающему трубопроводу: Gmax = 7,148 т/ч; Gmin = 2,859 т/ч 
По обратному трубопроводу: Gmax = 7,148 т/ч; Gmin = 2,859 т/ч 

Расчетная температура наружного воздуха: -260 С    

	9
	Объем выполняемых работ и состав документации
	1. Обследование технического состояния систем теплопотребления и обмерные работы.

2. Отчет по комплексному обследованию технического состояния систем теплопотребления здания с выводами и рекомендациями по ремонту и дальнейшей эксплуатации.

	10
	Требования к комплексному обследованию технического состояния систем теплопотребления
	1.Выполнить техническое обследование систем теплопотребления, 
- динамика влажностного режима конструкций в разные сезоны года, установление зоны конденсации влаги и степени влагонакопления в холодный период года, определение влажностного состояния стыковых соединений;
- воздухопроницаемость ограждающих конструкций.
 а). Изучение эксплуатационной документации 

 б) Обеспечение в помещении соблюдения предъявляемых в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании обязательных требований к условиям эксплуатации оборудования автоматизированного регулирования соответствующего вида, которые необходимы для его надлежащего функционирования;
в) наличие возможности подключения оборудования автоматизированного регулирования к системе электроснабжения здания, или наличие возможности подключения оборудования автоматизированного регулирования к резервному источнику электроснабжения, или наличие в системе отопления здания защиты от аварии в период перерыва в электроснабжении (путем предотвращения поступления в систему отопления теплоносителя с превышением предельно допустимой температуры, установленной законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, или остывания теплоносителя, находящегося в системе отопления зданий, до температуры его замерзания при соблюдении требований законодательства Российской Федерации, устанавливающих минимально допустимые значения температуры воздуха в жилых помещениях на период перерыва электроснабжения);
г) наличие возможности установки датчика температуры наружного воздуха, обеспечивающей точность измерения указанной температуры вне зависимости от влияния погодных условий. 

2. Составить заключение по результатам обследования и инженерным изысканиям с выводами и рекомендациями по дальнейшей эффективной эксплуатации систем теплопотребления и самого здания по форме Приложения В ГОСТ 31937-2011. «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния» с приложениями 1 и 2.

Заключение должно содержать:

2.1. Материалы, обосновывающие выбор категории технического состояния объекта:

- фотографии объекта;

- описание систем теплопотребления;

- описание общего состояния объекта по визуальному обследованию с указанием его физического и морального износа;

- описание конструкций систем теплопотребления, их характеристик и состояния;

- чертежи конструкций объекта с деталями и обмерами;

- дефектная ведомость;

- результаты измерений и оценка показателей, используемых в поверочных расчетах;

- обмерные планы и разрезы объекта, планы и разрезы;

2.2. Рекомендации с составлением технического задания на проектирование мероприятий по возможности подключения оборудования автоматического регулирования температуры теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха (УАРТ), в том числе, устанавливающих требования о безопасности зданий и сооружений, требования о пожарной безопасности зданий, выявленных в результате технического обследования; на разработку технической документации для обеспечения капитального ремонта систем теплопотребления здания с целью обеспечения дальнейшей безопасной его эксплуатации.  

	11
	Требования к согласованию
	Согласования с заинтересованными ведомствами и организациями, осуществляет Подрядчик при содействии Заказчика в объеме требований, действующих нормативных и законодательных документов. 

1. Отчет по комплексному обследованию технического состояния систем теплопотребления здания согласовать:
- с Заказчиком и в теплоснабжающей организацией, 

- с прочими заинтересованными организациями и ведомствами.

2. Оплату за согласования (при необходимости) с негосударственными и федеральными организациями осуществляет проектная организация.

3. Время согласования входит в срок выполнения работ по контракту


	12
	Количество экземпляров предоставляемых Заказчику.
	Проектировщик (Подрядчик) представляет Заказчику:

1) Комплект документов (отчет по комплексному обследованию) на бумажном носителе в переплетенном виде в четырех экземплярах: оригинал со всеми согласованиями – 1 экземпляр, копии оригинала со всеми согласованиями – 3 экземпляра;

2) Комплект документов (копия оригинала со всеми согласованиями) на электронном носителе в одном экземпляре - USB-флеш-накопителе: таблицы в формате Microsoft Excel, текстовая часть в формате Microsoft Word, чертежи и схемы в формате Auto CAD.

3) Комплект документов (копия оригинала со всеми согласованиями) на электронном носителе в одном экземпляре - USB-флеш-накопителе: в PDF.

(Электронная версия документации должна быть передана Заказчику в формате с возможностью редактирования. Передача документации в сканированном виде не допускается.


Составил:

Инженер отдела КР и ТН СПб ГБУ

«Служба заказчика Пушкинского р-на»                                                          В. А. Егоров

Согласовано:

Заместитель директора СПб ГБУ 

"Служба заказчика Пушкинского р-на"                                                          А. В. Сюндюков
	
	


	Подрядчик

_______________

М.п.
	


	Приложение № 2 к описанию объекта закупки 
(к контракту от ______2024 г.№ _______________)
СОГЛАСОВАНО

Начальник отдела здравоохранения 

администрации Пушкинского района

Санкт-Петербурга

_______________ О.А. Франчук
_______________ 2024 г.    
УТВЕРЖДАЮ

Главный врач СПб ГБУЗ ДГП № 49
________________ О.П. Гирич
 «___»______________2024 г.

М.п.
СПЕЦИФИКАЦИЯ 
на обследование систем теплопотребления здания СПб ГБУЗ ДГП № 49 на предмет возможности установки оборудования и устройств автоматического регулирования температуры теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха (УАРТ) 
по адресу: Санкт-Петербург, г. Пушкин, Софийский б-р, д. 28, лит. А
На сумму: 37 640 рублей
Состав, виды, объемы работ и расценки проверены.

Директор СПб ГБУ «Служба Заказчика
 Пушкинского р-на»

________________Д.С. Музыченко
_______________ 2024 г.
Составлена на основании:

1. СБЦ на обмерные работы и обследования зданий и сооружений (приложение к приказу Минстроя России от 25 апреля 2016 г. N 270/пр)

2.  Письмо Минстроя от 28.11.2024 N 73528-ИФ/09 "Об индексах изменения сметной стоимости проектных и изыскательских работ на 4 квартал 2024 года"

Санкт-Петербург

2024
	


	СПЕЦИФИКАЦИЯ

	на обследование систем теплопотребления здания СПб ГБУЗ ДГП № 49 на предмет возможности установки оборудования и устройств автоматического регулирования температуры теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха (УАРТ) по адресу: 
Санкт-Петербург, г. Пушкин, Софийский б-р, д. 28, лит. А

	
	Разработана на основании следующих документов:

	1. СБЦП 81-2001-25. СБЦП 81-02-25-2001. Справочник базовых цен на обмерные работы и обследования зданий и сооружений (внесен Приказом Минстроя России от 25.04.2016 N 270/пр)

	2.    Письмо Минстроя от 28.11.2024 N 73528-ИФ/09 "Об индексах изменения сметной стоимости проектных и изыскательских работ на 4 квартал 2024 года"

	№ п/п
	Характеристика здания, сооружения или виды работ, расчет стоимости
	Номер частей, глав, таблиц, процентов, параграфов и пунктов указаний к разделу Справочника базовых цен на проектные и изыскательские работы для строительства
	 Расчет стоимости
	Стоимость, руб.

	
	
	
	Ед. изм.      
	Стоимость ед. изм.
	Объем 
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1. ОБМЕРНЫЕ РАБОТЫ 

	1
	Обмерные работы (здание 3-х этажное, бескаркасное,  с подвалом, Н=12,43 м,  1-я категория сложности здания и 1-я категория сложности работ)
	(1) т. 2;  (1) т.8;  (1) т.11; (2)
	100
	м3
	268,4
	руб.
	77,7
	14 527

	
	
	Коб=
	16,38%
	16,38%  - процентное соотношение отдельных видов обмерных работ  (табл.8,  п.2 - бескаркасные многоэтажные здания), 
	 
	
	 
	 
	 
	 

	
	 
	К1=
	0,75
	(1) п. 2.1.12 главы 2.1
	 
	
	 
	 
	 
	 

	
	268,4*77,7*0,1638*1*0,75*5,67=
	Ки=
	5,67
	(2) Приложение 4, индекс на 4 кв. 2023 года
	 
	
	 
	 
	 
	 

	ИТОГО ПО 1 РАЗДЕЛУ:                                                                                                         
	14 527

	2.  ОБСЛЕДОВАНИЕ СИСТЕМ ИНЖЕНЕРНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

	2
	Обследование технического состояния систем  теплопотребления  в здании строительным объемом 7770 м3
	(1) т. 15;  п. 2.4; (1) т.16; (2)
	1000
	м3
	3300
	руб.
	 
	16 840

	
	
	Кпоп=
	0,9
	Поправочный коэффициент, (1) т. 16 п.9
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	3300*0,9*5,67=
	к=
	5,67
	(2) Приложение 4, индекс на 4 кв. 2023 года
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	ИТОГО ПО 2 РАЗДЕЛУ:                                                                                                         
	16 840

	ИТОГО ПО ВСЕМ РАЗДЕЛАМ
	31 367

	 НДС 20%
	6 273

	ВСЕГО с НДС:
	37 640

	Составил                                               / Соломина О.Н. -  инженер сметного отдела    СПб ГБУ "Служба заказчика Пушкинского р-на"/
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Проверил                                                /Викторова И.И. - нач-к сметного отдела  СПб ГБУ "Служба заказчика  Пушкинского р-на"/
	


	РАСЧЕТ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ КОНТРАКТА

	на обследование систем теплопотребления здания СПб ГБУЗ ДГП № 49 на предмет возможности установки оборудования и устройств автоматического регулирования температуры теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха (УАРТ) по адресу:
 Санкт-Петербург, г. Пушкин, Софийский б-р, д. 28, лит. А

	По объекту: СПб ГБУЗ ДГП №49  

	По адресу:    Санкт-Петербург, г. Пушкин, Софийский б-р, д. 28 лит. А

	Основание для расчета:
	
	
	
	
	

	1. Градостроительный план земельного участка (ГПЗУ) от ______№ _______
	

	2. Приказ Минстроя России  от 23.12.2019  №841
	

	3. Техническое задание.
	

	4. Технологическое задание (при необходимости).
	

	5. Нормативные документы (справочники, методики и иные документы), в соответствии с которыми выполнен расчет:                                                             
	

	  СБЦП 81-2001-25. СБЦП 81-02-25-2001.  Справочник базовых цен на обмерные работы и обследования зданий и сооружений (внесен Приказом Минстроя России от 25.04.2016 N 270/пр)

	   Письмо Минстроя от 28.11.2024 N 73528-ИФ/09 "Об индексах изменения сметной стоимости проектных и изыскательских работ на 4 квартал 2024 года"

	  Приказ Минстроя России от 23.12.2019 № 841/пр «Об утверждении порядка определения начальной (максимальной) цены контракта, цены  контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), начальной цены единицы товара, работы, услуги при осуществлении закупок в сфере градостроительной деятельности (за исключением территориального планирования) и методики составления сметы контракта, предметом которого являются строительство, реконструкция объектов капитального строительства"     

	  Распоряжение комитета по экономической политике и стратегическому планированию Санкт-Петербурга от 09.01.2023 №1-р 

	   Письмо Минстроя России от 16.03.2020 № 9333-ИФ/09

	6. Продолжительность проектирования - с  марта 2024 г. по май 2024 г. (в том числе с учетом получения положительного заключения государственной экспертизы)

	№               п/п  сметы
	Наименование работ и затрат
	Стоимость работ в ценах на дату утверждения сметной документации                     (4-й квартал 2023 г.)
	Индекс фактической инфляции
	Стоимость работ в ценах на дату формирования начальной (максимальной) цены контракта                                 (4-й квартал 2023 г.)
	Индекс прогнозной инфляции на период выполнения работ 
	Начальная (максимальная) цена контракта с учетом индекса прогнозной инфляции на период выполнения работ 

	1
	Обследование систем теплопотребления здания СПб ГБУЗ ДГП № 49 на предмет возможности установки оборудования и устройств автоматического регулирования температуры теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха (УАРТ) по адресу: Санкт-Петербург, г. Пушкин, Софийский б-р, д. 28, лит. А
	31 367
	1
	31 367
	1
	31 367

	 
	Итого:
	31 367
	 
	31 367
	 
	31 367

	 
	НДС 20%
	6 273
	1
	6 273
	1
	6 273

	 
	Стоимость с учетом НДС                         
	37 640
	 
	37 640
	 
	37 640

	
	Продолжительность проектирования - 2 месяца
	
	
	

	
	Начало проектирования: март 2024 г. 
	
	
	
	

	
	Окончание проектирования: май 2024 г.
	
	
	
	

	
	Уровень цен утвержденной сметы: 4-й квартал 2023 г.

	
	Дата формирования НМЦК: 4-й квартал 2023 г.

	
	   Индекс фактической инфляции   - 1

	
	   Индекс прогнозной инфляции:   - 1

	
	Заказчик: _______________________________
	
	
	


	Приложение № 1 к расчету НМЦК
СОГЛАСОВАНО

Начальник отдела здравоохранения 

администрации Пушкинского района

Санкт-Петербурга

_______________ О.А. Франчук
_______________ 2024 г.    

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач СПб ГБУЗ ДГП № 49
________________ О.П. Гирич «___»______________2024 г.

М.п.
ПРОЕКТ СМЕТЫ КОНТРАКТА 
на обследование систем теплопотребления здания СПб ГБУЗ ДГП № 49 на предмет возможности установки оборудования и устройств автоматического регулирования температуры теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха (УАРТ) 

по адресу: Санкт-Петербург, г. Пушкин, Софийский б-р, д. 28, лит. А
На сумму: 37 640 рублей

Состав, виды, объемы работ проверены.

Директор СПб ГБУ «Служба Заказчика
 Пушкинского р-на»

________________Д.С. Музыченко
_______________ 2024 г.
Составлен на основании:

1 Расчета начальной (максимальной) цены контракта 

2. Утвержденного сметного расчета Заказчика (приложение №2 к расчету НМЦК)
Санкт-Петербург

2024
	


	ПРОЕКТ СМЕТЫ КОНТРАКТА

	на обследование систем теплопотребления здания СПб ГБУЗ ДГП № 49 на предмет возможности установки оборудования и устройств автоматического регулирования температуры теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха (УАРТ) по адресу: Санкт-Петербург, г. Пушкин, Софийский б-р, д. 28, лит. А

	№ п/п
	Наименование работ и затрат
	Ед. измерения
	Количество (объем работ)
	Цена, руб.

	
	
	
	
	На единицу измерения
	Всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Обследование систем теплопотребления здания СПб ГБУЗ ДГП № 49 на предмет возможности установки оборудования и устройств автоматического регулирования температуры теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха (УАРТ) по адресу: Санкт-Петербург, г. Пушкин, Софийский б-р, д. 28, лит. А
	Усл. единица
	1
	31 367
	31 367

	 
	Начальная (максимальная) цена контракта без НДС:
	 
	 
	 
	31 367

	 
	НДС 20%  
	 
	 
	 
	6 273

	 
	Начальная (максимальная) цена контракта с НДС:
	 
	 
	 
	37 640

	
	
	
	
	
	

	Составил                         / Соломина О.Н. - инженер сметного отдела СПб ГБУ "Служба заказчика  Пушкинского р-на"/
	

	
	
	
	
	
	

	Проверил                      /Викторова И.И -начальник сметного отдела    СПб ГБУ "Служба заказчика Пушкинского р-на"
	

	
	
	
	
	
	


	Приложение № 2 к расчету НМЦК

СОГЛАСОВАНО

Начальник отдела здравоохранения 

администрации Пушкинского района

Санкт-Петербурга

_______________ О.А. Франчук
_______________ 2024 г.    

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач СПб ГБУЗ ДГП № 49
________________ О.П. Гирич «___»______________2024 г.

М.п.
С М Е Т А 
на обследование систем теплопотребления здания СПб ГБУЗ ДГП № 49 на предмет возможности установки оборудования и устройств автоматического регулирования температуры теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха (УАРТ)
по адресу: Санкт-Петербург, г. Пушкин, Софийский б-р, д. 28, лит. А
На сумму: 37 640 рублей

Состав, виды, объемы работ и расценки проверены.

Директор СПб ГБУ «Служба Заказчика
 Пушкинского р-на»

________________Д.С. Музыченко
_______________ 2024 г.
Составлена на основании:

1. СБЦ на обмерные работы и обследования зданий и сооружений (приложение к приказу Минстроя России от 25 апреля 2016 г. N 270/пр)

2.  Письмо Минстроя от 28.11.2024 N 73528-ИФ/09 "Об индексах изменения сметной стоимости проектных и изыскательских работ на 4 квартал 2024 года"
Санкт-Петербург

2024
	


	С М Е Т А      

	на обследование систем теплопотребления здания СПб ГБУЗ ДГП № 49 на предмет возможности установки оборудования и устройств автоматического регулирования температуры теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха (УАРТ) по адресу: 
Санкт-Петербург, г. Пушкин, Софийский б-р, д. 28, лит. А

	
	Разработана на основании следующих документов:

	1. СБЦП 81-2001-25. СБЦП 81-02-25-2001. Справочник базовых цен на обмерные работы и обследования зданий и сооружений (внесен Приказом Минстроя России от 25.04.2016 N 270/пр)

	2.    Письмо Минстроя от 28.11.2024 N 73528-ИФ/09 "Об индексах изменения сметной стоимости проектных и изыскательских работ на 4 квартал 2024 года"

	№ п/п
	Характеристика здания, сооружения или виды работ, расчет стоимости
	Номер частей, глав, таблиц, процентов, параграфов и пунктов указаний к разделу Справочника базовых цен на проектные и изыскательские работы для строительства
	 Расчет стоимости
	Стоимость, руб.

	
	
	
	Ед. изм.      
	Стоимость ед. изм.
	Объем 
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1. ОБМЕРНЫЕ РАБОТЫ 

	1
	Обмерные работы (здание 3-х этажное, бескаркасное,  с подвалом, Н=12,43 м,  1-я категория сложности здания и 1-я категория сложности работ)
	(1) т. 2;  (1) т.8;  (1) т.11; (2)
	100
	м3
	268,4
	руб.
	77,7
	14 527

	
	
	Коб=
	16,38%
	16,38%  - процентное соотношение отдельных видов обмерных работ  (табл.8,  п.2 - бескаркасные многоэтажные здания), 
	 
	
	 
	 
	 
	 

	
	 
	К1=
	0,75
	(1) п. 2.1.12 главы 2.1
	 
	
	 
	 
	 
	 

	
	268,4*77,7*0,1638*1*0,75*5,67=
	Ки=
	5,67
	(2) Приложение 4, индекс на 4 кв. 2023 года
	 
	
	 
	 
	 
	 

	ИТОГО ПО 1 РАЗДЕЛУ:                                                                                                         
	14 527

	2.  ОБСЛЕДОВАНИЕ СИСТЕМ ИНЖЕНЕРНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

	2
	Обследование технического состояния систем  теплопотребления  в здании строительным объемом 7770 м3
	(1) т. 15;  п. 2.4; (1) т.16; (2)
	1000
	м3
	3300
	руб.
	 
	16 840

	
	
	Кпоп=
	0,9
	Поправочный коэффициент, (1) т. 16 п.9
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	3300*0,9*5,67=
	к=
	5,67
	(2) Приложение 4, индекс на 4 кв. 2023 года
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	ИТОГО ПО 2 РАЗДЕЛУ:                                                                                                         
	16 840

	ИТОГО ПО ВСЕМ РАЗДЕЛАМ
	31 367

	 НДС 20%
	6 273

	ВСЕГО с НДС:
	37 640

	Составил                                               / Соломина О.Н. -  инженер сметного отдела    СПб ГБУ "Служба заказчика Пушкинского р-на"/
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Проверил                                                /Викторова И.И. - нач-к сметного отдела  СПб ГБУ "Служба заказчика  Пушкинского р-на"/
	


