# КОНТРАКТ №  ___

Выполнение работ по установке двух сплит-систем кондиционирования для охлаждения оборудования ИБП, обеспечивающего непрерывность работы ангиографов при отключении электроэнергии в корпусе реабилитации, в 2024 году

ИКЗ: _____________________________

г. Санкт-Петербург							        «___» ___________ 2024 года

Санкт-Петербургское государственного бюджетного учреждение здравоохранения «Городская больница № 40 Курортного района» (СПб ГБУЗ «Городская больница № 40»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Директора Харина Игоря Дмитриевича, действующего на основании Приказа № 1-а от 09.01.2024 года, с одной стороны 
и ________________________,  именуемый в дальнейшем «Подрядчик», в лице _____________, действующего на основании _______, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий Контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:

## I. Предмет Контракта

1.1. Подрядчик по заданию Заказчика обязуется в установленный настоящим Контрактом срок выполнить работы по установке двух сплит-систем кондиционирования для охлаждения оборудования ИБП, обеспечивающего непрерывность работы ангиографов при отключении электроэнергии в корпусе реабилитации, в 2024 году (далее - Работы), а Заказчик обязуется принять оказанные Работы и оплатить их.

## II. Условия выполнения работ

2.1. Работы оказываются Подрядчиком в соответствии с требованиями технического задания (приложение № 1 к настоящему Контракту) и сметы заказчика (приложение № 2 к настоящему Контракту), являющегося неотъемлемой частью настоящего Контракта, а также техническими нормами, требованиями общепринятых стандартов качества, эксплуатационно-техническими и другими нормативными документами, регламентирующими порядок организации выполнения работ, действующими в Российской Федерации.

## III. Взаимодействие Сторон

Уполномоченные лица Заказчика: Инженер ЭВС и ИО, Молодцов Иван Иванович, тел. +7 (911) 914-23-47, почтовый адрес: 197706, СПб, г. Сестрорецк, ул. Борисова, дом 9, литер Б, или лица, его замещающие.

Уполномоченные лица Подрядчика: __________________________________________.

3.1. Подрядчик вправе:

а) привлекать к выполнению настоящего Контракта соПодрядчикей.

В отношении соисполнителей Подрядчик выполняет функции заказчика. Подрядчик несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств соисполнителями в рамках оказания соответствующих работ в соответствии с гражданским законодательством.

Невыполнение соисполнителем обязательств перед Подрядчиком не освобождает Подрядчика от выполнения условий настоящего Контракта;

б) требовать своевременной оплаты на условиях, установленных настоящим Контрактом, надлежащим образом оказанных и принятых Заказчиком работ;

в) принять решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего Контракта в соответствии с гражданским законодательством;

г) по согласованию с Заказчиком (путем заключения дополнительного соглашения) выполнить Работы, качество, технические и функциональные характеристики которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в Контракте (за исключением случаев, которые предусмотрены нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, работ для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1652; 2020, N 31, ст. 5008);

д) требовать возмещения убытков, уплаты неустоек (штрафов, пеней) в соответствии с разделом X настоящего Контракта.

3.2. Подрядчик обязан:

а) выполнить Работы в соответствии с техническим заданием в предусмотренный Контрактом срок;

б) предоставлять Заказчику по его требованию документы, относящиеся к предмету Контракта, а также своевременно предоставлять Заказчику достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта;

в) в случае принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия указанного решения направить его Заказчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Заказчика, указанному в Контракте, а также телеграммой либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование данного уведомления и получение Подрядчиком подтверждения о его вручении Заказчику;

г) обеспечить соответствие результатов выполненных работ требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам), сертификации, лицензирования, установленным законодательством Российской Федерации и Контрактом;

д) обеспечить за свой счет устранение недостатков, выявленных при приемке Заказчиком работ, а также в течение гарантийного периода.

3.3. Заказчик вправе:

а) требовать от Подрядчика надлежащего исполнения обязательств, установленных Контрактом;

б) требовать от Подрядчика своевременного устранения недостатков, выявленных как в ходе приемки, так и в течение гарантийного периода;

в) проверять ход и качество выполнения Подрядчиком условий Контракта без вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика;

г) требовать возмещения убытков в соответствии с разделом XI Контракта, причиненных по вине Подрядчика;

д) предложить увеличить или уменьшить в процессе исполнения Контракта объем оказываемых работ, предусмотренных Контрактом, не более чем на десять процентов в порядке и на условиях, установленных Федеральным законом N 44-ФЗ;

е) принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством;

ж) до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта провести экспертизу выполненных работ с привлечением экспертов, экспертных организаций.

3.4. Заказчик обязан:

а) принять и оплатить оказанные Работы в соответствии с Контрактом;

б) обеспечить контроль за исполнением Контракта, в том числе на отдельных этапах его исполнения;

в) принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в случае, если в ходе исполнения Контракта установлено, что Подрядчик не соответствует установленным извещением об осуществлении закупки требованиям к участникам закупки или представил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения Подрядчика;

г) в случае принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия указанного решения направить его Подрядчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Подрядчика, указанному в Контракте, а также телеграммой либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование данного уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Подрядчику;

д) провести экспертизу выполненных работ для проверки их соответствия условиям Контракта в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1652; 2021, N 9, ст. 1467);

е) требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней) в соответствии с разделом XI Контракта.

## IV. Место и сроки выполнения работ

4.1. Работы (этапы работ) оказываются в сроки, указанные в настоящем Контракте.

Начало работ – с момента подписания Акта передачи объекта для выполнения работ. Перед началом выполнения работ Подрядчик письменно уведомляет Заказчика о наличии всех необходимых для производства работ материалов и оборудования.

Срок выполнения работ в течение 2 (двух) рабочих дней с момента передачи объекта для выполнения работ.

4.2. Датой исполнения Подрядчиком обязательств по настоящему Контракту считается дата подписания Сторонами Акта приемки-передачи объекта в эксплуатацию.

4.3. Место выполнения работ: Санкт-Петербург, г. Сестрорецк, ул. Борисова, д.9, лит. П.

## V. Порядок сдачи и приемки выполненных работ

5.1. Приёмка результатов отдельного этапа исполнения контракта осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и настоящим контрактом путем подписания Акта выполненных работ за фактический объем выполненных работ.

5.1.1. Заказчик, в течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения Акта выполненных работ, проверяет качество выполненных работ, комплектность сопроводительной документации, переданной Подрядчиком, соответствие ее расчету стоимости и иным исходным данным, подписывает и передает один экземпляр Акта обратно Подрядчику., который должен содержать:

1) информацию, включенную в Контракт в соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 51 Законом № 44-ФЗ:

а) идентификационный код закупки,

б) наименование, место нахождения заказчика,

в) наименование объекта закупки,

г) место выполнения работи,

д) информацию о Подрядчике, предусмотренную подпунктами «а», «г», «е» части 1 статьи 43 Законом № 44-ФЗ;

е) единицу измерения оказанной Работы;

2) наименование оказанной Работы;

3) информацию об объеме оказанной Работы;

4) стоимость исполненных Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, с указанием цены за единицу оказанной Работы;

5) иную информацию с учетом требований, установленных в соответствии с частью 3 статьи5 Законом № 44-ФЗ.

5.1.2. К документу о приемке, предусмотренному пунктом 5.1.1. настоящего Контракта, должны быть приложены следующие документы, являющиеся его неотъемлемой частью:

-    Счет на оплату выполненных работ;

- Акт приемки-передачи объекта в эксплуатацию. В случае, если Подрядчик является плательщиком НДС, то он должен  предоставить счет-фактуру или только документ о приемке. Если Подрядчик освобожден от уплаты НДС, то он составляет лишь документ о приемке.

5.2. К документу о приемке, предусмотренному пунктом 5.1. настоящего Контракта, могут прилагаться документы, которые считаются его неотъемлемой частью. При этом в случае, если информация, содержащаяся в прилагаемых документах, не соответствует информации, содержащейся в документе о приемке, приоритет имеет предусмотренная пунктом 5.1. настоящего Контракта информация, содержащаяся в документе о приемке.

5.3. Для проверки предоставленных Подрядчиком результатов, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта Заказчик проводит экспертизу. Экспертиза результатов выполненных работ может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ.

5.4.  По результатам проведенной Заказчиком экспертизы оформляется заключение, на основании которого Заказчиком осуществляется приемка результатов исполнения обязательств.

5.5. По решению Заказчика для приемки оказанной Работы, результатов отдельного этапа исполнения контракта может создаваться приемочная комиссия, которая состоит не менее чем из пяти человек.

5.6. В случае выявления несоответствия условиям контракта Заказчик вправе не отказывать в приемке результатов исполнения контракта, если выявленное несоответствие не препятствует приемке и устранено Подрядчиком.

5.7. В случае выполнения работ ненадлежащего качества Подрядчик обязан безвозмездно устранить недостатки в течение 3 дней с момента заявления о них Заказчиком либо возместить расходы Заказчика на устранение выявленных недостатков.

5.8. В случае существенного нарушения настоящего Контракта Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

Существенным нарушением настоящего Контракта является:

нарушение Подрядчиком лицензионных требований, допущенных при оказании работ по настоящему Контракту;

неоднократное невыполнение требований, установленных настоящим Контрактом.

5.9. При выявлении Заказчиком недостатков оказанной Работы составляется акт. 
Для участия в составлении акта, фиксирующего недостатки (дефекты) оказанной Работы, согласования порядка и сроков их устранения, Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 1 (одного) дня со дня получения письменного извещения 
Заказчика.

## VI. Цена Контракта и порядок расчетов

6.1. Цена Контракта составляет __________ рублей  ___ копейки (__________________ рублей ____ копейки), НДС (__%).

6.2. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком Подрядчику, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой настоящего Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

6.3. Цена Контракта включает в себя все расходы, связанные с выполнением Подрядчиком обязательств по Контракту, в том числе налоги, сборы и другие обязательные платежи, которые Подрядчик должен выплатить в связи с выполнением обязательств по Контракту в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.4. Цена настоящего Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта за исключением случаев, установленных Федеральным законом N 44-ФЗ и Контрактом.

Цена Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных Контрактом объема и качества оказываемых работ и иных условий Контракта.

6.5. Источник финансирования настоящего Контракта – внебюджетные средства (средства бюджетного учреждения). К средствам бюджетного учреждения относятся: субсидии, предоставленные из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и иные средства; средства, полученные на оказание и оплату медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию, в том числе в рамках целевых программ; средства, полученные при осуществлении иной приносящей доход деятельности от физических лиц, юридических лиц, в том числе в рамках предусмотренных учредительными документами основных видов деятельности.

6.6. Расчеты между Заказчиком и Подрядчиком за оказанные Работы производятся не позднее 7-ми рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке работ (этапа выполнения работ), и представления Подрядчиком документов, оформленных в соответствии с п. 5.1.

6.7. Оплата по Контракту осуществляется по безналичному расчету платежными поручениями путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в Контракте. В случае изменения расчетного счета Подрядчик обязан в течение трех рабочих дней с даты изменения расчетного счета в письменной форме сообщить об этом Заказчику, указав новые реквизиты расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в Контракте счет Подрядчика, несет Подрядчик.

## VII. Гарантийные обязательства

7.1. Подрядчик гарантирует Заказчику качество выполнения работ в соответствии с требованиями, предусмотренными Контрактом.

## VIII. Обеспечение гарантийных обязательств

Требование не установлено.

## IX. Условия соблюдения государственной тайны и конфиденциальности

9.1. Стороны обязуются обеспечить конфиденциальность сведений, относящихся к предмету настоящего Контракта, ходу его исполнения и полученным результатам.

Указанные сведения предназначены исключительно для Сторон и не могут быть полностью (частично) переданы (опубликованы, разглашены) третьим лицам или использованы каким-либо иным способом с участием третьих лиц без согласия Сторон.

## X. Ответственность Сторон

10.1. За неисполнение или ненадлежащего исполнение взятых на себя обязательств по Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательствам и условиями Контракта.

10.2. Размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения Заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, Подрядчиком) определяются Правилами, утвержденными постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 г. №1042 (далее – Правила), а также действующим законодательством Российской Федерации, в том числе Федеральным законом N 44-ФЗ.

10.3. Размер пеней за просрочку исполнения обязательств Сторонами, определяется статьей 34 Федерального закона N 44-ФЗ, если специальным законодательством не предусмотрено иное.

10.4. В случае привлечения к исполнению Контракта соПодрядчикей, ответственность перед Заказчиком за неисполнение обязательств по Контракту несет Подрядчик.

10.5. Ответственность Заказчика:

10.5.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты пени в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства.

10.5.2. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается Контрактом в порядке, установленном Правилами, и составляет:

а) 1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

б) 5000 рублей, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно).

10.5.3. В случае нарушения Подрядчиком срока представления документов, предусмотренного пунктом 5.1 настоящего Контракта, Заказчик не несет ответственность, установленную пунктами 10.5.1 – 10.5.2 Контракта.

10.6. Ответственность Подрядчика:

10.6.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Подрядчиком.

10.6.2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчика обязательств, предусмотренных Контрактом, заключенным по результатам определения Подрядчика в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Закона о контрактной системе, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, штраф устанавливается в размере 1 процента цены Контракта (этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей.

10.6.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в Контракте таких обязательств) Контрактом в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и составляет:

а) 1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5000 рублей, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно).

10.7. Факт невыполнения или ненадлежащего выполнения Подрядчиком обязательств по Контракту, а также расчет пени, штрафа, определяется в заявлении Заказчика о прекращении обязательства зачетом встречного однородного требования.

Заказчик направляет Подрядчику заявление о прекращении обязательства зачетом встречного однородного требования в порядке ст. 410 ГК РФ.

10.8. Уплата пени, штрафа за просрочку, неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Контракту, а также возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает Подрядчиком от исполнения этих обязательств в натуре. Пени, штраф взимается за каждое нарушение в отдельности.

10.9. Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке произвести оплату по Контракту за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени) (пункт 10.7. Контракта) или вправе вернуть обеспечение исполнения Контракта, уменьшенное на размер начисленных штрафов, пеней.

10.10. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Стороной обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

10.10. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

10.10.1. Заказчик освобождается от ответственности за просрочку оплаты выполненных работ, допущенную из-за несвоевременного поступления бюджетных средств.

## XI. Обстоятельства непреодолимой силы

11.1. Стороны не несут ответственность за полное или частичное неисполнение предусмотренных Контрактом обязательств, если такое неисполнение связано с обстоятельствами непреодолимой силы.

11.2. В случае если надлежащее исполнение Стороной предусмотренных Контрактом обязательств оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы, такая Сторона не позднее 5-ти (пяти) дней с даты их наступления в письменной форме извещает другую Сторону с приложением документов, удостоверяющих факт наступления указанных обстоятельств.

11.3. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы Стороны вправе расторгнуть Контракт, и в этом случае ни одна из Сторон не вправе требовать возмещения убытков.

11.4. Подтверждением наличия обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительности является письменное свидетельство уполномоченных органов или уполномоченных организаций.

## XII. Рассмотрение и разрешение споров

12.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из Контракта между Сторонами, будут разрешаться путем переговоров, в том числе в претензионном порядке.

12.2. Претензия оформляется в письменной форме. В претензии перечисляются допущенные при исполнении Контракта нарушения со ссылкой на соответствующие положения Контракта или его приложения, отражаются стоимостная оценка ответственности (неустойки), а также действия, которые должны быть произведены Стороной для устранения нарушений.

Срок рассмотрения претензии не может превышать 10 (десяти) рабочих дней.

12.3. При неурегулировании Сторонами спора в досудебном порядке спор разрешается в судебном порядке, путем рассмотрения дела Арбитражным судом города Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

## XIII. Срок действия Контракта

13.1. Настоящий Контракт вступает в силу и считается заключенным с момента размещения его в подсистеме «Электронный магазин» Автоматизированной информационной системы государственного заказа Санкт-Петербурга, после подписания Контракта усиленной квалифицированной электронной подписью Заказчика, и действует до 31 декабря 2024 года. Окончание срока действия Контракта не влечет прекращения неисполненных обязательств Сторон по Контракту, в том числе гарантийных обязательств Подрядчика.

## XIV. Иные положения

14.1. Настоящий Контракт составлен в форме электронного документа, подписанного усиленными квалифицированными электронными подписями уполномоченных на подписание Контракта лиц обеих сторон. Усиленная квалифицированная электронная подпись в настоящем электронном документе, сертификат которой содержит необходимые при осуществлении данных отношений сведения о правомочиях его владельца, признается равнозначной собственноручной подписи лица в документе на бумажном носителе, заверенном печатью.

14.2. В случае изменения у какой-либо из Сторон местонахождения, наименования, а также в случае реорганизации она обязана в течение десяти дней с даты внесения в единый государственный реестр юридических лиц указанных изменений письменно известить об этом другую Сторону.

14.3. Любые изменения, дополнения и приложения к Контракту, выполненные в письменной форме и подписанные каждой из Сторон, являются его неотъемлемой частью.

14.4. Изменение условий Контракта при его исполнении не допускается за исключением случаев, предусмотренных статьей 95 Федерального закона N 44-ФЗ.

14.4.1. Стороны вправе исключительно по взаимному соглашению вносить изменения в Контракт в случаях:

1) при наступлении событий согласно пунктам 14.2, 14.5 Контракта;

2) устранение технических и /или арифметических ошибок, в том числе в расчете цены Контракта (в части стоимости единицы работ, суммы по строчке, количества работ), расчете НДС, при этом цена Контракта (пункт 6.1 Контракта) не может быть увеличена;

3) при изменении отдельных терминов и понятий для приведения в соответствие текста Контракта;

4) при изменении отдельных положений Контракта для приведения его в соответствие с действующим законодательством;

Для Сторон данные изменения признаются изменениями несущественных условий Контракта в целях применения положений части 1 статьи 95 Федерального закона N 44-ФЗ.

14.5. При исполнении Контракта не допускается перемена Подрядчика, за исключением случая, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

Передача прав и обязанностей по настоящему Контракту правопреемнику Подрядчика осуществляется путем заключения соответствующего дополнительного соглашения к Контракту.

14.6. Контракт будет считаться исполненным и прекратившим свое действие после выполнения Сторонами взаимных обязательств по Контракту и осуществления окончательных расчетов между Сторонами.

14.7. Контракт может быть расторгнут по взаимному соглашению Сторон, по решению суда или в случае одностороннего отказа Стороны от исполнения настоящего Контракта в соответствии с гражданским законодательством в порядке, предусмотренном частями 9 - 23 статьи 95 Федерального закона N 44-ФЗ.

14.8. Во всем, что не оговорено в Контракте, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

## XV. Перечень приложений

15.1. Неотъемлемой частью настоящего Контракта (Контракта) является следующие приложения:

Приложение № 1 – Техническое задание;

Приложение № 2 – Смета Заказчика.

## XVI. Адреса и банковские реквизиты Сторон

| ЗАКАЗЧИК: СПб ГБУЗ «Городская больница № 40» 197706, г. Санкт-Петербург, г. Сестрорецк, ул. Борисова, дом 9, литер Б тел/факс: 437-10-35, 437-14-92, 434-04-93 ИНН 7821006774 КПП 784301001 ОГРН 1027812401594 ОКАТО 40281520000 ОКПО 34382875 Реквизиты для оплаты Получатель – Комитет финансов Санкт-Петербурга (СПб ГБУЗ «Городская больница № 40», л/с 0571002) ИНН 7821006774 / КПП 784301001 Банк получателя – СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ//УФК по Санкт-Петербургу, г. Санкт-Петербург, БИК 014030106 Корреспондентский счет – 40102810945370000005 Казначейский счет – 03224643400000007200 КБК 00000000000000000130, ОКТМО 40362000 | ПОДРЯДЧИК: |
| --- | --- |

## XVII. Подписи сторон

| Заказчик: Директор СПб ГБУЗ «Городская больница № 40» /Харин И.Д./ | Подрядчик: |
| --- | --- |

Приложение № 1

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по установке двух сплит-систем кондиционирования для охлаждения оборудования ИБП, обеспечивающего непрерывность работы ангиографов при отключении электроэнергии в корпусе реабилитации, в 2024 году

Настоящие Техническое задание составлено в соответствии с требованиями законодательства Санкт-Петербурга.

1) Общие требования к объекту закупки

1.1) Объект закупки, наименование работ: Выполнение работ по установке сплит-систем в помещении находящемся в  корпусе реабилитации (помещение ИБП).

1.2.) Место выполнения работ: Санкт-Петербург, г. Сестрорецк, ул. Борисова, д.9, лит. П.

1.3) Условия и сроки выполнения работ:

1. Сроки выполнения работ: Начало работ – с момента подписания Акта передачи объекта для выполнения работ. Перед началом выполнения работ Подрядчик письменно уведомляет Заказчика о наличии всех необходимых для производства работ материалов и оборудования.

Срок выполнения работ в течение 2 (двух) рабочих дней с момента передачи объекта для выполнения работ.

2. Подрядчик доставляет на Объект необходимые для выполнения работ  оборудование и материалы, осуществляет своими силами и за свой счет их приемку, разгрузку, складирование и хранение.

3. В ходе выполнения работ Подрядчик обеспечивает уборку территории, прилегающей к месту выполнения работ.

4. Заказчик не предоставляет помещения для хранения материалов, оборудования, инструмента и  инвентаря.

5. Курение на территории Заказчика запрещено.

6. Подрядчик обязуется обеспечить соблюдение своим персоналом Правил пропускного режима, графика и режима работы на территории Заказчика. Для организации прохода работников, заезда автотранспорта на территорию Подрядчик до начала работ представляет список своих работников с указанием их паспортных данных, а также список задействованных автомобилей.

7. Всю ответственность за соблюдение миграционного законодательства в полной мере несет Подрядчик.

2) Описание объекта закупки

2.1) Перечень  выполняемых работ:

Монтаж сплит-систем корпус реабилитации(помещение ИБП):

Работы:

Пробивка отверстий в стенах;

Монтаж внешних блоков сплит-систем;

Прокладка медных труб;

Изоляция трубопроводов;

Прокладка силового кабеля;

Прокладка контрольного кабеля;

Установка внутренних блоков сплит-систем;

Прокладка дренажных труб;

Монтаж кабель-каналов;

Установка дополнительного оборудования;

Подключение наружного и внутреннего блока  к электропитанию, коммутация блоков между собой;

Пуско-наладочные работы (опрессовка, вакуумирование, заполнение системы фреоном, запуск).

Частичное выполнение работ не предусмотрено. В случае если не были учтены какие–либо части работ, составляющих полный комплекс работ, которые должны быть выполнены в соответствии с Контрактом, данные работы должны будут в любом случае выполнены Подрядчиком в полном объеме в соответствии с условиями Контракта, в пределах цены Контракта.

Подрядчик обязан выполнить работы своими силами и/или за свой счет, обеспечив их надлежащее качество в соответствии с требованиями настоящего Контракта.

2.2) Требования к количественным характеристикам (объему) работ:

1. Работы должны быть выполнены в строгом соответствии с:

- требованиями настоящего Технического задания.

2. Подрядчик несет ответственность за допущенные отступления от требований, предусмотренных настоящим Техническим заданием.

3. Вывоз и погрузка строительного мусора с объекта осуществляется за счет Подрядчика. Строительный мусор грузят в тележки на пневмоходу и транспортируют к местам установки контейнеров для сбора мусора. При невозможности использования тележек строительный мусор грузится в мешки и переносится вручную и на носилках. Вывоз мусора осуществляется по мере наполнения контейнеров. Не допускается несанкционированное складирование отходов в неустановленных местах или газонах. Подрядчик должен обеспечить все мероприятия по размещению и утилизации строительных отходов и представить Заказчику все необходимые подтверждающие документы.

2.3) Требования к качеству и безопасности работ, к их техническим и функциональным и эксплуатационным характеристикам:

1. Качество и безопасность выполненных работ, материалов и оборудования, используемых при выполнении работ, должно соответствовать требованиям строительных норм и правил (СНиП, ГОСТ, СанПиН) и других действующих нормативных документов, в том числе:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ («Российская газета» № 290, 30.12.2004);

- Федеральным законом от 21.12.1994 N 69-ФЗ «О пожарной безопасности» («Российская газета», N 3, 05.01.1995);

- Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 30.04.2021) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве»;

- Приказ Минтруда России от 11.12.2020 N 883н "Об утверждении Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте" (Зарегистрировано в Минюсте России 24.12.2020 N 61787);

- СП 118.13330.2012. «Общественные здания и сооружения»;

- СП 48.13330.2019 "СНиП 12-01-2004 Организация строительства";

- Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 N 536 "Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением" (Зарегистрировано в Минюсте России 31.12.2020 N 61998)

- ГОСТ Р 59599-2021 Пена монтажная однокомпонентная полиуретановая в аэрозольной упаковке. Общие технические условия;

- СП 76.13330.2016 Электротехнические устройства;

- ТР 76-98 Технические рекомендации по применению пластмассовых труб различных видов для электропроводок;

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 24.12.2020 N 44 (ред. от 14.04.2022) "Об утверждении санитарных правил СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг" (Зарегистрировано в Минюсте России 30.12.2020 N 61953);

- Приказ МЧС России от 21.02.2013 N 116 (ред. от 12.03.2020) "Об утверждении свода правил СП 7.13130 "Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности";

- Приказ Минстроя России от 07.11.2018 N 708/пр "Об утверждении Изменения N 1 к СП 73.13330.2016 "СНиП 3.05.01-85 Внутренние санитарно-технические системы зданий";

- "Правила устройства электроустановок (ПУЭ). Шестое издание";

- "Правила устройства электроустановок (ПУЭ). Седьмое издание".

2. При выполнении работ Подрядчиком должна быть обеспечена безопасность производства работ, а также результата работ для окружающей среды, жизни, здоровья, имущества;

3. Во время производства работ Подрядчик должен обеспечить соблюдение необходимых норм пожарной безопасности, техники безопасности, охраны окружающей среды. Перед тем как приступить к исполнению контракта Подрядчик обязан предоставить Заказчику оригиналы и передать копии удостоверений, подтверждающих квалификацию своих сотрудников и их право на выполнение работ по контракту: о допуске к проведению работ в действующих электроустановках с группой по электробезопасности не ниже III; о допуске к работам на высоте; о допуске к работам с сосудами под давлением; о проверке знаний требований охраны труда; о проверке знаний в области пожарной безопасности; о допуске к выполнению электрогазосварочных работ, а также иных документов,  установленных действующим законодательством для выполнения работ в рамках контракта. Без наличия документов, подтверждающих необходимую квалификацию, сотрудники Подрядчика не могут быть допущены к выполнению работ.

4. Нормативно-техническая документация (технические условия, технические свидетельства, ГОСТ, СНиП, стандарт организации и пр.) вне зависимости от наличия или отсутствия указаний на внесенные в нее изменения и дополнения должна приниматься к рассмотрению в действующей редакции (с внесенными корректировками, изменениями, дополнениями и др.).

5. Подрядчик до начала работ обязан выполнить все необходимые мероприятия по организации монтажных работ.

6. Подрядчик должен обеспечить уборку территории, прилегающей к месту выполнения работ, чистоту выезжающего транспорта.

7. Подрядчик должен обеспечивать сохранность объекта, материалов и оборудования в период выполнения работ, а также в период устранения недостатков в выполненной работе после сдачи результатов работ.

8. До полной сдачи выполненных работ и подписания акта сдачи-приемки в течение 2 дней вывезти за пределы объекта, принадлежащие ему механизмы, материалы, оборудование и иное имущество, а также строительный мусор.

9. Подрядчик обязан выполнить работы своими силами и/или за свой счет, обеспечив их надлежащее качество в соответствии с требованиями соответствующих нормативно-правовых актов и иными исходными данными.

### В случае, если один из перечисленных нормативных документов утратил силу, вследствие отмены или замены на иной документ, то Подрядчик обязан руководствоваться действующей редакцией такого нормативно-технического документа, СНиП, СП и т.п.

2.4) Требования к материалам, используемым при выполнении работ:

1. При сдаче выполненных работ Подрядчик передаёт Заказчику надлежащим образом заверенные сертификаты и/или декларации о соответствии на материалы и оборудование, используемые при выполнении работ, для которых предусмотрена обязательная сертификация и/или подлежащие декларированию соответствия, а также технические паспорта или другие документы, удостоверяющие их качество.

2. Характеристики товаров, используемых при выполнении работ, должны полностью соответствовать или не уступать по характеристикам товарам, указанным в Техническом задании (в том числе превышение габаритных размеров отдельных частей монтируемого оборудования, НЕ ДОПУСКАЕТСЯ).

3. Товары, используемые в ходе выполнения Работ, должны быть новыми, иметь документы, подтверждающие качество и безопасность таких товаров. Документы, подтверждающие качество и безопасность таких товаров, должны быть предоставлены Заказчику до начала работ, выполняемых с использованием этих товаров;

4. Используемые Подрядчиком при выполнении работ материалы должны иметь санитарно-эпидемиологические заключения с областью применения в медицинских учреждениях.

Требования о наличии санитарно-эпидемиологических заключений в отношении указанной продукции установлено приказом Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 19 июля 2007 года № 224 «О санитарно-эпидемиологических экспертизах, обследованиях, исследованиях, испытаниях и токсикологических, гигиенических и иных видах оценок» п.1 Приложения № 2 «Порядок выдачи санитарно-эпидемиологических заключений». Источник публикации «Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти», № 31, 30.07.2007г.

### 3) Требования к качеству, безопасности и энергоэффективности работ, услуг.

При выполнении работ, необходимо руководствоваться требованиями законодательства Российской Федерации и требованиями, установленными следующими законодательными актами Российской Федерации:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ («Российская газета» № 290, 30.12.2004);

- СНиП 12-01-2004 «Организация строительства», утверждены 1 января 2005 г. постановлением Госстроя России от 19 апреля 2004 г. № 70 и опубликованы в Специальном выпуске № 1С -2006 журнала «Ценообразование и сметное нормирование в строительстве»;

- СП 48.13330.2011 «Организация строительного производства», утверждены постановлением Госстроя СССР от 2 сентября 1985 г. № 140. и опубликованы в Специальном выпуске № 1С -2006 журнала  «Ценообразование и сметное нормирование в строительстве»;

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве»;

- Приказ Минтруда России от 11.12.2020 N 883н "Об утверждении Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте" (Зарегистрировано в Минюсте России 24.12.2020 N 61787);

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 24.12.2020 N 44 "Об утверждении санитарных правил СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг" (Зарегистрировано в Минюсте России 30.12.2020 N 61953).

### 4) Требования к гарантийному сроку товара, работы, услуги и (или) объему предоставления гарантий их качества.

### Гарантийный срок на выполненные работы должен составлять 1 (один) год со дня подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ. Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта или его частей, неправильной его эксплуатации. Течение гарантийного срока прерывается на все время, со дня письменного уведомления Заказчика об обнаружении недостатков до дня устранения их Подрядчиком.

| Заказчик: Директор СПб ГБУЗ «Городская больница № 40» /Харин И.Д./ | Подрядчик: |
| --- | --- |

Приложение № 2

| СПб ГБУЗ "Городская больница №40"по адресуСанкт-Петербург, г. Сестрорецк, ул. Борисова, дом 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (наименование объекта капитального строительства) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ЛС 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выполнение работ по установке сплит-систем в помещениях больницы (корпус реабилитации, помещение ИБП) для охлаждения и работы оборудования ангиографа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование работ и затрат) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Составлен |  |  | ресурсно-индексным |  |  |  | методом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основание |  |  | перечень лифтового оборудования с указанием даты освидетельствования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (проектная и (или) иная техническая документация) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Составлен в текущем уровне цен |  |  |  |  |  | 1 квартал 2024 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная стоимость |  |  |  |  |  | 353 114,7 |  |  |  | руб. |  |  |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  |  |  | 33 574,19 |  |  |  | руб. |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства на оплату труда машинистов |  |  |  |  |  | 347,65 |  |  |  | руб. |  |
| строительных работ |  |  |  |  |  | 88 170,3 |  |  |  | руб. |  |  |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  |  |  | 68,863877 |  |  |  | чел.-ч |  |
| монтажных работ |  |  |  |  |  | 127 332,49 |  |  |  | руб. |  |  |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  |  |  | 0,654135 |  |  |  | чел.-ч |  |
| оборудования |  |  |  |  |  | 124 399,99 |  |  |  | руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| прочих затрат |  |  |  |  |  | 13 211,92 |  |  |  | руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п.п. |  | Обоснование |  |  | Наименование работ и затрат |  |  | Единица измерения |  |  | Количество |  |  |  |  |  | Сметная стоимость, руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | на единицу измерения | коэффициенты |  |  | всего с учетом коэффициентов |  | на единицу измерения в базисном уровне цен |  | индекс |  | на единицу измерения в текущем уровне цен | коэффициенты | всего в текущем уровне цен |  |  |
| Раздел 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 | 6 |  |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 | 11 | 12 |  |  |
| Монтажные работы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | ГЭСН20-06-018-04 |  |  | Установка сплит-систем с внутренним блоком настенного типа мощностью: свыше 5 до 8 кВт |  |  | компл |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  |  | ОТ (ЗТ) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  | 8,72 |  |  |  |  |  |  |  | 4 587,85 |  |  |
|  |  | 1-100-50 |  |  | Средний разряд работы 5,0 |  |  | чел.-ч |  |  | 4,36 |  |  |  | 8,72 |  |  |  |  |  | 526,13 |  | 4 587,85 |  |  |
|  |  | 4 |  |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 282,84 |  |  |
|  |  | 01.7.03.04-0001 |  |  | Электроэнергия |  |  | кВт-ч |  |  | 0,8952 |  |  |  | 1,7904 |  |  |  |  |  | 6,68 |  | 11,96 |  |  |
|  |  | [01.7.15.07-0022] |  |  | Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 6 мм, длина 40 мм |  |  | 1000 шт |  |  | 0,004 |  |  |  | 0,008 |  | 261,09 |  | 1,14 |  | 297,64 |  | 2,38 |  |  |
|  |  | [01.7.15.14-0304] |  |  | Шурупы самонарезающие стальные оцинкованные с полукруглой головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 12 мм |  |  | т |  |  | 0,00007 |  |  |  | 0,00014 |  | 237 723,96 |  | 1,14 |  | 271 005,31 |  | 37,94 |  |  |
|  |  | [19.3.02.08-0021] |  |  | Кронштейны стальные для крепления внешнего блока сплит-системы, с креплением, рекомендуемая нагрузка до 80 кг, размеры 500х500х45 мм |  |  | компл |  |  | 1 |  |  |  | 2 |  | 375,17 |  | 1,64 |  | 615,28 |  | 1 230,56 |  |  |
|  |  |  |  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 870,69 |  |  |
| 1.1 |  | [01.7.06.03-0023] |  |  | Ленты полиэтиленовые с липким слоем, прозрачные, ширина 20 мм, толщина 0,08 мм |  |  | кг |  |  | 0,07 |  |  |  | 0,14 |  | 675,01 |  | 1,46 |  | 985,51 |  | 137,97 |  |  |
| 1.2 |  | [01.7.14.01-0002] |  |  | Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) универсальный, объем 1000 мл |  |  | шт |  |  | 0,5 |  |  |  | 1 |  | 241,35 |  | 1,06 |  | 255,83 |  | 255,83 |  |  |
| 1.3 |  | [21.1.06.09-0152] |  |  | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 3х2,5ок(N, PE)-660 |  |  | 1000 м |  |  | 0,01 |  |  |  | 0,02 |  | 72 551,44 |  | 1,02 |  | 74 002,47 |  | 1 480,05 |  |  |
| 1.4 |  | [19.3.02.08-0032] |  |  | Трубки дренажные (шланг) гофрированные для систем кондиционирования, диаметр 20 мм |  |  | 10 м |  |  | 10 |  |  |  | 20 |  | 368,44 |  | 1,13 |  | 416,34 |  | 8 326,8 |  |  |
| 1.5 |  | [12.2.07.04-0182] |  |  | Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука, без покрытия, Г1, плотность 40 кг/м3, температура применения от -200 до +110 °C, внутренний диаметр 10 мм, толщина 9 мм |  |  | м |  |  | 10 |  |  |  | 20 |  | 34,86 |  | 1,24 |  | 43,23 |  | 864,6 |  |  |
| 1.6 |  | [23.2.02.04-0006] |  |  | Трубы медные отожженные (мягкие), универсальные, толщина стенки 1,0 мм, наружный диаметр 8 мм |  |  | м |  |  | 10 |  |  |  | 20 |  | 269,53 |  | 1,11 |  | 299,18 |  | 5 983,6 |  |  |
| 1.7 |  | ТЦ_18.5.08.05_78_7843314028_22.03.2024_01 |  |  | Кронштейн для крепления внешнего блока сплит-системы 500х600 мм |  |  | комп. |  |  | 1 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 1 583 |  | 3 166 |  |  |
| 1.8 |  | ТЦ_64.2.03.06_78_7843314028_22.03.2024_01 |  |  | Сплит-системаLS-H18KFE2/LU-HO18KFE2 |  |  | шт |  |  | 1 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 51 833,33 |  | 103 666,66 |  |  |
|  |  |  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 587,85 |  |  |
|  |  | Пр/636-016.0-1 |  |  | НР Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  | % |  |  | 121% |  |  |  | 121% |  |  |  |  |  |  |  | 5 551,3 |  |  |
|  |  | Пр/774-016.0 |  |  | СП Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  | % |  |  | 72% |  |  |  | 72% |  |  |  |  |  |  |  | 3 303,25 |  |  |
|  |  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 138 606,75 |  |  |
| 2 |  | [01.3.02.11-0021] |  |  | Фреон |  |  | л |  |  | 0,5 |  |  |  | 0,5 |  | 674,3 |  | 0,59 |  | 397,84 |  | 198,92 |  |  |
|  |  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 198,92 |  |  |
| 3 |  | [20.2.05.04-0002] |  |  | Кабель-каналы пластиковые, размеры 105х50 мм |  |  | 100 шт |  |  | 0,12 |  |  |  | 0,12 |  | 191 307,26 |  | 1,33 |  | 254 438,66 |  | 30 532,64 |  |  |
|  |  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 532,64 |  |  |
| 4 |  | ГЭСН16-04-005-01 Приказ N 571/пр от 14.07.2022 п.67.б |  |  | Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 20 мм V=20/100; Кот=*1,15; Кэм=*1,25; Котм=*1,25; Кзт=*1,15; Кзтм=*1,25 |  |  | 100 м |  |  | 0,2 |  |  |  | 0,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  |  | ОТ (ЗТ) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  | 3,1533 |  |  |  |  |  |  |  | 1 411,26 |  |  |
|  |  | 1-100-38 |  |  | Средний разряд работы 3,8 |  |  | чел.-ч |  |  | 13,71 | 1,15 |  |  | 3,1533 |  |  |  |  |  | 447,55 |  | 1 411,26 |  |  |
|  |  | 2 |  |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,36 |  |  |
|  |  |  |  |  | ОТм (ЗТм) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  | 0,005 |  |  |  |  |  |  |  | 2,29 |  |  |
|  |  | 91.14.02-001 |  |  | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  | маш.-ч |  |  | 0,02 | 1,25 |  |  | 0,005 |  |  |  |  |  | 550,01 |  | 2,75 |  |  |
|  |  | 4-100-040 |  |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4 |  |  | чел.-ч |  |  | 0,02 | 1,25 |  |  | 0,005 |  |  |  |  |  | 457,8 |  | 2,29 |  |  |
|  |  | [91.10.09-011] |  |  | Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания низкое 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2) |  |  | маш.-ч |  |  | 1,27 | 1,25 |  |  | 0,3175 |  | 14,13 |  | 1,25 |  | 17,66 |  | 5,61 |  |  |
|  |  | 4 |  |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 136,75 |  |  |
|  |  | [01.7.03.01-0001] |  |  | Вода |  |  | м3 |  |  | 0,293 |  |  |  | 0,0586 |  | 35,71 |  | 1,2 |  | 42,85 |  | 2,51 |  |  |
|  |  | 01.7.03.04-0001 |  |  | Электроэнергия |  |  | кВт-ч |  |  | 2,4828 |  |  |  | 0,49656 |  |  |  |  |  | 6,68 |  | 3,32 |  |  |
|  |  | [01.7.15.07-0025] |  |  | Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 10 мм, длина 40 мм |  |  | 1000 шт |  |  | 0,167 |  |  |  | 0,0334 |  | 584,14 |  | 1,14 |  | 665,92 |  | 22,24 |  |  |
|  |  | [01.7.15.12-0031] |  |  | Шпильки стальные оцинкованные резьбовые, диаметр резьбы М10, длина 100 мм |  |  | т |  |  | 0,00317 |  |  |  | 0,000634 |  | 150 361,36 |  | 1,14 |  | 171 411,95 |  | 108,68 |  |  |
|  |  |  |  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 558,66 |  |  |
| 4.1 |  | 24.1.02.01-0013 |  |  | Хомут металлический оцинкованный двухлапчатый с двумя быстродействующими замками и резиновым профилем для крепления трубопроводов, гайка крепления М8, диаметр от 20 до 24 мм |  |  | шт |  |  | 15 |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  | 71,11 |  | 213,33 |  |  |
| 4.2 |  | [19.3.02.08-0032] |  |  | Трубки дренажные (шланг) гофрированные для систем кондиционирования, диаметр 20 мм |  |  | 10 м |  |  | 10 |  |  |  | 2 |  | 368,44 |  | 1,13 |  | 416,34 |  | 832,68 |  |  |
|  |  |  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 413,55 |  |  |
|  |  | Пр/636-016.0-1; Приказ N 812/пр, п.25 |  |  | НР Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  | % |  |  | 121% | 0,9 |  |  | 108,9% |  |  |  |  |  |  |  | 1 539,36 |  |  |
|  |  | Пр/774-016.0; Приказ N 774/пр, п.16 |  |  | СП Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  | % |  |  | 72% | 0,85 |  |  | 61,2% |  |  |  |  |  |  |  | 865,09 |  |  |
|  |  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 009,12 |  |  |
| 5 |  | ГЭСНм12-01-105-01 |  |  | Трубопровод из медных труб на номинальное давление до 2,5 МПа, диаметр труб наружный: 18 мм V=40/100 |  |  | 100 м |  |  | 0,4 |  |  |  | 0,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  |  | ОТ (ЗТ) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  | 32 |  |  |  |  |  |  |  | 14 649,6 |  |  |
|  |  | 1-100-40 |  |  | Средний разряд работы 4,0 |  |  | чел.-ч |  |  | 80 |  |  |  | 32 |  |  |  |  |  | 457,8 |  | 14 649,6 |  |  |
|  |  | 2 |  |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 669,08 |  |  |
|  |  |  |  |  | ОТм (ЗТм) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  | 0,296 |  |  |  |  |  |  |  | 156,97 |  |  |
|  |  | 91.14.02-001 |  |  | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  | маш.-ч |  |  | 0,15 |  |  |  | 0,06 |  |  |  |  |  | 550,01 |  | 33 |  |  |
|  |  | 4-100-040 |  |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4 |  |  | чел.-ч |  |  | 0,15 |  |  |  | 0,06 |  |  |  |  |  | 457,8 |  | 27,47 |  |  |
|  |  | 91.05.05-015 |  |  | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  | маш.-ч |  |  | 0,15 |  |  |  | 0,06 |  |  |  |  |  | 1 487,84 |  | 89,27 |  |  |
|  |  | 4-100-060 |  |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6 |  |  | чел.-ч |  |  | 0,15 |  |  |  | 0,06 |  |  |  |  |  | 614,95 |  | 36,9 |  |  |
|  |  | 91.06.03-055 |  |  | Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т) |  |  | маш.-ч |  |  | 3,35 |  |  |  | 1,34 |  |  |  |  |  | 14,78 |  | 19,81 |  |  |
|  |  | [91.21.19-014] |  |  | Станки трубогибочные в комплекте с дорном для холодной гибки труб с наружным диаметром 219-530 мм |  |  | маш.-ч |  |  | 0,44 |  |  |  | 0,176 |  | 2 395,44 |  | 1,25 |  | 2 994,3 |  | 527 |  |  |
|  |  | 4-100-050 |  |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 5 |  |  | чел.-ч |  |  | 0,44 |  |  |  | 0,176 |  |  |  |  |  | 526,13 |  | 92,6 |  |  |
|  |  | 4 |  |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 267,72 |  |  |
|  |  | [01.3.02.08-0001] |  |  | Кислород газообразный технический |  |  | м3 |  |  | 0,54 |  |  |  | 0,216 |  | 114,64 |  | 1,13 |  | 129,54 |  | 27,98 |  |  |
|  |  | [01.3.02.03-0001] |  |  | Ацетилен газообразный технический |  |  | м3 |  |  | 0,47 |  |  |  | 0,188 |  | 340,41 |  | 1,53 |  | 520,83 |  | 97,92 |  |  |
|  |  | [01.7.03.01-0002] |  |  | Вода водопроводная |  |  | м3 |  |  | 0,81 |  |  |  | 0,324 |  | 36,31 |  | 1,2 |  | 43,57 |  | 14,12 |  |  |
|  |  | [01.3.05.07-0001] |  |  | Бура |  |  | т |  |  | 0,00002 |  |  |  | 0,000008 |  | 164 644,95 |  | 1,35 |  | 222 270,68 |  | 1,78 |  |  |
|  |  | [10.3.02.03-0011] |  |  | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС30 |  |  | кг |  |  | 0,21 |  |  |  | 0,084 |  | 931,11 |  | 1,61 |  | 1 499,09 |  | 125,92 |  |  |
|  |  |  |  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 743,37 |  |  |
| 5.1 |  | 421/пр_2020_п.75_пп.а |  |  | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  | % |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 292,99 |  |  |
|  |  |  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 806,57 |  |  |
|  |  | Пр/636-054.0-1 |  |  | НР Технологические трубопроводы |  |  | % |  |  | 90% |  |  |  | 90% |  |  |  |  |  |  |  | 13 325,91 |  |  |
|  |  | Пр/774-054.0 |  |  | СП Технологические трубопроводы |  |  | % |  |  | 46% |  |  |  | 46% |  |  |  |  |  |  |  | 6 811,02 |  |  |
|  |  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36 173,29 |  |  |
| 6 |  | [23.2.02.04-0001] |  |  | Трубы медные отожженные (мягкие) в пластиковой оболочке, универсальные, толщина стенки 1,0 мм, наружный диаметр 12 мм |  |  | м |  |  | 30 |  |  |  | 30 |  | 521,35 |  | 1,11 |  | 578,7 |  | 17 361 |  |  |
|  |  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 361 |  |  |
| 7 |  | [23.2.02.04-0006] |  |  | Трубы медные отожженные (мягкие), универсальные, толщина стенки 1,0 мм, наружный диаметр 8 мм |  |  | м |  |  | 10 |  |  |  | 10 |  | 269,53 |  | 1,11 |  | 299,18 |  | 2 991,8 |  |  |
|  |  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 991,8 |  |  |
| 8 |  | ГЭСНм11-02-001-01 |  |  | Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса: до 1,5 кг |  |  | шт |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  |  | ОТ (ЗТ) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  | 4,12 |  |  |  |  |  |  |  | 1 942,42 |  |  |
|  |  | 1-100-42 |  |  | Средний разряд работы 4,2 |  |  | чел.-ч |  |  | 1,03 |  |  |  | 4,12 |  |  |  |  |  | 471,46 |  | 1 942,42 |  |  |
|  |  | 4 |  |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26,81 |  |  |
|  |  | [01.1.02.08-1040] |  |  | Лист паронитовый марки ПМБ (ПОН-А, ПОН-Б), толщина от 0,4 до 5 мм |  |  | кг |  |  | 0,042 |  |  |  | 0,168 |  | 137,59 |  | 1,16 |  | 159,6 |  | 26,81 |  |  |
|  |  |  |  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 969,23 |  |  |
| 8.1 |  | 421/пр_2020_п.75_пп.а |  |  | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  | % |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 38,85 |  |  |
| 8.2 |  | ТЦ_89.1.68.01_78_7843314028_22.03.2024_01 |  |  | Насос дренажный Sauermann SI 2750 |  |  | шт |  |  | 0,5 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 10 583,33 |  | 21 166,66 |  |  |
| 8.3 |  | ТЦ_08.1.02.01_78_7843314028_22.03.2024_01 |  |  | Воронка капельная HL |  |  | шт |  |  | 0,5 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 1 500 |  | 3 000 |  |  |
|  |  |  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 942,42 |  |  |
|  |  | Пр/812-053.0-1 |  |  | НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники |  |  | % |  |  | 90% |  |  |  | 90% |  |  |  |  |  |  |  | 1 748,18 |  |  |
|  |  | Пр/774-053.0 |  |  | СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники |  |  | % |  |  | 46% |  |  |  | 46% |  |  |  |  |  |  |  | 893,51 |  |  |
|  |  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28 816,43 |  |  |
| 9 |  | ГЭСН26-01-003-01 Приказ N 571/пр от 14.07.2022 п.67.б |  |  | Изоляция трубопроводов цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем Кот=*1,15; Кэм=*1,25; Котм=*1,25; Кзт=*1,15; Кзтм=*1,25 |  |  | м3 |  |  | 0,0284 |  |  |  | 0,0284 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  |  | ОТ (ЗТ) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  | 0,602577 |  |  |  |  |  |  |  | 263,51 |  |  |
|  |  | 1-100-36 |  |  | Средний разряд работы 3,6 |  |  | чел.-ч |  |  | 18,45 | 1,15 |  |  | 0,602577 |  |  |  |  |  | 437,3 |  | 263,51 |  |  |
|  |  | 2 |  |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,3 |  |  |
|  |  |  |  |  | ОТм (ЗТм) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  | 0,013135 |  |  |  |  |  |  |  | 6,01 |  |  |
|  |  | 91.14.02-001 |  |  | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  | маш.-ч |  |  | 0,37 | 1,25 |  |  | 0,013135 |  |  |  |  |  | 550,01 |  | 7,22 |  |  |
|  |  | 4-100-040 |  |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4 |  |  | чел.-ч |  |  | 0,37 | 1,25 |  |  | 0,013135 |  |  |  |  |  | 457,8 |  | 6,01 |  |  |
|  |  | [91.21.22-443] |  |  | Станки универсальные электромеханические для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек, мощность 0,75 кВт |  |  | маш.-ч |  |  | 1,18 | 1,25 |  |  | 0,04189 |  | 21,39 |  | 1,2 |  | 25,67 |  | 1,08 |  |  |
|  |  | 4 |  |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 141,77 |  |  |
|  |  | [08.3.03.05-0013] |  |  | Проволока стальная низкоуглеродистая оцинкованная разного назначения, диаметр 1,6 мм |  |  | т |  |  | 0,004 |  |  |  | 0,0001136 |  | 87 245,7 |  | 1,07 |  | 93 352,9 |  | 10,6 |  |  |
|  |  | [08.3.03.05-0011] |  |  | Проволока стальная низкоуглеродистая оцинкованная разного назначения, диаметр 1,1 мм |  |  | т |  |  | 0,0011 |  |  |  | 0,0000312 |  | 129 575,7 |  | 1,07 |  | 138 646 |  | 4,33 |  |  |
|  |  | [08.3.05.05-0054] |  |  | Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,8 мм |  |  | т |  |  | 0,039 |  |  |  | 0,0011076 |  | 85 930 |  | 1,06 |  | 91 085,8 |  | 100,89 |  |  |
|  |  | [01.7.15.14-0304] |  |  | Шурупы самонарезающие стальные оцинкованные с полукруглой головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 12 мм |  |  | т |  |  | 0,00004 |  |  |  | 0,0000011 |  | 237 723,96 |  | 1,14 |  | 271 005,31 |  | 0,3 |  |  |
|  |  | [08.3.02.01-0041] |  |  | Ленты стальные упаковочные, мягкие, нормальной точности по толщине и ширине 0,7х20-50 мм |  |  | т |  |  | 0,0109 |  |  |  | 0,0003096 |  | 89 073,2 |  | 0,93 |  | 82 838,08 |  | 25,65 |  |  |
|  |  |  |  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 419,59 |  |  |
| 9.1 |  | [12.2.07.04-0182] |  |  | Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука, без покрытия, Г1, плотность 40 кг/м3, температура применения от -200 до +110 °C, внутренний диаметр 10 мм, толщина 9 мм |  |  | м |  |  | 352,112676 |  |  |  | 10 |  | 34,86 |  | 1,24 |  | 43,23 |  | 432,3 |  |  |
| 9.2 |  | [12.2.07.04-0185] |  |  | Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука, без покрытия, Г1, плотность 40 кг/м3, температура применения от -200 до +110 °C, внутренний диаметр 18 мм, толщина 9 мм |  |  | м |  |  | 1 056,338028 |  |  |  | 30 |  | 42,51 |  | 1,24 |  | 52,71 |  | 1 581,3 |  |  |
|  |  |  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 269,52 |  |  |
|  |  | Пр/812-020.0-1; Приказ N 812/пр, п.25 |  |  | НР Теплоизоляционные работы |  |  | % |  |  | 97% | 0,9 |  |  | 87,3% |  |  |  |  |  |  |  | 235,29 |  |  |
|  |  | Пр/774-020.0; Приказ N 774/пр, п.16 |  |  | СП Теплоизоляционные работы |  |  | % |  |  | 55% | 0,85 |  |  | 46,75% |  |  |  |  |  |  |  | 126 |  |  |
|  |  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 794,48 |  |  |
| 10 |  | ГЭСНм08-02-402-01 |  |  | Кабель трех-пятижильный по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок: в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм2 V=70/100 |  |  | 100 м |  |  | 0,7 |  |  |  | 0,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  |  | ОТ (ЗТ) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  | 8,568 |  |  |  |  |  |  |  | 3 834,61 |  |  |
|  |  | 1-100-38 |  |  | Средний разряд работы 3,8 |  |  | чел.-ч |  |  | 12,24 |  |  |  | 8,568 |  |  |  |  |  | 447,55 |  | 3 834,61 |  |  |
|  |  | 2 |  |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 177,27 |  |  |
|  |  |  |  |  | ОТм (ЗТм) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  | 0,14 |  |  |  |  |  |  |  | 75,1 |  |  |
|  |  | 91.14.02-001 |  |  | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  | маш.-ч |  |  | 0,1 |  |  |  | 0,07 |  |  |  |  |  | 550,01 |  | 38,5 |  |  |
|  |  | 4-100-040 |  |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4 |  |  | чел.-ч |  |  | 0,1 |  |  |  | 0,07 |  |  |  |  |  | 457,8 |  | 32,05 |  |  |
|  |  | 91.05.05-015 |  |  | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  | маш.-ч |  |  | 0,1 |  |  |  | 0,07 |  |  |  |  |  | 1 487,84 |  | 104,15 |  |  |
|  |  | 4-100-060 |  |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6 |  |  | чел.-ч |  |  | 0,1 |  |  |  | 0,07 |  |  |  |  |  | 614,95 |  | 43,05 |  |  |
|  |  | 91.17.04-233 |  |  | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А |  |  | маш.-ч |  |  | 2,16 |  |  |  | 1,512 |  |  |  |  |  | 22,9 |  | 34,62 |  |  |
|  |  | 4 |  |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 317,74 |  |  |
|  |  | [01.7.11.07-0227] |  |  | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм |  |  | кг |  |  | 1,9 |  |  |  | 1,33 |  | 155,63 |  | 0,94 |  | 146,29 |  | 194,57 |  |  |
|  |  | [14.4.02.04-0142] |  |  | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный |  |  | кг |  |  | 0,4 |  |  |  | 0,28 |  | 79,88 |  | 1,43 |  | 114,23 |  | 31,98 |  |  |
|  |  | 01.7.03.04-0001 |  |  | Электроэнергия |  |  | кВт-ч |  |  | 0,4416 |  |  |  | 0,30912 |  |  |  |  |  | 6,68 |  | 2,06 |  |  |
|  |  | [01.7.06.05-0041] |  |  | Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм |  |  | м |  |  | 13,33 |  |  |  | 9,331 |  | 5,87 |  | 1,24 |  | 7,28 |  | 67,93 |  |  |
|  |  | [01.7.06.07-0002] |  |  | Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм |  |  | 10 м |  |  | 0,55 |  |  |  | 0,385 |  | 37,71 |  | 1,46 |  | 55,06 |  | 21,2 |  |  |
|  |  |  |  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 404,72 |  |  |
| 10.1 |  | 421/пр_2020_п.75_пп.а |  |  | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  | % |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 76,69 |  |  |
| 10.2 |  | 21.1.06.09-0151 |  |  | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 3х1,5ок(N, PE)-660 |  |  | 1000 м |  |  | 0,0571428 |  |  |  | 0,04 |  |  |  |  |  | 52 748,39 |  | 2 109,94 |  |  |
| 10.3 |  | [21.1.06.09-0175] |  |  | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 5х1,5мк-660 |  |  | 1000 м |  |  | 0,0428571 |  |  |  | 0,03 |  | 76 434,54 |  | 1,02 |  | 77 963,23 |  | 2 338,9 |  |  |
|  |  |  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 909,71 |  |  |
|  |  | Пр/611-049.3-1 |  |  | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | % |  |  | 97% |  |  |  | 97% |  |  |  |  |  |  |  | 3 792,42 |  |  |
|  |  | Пр/774-049.3 |  |  | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | % |  |  | 51% |  |  |  | 51% |  |  |  |  |  |  |  | 1 993,95 |  |  |
|  |  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 716,62 |  |  |
| 11 |  | ГЭСНм08-03-526-01 |  |  | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А |  |  | шт |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  |  | ОТ (ЗТ) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  | 2,68 |  |  |  |  |  |  |  | 1 213,16 |  |  |
|  |  | 1-100-39 |  |  | Средний разряд работы 3,9 |  |  | чел.-ч |  |  | 1,34 |  |  |  | 2,68 |  |  |  |  |  | 452,67 |  | 1 213,16 |  |  |
|  |  | 2 |  |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,95 |  |  |
|  |  | 91.17.04-233 |  |  | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А |  |  | маш.-ч |  |  | 0,108 |  |  |  | 0,216 |  |  |  |  |  | 22,9 |  | 4,95 |  |  |
|  |  | 4 |  |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 515,94 |  |  |
|  |  | [01.7.15.03-0042] |  |  | Болты с гайками и шайбами строительные |  |  | кг |  |  | 0,049 |  |  |  | 0,098 |  | 174,93 |  | 1,15 |  | 201,17 |  | 19,71 |  |  |
|  |  | [01.7.02.09-0002] |  |  | Шпагат бумажный, диаметр 2,5 мм |  |  | кг |  |  | 0,001 |  |  |  | 0,002 |  | 187,38 |  | 0,97 |  | 181,76 |  | 0,36 |  |  |
|  |  | [01.7.11.07-0227] |  |  | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм |  |  | кг |  |  | 0,07 |  |  |  | 0,14 |  | 155,63 |  | 0,94 |  | 146,29 |  | 20,48 |  |  |
|  |  | [14.4.02.04-0142] |  |  | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный |  |  | кг |  |  | 0,036 |  |  |  | 0,072 |  | 79,88 |  | 1,43 |  | 114,23 |  | 8,22 |  |  |
|  |  | 01.7.03.04-0001 |  |  | Электроэнергия |  |  | кВт-ч |  |  | 0,0208 |  |  |  | 0,0416 |  |  |  |  |  | 6,68 |  | 0,28 |  |  |
|  |  | [07.2.07.04-0007] |  |  | Конструкции стальные индивидуального изготовления из сортового проката |  |  | т |  |  | 0,001 |  |  |  | 0,002 |  | 105 278,81 |  | 1,14 |  | 120 017,84 |  | 240,04 |  |  |
|  |  | [01.7.06.05-0041] |  |  | Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм |  |  | м |  |  | 1 |  |  |  | 2 |  | 5,87 |  | 1,24 |  | 7,28 |  | 14,56 |  |  |
|  |  | [01.7.15.07-0014] |  |  | Дюбели распорные полипропиленовые |  |  | 100 шт |  |  | 0,014 |  |  |  | 0,028 |  | 41,71 |  | 1,14 |  | 47,55 |  | 1,33 |  |  |
|  |  | [01.3.01.02-0002] |  |  | Вазелин технический |  |  | кг |  |  | 0,006 |  |  |  | 0,012 |  | 150,04 |  | 1,9 |  | 285,08 |  | 3,42 |  |  |
|  |  | [14.4.03.06-0001] |  |  | Лак электроизоляционный МЛ-92 |  |  | кг |  |  | 0,006 |  |  |  | 0,012 |  | 157,44 |  | 1,17 |  | 184,2 |  | 2,21 |  |  |
|  |  | [20.1.02.23-0082] |  |  | Перемычки гибкие, тип ПГС-50 |  |  | 10 шт |  |  | 0,1 |  |  |  | 0,2 |  | 944,69 |  | 1,08 |  | 1 020,27 |  | 204,05 |  |  |
|  |  | [01.7.20.04-0005] |  |  | Нитки швейные армированные |  |  | кг |  |  | 0,001 |  |  |  | 0,002 |  | 395,65 |  | 1,62 |  | 640,95 |  | 1,28 |  |  |
|  |  |  |  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 734,05 |  |  |
| 11.1 |  | 421/пр_2020_п.75_пп.а |  |  | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  | % |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 24,26 |  |  |
| 11.2 |  | [Материал заказчика] |  |  | Выключатель автоматический 1P, 16 А, 4,5 кА, характеристика B |  |  | шт |  |  | 1 |  |  |  | 2 |  | 0 |  | 1,08 |  | 0 |  | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 213,16 |  |  |
|  |  | Пр/611-049.3-1 |  |  | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | % |  |  | 97% |  |  |  | 97% |  |  |  |  |  |  |  | 1 176,77 |  |  |
|  |  | Пр/774-049.3 |  |  | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | % |  |  | 51% |  |  |  | 51% |  |  |  |  |  |  |  | 618,71 |  |  |
|  |  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 553,79 |  |  |
| 12 |  | ГЭСНм08-02-370-01 |  |  | Щиток до трех групп, устанавливаемый в: обхват колонн |  |  | шт |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  |  | ОТ (ЗТ) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  | 0,86 |  |  |  |  |  |  |  | 428,96 |  |  |
|  |  | 1-100-46 |  |  | Средний разряд работы 4,6 |  |  | чел.-ч |  |  | 0,86 |  |  |  | 0,86 |  |  |  |  |  | 498,79 |  | 428,96 |  |  |
|  |  | 2 |  |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 203,78 |  |  |
|  |  |  |  |  | ОТм (ЗТм) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  | 0,2 |  |  |  |  |  |  |  | 107,28 |  |  |
|  |  | 91.14.02-001 |  |  | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  | маш.-ч |  |  | 0,1 |  |  |  | 0,1 |  |  |  |  |  | 550,01 |  | 55 |  |  |
|  |  | 4-100-040 |  |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4 |  |  | чел.-ч |  |  | 0,1 |  |  |  | 0,1 |  |  |  |  |  | 457,8 |  | 45,78 |  |  |
|  |  | 91.05.05-015 |  |  | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  | маш.-ч |  |  | 0,1 |  |  |  | 0,1 |  |  |  |  |  | 1 487,84 |  | 148,78 |  |  |
|  |  | 4-100-060 |  |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6 |  |  | чел.-ч |  |  | 0,1 |  |  |  | 0,1 |  |  |  |  |  | 614,95 |  | 61,5 |  |  |
|  |  | 4 |  |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 105,62 |  |  |
|  |  | [01.7.15.03-0042] |  |  | Болты с гайками и шайбами строительные |  |  | кг |  |  | 0,3 |  |  |  | 0,3 |  | 174,93 |  | 1,15 |  | 201,17 |  | 60,35 |  |  |
|  |  | [08.3.07.01-0052] |  |  | Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 50х5 мм |  |  | т |  |  | 0,0006 |  |  |  | 0,0006 |  | 70 310,45 |  | 0,93 |  | 65 388,72 |  | 39,23 |  |  |
|  |  | [01.7.06.05-0041] |  |  | Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм |  |  | м |  |  | 0,83 |  |  |  | 0,83 |  | 5,87 |  | 1,24 |  | 7,28 |  | 6,04 |  |  |
|  |  |  |  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 845,64 |  |  |
| 12.1 |  | 421/пр_2020_п.75_пп.а |  |  | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  | % |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 8,58 |  |  |
|  |  |  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 536,24 |  |  |
|  |  | Пр/611-049.3-1 |  |  | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | % |  |  | 97% |  |  |  | 97% |  |  |  |  |  |  |  | 520,15 |  |  |
|  |  | Пр/774-049.3 |  |  | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | % |  |  | 51% |  |  |  | 51% |  |  |  |  |  |  |  | 273,48 |  |  |
|  |  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 647,85 |  |  |
| 13 |  | [20.4.04.02-0001] |  |  | Щит распределительный встраиваемый ЩРВ-12, размеры 250х300х120 мм |  |  | шт |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 786,69 |  | 1,08 |  | 849,63 |  | 849,63 |  |  |
|  |  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 849,63 |  |  |
| 14 |  | ГЭСНп03-01-075-01 |  |  | Кондиционер местный неавтономный с централизованным теплохолодоснабжением, номинальной подачей по воздуху до 3 тыс. м3/ч при количестве однотипных кондиционеров в одном помещении: до 5 - 75% ПНР вхолостую Кот=*0,75; Кзт=*0,75 |  |  | шт |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  |  | ОТ (ЗТ) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  | 8,16 |  |  |  |  |  |  |  | 5 242,82 |  |  |
|  |  | 2-100-06 |  |  | Рабочий 6 разряда |  |  | чел.-ч |  |  | 1,63 | 0,75 |  |  | 2,445 |  |  |  |  |  | 614,95 |  | 1 503,55 |  |  |
|  |  | 3-100-01 |  |  | Техник I категории |  |  | чел.-ч |  |  | 1,09 | 0,75 |  |  | 1,635 |  |  |  |  |  | 485,13 |  | 793,19 |  |  |
|  |  | 3-200-01 |  |  | Инженер I категории |  |  | чел.-ч |  |  | 1,09 | 0,75 |  |  | 1,635 |  |  |  |  |  | 734,53 |  | 1 200,96 |  |  |
|  |  | 3-200-02 |  |  | Инженер II категории |  |  | чел.-ч |  |  | 1,09 | 0,75 |  |  | 1,635 |  |  |  |  |  | 669,61 |  | 1 094,81 |  |  |
|  |  | 3-300-01 |  |  | Ведущий инженер |  |  | чел.-ч |  |  | 0,54 | 0,75 |  |  | 0,81 |  |  |  |  |  | 802,85 |  | 650,31 |  |  |
|  |  |  |  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 242,82 |  |  |
|  |  |  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 242,82 |  |  |
|  |  | Пр/812-083.0-1 |  |  | НР Пусконаладочные работы |  |  | % |  |  | 74% |  |  |  | 74% |  |  |  |  |  |  |  | 3 879,69 |  |  |
|  |  | Пр/774-083.0 |  |  | СП Пусконаладочные работы |  |  | % |  |  | 36% |  |  |  | 36% |  |  |  |  |  |  |  | 1 887,42 |  |  |
|  |  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 009,93 |  |  |
|  |  |  |  |  | Итого прямые затраты по разделу 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 142 054,09 |  |  |
|  |  |  |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | оплата труда (ОТ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33 574,19 |  |  |
|  |  |  |  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 071,74 |  |  |
|  |  |  |  |  | оплата труда машинистов (ОТм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 347,65 |  |  |
|  |  |  |  |  | материальные ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 107 060,51 |  |  |
|  |  |  |  |  | погрузка, перевозка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33 921,84 |  |  |
|  |  |  |  |  | Итого накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31 769,07 |  |  |
|  |  |  |  |  | Итого сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 772,43 |  |  |
|  |  |  |  |  | Итого оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 103 666,66 |  |  |
|  |  |  |  |  | Итого прочие затраты (утилизация) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  | Итого по разделу 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 294 262,25 |  |  |
|  |  |  |  | ИТОГИ ПО СМЕТЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ВСЕГО строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 73 475,25 |
|  |  |  |  | ВСЕГО оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 103 666,66 |
|  |  |  |  | НДС |  |  |  |  | (294 262,25*20%) = 58 852,45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20% |  |  | 58 852,45 |
|  |  |  |  | Итого по смете |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 353 114,7 |

| Заказчик: Директор СПб ГБУЗ «Городская больница № 40» /Харин И.Д./ | Подрядчик: |
| --- | --- |