# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ на выполнение работ по доработке системы приточной вентиляционной установки ангиографа (Отделение РХМДиЛ № 1)

1. Предмет закупки, расчет начальной (максимальной) цены Договора

# 1.1. Предметом настоящей закупки является право заключения гражданско-правового договора бюджетного учреждения (далее - Договор) на выполнение работ по доработке системы приточной вентиляционной установки ангиографа (отделение РХМДиЛ № 1) СПб ГБУЗ «Городская Александровская больница» в 2024 г.

1.2. Начальная (максимальная) цена Договора: 100 375,07 рублей.

1.3. Код по Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности (ОКПД) соответствующий предмету электронного магазина____________________

2. Цели и правовое основание для оказания услуги

2.1. Целью данной закупки является обеспечение выполнения требований Федерального закона от 30.03.1999 № 69-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» .в соответствии с Предписанием Федеральной службы Роспотребнадзора от 19.05.2023 № 78-02-09/19-0353-2023.

2.2. Основанием для закупки услуги является План финансово-хозяйственной деятельности учреждения.

3. Источник финансирования заказа

3.1. Источник финансирования заказа Санкт-Петербурга: бюджет Санкт-Петербургана 2024 год в соответствии с Законом Санкт-Петербурга «О бюджете Санкт-Петербурга на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов». Закупка осуществляется за счет средств территориального фонда обязательного медицинского страхования, собственных средств учреждения.

4. Форма, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг

4.1. Оплата осуществляется в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

4.2. Оплата производится по безналичному расчету, в течение 7 банковских дней на основании выставленных Исполнителем счетов (счетов-фактур) за фактически оказанные услуги и актов приемки оказанных услуг, подписанных Заказчиком и Исполнителем путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

4.3. Авансирование не предусмотрено.

4.4. Предлагаемая Участником цена договора должна быть выражена в российских рублях.

5. Место, условия и сроки (периоды) оказания услуги

5.1. Местом оказания услуг является: СПб ГБУЗ «Александровская больница»;

Санкт-Петербург, пр. Солидарности, д.4, литер А, 1 этаж 7 блок, отделение РХМДиЛ № 1

5.2.  Сроки (периоды) оказания услуг: с  момента заключения договора  по 31.12.2024 г.

6. Порядок формирования цены Договора

## 6.1.Начальная (максимальная) цена (НМЦ)договора определена в соответствии с требованиями статьи 22 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системев сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечениягосударственных и муниципальных нужд» и рассчитана методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка).Определение НМЦК произведено Заказчиком в соответствии с Приказом Минэкономразвития России от 02.10.2013 N 567 "Об утверждении Методических рекомендаций по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)".

## Расчет начальной (максимальной) цены договора приведен в Приложении № 1 к настоящему техническому заданию.

## 6.2. В стоимость оказываемых услуг входят все расходы по выполнению монтажных работ, расходы на налоги, иные обязательные платежи, накладные расходы, транспортные расходы.

## 6.3. Цена за единицу услуги рассчитывается как начальная (максимальная) цена единицы услуги, указанная заказчиком в Приложении № 1 к техническому заданию, уменьшенная на предложенное участником понижение относительно начальной (максимальной) цены лота.

## 6.4. Цена договора является фиксированной и не подлежит изменению в ходе исполнения договора, за исключением случаев, предусмотренных ст. 95 Федерального закона от 05 апреля 2013 года №44-ФЗ «О договорной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

7. Требования к услугам, являющимся предметом закупки

7.1. Выполнить работы, обеспечив их надлежащее качество в соответствии со сметной документацией и правилами, в  течение 15 рабочих дней после заключения договора  .

7.2. Во время производства работ Подрядчик должен обеспечить соблюдение требований закона и иных правовых актов об охране окружающей среды и о безопасности работ, включая пожарную безопасность.

7.3. Немедленно письменно предупредить  Заказчика при обнаружении не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемых работ либо создают невозможность их завершения в срок.

7.4. Подрядчик обеспечивает  Заказчику возможность контроля и надзора за ходом выполнения работ, представляет по их требованию отчеты о ходе выполнения работ.

7.5. Гарантировать наличие сертификатов или других документов, удостоверяющих право на производство работ и по требованию  Заказчика представлять все эти документы.

7.6. Исполнять полученные в ходе выполнения работ указания  Заказчика, в том числе в срок, установленный предписанием  Заказчиком, устранять обнаруженные им недостатки в выполненной работе или иные отступления от условий Контракта.

7.7. Не передавать документацию третьим лицам без письменного согласия  Заказчика.

7.8. Нести риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной работы до приемки  Заказчиком.

7.9. Работы осуществляются в условиях действующего учреждения, в выходные дни, либо по графику, согласованному с заказчиком.  Выполнение работ не должно препятствовать или создавать неудобства в работе учреждения.

## Особые условия: Соблюдение требований нормативно-технических документов, правил техники безопасности и пожарной безопасности при выполнении монтажных работ, в т.ч.:

## - Федеральный закон от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

## - Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ « О пожарной безопасности» (Российская газета, № 3, 05.01.1995);

## - Федеральный закон от 30.03.1999 № 69-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (Российская газета, № 64-65, 06.04.1999);

## - - Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденных Минэнерго России от 13.01.2003 № 6 (Российская газета, № 139, 12.07.2003)

## 8. Требования по гарантийному сроку на выполненные работы

8.1 Гарантийный период на весь объем проведенных работ составляет  12 месяцев после выполнения работ. В случае обнаружения дефектов, после приемки работ – исправление дефектов производится за счет Исполнителя.

## 9. Требования к результатам работ, услуг

9.1 По окончании  работ предоставить следующие документы:

Акт приемки выполненных работ, счет, счет-фактуру ( при необходимости), техническую документацию (паспорта, сертификаты, схемы установки воздуховодов) на установленное оборудование и материалы.

ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

Приложение № 1- Перечень видов работ по доработке системы приточной вентиляционной установки ангиографа. Сметная документация

Приложение № 2- Расчет начальной (максимальной) цены контракта

Приложение № 1

к техническому заданию

Перечень монтажных работ по доработке системы приточной вентиляционной установки ангиографа (отделение РХМДиЛ № 1)

| № п/п | Наименование работ | Ед. измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали толщиной 0,9 мм, диаметром 355 мм. | 100 м2 Длина, м | 0,0886 3 |
| 2. | Установка перехода 750*645/355 , 0,9 мм( 1,31 м2) | Шт. | 1 |
| 3. | Установка отвода 90 гр., диам. 355 мм, 0,9 мм (0,89 м2) | Шт. | 3 |
| 4. | Установка отвода 45 гр., диам. 355 мм, 0,9 мм (0,68 м2) | Шт. | 1 |
| 5. | Установка заглушки с сеткой 355 мм, 0,9 мм ( 0,18 м2) | Шт. | 1 |
| 6. | Установка хомута 355 мм забивного, длина 400 мм. | Шт. | 2 |
| 7. | Установка планки прижимной длиной 3000 мм | Шт. | 1 |
| 8. | Герметизация соединений воздуховодов термоуплотнительной лентой ЛТМС-1 | м | 3,2 |

Сметная документация- прилагается отдельным файлом

Приложение № 2

При определении НМЦК принята наименьшая цена предложения

Гл. инженер                                                            Лихарев О.А.