Код позиции КТРУ

17.12.14.142-00000002

Наименование товара, работы, услуги

Бумага для регистрации электрокардиограмм

Код МИ: 291550

Описание по КТРУ: Компонент, изготовленный из тонкого листа волокнистого материала, как правило, с предварительно напечатанными графиками и предназначенный для регистрации выходного сигнала электрокардиографа (ЭКГ), или другого устройства, в виде измеренных физиологических параметров, таких как электрокардиограмма (ЭКГ). Устройство одноразового использования.

Доп. Хар-ки:

Мелованная бумага, покрытая термическим составом, реагирующим на нагревание, для 3-х канального аппарата ЭКГ Bioset 3500. Бумага смотана в рулон термослоем внутрь.Требуемые размерные характеристики: Ширина рулона — 110±0,1 мм. Длина намотки — не менее 30 м. Внутренний диаметр втулки — 12±0,1 мм. На внутренней стороне рулона, должна быть нанесена стандартная диаграммная сетка розового цвета. Бумага должна быть изготовлена из импортного сырья. Плотность бумажной основы плотность не менее 55 г/кв.м, толщина 60 мкм, гладкость min.350, белизна min. 85%, архивируемость не менее 7 лет, высокочувствительная. Наличие контрольной линии, нанесенной по краям, появляющейся не более чем через 0,5 м до окончания рулона и сигнализирующей о его окончании. Бумага должна отвечать требованиям ГОСТ 7826-93. Заводская упаковка должна содержать 72 рулона. Остаточный срок годности на момент поставки должен быть не менее 80%, от срока годности установленного производителем. Обязательное наличие сертификата (декларации) о соответствии, регистрационного удостоверения на момент поставки.

Подробные характеристики

Назначение

ЭКГ

Тип

Рулон

Количество

200 рулонов

Длина ленты

30

метр

Ширина, мм

110

Диаметр втулки, мм

12

Способ намотки термослоя

внутрь

Наличие сетки

Да

Цвет сетки

красный

Срок хранения данных

5 лет

РУ на медицинское изделие

да