Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение

детский сад № 32 комбинированного вида

Колпинского района Санкт – Петербурга

| Наименование учреждения | Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 32 комбинированного вида Колпинского района Санкт – Петербурга |
| --- | --- |
| Адрес | 196641 Санкт-Петербург, п. Металлострой, ул. Плановая,д.8а |
| ИНН | 7817027531 |
| Сроки поставки | 10 рабочих дней с момента заключения договора |

Техническое задание на средства индивидуальной защиты

| № п/п | Наименование | Функциональные и качественные характеристика | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Перчатки смотровые медицинские | Перчатки смотровые медицинские нитриловые. нестерильные, неопудренные, удлиненная манжета. Материал нитрил, размер L. Поверхность текстурированная. Длина 240 мм. В упаковке 50 пар (100 штук). | упаковка | 3 |
| 2 | Маска медицинская одноразовая | - Медицинские одноразовые маски по 100 штук в коробке с перфорированной крышкой. Гипоаллергенные, с фиксатором на переносице. Основной фильтрующий элемент маски — средний слой, состоящий из СМС. Эффективность бактериальной фильтрации — 99%. Увеличенная глубина складок маски позволяет удобно расположить ее на лице. Маска фиксируется на голове при помощи мягких резинок или завязок. | упаковка | 5 |
| 3 | Шапочка из нетканого материала | Одноразовая шапочка из нетканого материала (спанбонд), на двойной резинке. SMS 10 г/м2, д 30 см, SMZ. Цвет белый. В упаковке: 100 штук. | упаковка | 1 |
| 4 | Перчатки полиэфирные | Материал основы: полиэфир. Материал покрытия: Нитрил. Класс вязки: 15. Рисунок нанесения: ладонь и кончики пальцев. Тип манжеты: резинка. Размер 8. | пара | 120 |

Заведующий ГБДОУ                                                                                                            И.В. Кривовяз