Техническое задание на приобретение воды.

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение общеобразовательная школа № 401 Колпинского района Санкт-Петербурга

Адрес поставки: 196657, Санкт-Петербург, г.Колпино, Бульвар Трудящихся д.10 литер А

Лицо, ответственное за приемку: Левшин Константин Викторович, т.481-08-22

Раздел 1. Общие требования

  - Цели и правовое основание для поставки товара (работ, услуг):

Целями данной закупки являются приобретение вентилятора в ГБОУ школу №401 Санкт-Петербурга, для работы вытяжной системы в вентиляции. Основанием для закупки является Бюджет Санкт-Петербурга на 2024 год в соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 29.11.2023 № 714-144 «О бюджете Санкт-Петербурга на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов».

Обоснование начальной цены:

Начальная (максимальная) цена контракта определена Заказчиком методом сопоставимых рыночных цен (анализ рынка) на данный вид товара, в соответствии с п.1 ч.1 ст.22 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Использованы коммерческие предложения.

| № п/п | Наименование | Характеристики товара | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вентилятор канальный VR 90-50/45-4D | Радиальные вентиляторы для прямоугольных каналов предназначены для перемещения воздуха и других невзрыво опасных газовых смесей в системах вентиляции и кондиционирования воздуха. - Конструкция и материалы Корпус вентилятора изготовлен из оцинкованного стального листа толщиной: — 1,5 мм. Рабочие колеса из оцинкованного стального листа с вперед загнутыми лопатками расположены в спиральном кожухе. Конструкция корпуса, кожуха и диффузоров позволяет получить высокие аэродинамические характеристики вентиляторов. В качестве привода вентилятора используются компактные асинхронные однофазные и трeхфазные электродвигатели с внешним ротором и якорем с высоким омическим сопротивлением, не требующие дополнительного обслуживания. Статически и динамически сбалансированные рабочие колeса и применяемые электродвигатели позволяют достичь более 40 000 часов рабочего ресурса. Степень защиты: IP54. Конструктивно двигатель расположен в потоке перемещаемого воздуха, что способствует эффективному отводу теплоты. - Защита электродвигателя Электродвигатели стандартно оснащены термоконтактами, расположенными внутри обмотки. Выведенные клеммы цепи позволяют подключить внешние защищающие устройства, что обеспечивает наиболее надeжную и точную защиту при перегреве, в случаях перегрузки, обрыва фазы, высокой температуры воздуха и т.п. Регулирование производительности Производительность вентиляторов VR регулируется изменением числа оборотов электродвигателя. Для трeхфазных вентиляторов рекомендуется использовать частотные преобразователи, влияющие на величину частоты и напряжения. - Характеристики Напряжение питания В 3~400 Номинальная мощность кВт 4,92 Ток А 8,3 Максимальный расход воздуха м3/ч 6558 Максимальное полное давление Па 1544,3 Частота вращения об/мин 1265 Диапазон температур перемещаемого воздуха °С–30…+40 Масса кг 96,2 Степень защиты IP54 Силовой кабель ВВГ 4x1,5 Кабель цепи защиты ПВС 2x0,75 - Монтаж Вентиляторы устанавливаются в любом положении непосредственно в сеть воздуховодов. Для предотвращения передачи вибраций от вентиля тора к воздуховоду рекомендуется монтировать до и после вентилятора гибкие вставки. В помещениях с высоким влагосодержанием вентилятор необходимо устанавливать клеммной коробкой вверх для предотвращения скапливания в ней конденсата. | 1 шт. |

Сроки поставки товара, с даты заключения контракта в течение 30 рабочих дней.