## гели
Описание объекта закупки
№ п/п | Наименование по КТРУ | Тип характеристики | Наименование характеристики | Значение параметра | Единица измерения характеристики | Инструкция 1. Указывают в заявке диапазон значений характеристики 2. Указывают в заявке конкретное значение характеристики 3. Указывают в заявке только одно значение характеристики 4. Указывают в заявке одно или несколько значений характеристики 5. Указывают в заявке все значения характеристики 6. Значение характеристики не может изменяться участником закупки Выбирается одно из условий и указывается для каждой характеристики | Обоснование дополнительных характеристик | Единица измерения | Кол-во
1 | Индикатор для контроля качества предстерилизационной очистки. | Характеристики товаров согласно КТРУ -отсутствуют | [5 empty] | Штука | 3
Дополнительные характеристики
|  | Кач | Назначение | для контроля качества предстерилизационной очистки изделий медицинского назначения | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | для использования по назначению
|  | Кач | Применение | для обнаружения остатков крови, следов ржавчины, стирального порошка, окислителей, кислот на изделиях | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | для использования по назначению
|  | Кач | Состав | спиртовой раствор амидопирина, анилина солянокислого и стабилизаторов | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | для использования по назначению
|  | Кол | Объем раствора | не менее 100 | мл | Указывают в заявке конкретное значение характеристики | для приготовления рабочего раствора
2 | Бумага для медицинского прибора | Характеристики товаров согласно КТРУ -отсутствуют | [5 empty] | Штука | 10
Дополнительные характеристики
|  | Кач | Применение | Ультразвуковая диагностика, стоматология, микроскопия | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | для использования по назначению
|  | Кач | Тип термобумаги | UPP-110S | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | для совместного использования с оборудованием, находящимся в пользовании Заказчика
|  | Кол | Длина рулона | на менее20 | Метр | Указывают в заявке конкретное значение характеристики | для производства оптимального количества отпечатков
|  | Кол | Ширина рулона | не менее 110 | Миллиметр | Указывают в заявке конкретное значение характеристики | для производства оптимального количества отпечатков
3 | Бумага для медицинского прибора | Характеристики товаров согласно КТРУ -отсутствуют | [5 empty] | Штука | 10
Дополнительные характеристики
|  | Кач | Применение | Ультразвуковая диагностика, стоматология, микроскопия | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | для использования по назначению
|  | Кач | Поверхность бумаги | Матовая белая | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | для получения снимков более высокой четкости, проведения детального анализа и диагностики
|  | Кач | Тип термобумаги | UPP-84S | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | для совместного использования с оборудованием, находящимся в пользовании Заказчика
|  | Кол | Длина рулона | на менее 13,5 | Метр | Указывают в заявке конкретное значение характеристики | для производства оптимального количества отпечатков
|  | Кол | Ширина рулона | не менее 84 | Миллиметр | Указывают в заявке конкретное значение характеристики | для производства оптимального количества отпечатков
4 | Гель контактный, нестерильный |  | Характеристики товаров согласно КТРУ - отсутствуют |  |  |  |  | Штука | 8
Дополнительные характеристики
|  | Кол | Вязкость | ≥ 18,0 и ≤ 22,0 | Па•c | Указывают в заявке конкретное значение характеристики | Подходит для всех видов исследований и удвовлетворяет потребности заказчика
|  | Кол | Количесвтво во флаконе | ≥ 5 | Килограмм | Указывают в заявке конкретное значение характеристики | Для облегчения учета и хранения изделия, экономии места хранения
5 | Гель контактный, нестерильный | Характеристики товаров согласно КТРУ -отсутствуют | [5 empty] | Штука | 10
Дополнительные характеристики
|  | Кол | Вязкость | ≥ 18,0 и ≤ 22,0 | Па•c | Указывают в заявке конкретное значение характеристики | Подходит для всех видов исследований и удвовлетворяет потребности заказчик
|  | Кол | Количесвтво во флаконе | ≥ 0,25 | Килограмм | Указывают в заявке конкретное значение характеристики | Для возможности применения специалистами по назначению в кабинетах
6 | Зонд-тампон абсорбирующий, стерильный | Характеристики товаров согласно КТРУ - отсутствуют | [5 empty] | Штука | 1000
Дополнительные характеристики
|  | Кач | Зонд изготовлен в виде гигроскопичного хлопкового тампона на деревянной палочке | Соответствие | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Для взятия биологического материала, атравматичности и предупреждения риска возникновения аллергических реакций
|  | Кол | Длина изделия | ≥ 200 | Сантиметр | Указывают в заявке конкретное значение характеристики | Требование связано с антропометрическими параметрами пациентов
|  | Кол | Длина тампона | ≥ 20 и ≤ 30 | Миллиметр | Указывают в заявке конкретное значение характеристики | Требование связано с антропометрическими параметрами пациентов
|  | Кол | Диаметр тампона | ≥ 10 и ≤ 10,5 | Миллиметр | Указывают в заявке конкретное значение характеристики | Требование связано с антропометрическими параметрами пациентов
7 | Трубка эндотрахеальная, одноразового использования | Характеристики товаров согласно КТРУ | [5 empty] | Штука | 20
|  | Кач | Армированная | Нет | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Х
|  | Кол | Внутренний диаметр | 6,5 | Миллиметр | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Х
|  | Кол | Длина | > 270 и ≤ 290 | Миллиметр | Указывают в заявке конкретное значение характеристики | Х
|  | Кач | Манжета | Да | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Х
|  | Кач | Маркировка глубины введения | Да | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Х
|  | Кач | Рентгеноконтрастная полоса | Да | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Х
|  | Кач | Тип | Назальная/оральная | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Х
Дополнительные характеристики
|  | Кач | Материал изготовления трубки | поливинилхлорид | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Для безопасной и атравматичной интубации трахеи
|  | Кач | Форма дистального конца трубки | Скошенная закругленная | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Для безопасности атравматичности введения
|  | Кач | Окошко типа "Мерфи" | Наличие | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Для эффектичного проведения водушной смеси и предотвращения адгезии трубки к внутренней стенке трахеи
|  | Кач | Стерильность | Наличие | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Для исключения риска инфекционного заражения
|  | Кач | Упаковка | Индивидуальная | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Для сохранения стерильности
8 | Воздуховод ларингеальный, одноразового использования | Характеристики товаров согласно КТРУ - Отсутствует | [5 empty] | Штука | 30
Дополнительные характеристики
|  | Кач | Ограничительная пластина | Наличие | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Для предупреждения чрезмерно глубокого введения воздуховода
|  | Кач | Антиприкусный вкладыш | Наличие | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Для предотвращения прикусывания и блокировки воздуховода
|  | Кач | Цветовая кодировка размера вкладыша | Наличие | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Для быстрого выбора нужного размера при необходимости оказания экстренной медицинской помощи
|  | Кол | Длина воздуховода | ≥ 90 и ≤ 95 | Миллиметр | Указывают в заявке конкретное значение характеристики | Для возможности использования при оказании помощи пациентам в соответствии с их анатомическими данными
|  | Кач | Стерильность | Наличие | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Для исключения риска инфекционного заражения
|  | Кач | Упаковка | Индивидуальная | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Для сохранения стерильности
9 | Воздуховод ларингеальный, одноразового использования | Характеристики товаров согласно КТРУ - Отсутствует | [5 empty] | Штука | 25
Дополнительные характеристики
|  | Кач | Ограничительная пластина | Наличие | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Для предупреждения чрезмерно глубокого введения воздуховода
|  | Кач | Антиприкусный вкладыш | Наличие | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Для предотвращения прикусывания и блокировки воздуховода
|  | Кач | Цветовая кодировка размера вкладыша | Наличие | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Для быстрого выбора нужного размера при необходимости оказания экстренной медицинской помощи
|  | Кол | Длина воздуховода | ≥ 100 и ≤ 105 | Миллиметр | Указывают в заявке конкретное значение характеристики | Для возможности использования при оказании помощи пациентам в соответствии с их анатомическими данными
|  | Кач | Стерильность | Наличие | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Для исключения риска инфекционного заражения
|  | Кач | Упаковка | Индивидуальная | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Для сохранения стерильности
10 | Катетер аспирационный трахеальный | Характеристики товаров согласно КТРУ - отсутствуют | [5 empty] | Штука | 25
Дополнительные характеристики
|  | Кач | Открытый атравматичный конец | Наличие | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Для использования изделия по назначению
|  | Кач | Два вспомогательных боковых отверстия | Наличие | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Для использования изделия по назначению
|  | Кач | Вакуум-контроль | Наличие | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Для использования изделия по назначению
|  | Кач | Изделие изготовлено из термопластичного материала, который размягчается при температуре тела | Соответствие | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Для облегчения введения и устранения необходимости использовать смазку
|  | Кач | Коннектор с крышечкой цветомаркированный | Наличие | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Для определения размера катетера по шкале Шарьера
|  | Кол | Размер по шкале Шарьера | СН14 | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Для использования изделия по назначению
|  | Кол | Длина | ≥ 50 | Сантиметр | Указывают в заявке конкретное значение характеристики | Размер обусловлен антропометрическими данными пациентов
11 | По ОКПД2 Инструменты и приспособления, применяемые в медицинских целях, прочие, не включенные в другие группировки | Характеристики товаров согласно КТРУ - отсутствуют | [5 empty] | Штука | 5
Дополнительные характеристики
|  | Кач | Открытый атравматичный конец | Наличие | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Для использования изделия по назначению
|  | Кол | Латеральные отверстия | ≥ 4 | Штука | Указывают в заявке конкретное значение характеристики | Для обеспечения эффективного дренажа
|  | Кач | Поверхность зонда | Гладкая | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Для предотсвращения травмирования и раздражения биологических тканей
|  | Кач | Коннектор с крышечкой цветомаркированный | Наличие | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Для определения размера катетера по шкале Шарьера
|  | Кол | Размер по шкале Шарьера | СН14 | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Для использования изделия по назначению
|  | Кач | Длина зонда | ≥ 110 и ≤ 120 | Сантиметр | Указывают в заявке конкретное значение характеристики | Требование связано с антропометрическими параметрами пациентов
|  | Кол | Упаковка | Индивидуальный герметичный пакет с насечкой | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Для обеспечения быстрого вскрытия без использования ножниц
|  | Кол | Стерильность | Наличие | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Для исключения риска инфекционного заражения
12 | Лезвие ручного скальпеля, одноразового использования | Характеристики товаров согласно КТРУ - отсутствуют | [5 empty] | Штука | 100
Дополнительные характеристики
|  | Кач | Материал изготовления | Углеродистая сталь | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Для длительного сохранения качества заточки изделия
|  | Кол | Прочность стали по Виккерсу | ≥ 700 | HV | Указывают в заявке конкретное значение характеристики | Для продолжительного сохранения качества заточки
|  | Кач | Упаковка | Индивидуальная | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Для сохранения стерильности
|  | Кач | Размер изделия № 10 | Соответствие | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Размер связан со спецификой оказываемой медицинской помощью в учреждении
13 | Общий хорионический гонадотропин человека (ХГЧ) ИВД, набор, иммунохроматографический анализ, экспресс-анализ | Характеристики товаров согласно КТРУ | [5 empty] | Набор | 30
|  | Кол | Количество выполняемых тестов | ≥ 1 | Х | Указывают в заявке конкретное значение характеристики | Описание КТРУ
|  | Кач | Назначение | Для ручной постановки | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Описание КТРУ
14 | Игла инъекционная, одноразового использования, стерильная | Характеристики товаров согласно КТРУ - отсутствуют | [5 empty] | Штука | 200
Дополнительные характеристики
|  | Кач | Стерильность | Наличие | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | В соответствии с ГОСТ ISO 7864-2011 для исключения риска инфекционного заражения
|  | Кач | Материал трубки иглы нержавеющая сталь | Соответствие | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | В соответствии с ГОСТ ISO 7864-2011
|  | Кол | Номинальная длина трубки иглы | ≥ 11 и ≤ 13 | Миллиметр | Указывают в заявке конкретное значение характеристики | Требование установлено в соответсвтие с анатомическими особенностями пациентов и спецификой проводимых медицинских процедур
|  | Кол | Номинальный наружный диаметр трубки иглы | ≥ 0,3 и ≤ 0,5 | Миллиметр | Указывают в заявке конкретное значение характеристики | Требование установлено в соответсвтие с анатомическими особенностями пациентов и спецификой проводимых медицинских процедур
|  | Кач | Трехгранная заточка острия иглы | Наличие | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Для минимизации болевых ощущений у пациента при пункции и легкости проникновения иглы в ткани
|  | Кач | Упаковка | Индивидуальная | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Для сохранения стерильности
15 | Игла инъекционная, одноразового использования, стерильная | Характеристики товаров согласно КТРУ - отсутствуют | [5 empty] | Штука | 500
Дополнительные характеристики
|  | Кач | Стерильность | Наличие | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | В соответствии с ГОСТ ISO 7864-2011 для исключения риска инфекционного заражения
|  | Кач | Материал трубки иглы нержавеющая сталь | Соответствие | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | В соответствии с ГОСТ ISO 7864-2011
|  | Кол | Номинальная длина трубки иглы | ≥ 38 и ≤ 40 | Миллиметр | Указывают в заявке конкретное значение характеристики | Требование установлено в соответсвтие с анатомическими особенностями пациентов и спецификой проводимых медицинских процедур
|  | Кол | Номинальный наружный диаметр трубки иглы | ≥ 0,6 и ≤ 0,8 | Миллиметр | Указывают в заявке конкретное значение характеристики | Требование установлено в соответсвтие с анатомическими особенностями пациентов и спецификой проводимых медицинских процедур
|  | Кач | Трехгранная заточка острия иглы | Наличие | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Для минимизации болевых ощущений у пациента при пункции и легкости проникновения иглы в ткани
|  | Кач | Упаковка | Индивидуальная | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Для сохранения стерильности
16 | Игла инъекционная, одноразового использования, стерильная | Характеристики товаров согласно КТРУ - отсутствуют | [5 empty] | Штука | 500
Дополнительные характеристики
|  | Кач | Стерильность | Наличие | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | В соответствии с ГОСТ ISO 7864-2011 для исключения риска инфекционного заражения
|  | Кач | Материал трубки иглы нержавеющая сталь | Соответствие | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | В соответствии с ГОСТ ISO 7864-2011
|  | Кол | Номинальная длина трубки иглы | ≥ 34 и ≤ 40 | Миллиметр | Указывают в заявке конкретное значение характеристики | Требование установлено в соответсвтие с анатомическими особенностями пациентов и спецификой проводимых медицинских процедур
|  | Кол | Номинальный наружный диаметр трубки иглы | ≥ 1,0 и ≤ 1,2 | Миллиметр | Указывают в заявке конкретное значение характеристики | Требование установлено в соответсвтие с анатомическими особенностями пациентов и спецификой проводимых медицинских процедур
|  | Кач | Трехгранная заточка острия иглы | Наличие | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Для минимизации болевых ощущений у пациента при пункции и легкости проникновения иглы в ткани
|  | Кач | Упаковка | Индивидуальная | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Для сохранения стерильности
17 | Игла инъекционная, одноразового использования, стерильная | Характеристики товаров согласно КТРУ - отсутствуют | [5 empty] | Штука | 200
Дополнительные характеристики
|  | Кач | Стерильность | Наличие | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | В соответствии с ГОСТ ISO 7864-2011 для исключения риска инфекционного заражения
|  | Кач | Материал трубки иглы нержавеющая сталь | Соответствие | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | В соответствии с ГОСТ ISO 7864-2011
|  | Кол | Номинальная длина трубки иглы | ≥ 28 и ≤ 30 | Миллиметр | Указывают в заявке конкретное значение характеристики | Требование установлено в соответсвтие с анатомическими особенностями пациентов и спецификой проводимых медицинских процедур
|  | Кол | Номинальный наружный диаметр трубки иглы | ≥ 0,55 и ≤ 0,60 | Миллиметр | Указывают в заявке конкретное значение характеристики | Требование установлено в соответсвтие с анатомическими особенностями пациентов и спецификой проводимых медицинских процедур
|  | Кач | Трехгранная заточка острия иглы | Наличие | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Для минимизации болевых ощущений у пациента при пункции и легкости проникновения иглы в ткани
|  | Кач | Упаковка | Индивидуальная | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Для сохранения стерильности
18 | Шприц общего назначения | Характеристики товаров согласно КТРУ | [5 empty] | штука | 200
|  | Кол | Градуированный объем шприца | 5 | Кубический сантиметр;^миллилитр | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Х
|  | Кол | Игла в комплекте | Одна и более | штука | Указывают в заявке конкретное значение характеристики | Х
|  | Кач | Коннектор | Луер Лок | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Х
Дополнительные характеристики
|  | Кач | Цилиндр изделия прозрачный | Соответствие | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | для визуального определения дозировки и контроля содержимого шприца
|  | Кач | Стерильность | Наличие | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | для исключения возможности попадания микроорганизмов при проведении манипуляции пациентам
|  | Кол | номинальный наружный диаметр иглы | ≥ 0,7 | миллиметр | Указывают в заявке конкретное значение характеристики | для выполнения внутримышечных инъекций и применения медицинского изделия по назначению, обеспечения безопасности и охраны здоровья специалистов и пациентов. В соответствии с требованиями ГОСТ ISO 7864-2011 «Иглы инъекционные однократного применения стерильные»
|  | Кол | номинальная длина трубки | ≥ 40 | миллиметр | Указывают в заявке конкретное значение характеристики | для выполнения внутримышечных инъекций и применения медицинского изделия по назначению, обеспечения безопасности и охраны здоровья специалистов и пациентов. В соответствии с требованиями ГОСТ ISO 7864-2011 «Иглы инъекционные однократного применения стерильные»
|  | Кач | Тип шприца | Трехкомпонентный | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | для снижения трения поршня о цилиндр и исключения возможности сдирания микрочастиц полипропилена со стенок цилиндра и попадания их в организм
|  | Кол | Цена деления градуировочной шкалы | ≤ 0,5 | Миллилитр | Указывают в заявке конкретное значение характеристики | в соответствии с п. 9 ГОСТ ISO 7886-1-2011
|  | Кол | Вместимость между линиями градуировки с числами | ≤ 1 | Миллилитр | Указывают в заявке конкретное значение характеристики | в соответствии с п. 9 ГОСТ ISO 7886-1-2011
|  | Кач | Класс потенциального риска в соответствии с регистрационным удостоверением | Не ниже 2а | Х | Указывают в заявке конкретное значение характеристики | Для возможности введения в организм пациента лекарственных средств, физиологических жидкостей или других веществ и (или) выведения их из организма (данное требование удовлетворяет потребностям Заказчика и соответствует п. 5.3.3 ГОСТ 31508-2012)