ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

Функциональные, технические и качественные характеристики,

эксплуатационные характеристики товара. Показатели, позволяющие определить соответствие закупаемых товаров установленным требованиям, максимальные и (или) минимальные значения таких показателей, а также значения показателей,

которые не могут изменяться

| № п/п | Наименование товара, его показателей (характеристик), потребительских свойств | Ед. изм. | Значение показателя (характеристики) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Электрод для электрокардиографии, одноразового использования ( Вид 1) [Код позиции КТРУ 26.60.12.140-00000013] MTSU-EL-SE-A-EKG или эквивалент |  |  |
| 1.1 | Тип |  | многоразовые |
| 1.2 | Назначение |  | для взрослых |
| 1.3 | Количество | шт. | 6 |
| 1.4 | Вид |  | груша |
| 1.5 | Диаметр внутренний/внешний | мм | 22/24 |
| 1.6 | Тип разъема |  | винт и зажим под штекер |
| 1.7 | Место наложения |  | грудь |
| 1.8 | Покрытие |  | серебро-хлорид серебра |
| 2 | Электрод для электрокардиографии, одноразового использования ( Вид 2) [Код позиции КТРУ 26.60.12.140-00000013] MTSU-EL-LC-A-EKG или эквивалент |  |  |
| 2.1 | Тип |  | многоразовые |
| 2.2 | Назначение |  | для взрослых |
| 2.3 | Количество | шт. | 4 |
| 2.4 | Вид |  | прищепка |
| 2.5 | Диаметр внутренний/внешний | мм | 22/24 |
| 2.6 | Тип разъема |  | винт и зажим под штекер |
| 2.7 | Место наложения |  | грудь |
| 2.8 | Покрытие |  | серебро-хлорид серебра |

Товар по качеству должен соответствовать ГОСТ 25995-83 «Электроды для съема биоэлектрических потенциалов. Общие технические требования и методы испытаний».

Требования к упаковке, маркировке (этикеткам), подтверждению соответствия.

Товар должен быть зарегистрирован и подлежать обращению на территории РФ в установленном законодательством порядке. Факт регистрации подтверждается регистрационным удостоверением.

Товар должен поставляться в оригинальной заводской упаковке, обеспечивающей его сохранность, товарный вид, предохраняющей от всякого рода повреждений при транспортировке и хранении, погрузочно-разгрузочных работах, исключающей порчу и (или) уничтожение его до приемки Заказчиком.

Маркировка каждой единицы тары (упаковки) Товара должна быть нанесена хорошо читаемым шрифтом, на русском языке и содержать информацию согласно действующему законодательству РФ.

Требования к остаточному сроку годности Товара

Остаточный срок годности Товара на момент поставки должен составлять не менее 12 месяцев.

Примечание:

Во всех случаях, когда в Технической части или в приложениях к ней (при наличии) имеются ссылки на конкретные стандарты и нормы, которым должны соответствовать поставляемые товары, применяются положения последнего выпущенного или пересмотренного издания соответствующих действующих стандартов и норм, если иное специально не предусмотрено такими стандартами и нормами. В случае если к моменту начала или в процессе исполнения обязательств по контракту отдельные стандарты и нормы утратят силу, такие стандарты и нормы будут иметь рекомендательный характер в части, не противоречащей действующим к такому моменту нормативным актам.