Приложение №2 к техническому заданию

По ГБОУ школа № 589 Колпинского района СПб

Форма «Требования к значениям показателей (характеристик) товара, или эквивалентности предлагаемого к поставке товара, товара используемого для выполнения работы, оказания услуги, позволяющие определить соответствие потребностям заказчика»

|  | Наименование товара | Товарный знак (его словесное обозначение), знак обслуживания, фирменное наименование, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование производителя товара | ## № показателя | Показатель (характеристика) товара | # Требования к значениям показателей (характеристик) товара, или эквивалентности предлагаемого к поставке товара, товара используемого для выполнения работы, оказания услуги, позволяющие определить соответствие потребностям заказчика <10> |  |  |  | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Минимальное значение показателя и/или максимальное значение показателя |  |  | Показатели, (характеристики) значения которых не могут изменяться |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Манометр | Россия |  |  | Манометры общетехнические показывающие ДМ 05-МП-ЗУ предназначены для измерения избыточного давления жидкостей Диаметр корпуса 100 мм Класс точности 1,5 Степень пылевлагозащиты IP40 Присоединительная резьба штуцера М20х1,5 / G1/2 Устойчивость к климатическим воздействиям исполнение У2 Расположение штуцера радиальное Материал, контактирующий с изм. средой медный сплав Циферблат алюминиевый сплав, окрашенный в белый цвет Максимальная температура измеряемой среды, оС* до +150 оС Диапазон температуры окружающей среды, оС от -40 до +70 оС Материал корпуса сталь, окрашенная в черный цвет Исполнение с фланцем отсутствует Виброзащищенность группа L3 Средний срок службы 10 лет ДАТА ВЫПУСКА МАНОМЕТРА НЕ РАНЕЕ марта 2024 ГОДА!!! | Х | х | х | Шт. | 16 |
| 2. | Термометр | Россия |  |  | Термометр технический жидкостный ТТЖ-М исп.1 П 4(0 +100)-1-160/103 предназначен для измерения температуры жидких и газообразных сред в диапазоне от 0°С до +100 °С в технических установках. Принцип действия термометра основан на видимом расширении термометрической жидкости в стекле при повышении температуры окружающей среды. Термометр выполнен в виде капилярной трубки с резервуаром, заполненном термометрической жидкостью, и стеклянной цилиндрической оболочки с вмонтированной внутри шкалой. Термометр изготавливается из термически обработанного стекла. В качестве термометрической жидкости используется керосин. В нижней части термометр имеет прямое исполнение. | Х | х | х | Шт. | 12 |