Описание объекта закупки в соответствии со статьей 33 Закона

Техническое задание

Предмет закупки: Набор реагентов для выявления антител к вирусу иммунодефицита человека для нужд СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 52» в 2024 году.

1. Место доставки, условия и сроки поставки товара:

1.1. Место поставки товара - СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 52» по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Асафьева, д.1.

1.2. Сроки поставки товара: С момента заключения контракта по 31.12.2024 год.

1.3. Порядок поставки: Поставка осуществляется в течение 5-и рабочих дней после получения письменной заявки Заказчика. Заявка Заказчика передается Поставщику посредством факса или электронной почты Датой получения заявки Поставщиком признается дата, указанная в отчете об отправке. Заявки, переданные факсом или электронной почтой, имеют юридическую силу. В состав заявки может быть включено любое количество товара.

2.Требования к функциональным, техническим и эксплуатационным характеристикам объекта закупки

- .Весь поставляемый товар должен полностью соответствовать количественным, функциональным, техническим, качественным, эксплуатационным характеристикам, которые указаны в Приложении № 1 .

- Все содержащиеся в Описании объекта закупки и приложениях к нему товарные знаки сопровождаются словами «или эквивалент».

- Качество поставляемого товара должно соответствовать требованиям стандартов по качеству, упаковке и маркировке, утвержденной нормативно-технической документацией.

- Поставщик гарантирует, что товар, поставленный, 
не имеет дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при штатном использовании товара.

- Поставляемый товар должен быть новым.

- В комплект поставки товара должны входить все материалы, комплектующие и принадлежности в соответствии с его функциональным назначением и требованиями, которые указаны в Приложении № 1.

- Информация о товаре должна быть на русском языке или продублирована 
на русском языке.

- Товар должен быть разрешен к применению на территории Российской Федерации.

3. Требования к условиям транспортировки товара, упаковке и маркировке

3.1. Поставщик должен обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к месту доставки. Упаковка товара должна полностью обеспечивать условия транспортировки, предъявляемые к данному виду товара. При определении габаритов упаковки товара и его веса с упаковкой необходимо учитывать удаленность мест доставки и отсутствие мощных грузоподъемных средств в некоторых пунктах по пути следования товара. Вся упаковка должна соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации.

3.2. Маркировка должна содержать сведения о товаре: его наименование, номер партии, срок годности, сведения о производителе товара, а также иные обозначения 
в соответствии с требованиями национальных стандартов и иной нормативно-технической документации, действующей в Российской Федерации.

### 4. Требования к остаточному сроку годности поставляемого товара

4.1. Гарантия Поставщика на поставленный Товар соответствует установленному производителем сроку годности товара.

Остаточный срок годности товара на момент его приемки Заказчиком должен составлять не менее 12 (двенадцати) месяцев.

5. Приложение № 1. Требования к значениям показателей (характеристик) товара, позволяющие определить соответствие установленным заказчиком требованиям или эквивалентности предлагаемого к поставке товара.

| № п/п | Наименование товара | Код позиции КТРУ/ОКПД2 | Показатель товара | Единица измерения показателя (при наличии) | Значения показателей |  |  | Обоснование включения показателя (характеристики) в описание объекта закупки | Количество, единица измерения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Значение показателя, которое может изменяться |  | Значение показателя, которое не может изменяться |  |  |
|  |  |  |  |  | Минимальное значение показателя | Максимальное значение показателя |  |  |  |
| 1 | Набор реагентов для выявления антител к вирусу иммунодефицита человека типов 1 и 2), 2 линии (в цельной крови, сыворотке, плазме) человека, методом иммунохроматографии (в кассетах). | 21.20.23.110 | # Исполнение | # - | # - | # - | # Набор |  | 1 000 наборов |
|  |  |  | # Назначение | # - | # - | # - | # Набор реагентов для выявления антител к вирусу иммунодефицита человека типов 1 и 2, (ВИЧ-1, ВИЧ-2), 2 линии (в цельной крови, сыворотке, плазме) человека, методом иммунохроматографии (в кассетах), для «in vintro» диагностики |  |  |
|  |  |  | # Относительная чувствительность | # % | # - | # - | # 99,1 |  |  |
|  |  |  | Относительная специфичность | % | - | - | 99,2 |  |  |
|  |  |  | Точность | % | - | - | 99,1 |  |  |
|  |  |  | Состав набора | - | - | - | Тест-кассета – 25 шт Буфер – 5 мл. Инструкция – 1 шт Мешочек с осушителем – 1 шт. |  |  |

Примечание:

*- за штуку принята 1 тест-кассета, возможна поставка в упаковке с учетом перерасчета на общее количество товара, заявленного Заказчиком.

* Обоснование дополнительных характеристик:

В соответствии со ст. 33 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», в связи с недостаточным количеством  установленных в КТРУ характеристик и их значений, отраженных в Постановлении Правительства РФ от 08.02.2017 № 145 «Об утверждении Правил формирования и ведения в единой информационной системе в сфере закупок каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и Правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» Заказчик устанавливает дополнительные характеристики в целях соответствия требований ст. 10 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ, а именно с целью соблюдения приоритета обеспечения государственных и муниципальных нужд путем закупок инновационной и высокотехнологичной продукции, так как описание объекта закупки, содержащееся в КТРУ, не может в полной мере удовлетворить потребность заказчика.

6. Качество поставляемого товара должно соответствовать требованиям к качеству, установленным нормативной и технической документацией Российской Федерации.

7. Должно удостоверяться:

- действующими регистрационными удостоверениями, выданными Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и социального развития, деклараций о соответствии и (или) сертификаты соответствия, которые считаются действительными согласно Постановления Правительства РФ от 01.12.2009г. № 982 (с учетом изменений и дополнений) (если законодательством РФ установлено требование об обязательном подтверждении соответствия данного вида продукции).

- При отсутствии документа, удостоверяющего качество товара, поступившая партия товара в счет поставки не принимается и датой выполнения Поставщиком обязательства по поставке считается день предоставления Заказчику соответствующих документов о качестве, предусмотренных действующими требованиями законодательства Российской Федерации. Затраты на проведение контроля качества поставляемого товара осуществляются за счет Поставщика.

Главная медицинская сестра                                                                С.И. Витвицкая